## Sheet1
连云港广电装修工程项目清单
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 主材及工艺说明
一.基础工程
拆除项目
1 | .墙体拆除 | m² | 129.39 |  | 0 | / | 垃圾拖运至指定地点
2 | .顶面拆除 | m² | 146 |  | 0 | / | 垃圾拖运至指定地点
3 | .地面拆除 | m² | 119.11 |  | 0 | / | 垃圾拖运至指定地点
4 | .广告牌拆除 | m² | 10.5 |  | 0 | 玻璃挡雨棚及钢架结构 | 垃圾拖运至指定地点
新建项目
1 | 墙体新建 | m² | 81.5 |  | 0 | 轻钢龙骨9.5㎜厚石膏板封面.部分区域加装8㎜碳晶护墙板封面.
2 | 顶面新建 | m² | 146 |  | 0 | 主材：9.5㎜防水石膏板、新型防火防腐轻钢龙骨及辅材.12㎜螺纹吊杆、38V型轻钢主龙骨、50C型轻钢副龙骨. 局部灯光部分预留100㎜灯槽.
3 | 顶面造型（透光膜灯使用） | m² | 20 |  | 0
4 | 穿层新建 | m² | 53.78 |  | 0 | 工人现场烧制钢架结构框架、工字钢主梁及立柱，角铁焊制井字架、上铺设5㎜钢板.
5 | 钢木楼梯 | 项 | 1 |  |  | 100mm*100mm方管主梁焊制.50mmPVC拉丝扶手.8mm拉丝不锈钢护栏. 踏步板：36mm厚橡胶木板.含安装辅材.
6 | 涂料 | m² | 320.7 |  | 0 | 粉刷石膏粉找平，接缝处挂网防开裂。腻子粉粉刷2遍，乳胶漆喷涂.
7 | 不锈钢踢脚线 | M | 55 |  | 0 | 9mm木工板固定、找平，6mm黑色不锈钢粘贴饰面.
8 | 透光膜 | m² | 20 |  | 0 | 底部木工板、石膏板找平、粉刷，内置LED灯条，灯膜外饰表面.
9 | 护墙板 | m² | 67 |  | 0 | 基层 石膏板找平，发泡胶粘贴，预留2 mm 缝隙做同色美缝.
二. 水电工程
线管铺设
1 | 电路布线（强电） | m² | 146 |  | 0 | 含国标电缆电线、日丰管材、底盒、管件、螺丝、胶粒、管码、弯头、直弯等辅材.
2 | 电路布线（弱电） | m² | 146 |  | 0 | 日丰管材、国标网线、电话线.
三.地面工程
1 | 地面瓷砖铺贴 | m² | 119.11 |  | 0 | 800㎜*800㎜亮光瓷砖（广东嘉韵达）.325#硅酸盐水泥，1：2.5水泥砂浆地面找平，1:2水泥砂浆地面粘贴.
2 | 瓷砖美缝 | m² | 119.11 |  | 0 | 瓷砖同色美缝
四. 室内门
1 | 室内门 | 樘 | 4 |  | 0 | 实木复合（卓森门业）.含五金：不锈钢合页、门吸、锁具、胶、人工.
五.大厅
1 | 接待工位背景墙 | 项 | 1 |  |  | 16㎜木工板基层找平，15㎜岗石饰面，局部8㎜碳晶板饰面.广告安装.
2 | 接待工位 | 套 | 4 |  |  | 18㎜实木多层定制柜体.台面.正面（客户面）15㎜岗石饰面.含灯带、五金、人工.
3 | 室内灯箱 | 项 | 4 |  |  | 轻钢龙骨框架结构、木工板基层，预留100㎜灯槽.灯源安装.广告膜饰面.
4 | 开关/插座/灯源 | 项 | 1 |  |  | 开关插座：白色（奥克斯）.筒灯（韩士照明）.光源：白色/尺寸：4寸/外壳：白色/ 室内灯：内置灯珠表面光膜.饰面.5组.含42支辅材、配件、人工.
5 | 空调（5P柜机） | 台 | 1 |  |  | 美的5P 挂机.含管道布线、配件、安装调试.
6 | 空调（3P挂机） | 台 | 1 |  |  | 美的3P 挂机.含管道布线、配件、安装调试.
六.室外广告牌及大门
1 | 广告牌 | m² | 31.065 |  | 0 | 正面铝板UV烤漆、绿蓝渐变色，下方三角形激光切割三角形孔洞.背面贴亚克力透光板.字：大版发光字. 方管焊架子固定，四边不锈钢包边； 四根立柱：方管焊柱支架、木工板基层、铝塑板贴面，中间灯箱（内容可调换）+灯光.
2 | 大门 | m² | 23.075 |  | 0 | 钛合金框架+钢化玻璃
七.其他
1 | 材料搬运费 | 项 | 1
2 | 垃圾清理费 | 项 | 1
3 | 工程管理费 | 项 | 1
合计