江苏有线海门分公司电池内阻测量仪询价采购公告

- 项目名称：江苏有线海门分公司电池内阻测量仪项目

- 项目编号：

- 项目内容：电池内阻测量仪设备，采购需求等详见附件。

- 询价结束时间：2020年9月29日上午10:00

询价截止时间以江苏有线海门分公司规定时间为准。

- 评标办法：投标供应商根据江苏有线海门分公司提供的传真号(0513-68701357)，上传一份加盖公章的扫描件进行报价，本项目最低价中标。

- 项目经办人：黄先生  电话：0513-68701379。

江苏有线海门分公司

2020年9月2日

江苏有线海门分公司电池内阻测量仪采购公告

询 价 单

编号：

报价单位：                   （公章）                单位：元

| 设备名称 | 建议品牌 | 配置 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电池内阻测量仪 | 日置、福禄克 | 精度保证温湿度范围：23℃±5℃、80％ rh以下、预热时间：无(不需要) 测量电流频率：1 kHz±30 Hz、噪音频率回避功能开启时1 kHz±80 Hz 测量电流精度：±10％ 电阻测量精度：3 mΩ（±1.0%rdg. ±8dgt），30 mΩ、300 mΩ、3 Ω（±0.8%rdg. ±6dgt.） 电压测量精度：±0.08%rdg. ±6dgt. 温度测量精度：±1.0℃ 温度量程：-10℃~60℃ 温度分辨率：0.1℃ 温度误差：±1℃ 最大输入电压：DC ±60 V max(无法输入AC) 数据存储量：6000组 测量值稳定后自动保持，测量值保持后自动保存，将内存中的数据依次读取至画面，可通过PC应用程序读取 | 1 | 台 |  |  |
| 合计 | 人民币大写： |  |  |  |  |  |

法定代表人（授权代表）签名：

2020年 月  日

备注：

1．投标人的资格要求：符合设备配置要求。

2．本报价单（报价单位、投标报价、法定代表人（授权代表）签名、日期等均需填写完整）须于投标截止时间前上传一份加盖公章的扫描件至江苏有线海门分公司，过时作自动放弃处理。

3．本项目投标截止时间为2020年9月29日上午 。

4．报价时须注明所投设备的品牌、型号、规格、配置等，同时配置必须达到招标要求，否则为无效投标。

5、质保：签订合同时须提供三年质保售后服务。否则视为无效投标，不予签订合同。

6．本项目最高限价1.8万元人民币。本报价单以最低价的方法确定成交供应商。

7. 付款方式：合同签订到货后，凭增值税专用发票90天内一次性付完款项。

8. 中标供应商必须和采购单位签订供销合同书。

9. 咨询人：黄先生         采购单位电话：0513-68701379

江苏有线海门分公司

2020年9月  日