江苏有线海安分公司

爱凌村警网融合监控中心监控项目采购

招 标 文 件

招标编号：JSCNHA2021-09-18-1

采 购 人：江苏有线网络发展有限责任公司海安分公司

2021年09月18日

目        录

第一章  投标须知及投标须知前附表

一、投标须知前附表

二、投标须知

（一）总  则

（二） 招标文件

（三）投标文件

（四）投标文件的密封和递交

（五）开标、评标、定标

（六）合同的授予

第二章 合同条款

第三章 技术要求

第四章  投标文件格式

第五章	评标办法

第一章  投标须知及投标须知前附表

(一)投标须知前附表

| 项号 | 内容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 江苏有线海安分公司爱凌村警网融合监控中心监控采购项目 |
| 2 | 项目规模 |  |
| 4 | 供货方式及地点、时间 | 方式：货物送到指定地点 地点：江苏有线网络发展有限责任公司海安分公司或甲方指定地点 时间:合同签订后10天内供货。 |
| 5 | 招标方式 | 公开招标 |
| 6 | 资金来源 | 自筹 |
| 7 | 招标内容 | 监控设备采购 |
| 8 | 质量要求 | 原厂质保 |
| 9 | 投标报价方式 | 固定单价报价，总价评标 |
| 10 | 最高限价 | 人民币：4.17万元。 |
| 11 | 投标有效期 | 90个日历天(从投标截止之日算起) |
| 12 | 投标文件份数 | 正本壹份，副本两份 |
| 13 | 投标文件 提交地点 及截止时间 | 截止时间：2021年09 月 28日09时30分 提交地点：南通市海安市中坝南路158号9楼会议室 |
| 14 | 招标文件售价 |  |
| 15 | 购买采购文件 | 截止时间2021年09月28日上午9点 ，请汇入下列账户： 户名：江苏有线网络发展有限责任公司海安分公司 地址：海安市城区中坝南路158号（海安广电中心） 开户行：海安农村商业银行营业部 账号：3206210301010000094646 |
| 16 | 开 标 | 开标时间：2021年09月28日09 时 30分 开标地点：南通市海安市中坝南路158号9楼会议室 |
| 17 | 评标办法 | 按照投标要求提供产品检测报告，厂家授权，最低价中标 |
| 18 | 联系方式 | 采购人：江苏有线网络发展有限责任公司海安分公司 联系地址：南通市海安市中坝南路158号 联 系 人：顾先生 联系电话：15162800005 技术咨询：吉先生 联系电话：13861918806 |

(二)、投标保证金

二、投标保证金金额： 投标人须交纳竞标保证金为人民币零元

账户名称：江苏有线网络发展有限责任公司海安分公司

开户行：海安农村商业银行营业部

账  号：3206210301010000094646

三、中标人的投标保证金，在与采购人签订《产品供货合同》自动转为履约保证金。

四、未中标人的投标保证金，在招标会议结束后按规定退还。

五、如招标失败，投标保证金全部按规定退还。

六、投标人在开标后要求撤回投标的，投标保证金按违约金交招标方处理。

七、投标人在招标过程中有违约、违规行为的，投标保证金作违约金处理。

二、投标须知

（一）总  则

1 、项目总说明

  - 项目名称：江苏有线海安分公司爱凌村警网融合监控中心工程采购项目

1.2招标内容：（具体配置详见本次招标文件技术要求）。

2 、资金来源：自筹。

3、投标单位的资格要求：为履行本合同的目的，参加投标供应商（以下称投标人） 必须具有相应的资格，具体要求如下：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。且符合、承认并承诺履行招标文件各项规定的国内法人、其他组织（不包括在港澳台地区注册成立的法人、其它组织）；

（二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；

（三）具备提供本项目标的物的资质和能力,提供原厂对本项目的授权函，并能提供相应服务；

（四）如投标人中标后被招标方发现有信用问题的，将取消其中标资格。

4、投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

（二） 招标文件

5、招标文件的组成

5.1 招标文件包括下列内容

第一章：投标须知

第二章：合同条款

第三章：技术要求

第四章：投标文件格式

第五章：评标办法

5.2 除上述内容外招标人发布的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

5.3投标人同时应认真审核招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该标书有可能被拒绝。

6、招标文件的澄清

6.1招标人将在开标前回复所有的答疑、澄清要求。

6.2 投标人对招标人提出的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

7、招标文件的修改

7.1在开标前，招标人可以以补充文件的方式对采购文件进行修改。有权推迟投标响应文件接收截止时间和投标开始时间。补充文件将作为采购文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

（三）投标文件

8、 投标文件的语言及量度单位

8.1投标文件和投标有关的所有文件均为中文。投标人随投标文件提供的技术文件和数据可以为其他语言，但必须附翻译准确的中文译文。在此，为了解释投标文件，应以中文为准。

8.2除项目规范另有规定外，投标文件使用的度量单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

9、投标人应认真阅读招标文件所有的内容，未按招标文件要求编制的投标文件将被拒绝或视为无效标处理。

10、投标文件应包括下列内容：

10.1资格审查文件：

1、法定代表人身份证明书及法定代表人身份证复印件；

2、法定代表人授权委托书及委托代理人身份证复印件（如有授权）；

3、投标人企业法人营业执照复印件；

4、投标声明函；

10.2：技术标文件：必须完全满足第三章技术要求部分。

10.3报价文件部分:

（1）投标函；

（2）开标一览表。

11、投标文件编写

11.1投标人按投标响应文件组成顺序编写投标文件，并牢固装订成册。投标响应文件均需采用A4纸，不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书夹（插入式或穿孔式）装订。投标文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经投标响应文件签署人签字并加盖公章。

11.2投标文件包括本须知第10条规定的内容，投标人提交的投标文件必须使用招标文件提供的投标文件全部格式，但表式可以按同样格式进行扩展。

12、投标报价

投标人应根据采购人提供的技术需求，结合企业实际情况，提出总报价。投标人任何漏项、漏报、少报、错报所产生的后果，均由投标人承担责任。报价在合同有效期内（含质保期）不作调整。

12.1报价应包括投标人对采购货物材料费、运输到指定地点的装运费用（含装卸力资）和售后服务及税费、售后服务等所有预见和不可预见的费用，即招标物交付使用前的所有费用以及免保期内的服务费用等包含响应招标文件采购要求的所有费用；

12.2投标人应认真审阅招标文件中所有的投标须知、合同条件、规定格式、技术规范。如果投标人编制的投标文件，实质上不响应招标文件要求，其投标文件将被拒绝。

12.3本项目不接受任何有选择的报价。本次投标仅一次报价（最终报价）。

13、投标货币

13.1 本项目的投标应以人民币报价（投标报价最小计算单位为元）。

14、投标人的替代方案

14.1本项目不允许有替代方案。

15、投标有效期

15.1投标有效期为90日历天，在此期限，所有投标文件均保持有效；

16、投标文件的份数和签署

16.1投标应按本须知第18项规定份数提交投标文件；

16.2投标文件正本与副本均应打印或使用不能擦去的墨水书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面注明“正本”、“副本”。正本和副本如有不一致处，以正本为准。

16.3投标文件应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的，在投标文件中必须同时提交投标文件签署授权委托书，投标文件签署委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则，投标文件签署的授权委托书无效。

16.4除投标人对错误处必须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删，如有修改，修改处应由投标人加盖投标人印章或由投标文件签字人签字或盖章。

（四）投标文件的密封和递交

17、投标文件的密封与标志

17.1投标文件由资格审查资料、技术标、报价文件、三部分组成。投标文件一份正本，肆份副本。在每一份投标文件上要明确标注投标人全称、“正本”、“副本”字样，正本和副本若有差异，以正本为准。

17.2投标文件正本须打印并加盖单位公章，副本可复印，但须加盖单位公章。

17.3参加投标的投标人应将本项目投标文件密封，资格审查资料、技术标文件、报价文件均须分别单独密封。

17.4投标文件的正本与副本可分开密封，也可统一密封。

17.5密封袋上应标明项目名称、投标人名称、招标人名称、 “资格审查资料”或“技术标文件”或“报价文件”，并在加盖单位公章及法定代表人印鉴或委托代理人签字。

17.6 投标保证金须单独密封。

未按上述规定密封的投标文件，招标人将予以拒收。

18、投标截止期

投标单位须在招标文件规定的时间之前将投标文件递交到招标单位的指定地点。

19、迟交的投标文件

19.1招标单位在投标截止期以后收到的投标文件，将原封退给投标单位。

20、投标文件的修改与撤回

投标截止时间之前，投标单位可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志（在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间）和递交。投标截止时间之后，投标单位不得修改或撤回投标文件。

（五）开标、评标、定标

21、本项目评标、定标办法采用下列方式

21.1评标办法：最低价中标。

22、招标人按本须知所规定的时间、地点公开开标。投标人应委派携带有效证件的代表准时参加，参加开标的代表需签名以证明其出席。开标将由招标方主持，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况。经确认无误后，当众启封投标文件及修改文件。

23、投标文件出现下列情况之一的，招标方不予受理：

23.1逾期送达的或者未送达指定地点的；

23.2未按招标文件要求密封的。

24. 投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视同未能对招标文件作出实质性响应，按无效标处理。

（1） 投标文件中的投标函未加盖投标人的公章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）；

（2）未按招标文件要求提交投标保证金的；

（3）未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（4）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

（5）投标人名称或组织结构与资格审查时不一致的；

（6）投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

（7） 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

（8） 明显不符合技术规范、技术标准的要求；

（9） 不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

(10) 投标文件载明的产品包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

(11) 投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的项目验收、计量、价款结算支付办法；

（12） 以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（13）经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价的；

(14)不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

25、评标、定标工作在招标方监察部门监督下由招标方组织进行。

25.1评标

（1）评标小组将仅对按照确定实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

（2）在评标过程中,评标委员会若发现投标人的主要材料报价明显低于其他投标报价,使得其投标报价可能属于低于其个别成本的过低报价竞标,将要求该投标人做出书面说明并提供相关证明材料原件，投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标将作无效标处理。

26、签订合同

中标人确定后，招标方将在江苏有线南通市公司网站上（https://nt.jscnnet.com）进行公示，公示期满无质疑情况下，中标人按规定的时间内与采购人签署合同。

27、履约担保

27.1中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，待货到验收合格后无息退还。

28、投标文件的澄清

在评标过程中，评标小组认为需要，在招标人在场的情况下，可要求投标单位对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标单位应做出书面答复。书面答复中不得变更价格、工期、自报质量等级等实质性内容。

书面答复须经投标单位法定代表人或其代理人的签字或加盖印鉴，签字或加盖印鉴的书面答复将视为投标文件的组成部分。投标截止时间后，投标人对投标报价或其它实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

（六）合同的授予

1、中标人在公示期满后无质疑情况下3日内与采购人签订采购合同，否则视为自动放弃中标资格。所签合同不得对投标文件作实质性修改。否则投标保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，成交投标人还应承担赔偿责任。

2、招标文件、投标人的投标响应文件及投标过程中有关书面澄清、承诺等均应作为合同附件，具有同等的法律效力。

# 第二章 合同条款

采购合同（货物）

甲方：                           （需方）      合同编号

乙方：                           （供方）      签订地点

甲、乙双方依据《中华人民其和国政府采购法》及《中华人民共和国合同法》等有关规定，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同：

第一条：乙方向甲方提供以下货物及服务：

第三条：如果乙方无正当理由迟延交货和提供服务的，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同；违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的5%，不足７天按一周计算。如果达到最高限额，买方有权解除合同。

第四条：付款方式：货物运至甲方指定地点安装调试完成，试运行一个月后，且经甲方验收合格后两个月内付所供货物总价的95%，剩余5%作为质保金，正常运行一年后支付。

第五条：乙方向甲方交纳投标保证金   元整，在签订本合同时转作履约保证金，在本合同标的物交验合格后甲方支付首期货款时一并退还给乙方。若乙方未能履行本合同规定的条款，履约保证金不退还给乙方，作为违约金支付给甲方。

第六条：乙方须保证所提供的货物是原装、原封、原标记，并符合国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能、技术和安全等要求，在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

第七条：甲方有在货物制造过程中派员监造的权利。

第八条：货物运抵现场后，根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后 5 天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如果乙方在收到通知后 5 天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

第九条：如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，甲方有权拒收。 在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权在期限内向乙方提出退货、更换、按质论价、扣收质量保证金或索赔。质量保证期的时效为：质保期的为 叁 年。

第十条：招投标（询价、谈判、磋商）文件等（含澄清、补充通知、供应商承诺）均构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。

第十一条：本合同履行过程中引起争议，供需双方应协商解决，如协商不成，则提交南通市仲裁委员会仲裁，其裁决为终局裁决。

第十二条：本合同一式     份，甲、乙双方各   份，审核备案方   份，经甲、乙双方盖章、签字后生效。

第十三条：其他约定事项：

甲   方（章）：                          乙      方（章）：

法定代表人或                            开户行及帐号：

委托代理人（签字）：                     法定代表人或

委托代理人（签字）：

地址：                                  地址：

电话：           邮政编码：             电话：          邮政编码：

签订日期：        年    月    日

注：其他有关事项需要在本合同中载明的，可经协商后增补。

# 第三章  技术要求

一、供货中执行的规范、规程及标准

1、按照相关产品国家标准执行并达到国家相关的质量和环保标准；

2、其它应执行的货物检测、验收的相关规范。

二、《货物技术规格及需求一览表》

需求一览表：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 参数要求 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | *全结构化摄像机（含补光） | DS-2CD7A4XYZUV2-ABCDEF | 海康威视 | 台 | 4 | AI多摄全结构化双目筒机上通道看细节，下通道看全景，采用双舱一体化设计，由双镜头相机与高性能GPU模块组成，聚合多种专为复杂场景设计的深度学习算法，实现全结构化数据精准采集，具备多场景数据融合分析能力，实现全方位态势感知 支持4种智能资源模式切换：混合目标检测-全结构化模式（默认）、混合目标检测-比对模式，人脸抓拍，Smart事件 混合目标检测(抓拍+属性并发提取)： 人脸抓拍： 混合目标检测（比对模式）： 支持脸谱、治安刀锋、超脑以及平台的对接应用 传感器类型: 通道1：1/1.8" Progressive Scan CMOS; 通道2：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度: 通道1：彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON） ; 黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 通道2：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON） ; 黑白：0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 焦距&视场角: 通道1： 8~32 mm @F1.6，水平视场角：42.4°~15.2°，垂直视场角：23.5°~8.7°，对角线视场角：49.9°~17.4° 通道2： 4 mm @F1.0，水平视场角：84°，垂直视场角：45°，对角线视场角：99° 波长范围: 750 nm 补光距离: 通道1：混合补光（750+白光）: 人脸：20 m，普通监控：80 m 通道2：暖白光: 普通监控：30 m 最大图像尺寸: 通道1：2688 × 1520; 通道2：1920 × 1080 视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG 网络存储: 支持标准Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 报警: 3路输入，2路输出（报警输出最大支持AC24 V或DC24 V，1A） 音频: 2路输入（3.5 mm）; 1路输出（3.5 mm）; 2个内置麦克风（拾音范围最远10 m），1个内置扬声器（覆盖范围最大100 ㎡） 1个RS-485 视频输出: 1 Vpp Composite Output（75Ω/CVBS） 复位: 支持 网络: 1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口 电源输出: DC12 V，50 mA，拾音器供电使用 加热器: 玻璃加热 存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式: DC：12 V ± 20%，支持防反接保护; PoE：802.3at，Class 4 电流及功耗: DC：12 V，1.62 A，最大功耗：19.4 W; PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.57 A~0.43 A，最大功耗：24.1 W 防护: IP66 ★内置2个麦克风、1个扬声器，支持双向语音对讲。（公安部检验报告证明） ★支持MD5、SHA256加密算法。（公安部检验报告证明） ★支持人脸比对，比对准确率不低于99%。（公安部检验报告证明） ★具有低温低气压适应性，可在不高于-45℃和气压70kPa环境下正常工作。（公安部检验报告证明） ★支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。（公安部检验报告证明） ★厂家质保授权 |  |  |
| 2 | *硬盘录像机（抓拍存储） | DS-8632N-K8 | 海康威视 | 台 | 1 | 硬件规格： 2U标准机架式 2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 8盘位，可满配8T硬盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 报警IO：16进4路（可选配8出） 软件性能： 输入带宽：256M 32路H.264、H.265混合接入 最大支持8×1080P解码 支持H.265、H.264解码 Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 ★厂家质保授权 |  |  |
| 3 | *抓拍服务器 | IDS-9616NX-I8_X | 海康威视 | 台 | 1 | 具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口、1个eSata接口、1个键盘485接口、1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、8路报警输出接口、可内置8个SATA接口硬盘。 具有电源指示灯、硬盘指示灯、网络指示灯、系统运行状态指示灯、智能模块指示灯 支持16路视频流人脸识别和16路图片流人脸识别 支持4路实时视频结构化功能，支持16路非实时视频结构化功能；视频结构化分析功能包括人体视频结构化分析、车辆结构化分析、人和车视频结构化分析。 支持被测距离的常规、中距离、远距离三种检测模式，根据不同的检测距离，在配置界面给出最小可检出人体的目标尺寸，单个通道最多同时支持4种周界报警模式，每种模式最多同时支持4个警戒区域。 ★支持50个人脸库，库容20万张人脸图片；另有路人库，库容10万张人脸抓拍图片；支持人脸抓拍库（存储于硬盘中）存储1000万条人脸历史记录（以公安部检测报告为准） ★支持路人库一人一档功能：设备将陌生人自动归入到路人库，并统计和展现每个陌生人出现的次数，多次出现的陌生人，设备自动选取一张最优人脸图片入库，可点击次数信息展示每次抓拍的图片和时间点以及人脸属性信息；可对路人库人脸信息进行修改 删除 导出 复制到其他 人脸库，可对路人库人脸图片设置4个自定义标签；可通过陌生人出现的次数进行筛选； ★以脸搜脸首位命中率不低于95%,以脸搜脸前10位命中率不低于99%（以公安部检测报告为准） ★人脸图片建模成功率不低于99.99%；（以公安部检测报告为准） ★单颗引擎人脸建模速度不低于每秒38张/秒 ★人脸戴眼镜检出率不低于99%；（以公安部检测报告为准） ★支持正确识别出男女性别，识别正确率不小于 99%；（以公安部检测报告为准） 白天和晚上单人图片的人脸检出率不低于99%，单人图片的人脸检出响应时间不超过1秒； 采用单人单次戴口罩正脸依次循环通过进行试验，试验人数不小于5人，通过速度不小于1m/s，人员通过间隔时间不大于1s，戴口罩人脸检出率不低于99%； 人脸在低头角度不超过 20°，左右侧脸不超过 45°情况下，人脸正确识别率不小于 98%； ★人脸正对相机，无人脸遮挡等干扰情况，非监视名单误报率≤0.01%；人脸识别准确率≥99%；监视名单漏报率不超过≤0.1%；（以公安部检测报告为准） ★支持对单场景内中35张人脸进行检测并抓拍；支持检出的人脸图片瞳距≥15像素；支持抓拍的人脸区域像素应≥50像素×50像素；（以公安部检测报告为准） ★支持检出微笑、大笑、瞪眼、闭眼、张嘴、歪嘴、吐舌头等表情的人脸，支持检出面部过曝、面部欠曝、阴阳脸、逆光等不同光照条件下人脸，支持检出齐刘海遮挡眉毛、头发遮挡眼睛、戴普通眼镜、戴墨镜、戴彩色眼镜、戴棒球帽、戴雷锋帽、戴普通帽子、戴头戴式耳机、胡须、披肩长发、长刘海等遮挡方式的人脸（以公安部检测报告为准） 可同时显示输出16路H.265编码、25fps、1920×1080格式的视频图像 可显示8160×3616（25帧/秒）、8160×2304（25帧/秒）、4000×3000(25帧/秒)、3072×3072(25帧/秒)、4096×2160(25帧/秒)、3840×2160(25帧/秒)、2560×2560(25帧/秒)、2560×1440(25帧/秒)、1920×1080(25帧/秒)、1280×960(25帧/秒)、1280×720(25帧/秒)、704×576(25帧/秒)分辨率码流 开启视频流智能分析，NVR解码性能不会降低 ★本地界面可显示SSD中人脸库占用空间、系统保留空间、报警缓存空间、空闲空间。（以公安部检测报告为准） ★支持将设备日志上传到日志服务器，可配置日志服务器IP地址和端口（以公安部检测报告为准） ★支持图片存储服务，可将NVR作为图片存储服务器，接收并存储前端推送的图片（以公安部检测报告为准） ★存储安全保障功能，当业务变化导致存储压力过高或硬盘出现性能不足时，系统会开启增强模式优先录像业务存储（以公安部检测报告为准） ★支持按年龄、性别、眼镜、上衣颜色、骑车、背包等属性分组显示人员录像文件。（以公安部检测报告为准） ★支持IPv4和IPv6网络协议；支持本地和远程进行IPv6配置，IPv6支持多种模式：路由公告、自动获取、手动配置支持以IPv6方式登录、取流、配置、检索等功能；支持以IPv6方式接入海康IPC进行预览、参数配置、报警接收和展现、语音对讲、IPC列表导入、IP地址冲突检测等功能（以公安部检测报告为准） ★本地人脸库可以看到人脸建模的评分，可根据评分选型进行检索，人脸评分选型有：无、评分高、评分低（以公安部检测报告为准） ★支持组合报警模式，可设置将NVR的报警输入口关联IPC的报警事件，只有当两个报警事件在预先设置的时间段内同时触发才能产生组合报警事件；组合报警支持IPC的遮挡报警、移动侦测、人脸侦测、人脸抓拍、车辆检测、越界侦测、区域入侵侦测、进入/离开区域、徘徊侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、停车侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、音频输入异常侦测等事件（以公安部检测报告为准） ★接入带有人体测温功能的IPC，支持在预览界面以卡片形式实时展示体温信息，体温正常为绿色，体温异常为红色，支持根据体温状态联动语音输出，语音支持“体温正常”“体温异常”。支持按体温状态、温度范围检索人脸图片。（以公安部检测报告为准） 可同时选择多个带有客流统计功能的IPC，可自动将多个IPC通道的客流统计数据求和，并按日、周、月、年统计生成报表； 接入具有断网续传功能的网络摄像机，当设备与摄像机之间网络中断并恢复后，可自动接收摄像机内存储的视频图像，支持接入具有人脸抓拍功能的门禁设备，可预览门禁主机的视频画面，触发人脸抓拍时，通过客户端软件可设定报警提示并联动录像、弹出报警画面、发送语音提示、发送邮件。 配合警戒摄像机，支持对IPC的声音和闪光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个IPC的声光报警，可以对声光联动一键撤防 支持IPC/SD/DVR/NVR等IP设备级联管理和运维管理。 磁盘阵列功能： 可设置为RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式；支持一键创建RAID5阵列功能；RAID开启后，设备带宽不下降 支持N＋M热备功能，可将多台样机分别设置为主服务器和备用服务器，当其中的主服务器出现死机或断网时，可自动切换至备用服务器进行录像工作；当主服务器恢复正常后，数据文件可回传至主服务器；可配置高速/中速/低速回传 可对IP通道进行图像虚焦、亮度异常、图像偏色、雪花干扰、条纹干扰等类型视频质量诊断并给出诊断结果 可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB容量的SATA接口硬盘；可接入AI硬盘； 最大接入路数：16路；NVR满负载条件下的最大接入带宽320Mbps、最大存储带宽320Mbps、最大转发带宽320Mbps、最大回放带宽320Mbps 支持设置存储条数，达到存储条数上限支持循环覆盖，日志存储数量可设置为30万、50万或100万条； 支持设置日志保存周期，达到存储天数上限支持循环覆盖，存储周期可设置为30天、90天或180天。 具有抗丢包（5%）处理能力 开启视频流智能分析，NVR网络发送带宽不会降低 支持自动维护功能，可根据设置时间点启用系统自动维护流程，包括自检、重启、取流、录像、恢复系统运行。 支持导入单张图片≤8M，像素范围100*100~4096*4096；静态库总容量10G，动态库（路人库）总容量10G， ★厂家质保授权 |  |  |
| 4 | 监控硬盘 | 6T | WD | 块 | 4 | 6T企业级 |  |  |
| 5 | 控制电脑 | 联想T4900 | 联想 | 台 | 1 | I5-10400/8G/256G/VGA-HDMI双输出 21.5寸高清显示器 |  |  |

江苏有线海安分公司爱凌村警网融合监控中心监控采购项目

资格审查材料

(第一册)

投   标   人:           (盖公章)

法定代表人:

法人授权代表:     (签字或盖章)

日        期:        年  　 月 　 日

江苏有线海安分公司爱凌村警网融合监控中心监控采购项目

技术标文件

(第二册)

投   标   人:           (盖公章)

法定代表人:

法人授权代表:     (签字或盖章)

日        期:        年  　 月 　 日

江苏有线海安分公司爱凌村警网融合监控中心监控采购项目

报价文件

(第三册)

投   标   人:           (盖公章)

法定代表人:

法人授权代表:     (签字或盖章)

日        期:        年  　 月 　 日

一、法定代表人身份证明书

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性     别：

年    龄：                          职     务：

系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （盖单位章）

年        月        日

附法定代表人身份证复印件：

二、法定代表人授权委托书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就          项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）：_______________________

单位名称：_____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

法定代表人签字：

单位名称：_____________________________________

日期：

### 附委托代理人身份证复印件

三、投标声明函

致：  江苏有线网络发展有限责任公司海安分公司   ：

  - 我方承诺完全具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件以及本项目招标文件规定的投标人须满足的特定条件。

  - 我方承诺参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，否则，可将我方的投标文件按照无效投标文件处理。

  - 我方承诺按照本项目招标文件和相关技术标准的条件，提供货物及相关服务，并承担因货物质量或服务等引起的一切责任。

  - 我方对本项目招标文件（包括修改文件及有关附件）完全理解，并承诺在发生争议时，不会以对招标文件存在误解、不明为由，向你方行使任何法律上的抗辩权。

  - 我方投标文件有效期为自开标日起30天，若中标，则投标有效期自动延续至合同履行完毕。

  - 我方承诺接受招标文件规定的付款方式。

  - 我方投标文件和你方的中标通知书、招标文件将成为约束双方的合同文件组成部分，若招标文件存在要求，而本投标文件没有拒绝亦没有涉及的情形下，我方接受招标文件的有关约束，并同意将招标文件对投标人的要求作为投标人合同义务的组成部分。

  - 我方承诺投标文件中所有的资料及所作各项承诺均真实准确，所提交的营业执照/《事业单位法人证书》已依法向登记管理机关报送相应的年度报告并予以公示（或所提交的《社会团体法人登记证书》/《民办非企业单位登记证书》已通过登记管理机关的年度检查），不存在任何虚假之处，否则，可将我方的投标文件按照无效投标文件处理，即使我方中标，中标结果无效，对于因此给其他投标人及你方造成的全部损失，我方同意无条件予以赔偿。

  - 我方委托授权(姓名：       身份证号:_________，联系电话________：)作为我方的代理人参加本项目投标，负责提交投标文件以及其它相关资料，参加开标，接受质询并予以澄清，签署、接受招投标过程中的各种法律文件，办理投标过程中的其他相关事务。

  - 我方承诺将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法规，若存在违法违规行为，将承担相应的法律后果。

法定代表人签字或盖章：

投标人公章：

日期：

四、投标函

江苏有线网络发展有限责任公司海安分公司：

依据贵单位                   项目公开招标采购的邀请，我方授权      （姓名）      （职务）为全权代表参加该项目的投标，全权处理本次投标的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为                元。

２、本投标有效期为自开标日起 20日历天。

3、同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

4、我公司已经详细阅读了全部招标文件及其附件，我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

5、我公司已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

6、我公司承诺在本次招标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

7、我公司尊重评标小组所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

8、一旦我方中标,我方将根据招标文件的要求和投标响应文件的承诺签订合同，严格履行合同的责任和义务,并保证在采购文件规定的时间完成项目，交付采购人验收、使用。

投标单位：                    （加盖公章）

法定代表人或其授权人：         （签字）

年     月     日

五、开标一览表

| 产品名称 | 品牌 | 型号 | 单价（元） | 单位 | 数量 | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：以上表为例。

# 第五章  评标办法

## 评标方法:本次招标采用最低评标价法。

（一）评标程序及评标标准

1资格性审查评审——2技术标评审——3报价标评审——4确定中标候选人。

（二）资格审查程序及评审内容

⑴投标人全部进入资格审查，由本采购项目评标委员会根据参加资格审查的投标人递交的资格证明文件，并按照本采购项目招标文件《资格审查标准》对投标人的资格进行审查。

⑵本次资格审查采用符合性审查，各投标人资格审查通过后方能进入技术标及报价标评审。

⑶资格性审查必要合格条件标准如下：

1、法定代表人身份证明书及法定代表人身份证复印件；

2、法定代表人授权委托书及委托代理人身份证复印件（如有授权）；（详见附件格式）

3、投标人企业法人营业执照复印件；

4、投标声明函；

（三）评审标准：最低价中标

## 定标

评标结束后，按规定对中标候选人进行公示，公示期限不少于3日。