江苏有线网络发展有限责任公司如东分公司招标公告

我公司以公开招标方式采购以下项目：

1.采购人：江苏有线网络发展有限责任公司如东分公司。

2.采购项目名称：江苏有线如东分公司审图中心（代办中心）公共区域无线覆盖及监控工程采购项目 。

3.采购项目内容：详见清单 （项目预算149000元）

4.采购方式：公开招标。

5.应标供应商资格要求（必须同时符合以下条件）：

（1）投标人必须是中国境内注册的独立法人，具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有履行本项目所必需的设备和专业技术能力；

（3）投标人必须具有招标文件中所要求的原厂商针对本项目的项目授权函及原厂质保函（原件，加盖厂商公章）；

（4）符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定；

（5）本项目不接受联合体参与投标。

6.报名需携带的资料：

（1）企业法人营业执照复印件（加盖投标人公章）；

（2）法定代表人授权书原件（附件二）（加盖投标人公章）；

供应商报名截止时间：2022年 2 月 2日下午17:00。

供应商投标截止时间：2022年 2 月 3 日下午15:00。

投标文件递交地点：江苏有线如东分公司11楼会议室 。

7.报名费用： 100元人民币。

8.购买采购文件的银行信息：

户名：江苏有线网络发展有限责任公司如东分公司

地址：如东掘港镇长江路29号

开户行：中行城东支行        账号：510566056165

欢迎合格供应商与我公司联系报名，并领取本项目采购文件 。

联系人：缪逸飞，联系电话：0513-68927676。

9.项目需求

1.无线覆盖部分：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 审图中心无线 |  |  |  |  |  |
| 1 | 无线AP | H3C | 内置天线双频2*2 802.11ac/n无线接入点-FIT | 套 | 12 | 与现有型号一致 |
| 2 | AC授权 | H3C | 无线控制器授权，支持扩展管理8个AP | 套 | 2 |  |
| 3 | AC管理器 |  |  | 套 | 1 | 利旧 |
| 二 | 审图中心综合布线 |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络线 | 赛格 | 室内六类网络线 | 箱 | 3 |  |
| 2 | 电源线 | 赛格 | RVV2*1.0 | 米 | 400 |  |
| 4 | PVC管 | 国产 | PVC阻燃塑料管Φ20mm | 米 | 400 |  |
| 5 | 电源线 | 赛格 | RVV3*1.0 | 米 | 20 |  |
| 6 | 光纤 | 国产 | 48芯光纤 | 米 | 830 |  |
| 7 | ODF架 | 国产 | 48芯光纤ODF架 | 套 | 2 |  |
| 8 | 光纤熔接 | 国产 |  | 芯 | 96 |  |
| 9 | 辅材 |  | 水晶头、接线胶布、接线端子等 | 批 | 1 |  |
| 10 | 光缆布放 |  |  | 项 | 1 |  |
| 三 | 审图中心机房 |  |  |  |  |  |
| 1 | POE交换机 | 华为 | 非网管二层百兆POE安防工业交换机，24*10/100Mbps POE RJ45，4 *100/1000Mbps RJ45和 4* 复用100/1000Mbps SFP，工作宽温：-30至+75°，AC220V供电，1U 机架安装 | 台 | 1 |  |
| 2 | 光模块 | 华为 | 千兆双纤 | 台 | 2 |  |

2.监控部分：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 审图中心监控 |  |  |  |  |  |
| 1 | 带音频摄像机 | 大华 | 内置GPU芯片，靶面尺寸1/1.8英寸，具有1个RJ45接口，3个报警输入接口、2个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个内置麦克风、1个SD卡槽、1个复位按钮、1个RS232接口、内置扬声器。 像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； ★最低照度检验：彩色：≤0.0002lx （AGC ON、RJ45输出，应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块）黑白：≤0.0001lx （AGC ON、RJ45输出，应能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓） 最大补光距离：50m（红外视频监控距离）20m（暖光视频监控距离）8m（暖光人脸检测距离）； 镜头类型：电动变焦； ★水平中心分辨力检验：不小于1500TVL（分辨率设置为2688×1520、帧率设置为25fps、码率设置为1Mbps、RJ45输出、图像四周有畸变）镜头焦距：2.7-13.5mm； 通用行为分析：物品遗留；物品搬移； 热度图：支持； 周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸抠图区域可设：人脸， 单寸照；支持实时抓拍；支持优选抓拍；支持质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设； 人数统计：支持对进入、离开以及经过的人员进行数量统计，并可显示及输出日、月、年统计报表；支持区域内人员进行数量统计，对限定的排队人数和排队时间进行统计并联动报警； 视频压缩标准：H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG（仅辅码流支持）； 智能编码：H.264：支持H.265：支持； ★抓拍图片分辨率（像素数）检验：2688×1520 宽动态：120dB； 透雾功能：支持； 内置MIC：支持； 内置扬声器：支持； 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；SD卡寿命不足；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；音频异常侦测；电压检测；虚焦侦测；外部报警；人脸检测；区域内人数统计；滞留报警；人数统计；人数异常检测；安全异常；灯光报警；声音报警（内置21种语音可选，支持用户自定义语音导入）； 接入标准：ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）；GB/T28181（双国标）；GA/T1400；CGI；乐橙； 最大Micro SD卡：256 GB； 音频输入：1路（RCA头）； 音频输出：1路（RCA头）； 报警输入：3路（湿节点,支持直流3V~5V电位,5mA电流）； 报警输出：2路（湿节点,支持直流最大12V电位,0.3A电流）； 供电方式：DC12V/POE； 防护等级：IK10;IP67 | 台 | 8 |  |
| 2 | 拾音器 | 大华 | 拾音范围 10 ～ 100平方（连续可调） 拾音音头 镀金震膜电容咪头 指向特性 全指向性 灵 敏 度 -40dB（1 kHz@94dB SPL） 信 噪 比 75 dB （1 kHz@94dB SPL） 失 真 ≧ 0.3%（74dB声压、A加权） 最大音压 120dB 声压（1 kHz ≤ 3% THD、A加权.） 频率响应 20Hz ～ 30kHz（1 kHz@94dB SPL） 输出电平 2.5Vpp/（1 kHz@94dB SPL A加权） 降噪能力 5～10dB(本底降噪） 动态范围 65dB（1 kHz@94dB SPL） 输出阻抗 600欧姆 非平衡 保护电路 极性保护、错接保护、雷击保护 连接方式 三线制：电源线（红色）、音频（白色）、公共地（黑色） 信号传输 3000米 双绞线、屏蔽电缆（电磁复杂环境请用屏蔽电缆或传输器） 电源电压 线性稳压电源DC 9V－15V（建议使用12V） 电源电流 25 mA 环境温度 -40℃ ～ 75℃ 电磁兼容性 符合GB 9254-2008 可靠性指标 MTNF≧80000小时 | 台 | 8 |  |
| 3 | 拾音器专用电源 | 峰火 | 专门针对监听头的接线方式设计，三芯线缆可直接接入端子，更能满足使用者简单、方便的使用需求。提供的声音输出接线端子和一个耳机/音箱插孔，可直接接驳DVR、有源音箱、耳机等多种音频设备。它采用优质的变压器及滤波电容，能提供比市售廉价电源更为清洁的电源电流 和更标准的电源电压支持。具有精度高，纹波小的特点，有效地保证了监听头 的音质。具有独立的声音输出增益/音量大小调节-20dB~20dB)。 电源参数：输出电压12VDC±5%、输出电流≤280mA、纹波≤20mvrms。-25℃ ～ 75℃的超强工作温度范围。重量为226g。提供可靠的电源短路、防雷及电涌保护，以保证监听头的长期稳定工作。 注意：TRADIO系列监听头不能使用开关电源，可能会引起很大的电流噪声。请使用优质的隔离稳压电源(平常所说的变压器)。 本产品为TRADIO系列监听头配套的专用适配器，不包含在监听头盒装内，需单独购买。 拾音器参数 接口 2组三芯(电源正极V,音频A,公共地G)音频输出端子 4个莲花头,3个两芯端子,3个3.5插孔（其中MIX为混音输出） 音量调节 -20dB ～ +20dB频率响应 20Hz ～ 20kHz 输出电压 12VDC±5% 输出电流 ≤200mA 纹波 ≤20mvrms 输出信号幅度 2.5Vpp/-25db 防水特性 户内防潮 保护电路 雷击保护、电源极性反转保护 拾音器连接方式 电源线V（红色）、音频A（黄色）、公共地G（黑色） 拾音器线缆 3芯0.5mm2 RVVP屏蔽电缆 音频输出线缆 长距离：2芯0.5mm2 RVVP，短距离：视频同轴电缆 电源输入电压 交流电AC200V～250V/直流电DC12V 工作环境温度 -40℃ ～ 75℃ 颜色 银色 外壳材质 铝合金 外形尺寸 113mm×88mm×50mm 重量 454 克 | 套 | 8 |  |
| 二 | 审图中心综合布线 |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络线 | 赛格 | 室内六类网络线 | 箱 | 3 |  |
| 2 | 电源线 | 赛格 | RVV2*1.0 | 米 | 400 |  |
| 4 | 音频线 | 赛格 | 144编话筒线 | 米 | 300 |  |
| 5 | PVC管 | 国产 | PVC阻燃塑料管Φ20mm | 米 | 400 |  |
| 6 | 电源线 | 赛格 | RVV3*1.0 | 米 | 20 |  |
| 7 | 辅材 |  | 水晶头、接线胶布、接线端子等 | 批 | 1 |  |
| 三 | 审图中心机房 |  |  |  |  |  |
| 1 | POE交换机 | 华为 | 非网管二层百兆POE安防工业交换机，24*10/100Mbps POE RJ45，4 *100/1000Mbps RJ45和 4* 复用100/1000Mbps SFP，工作宽温：-30至+75°，AC220V供电，1U 机架安装 | 台 | 1 |  |
| 2 | 光模块 | 华为 | 千兆双纤 | 台 | 2 |  |
| 3 | 硬盘录像机32NVR | 大华 | 支持全新UI4.0界面风格 支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器 支持WEB、本地GUI界面操作 可接驳支持ONVIF、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机 支持IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF（支持2.4版本）网络协议 支持最大32路网络视频接入，网络性能接入320Mbps，储存320Mbps，转发320Mbps 支持12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1.3MP/720P IPC分辨率接入 支持2×12M/4×8MP/6×5MP/8×4MP/11×3MP/16×1080P/32×720P解码，最大支持16路视频回放 支持VGA1/HDMI1同源输出、VGA2/HDMI2同源输出、VGA1/HDMI1和VGA2/HDMI2两组之间支持异源输出。其中HDMI1最大支持4K显示输出，VGA1/VGA2/HDMI2最大支持1080P显示输出 支持8个内置SATA接口，单盘容量支持10T，可配置成单盘，支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10等各种数据保护模式 支持1个外置eSATA接口，用于录像和备份 ★在启动过程中应自动检测操作系统、可信分区中的数据的完整性（数字签名），若操作系统、可信分区中的数据被非授权篡改则终止启动过程。 支持IPC复合音频1路输入，支持语音对讲2路输出，支持PC通过NVR与网络摄像机进行语音对讲 支持16路报警输入、6路报警输出，支持开关量输入输出模式 支持4个USB接口（2个前置USB2.0接口、2个后置USB3.0接口） 支持2个千兆以太网口，支持2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将双网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余 支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询； 支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续査看 ★登录过程，使用了Digest认证技术。 支持硬盘、外接USB存储设备、DVD刻录等存储方式，支持U盘，eSATA方式，DVD刻录备份方式 支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能 支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR 支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像 支持预览图像与回放图像的电子放大 采用大华协议，可以通过鼠标控制云台转动、放大、定位等操作 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作 支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上 支持切片回放功能，将录像切片等分成若干段视频进行多路同时回放 ★具备安全异常分析能力，可自动监测到异常行为（如非法IP访问、密码暴破行为、Web路径暴破、网络连接资源异常、可信环境异常等），并通过邮件、手机推送、蜂鸣等方式产生告警。 支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储 支持鱼眼矫正功能，本地和web端在预览和回放模式下，支持对接入鱼眼视频以拼接的方式进行矫正功能 支持走廊模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，成9:16走廊模式 支持客户端、WEB支持客户端和IPC对讲，语音透传 支持网络安全基线，在线网络云升级前端IPC/NVR 支持预览通道拖动保存、自定义布局（双目、三目、四目枪机接入） ★用户操作过程中，涉及到样机敏感数据的信令交互，采用了数字信封技术加密后在网络中传输。 支持3+1全景相机、哈勃、天阙、守望者等多目相机配套接入 支持SmartIPC接入、绊线入侵、区域入侵、场景变化、移动侦测、人脸检测、物品遗留和物品搬移时，可给出报警/联动/上传，同时支持SMD、人群分布、热度图、人数统计、车牌检测（支持卡口ITC、球机）、智能跟踪球 支持人脸检测、人脸识别，系统将检测到的人脸与联动人脸库中的人脸图片进行匹配，当匹配相似度达到时，可给出报警提示 ★可同时接入1路主码流，2个辅码流的视频图像。 支持接入热成像相机 ，当触发 火情检测，冷点检测，热点检测，测温检测，温差检测，打电话检测，吸烟检测，烟雾检测等报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片 支持大华乐橙云功能 | 台 | 1 |  |
| 4 | 硬盘 | WD | 6000G；5400RPM；256MB；SATA | 个 | 8 |  |
| 5 | 综合管理平台 |  | 升级现有软件平台（增加通道数量授权、更新软件版本） | 套 | 1 | 利旧 |
| 6 | 解码器 | 大华 | 支持12路800W/12路500W/24路1080P/48路720P/90路4CIF及以下分辨率解码； 支持畅显功能； 支持1*2、1*3、1*4、2*1、2*2、2*3、2*4、2*5、3*2、3*3、3*4、4*2、4*3、5*2的大屏拼接； 支持1/4/6/8/9/12/16画面分割； 支持1路DVI输入和1路VGA输入； 尺寸为440mm（长）*340mm（宽）*88（高）； | 台 | 1 | 利旧 |

江苏有线网络发展有限责任公司如东分公司

2023年1月11日