江苏省广电有线信息网络股份有限公司泰州分公司防雷供电器采购项目

- 招

- 标

- 文

- 件

采 购 人：江苏省广电有线信息网络股份有限公司

泰州分公司

- 招标文件

江苏省广电有线信息网络股份有限公司泰州分公司决定采用自主招标的方式采购防雷供电器。现邀请有意向且满足基本资质要求的单位参加。

一、项目名称

项目名称：防雷供电器采购。

采购人：江苏省广电有线信息网络股份有限公司泰州分公司（以下简称江苏有线泰州分公司）

二、项目简介

（一）项目内容：

江苏有线泰州分公司以自主招标的方式采购60V防雷供电器，本次招标采购有效期两年，共计采购约400台60V6A防雷供电器。

本项目最高限价为180000.00元

（二）选择流程：

- 采用自主招标方式邀请供应商参与本项目。

- 供应商应按本文件要求递交投标文件。

- 采购人组织成立本项目评审委员会。

4）  本项目采用最低评标价法选择供应商。

三、合格投标人的基本资质要求

投标人必须具有独立法人资格。

四、招标文件的发布

时间： 2022年 8 月 9 日

发布方式：江苏省广电有线信息网络股份有限公司泰州分公司官网。

网址：http://www.jscnnet.com/tz/

五、投标文件

1、投标文件内容

（1）报价一览表

（2）企业营业执照复印件

（3）法人授权委托书

（4）法人及委托人身份证复印件

以上文件需单独加盖公司公章，缺少任意一项将自动丧失竞争资格。

2、投标文件的递交

投标文件递交采用邮寄或送达的方式，截止时间：2022年 8 月 16 日上午9  时。逾期收到或不符合规定的竞价响应文件恕不接受。

递交投标文件地点：投票文件密封盖公司启封章后邮寄或送达江苏省广电有线信息网络股份有限公司泰州分公司 泰州市梅兰东路99号

采购人：江苏省广电有线信息网络股份有限公司泰州分公司

地  址：泰州市梅兰东路99号

联系人：李晓峰

联系电话：15052813300

技术及服务要求

1、本次防雷供电器采购设备：60V6A防雷供电器。

2、品牌要求：本次采购不限定品牌，投标方需提供符合以下技术参数的产品。

3、防雷供电器技术参数需求：

### 性能参数

| 项 目 |  | 单位 | 性 能 参 数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 稳压 |
| 输 入 电 压 （AC） |  | V | 220V(+15%、-20%) |
| 额 定 输 出 电 流 |  | A | 6A |
| 输 出 电 压 | 额定值 | V | 60 |
|  | 允许偏差 | % | ±3 |
| 负载调整率（V1- V2）/ V1 |  | % | 小于 5% |
| 工作效率 |  |  | >80% |
| 工作温度 |  | 度 | -20~+60 |
| 抗 电 强 度 |  | V | 电源输入端对外壳施加 4000V AC 漏电流≤2 mA ,时间 30 秒应无飞弧击穿现象。 |
| 过 载 保 护 与短 路 保 护 |  |  | 供电器负载超过额定值+5%或负载短路时，供电器应立即切断电源，当故障排除后自动恢 复正常工作。 |
| 保 护 恢 复 时 间 |  | 秒 | 小于 5 |

- 供货商对供货设备需提供一年质保期的售后服务。

商务内容

- 在确定供货商后，江苏有线泰州分公司与中标单位签订入围供货协议，采购主体范围包含泰州区域内江苏有线各分、子公司。泰州区域内江苏有线各分、子公司将与供货商签订供货合同。

- 供货商需在合同签订后20天之内供货。

- 货到验收合格后供货商开具增值税发票，采购人5个月内付90%银行承兑，余款1年内付清。

- 供货商供货设备与竞价文件中型号不相符或其实际技术性能参数低于招标文件中技术性能参数的，江苏有线泰州分公司有权作退货处理。

附1：

法人授权委托书格式

江苏省广电有线信息网络股份有限公司泰州分公司：

本授权书声明：注册为             （委托单位全称） 的法人代表代表本公司授权               （姓名和职务）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关                   （项目名称）项目的合同投标及合同的执行、完成，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年  月  日签字生效，特此声明。

委托单位：    （公章）           法定代表人：（签字或盖章）

签发日期：     年    月    日

___________________________________________________________

附：1、全权代表人工作单位：					职务：

身份证号码：							性别：       年龄：

2、委托人企业法人营业执照号码：

地址：								经济性质：

注册资金：							经营方式：

经营范围：

说明：

1．委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

2．委托书不得转借、转让，不得买卖。

3．全权代表人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同。

报价一览表

| 项目名称：江苏有线泰州分公司防雷供电器采购项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、投标产品报价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备 | 品牌 | 型号 | 单价 | 数量 | 合计（元） |  |
| 1 | 供电器 |  |  |  |  |  |  |
| 2、售后服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 投标单位： (公司名称) |  |  |  |  |
|  |  |  | 授权代表: (签字盖章) |  |  |  |  |
|  |  |  | 日 期： |  |  |  |  |
|  |  |  | 联系电话： |  |  |  |  |

廉政条款

1、招标人及其工作人员，不得以任何形式向投标人收受或索要回扣、好处费、礼金、有价证券和其他礼物；不得在投标人处报销应由个人支付的费用。

2、投标人应当通过正常途径开展相对业务工作，不准为获取某些不正当利益而向招标人及其工作人员（含家属、子女，下同）赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

3、投标人工作人员不准为谋取私利擅自与招标人工作人员就项目进行私下商谈或者达成默契。

4、投标人不准以洽谈业务、签订经济协议等为借口，邀请招标人工作人员外出旅游或进入营业性高档娱乐会所。

5、投标人不准为招标人单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电及高档办公用品等物品。

6、投标人如发现招标人及其工作人员有违反上述条款的，应当向招标人纪检部门或上级单位举报，招标人不准找任何借口对投标人进行报复或刁难。招标人江苏有线泰州分公司纪委举报信箱：jscntzjw@163.com;举报电话：0523-86198017。招标人发现投标人有违反上述条款或者采用不正当的手段贿赂招标人工作人员，招标人应当向投标人单位领导或纪检监察等有关部门举报，由此给招标人单位造成的损失由投标人承担，视案情情节轻重，招标人有权给予投标人涉案金额十倍的罚款或终止与投标人的合作。