江苏有线泰州分公司营业厅5G形象改造

建设项目

招

标

邀

请

函

招标人：江苏省广电有线信息网络股份有限公司

泰州分公司

2022年8月15日

邀 请 函

江苏省广电有线信息网络股份有限公司泰州分公司对分公司营业厅5G形象改造建设项目进行招标采购。现邀请有意向且满足基本资质要求的单位参加。

一、项目名称

项目名称：泰州分公司营业厅5G形象改造建设。

采购人：江苏省广电有线信息网络股份有限公司泰州分公司（以下简称江苏有线泰州分公司）

二、项目内容

项目简要情况如下：

- 江苏有线泰州分公司营业厅5G形象改造建设项目位于泰州分公司办公楼及城乡营业厅（共14处，具体位置详见工程量清单）。5G形象改造内容包含：户外发光字、户外发光灯箱、室内背景墙、玻璃门警示条等，详见《江苏有线泰州分公司营业厅5G改造方案》。

- 主要工程量：公司鼓楼路营业厅外墙制作户外发光标识；12个营业厅制作户外3M布灯箱（内发光）；14个营业厅制作室内背景墙；12个营业厅玻璃门贴5G警示条。

- 主要技术指标：①泰州分公司办公楼（鼓楼路营业厅）外墙北立面制作安装金属不锈钢围边抗风发光字，发光标识总体高度1.75米，宽度14.74米；不锈钢包边厚度1.2mm，配发光光源、时控控制柜；②营业厅户外灯箱采用3M 宝丽9900布，光源采用漫返灯条，灯条左右间距不超过10CM，灯条距灯箱四周边框距离不超过5CM；对锈蚀灯箱骨架、防雨板材进行维修、更新；对灯箱布离墙进深超过1米的灯箱用50mm*50mm角铁进行加固。③营业厅室内背景墙使用刀刮布UV打印工艺；④玻璃警示条采用UV彩白彩工艺。

- 本项目按照《中国广电5G品牌视觉识别系统手册（江苏有线）》标准及《江苏有线泰州分公司营业厅5G改造方案》（效果图）执行。

- 本项目免费质保期五年。

- 江苏有线泰州分公司营业厅5G形象改造建设最高限价15万元整。

- 本项目执行最低评标价法，报价最低单位为本项目中标人。

三、合格投标人的基本资质要求

1、独立法人，营业执照范围包含广告设计\广告制作。

2、提供电工证、电焊工证。

3、2020年后签订单项广告制作、服务不低于30万元的合同不少于1项。

- 中标单位签订合同时须提供现场施工人员名单并为现场全体施工人员购买每人不少于120万元的意外伤害保险证明材料，意外伤害保险有效期为合同签订后30天。

四、招标文件的发布

时间： 2022年8月22日

发布地点：江苏省广电有线信息网络股份有限公司泰州分公司 泰州市梅兰东路99号

发布方式：江苏省广电有线信息网络股份有限公司泰州分公司官网

网址：http://www.jscnnet.com/tz/

五、投标文件

1、投标文件包含的内容

# 1）营业执照复印件；

# 2）法定代表人授权书；

# 3）报价一览表、分项报价表；

# 4）法人及委托人身份证复印件；

# 5）安全承诺书；

# 6）2020年后单项广告制作、服务不低于30万元的合同复印件。

以上文件需单独加盖单位公章，缺少任意一项将自动丧失竞争资格。（原件备查）

2、投标文件的递交

投标文件采用邮寄或送达方式，截止时间：2022年8月29日上午9时。逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

递交投标报文件地点：报价文件密封盖公司启封章后送达江苏省广电有线信息网络股份有限公司泰州分公司

采购人：江苏省广电有线信息网络股份有限公司泰州分公司

地  址：泰州市梅兰东路99号

联系人：李先生

联系电话：15052813300

联系人：唐先生

联系电话：13852604630

江苏省广电有线信息网络股份有限公司泰州分公司

2022年 月  日

# 商务内容

- 合同：在确定中标候选人并通过采购方内部审批后，江苏有线泰州分公司将与中标方签订合同；

- 工期：合同签订后20天。

- 质保期：5年。

- 发票：增值税专用发票。

- 付款：验收合格审计后付90%，余款质保期后付清（无息）。

- 现场：现场自行勘查。

# 技术内容

- 5G形象改造内容：户外发光字、户外发光灯箱、室内背景墙、玻璃门警示条等，详见《江苏有线泰州分公司营业厅5G改造方案》。

- 主要工程量：公司鼓楼路营业厅外墙制作户外发光标识；12个营业厅制作户外3M布灯箱（内发光）；14个营业厅制作室内背景墙；12个营业厅玻璃门贴5G警示条。

- 主要技术指标：①泰州分公司办公楼（鼓楼路营业厅）外墙北立面制作安装金属不锈钢围边抗风发光字，发光标识总体高度1.75米，宽度14.74米；不锈钢包边厚度1.2mm，配发光光源、时控控制柜；②营业厅户外灯箱采用3M 宝丽9900布，光源采用漫返灯条，灯条左右间距不超过10CM，灯条距灯箱四周边框距离不超过5CM；对锈蚀灯箱骨架、防雨板材进行维修、更新；对灯箱布离墙进深超过1米的灯箱用50mm*50mm角铁进行加固。③营业厅室内背景墙使用刀刮布UV打印工艺；④玻璃警示条采用UV彩白彩工艺。

- 本项目按照《中国广电5G品牌视觉识别系统手册（江苏有线）》标准及《江苏有线泰州分公司营业厅5G改造方案》（效果图）执行。

报价一览表

项目名称：

| 项目 | 报价（大写） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 江苏有线泰州分公司营业厅5G形象改造建设建设 |  | 报价包括项目建设所发生的一切费用（包括但不限于现场勘察、设计、材料、人工、利润、税费、服务、仪器仪表及其它费用）。 |
| 施工工期 | 合同签订后20天 |
| 质保期 | 五年 |
| 备注 |  |

投标单位（公章  ）

投标人代表签字：

说明：1、投标人须按照文件要求，提供服务到用户指定现场并提供全部服务的含税价。

2、投标人须严格按照开标一览表格式进行报价，不得对表格条目进行增删和改动。

3、投标人须按照招标文件要求，开具增值税专用发票。验收合格后付款。

4、《江苏有线泰州分公司营业厅5G改造方案》电子版所需现场勘查、设计费用1000元由中标单位承担。

| 江苏有线营业厅5G形象改造工程 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| --- |
| 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 尺寸（米） | 工程量 | 金额(元) | 备注 |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其它 |  |
| 鼓楼路营业厅发光字 |
| 发光字 | 不锈钢围边发光字质保5年，黑色字采用汤臣亚克力黑白板，黑色系列采用黑钛金不锈钢包边，其余系列采用本色拉丝不锈钢围边 | M | 22.6 |  |  |  |  | 灯源正白光1000K：蓝景、日上、中正零度。围边不锈钢厚度1.2MM。亚格力厚度0.6MM |
| 变压器 | 12V变压器 | 只 |  |  |  |  |  | 蓝景、日上、润诚 |
| 电缆线 | 2.5平方 | M |  |  |  |  |  | 远东、江扬、正泰 |
| 运输 |  | 项 |  |  |  |  |  |  |
| 吊车 |  | 项 |  |  |  |  |  | 车辆及操作人员证照齐全 |
| 人工 |  | 人 |  |  |  |  |  |  |
| 电箱 | 时间控制器、漏保等 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 辅材 | 玻璃胶、结构胶、绝缘胶带等 | 项 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 鼓楼路营业厅背景墙 |
| 刀刮布 | 21丝外打光刀刮布UV打印 | m2 | 2.1*3.8 |  |  |  |  | 海利得510 |
| 底板结构 | 9厘板打底 | m2 |  |  |  |  |  | 兔宝宝、莫干山、千年舟 |
| 包边 | 304本色拉丝不锈钢1.2厚 | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 鼓楼路营业厅总计费用 |  |
| 迎春西路营业厅 |
| 拆除 | 原门头铝塑板拆除 | m2 | 4.5*2.2 |  |  |  |  |  |
| 门头钢架厚度180CM | 内部加固L40*40*4镀锌角钢焊接支撑、箱体结构25*25*1.5方管焊接，焊接处刷防锈漆两度 | M |  |  |  |  |  |  |
| 包边 | 304本色拉丝不锈钢1.2厚 | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 反光底板及发光光源 | 1公分PVC底板安装内置LED防水漫反灯条（变压器、连接线缆、线管、时控、控制开关，控制箱等）。 | m2 |  |  |  |  |  | 灯源正白光1000K：蓝景、日上、中正零度；变压器：蓝景、日上、润诚。PVC底板阻燃 |
| 3M布 | 3M品牌质保5年贴膜 | m2 |  |  |  |  |  | 宝丽9900贴膜 |
| 顶部防水及背面防水 | 0.8MM彩钢瓦防水 | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 电缆线 | 2.5平方 | M |  |  |  |  |  | 远东、江扬、正泰 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 迎春西路营业厅背景墙 |  |  |  |  |  |  |  |
| 刀刮布 | 21丝外打光刀刮布UV打印 | m2 | 3.2*1.5 |  |  |  |  | 海利得510 |
| 底板结构 | 9厘板打底 | m2 |  |  |  |  |  | 兔宝宝、莫干山、千年舟 |
| 包边 | 304本色拉丝不锈钢1.2厚 | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 迎春西路门条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 超透门条 | UV彩白彩 | 根 |  |  |  |  |  |  |
| 迎春西路营业厅总计费用 |  |
| 南通路营业厅 |
| 拆除 | 原门头铝塑板拆除 | m2 | 4.6*1.6 |  |  |  |  |  |
| 门头钢架厚度15CM | 内部加固L40*40*4镀锌角钢焊接支撑、箱体结构25*25*1.5方管焊接，焊接处刷防锈漆两度 | M |  |  |  |  |  |  |
| 包边 | 304本色拉丝不锈钢1.2厚 | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 反光底板及发光光源 | 1公分PVC底板安装内置LED防水漫反灯条（变压器、连接线缆、线管、时控、控制开关，控制箱等）。 | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 3M布 | 3M品牌质保5年贴膜 | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 顶部防水及背面防水 | 0.8MM彩钢瓦防水 | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 电缆线 | 2.5平方 | M |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 南通路营业厅背景墙 |  |  |  |  |  |  |  |
| 刀刮布 | 21丝外打光刀刮布UV打印 | m2 | 4*1.6 |  |  |  |  |  |
| 底板结构 | 9厘板打底 | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 包边 | 304本色拉丝不锈钢1.2厚 | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 南通路 |  |  |  |  |  |  |  |
| 超透门条 | UV彩白彩 | 根 |  |  |  |  |  |  |
| 南通路营业厅总计费用 |  |
| 九龙营业厅 |
| 拆除 | 原门头单片铝塑板 | m2 | 1.52*8.2 |  |  |  |  |  |
| 门头钢架厚度150CM | L40*40*4镀锌角钢焊接支撑、箱体结构25*25*1.5方管焊接，焊接处刷防锈漆两度 | M |  |  |  |  |  |  |
| 包边 | 304本色拉丝不锈钢1.2厚 | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 反光底板及发光光源 | 1公分PVC底板安装内置LED防水漫反灯条（变压器、连接线缆、线管、时控、控制开关，控制箱等）。 | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 3M布 | 3M品牌质保5年贴膜 | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 顶部防水 | 0.8MM彩钢瓦防水 | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 电缆线 | 2.5平方 | M |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九龙营业厅背景墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 刀刮布 | 21丝外打光刀刮布UV打印 | m2 | 4.47*1.9 |  |  |  |  |  |
| 底板结构 | 9厘板打底 | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 包边 | 304本色拉丝不锈钢1.2厚 | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九龙门条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 超透门条 | UV彩白彩 | 根 |  |  |  |  |  |  |
| 九龙营业厅总计费用 |  |
| 罡杨营业厅 |
| 拆除 | 原门头铝塑板拆除 | m2 | 8.2*2.2 |  |  |  |  |  |
| 门头钢架厚度180CM | 内部加固L40*40*4镀锌角钢焊接支撑、箱体结构25*25*1.5方管焊接，焊接处刷防锈漆两度 | M |  |  |  |  |  |  |
| 包边 | 304本色拉丝不锈钢1.2厚 | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 反光底板及发光光源 | 1公分PVC底板安装内置LED防水漫反灯条（变压器、连接线缆、线管、时控、控制开关，控制箱等）。 | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 3M布 | 3M品牌质保5年贴膜 | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 顶部防水及背面防水 | 0.8MM彩钢瓦防水 | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 电缆线 | 2.5平方 | M |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 罡杨营业厅背景墙 |  |  |  |  |  |  |  |
| 刀刮布 | 21丝外打光刀刮布UV打印 | m2 | 4*2.1 |  |  |  |  |  |
| 底板结构 | 9厘板打底 | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 包边 | 304本色拉丝不锈钢1.2厚 | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 罡杨门条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 超透门条 | UV彩白彩 | 根 |  |  |  |  |  |  |
| 罡杨营业厅总计费用 |  |
| 京泰路营业厅 |
| 拆除 | 原门头铝塑板拆除 | m2 | 6.8*2.2 |  |  |  |  |  |
| 门头钢架厚度15CM | 内部加固L40*40*4镀锌角钢焊接支撑、箱体结构25*25*1.5方管焊接，焊接处刷防锈漆两度 | M |  |  |  |  |  |  |
| 包边 | 304本色拉丝不锈钢1.2厚 | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 反光底板及发光光源 | 1公分PVC底板安装内置LED防水漫反灯条（变压器、连接线缆、线管、时控、控制开关，控制箱等）。 | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 3M布 | 3M品牌质保5年贴膜 | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 顶部防水及背面防水 | 0.8MM彩钢瓦防水 | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 电缆线 | 2.5平方 | M |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 京泰路营业厅背景墙 |  |  |  |  |  |  |  |
| 刀刮布 | 21丝外打光刀刮布UV打印 | m2 | 3.8*2.4 |  |  |  |  |  |
| 底板结构 | 9厘板打底 | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 包边 | 304本色拉丝不锈钢1.2厚 | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 京泰路门条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 超透门条 | UV彩白彩 | 根 |  |  |  |  |  |  |
| 京泰路营业厅总计费用 |  |
| 苏陈营业厅 |
| 拆除 | 原门头L形铝塑板 | m2 | 1.6*7.5 1.6*2.8 |  |  |  |  |  |
| 门头钢架厚度150CM | L40*40*4镀锌角钢焊接支撑、箱体结构25*25*1.5方管焊接，焊接处刷防锈漆两度 | M |  |  |  |  |  |  |
| 包边 | 304本色拉丝不锈钢1.2厚 | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 反光底板及发光光源 | 1公分PVC底板安装内置LED防水漫反灯条（变压器、连接线缆、线管、时控、控制开关，控制箱等）。 | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 3M布 | 3M品牌质保5年贴膜 | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 顶部防水 | 0.8MM彩钢瓦防水 | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 电缆线 | 2.5平方 | M |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 苏陈背景墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 刀刮布 | 21丝外打光刀刮布UV打印 | m2 | 4.6*2 |  |  |  |  |  |
| 底板结构 | 9厘板打底 | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 包边 | 304本色拉丝不锈钢1.2厚 | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 苏陈门条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 超透门条 | UV彩白彩 | 根 |  |  |  |  |  |  |
| 苏陈营业厅总计费用 |  |
| 大泗营业厅 |
| 拆除 | 原门头单片子铝塑板 | m2 | 1.4*8 |  |  |  |  |  |
| 门头钢架厚度150CM | L40*40*4镀锌角钢焊接支撑、箱体结构25*25*1.5方管焊接，焊接处刷防锈漆两度 | M |  |  |  |  |  |  |
| 包边 | 304本色拉丝不锈钢1.2厚 | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 反光底板及发光光源 | 1公分PVC底板安装内置LED防水漫反灯条（变压器、连接线缆、线管、时控、控制开关，控制箱等）。 | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 3M布 | 3M品牌质保5年贴膜 | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 顶部防水及背面防水 | 0.8MM彩钢瓦防水 | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 电缆线 | 2.5平方 | M |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大泗背景墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 刀刮布 | 21丝外打光刀刮布UV打印 | m2 | 3.5*1.7 |  |  |  |  |  |
| 底板结构 | 9厘板打底 | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 包边 | 304本色拉丝不锈钢1.2厚 | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大泗门条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 超透门条 | UV彩白彩 | 根 |  |  |  |  |  |  |
| 大泗营业厅总计费用 |  |
| 白马营业厅 |
| 拆除 | 原门头铝塑板拆除正面 | m2 | 2.1*13.6 |  |  |  |  |  |
| 门头钢架厚度150CM | 内部加固L50*50*5镀锌角钢焊接支撑、竖料*6根 箱体结构25*25*1.5方管焊接，焊接处刷防锈漆两度 | M |  |  |  |  |  | L50*50*5镀锌角钢焊接支撑加固不少于6处 |
| 包边 | 304本色拉丝不锈钢1.2厚 | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 反光底板及发光光源 | 1公分PVC底板安装内置LED防水漫反灯条（变压器、连接线缆、线管、时控、控制开关，控制箱等）。 | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 3M布 | 3M品牌质保5年贴膜 | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 防水 | 0.8MM彩钢瓦防水 | m2 |  |  |  |  |  | 波纹型彩钢板 |
| 电缆线 | 2.5平方 | M |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 白马背景墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 刀刮布 | 21丝外打光刀刮布UV打印 | m2 | 3.3*1.7 |  |  |  |  |  |
| 底板结构 | 9厘板打底 | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 包边 | 304本色拉丝不锈钢1.2厚 | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 白马门条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 超透门条 | UV彩白彩 | 根 |  |  |  |  |  |  |
| 白马营业厅总计费用 |  |
| 胡庄营业厅 |
| 门头钢架厚度1530CM | 内部加固L40*40*4镀锌角钢焊接支撑、箱体结构25*25*1.5方管焊接，焊接处刷防锈漆两度 | M |  |  |  |  |  |  |
| 包边 | 304本色拉丝不锈钢1.2厚 | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 反光底板及发光光源 | 1公分PVC底板安装内置LED防水漫反灯条（变压器、连接线缆、线管、时控、控制开关，控制箱等）。 | m2 | 1.4*6.2 |  |  |  |  |  |
| 3M布 | 3M品牌质保5年贴膜 | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 顶部防水及背面防水 | 0.8MM彩钢瓦防水 | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 电缆线 | 2.5平方 | M |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 胡庄营业厅背景墙 |  |  |  |  |  |  |  |
| 刀刮布 | 21丝外打光刀刮布UV打印 | m2 | 1.4*4 |  |  |  |  |  |
| 底板结构 | 9厘板打底 | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 包边 | 304本色拉丝不锈钢1.2厚 | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 胡庄门条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 超透门条 | UV彩白彩 | 根 |  |  |  |  |  |  |
| 胡庄营业厅总计费用 |  |
| 永安洲营业厅 |
| 拆除 | 原门头铝塑板拆除 | m2 | 1.8*8.1 |  |  |  |  |  |
| 门头钢架厚度150CM | 内部加固L40*40*4镀锌角钢焊接支撑、箱体结构25*25*1.5方管焊接，焊接处刷防锈漆两度 | M |  |  |  |  |  |  |
| 包边 | 304本色拉丝不锈钢1.2厚 | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 反光底板及发光光源 | 1公分PVC底板安装内置LED防水漫反灯条（变压器、连接线缆、线管、时控、控制开关，控制箱等）。 | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 3M布 | 3M品牌质保5年贴膜 | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 顶部防水及背面防水 | 0.8MM彩钢瓦防水 | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 电缆线 | 2.5平方 | M |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 永安洲背景墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 刀刮布 | 21丝外打光刀刮布UV打印 | m2 | 4.7*2.2 |  |  |  |  |  |
| 底板结构 | 9厘板打底 | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 包边 | 304本色拉丝不锈钢1.2厚 | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 永安洲门条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 超透门条 | UV彩白彩 | 根 |  |  |  |  |  |  |
| 永安洲营业厅总计费用 |  |
| 刁铺营业厅 |
| 拆除 | 原门头铝塑板拆除 | m2 | 11.2*1.6 |  |  |  |  |  |
| 门头钢架厚度180CM | 内部加固L40*40*4镀锌角钢焊接支撑、箱体结构25*25*1.5方管焊接，焊接处刷防锈漆两度 | M |  |  |  |  |  |  |
| 包边 | 304本色拉丝不锈钢1.2厚 | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 反光底板及发光光源 | 1公分PVC底板安装内置LED防水漫反灯条（变压器、连接线缆、线管、时控、控制开关，控制箱等）。 | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 3M布 | 3M品牌质保5年贴膜 | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 顶部防水及背面防水 | 0.8MM彩钢瓦防水 | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 电缆线 | 2.5平方 | M |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 刁铺营业厅背景墙 |  |  |  |  |  |  |  |
| 刀刮布 | 21丝外打光刀刮布UV打印 | m2 | 4.7*1.5 |  |  |  |  |  |
| 底板结构 | 9厘板打底 | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 包边 | 304本色拉丝不锈钢1.2厚 | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 刁铺门条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 超透门条 | UV彩白彩 | 根 |  |  |  |  |  |  |
| 刁铺营业厅总计费用 |  |
| 寺巷营业厅 |
| 拆除 | 原门头铝塑板拆除 | m2 | 3.6*1.5 |  |  |  |  |  |
| 门头钢架厚度15CM | 内部加固L40*40*4镀锌角钢焊接支撑、箱体结构25*25*1.5方管焊接，焊接处刷防锈漆两度 | M |  |  |  |  |  |  |
| 包边 | 304本色拉丝不锈钢1.2厚 | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 反光底板及发光光源 | 1公分PVC底板安装内置LED防水漫反灯条（变压器、连接线缆、线管、时控、控制开关，控制箱等）。 | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 3M布 | 3M品牌 质保5年贴膜 | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 顶部防水及背面防水 | 0.8MM彩钢瓦防水 | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 电缆线 | 2.5平方 | M |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 寺巷营业厅背景墙 |  |  |  |  |  |  |  |
| 刀刮布 | 21丝外打光刀刮布UV打印 | m2 | 4*1.7 |  |  |  |  |  |
| 底板结构 | 9厘板打底 | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 包边 | 304本色拉丝不锈钢1.2厚 | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 寺巷门条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 超透门条 | UV彩白彩 | 根 |  |  |  |  |  |  |
| 寺巷营业厅总计费用 |  |
| 扬子江路营业厅背景墙 |
| 刀刮布 | 21丝外打光刀刮布UV打印 | m2 | 5.9*1.8 |  |  |  |  |  |
| 底板结构 | 9厘板打底 | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 包边 | 304本色拉丝不锈钢1.2厚 | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 扬子江路营业厅总计费用 |  |
| 合计总价 |  |
| 备注：1、鼓楼路营业厅外墙发光字、白马户外灯箱按备注执行，其他网点户外灯箱、室内背景墙、玻璃门条材料及工艺参照迎春西路营业厅要求执行。2、投标单位不得修改本表格内容。 |

法人授权委托书格式

江苏省广电有线信息网络股份有限公司泰州分公司：

本授权书声明：注册为             （委托单位全称） 的法人代表代表本公司授权               （姓名和职务）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关                   （项目名称）项目（采购编号：                  ）的合同投标及合同的执行、完成，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年  月  日签字生效，特此声明。

委托单位：    （公章）            定代表人：（签字或盖章）

签发日期：     年    月    日

___________________________________________________________

附：1、全权代表人工作单位：					职务：

身份证号码：							性别：       年龄：

2、委托人企业法人营业执照号码：

地址：								经济性质：

注册资金：							经营方式：

经营范围：

说明：

1.委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

2．委托书不得转借、转让，不得买卖。

3．全权代表人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同。

安全责任承诺书

发包单位：  江苏省广电有线信息网络股份有限公司泰州分公司   （以下简称甲方）

投标单位：                                              (以下简称乙方）

根据《安全生产法》相关要求，为认真贯彻、落实“安全第一，预防为主”的安全生产方针，强化安全生产主体责任，确保安全生产、安全施工。乙方对投标甲方                               施工项目的安全责任、安全管理提交本安全责任承诺书。

- 乙方按《安全生产法》及相关安全法规、安全施工规范要求配备必要的安全设施，制订切实可行的安全施工方案，建立健全施工现场各项安全管理制度，并将安全制度及责任落实到每个施工人员，同时与施工人员签订安全责任书。

- 施工期间，乙方明确一名现场安全管理人。施工期间，安全管理人全程在施工场，开展安全管理工作。乙方开展安全教育和的安全检查，严格遵守甲乙双方签订的合同内容，严格执行安全操作规程及各项施工安全管理制度，不得违章作业，冒险蛮干。

- 施工期间，乙方为乙方施工人员购买不少于120万元的意外伤害保险。

4、本施工项目施工期间的一切安全责任由乙方承担（包括但不限于施工安全、运输安全、人员出行安全），甲方不承担任何安全法律责任。

承诺方（签章）：

时间：      年    月    日

廉政条款

1、招标人及其工作人员，不得以任何形式向投标人收受或索要回扣、好处费、礼金、有价证券和其他礼物；不得在投标人处报销应由个人支付的费用。

2、投标人应当通过正常途径开展相对业务工作，不准为获取某些不正当利益而向招标人及其工作人员（含家属、子女，下同）赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

3、投标人工作人员不准为谋取私利擅自与招标人工作人员就项目进行私下商谈或者达成默契。

4、投标人不准以洽谈业务、签订经济协议等为借口，邀请招标人工作人员外出旅游或进入营业性高档娱乐会所。

5、投标人不准为招标人单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电及高档办公用品等物品。

6、投标人如发现招标人及其工作人员有违反上述条款的，应当向招标人纪检部门或上级单位举报，招标人不准找任何借口对投标人进行报复或刁难。招标人江苏有线泰州分公司纪委举报信箱：jscntzjw@163.com;举报电话：0523-86198017。招标人发现投标人有违反上述条款或者采用不正当的手段贿赂招标人工作人员，招标人应当向投标人单位领导或纪检监察等有关部门举报，由此给招标人单位造成的损失由投标人承担，视案情情节轻重，招标人有权给予投标人涉案金额十倍的罚款或终止与投标人的合作。