- 江苏有线泰州分公司凤凰街道双河社区弱电杆线迁移工程

- 招

- 标

- 邀

- 请

函

采购人：江苏省广电有线信息网络股份有限公司

泰州分公司

- 招标邀请函

- 江苏省广电有线信息网络股份有限公司泰州分公司（以下简称江苏有线泰州分公司）

- 拟对凤凰街道双河社区弱电杆线迁移工程进行自主招标采购，现邀请有意向且满足基本资质要求的单位参加。

一、项目名称

- 项目名称：凤凰街道双河社区弱电杆线迁移工程

- 采购人：江苏有线泰州分公司

- 招标内容：

（一）项目内容：

- 凤凰街道双河社区弱电杆线迁移工程

（二）选择流程：

- 采用自主招标方式邀请满足本资质投标人参与本项目。

- 投标人应按本文件要求递交响应文件。

- 采购人组织成立该项目评审委员会。

- 采用最低评标价法选择施工方。

- 本次项目最高限价为75.9万元

三、合格投标人的基本资质要求

（一）投标人的资质要求：

1）具有独立承担民事责任的能力、良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

2）具有较强的供货、安装和维护服务能力。

3）招标人在其本国使用投标人提供的货物时，不得存在任何已知的不合法的情形，也不得存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因招标人使用投标人提供的货物而提起的侵权指控，投标人（包括制造商）须依法承担全部责任。

4）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

5）具有安全生产许可证。

四、招标文件的发布

时间： 2022年   月   日

发布地点：江苏省广电有线信息网络股份有限公司泰州分公司 泰州市梅兰东路99号

发布方式: 江苏有线泰州分公司网站，网址：http://www.jscnnet.com/tz/

五、投标文件

1、投标文件包含的内容

1、企业营业执照复印件

2、法人授权委托书

3、法人及委托人身份证复印件

4、报价一览表。

5、质保承诺书

6、安全生产许可证

以上文件需单独加盖公司公章，缺少任意一项将自动丧失竞争资格。

2、投标文件的递交

投标文件递交采用邮寄或送达方式，文件截止时间：2022年  月  日上午9 时。逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

递交投标文件地点：密封盖章后邮寄或送达江苏省广电有线信息网络股份有限公司泰州分公司 泰州市梅兰东路99号

采购人：江苏省广电有线信息网络股份有限公司泰州分公司

商务联系人：李先生

联系电话：15052813300

技术联系人：栾先生

联系电话：13951141689

- 主要工作量

工程施工内容：敷设4孔110PVC管950米、砌筑760圆井13座、50*50方井3座、拆除光缆约45根8公里、拆迁电杆22根、敷设光缆约39根，修760圆井6座、破水泥路面380米等。

4.具体工作量以现场实测量为准。

法人授权委托书格式

江苏省广电有线信息网络股份有限公司泰州分公司：

本授权书声明：注册为             （委托单位全称） 的法人代表代表本公司授权               （姓名和职务）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关                   （项目名称）项目（采购编号：                  ）的合同投标及合同的执行、完成，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年  月  日签字生效，特此声明。

委托单位：    （公章）            定代表人：（签字或盖章）

签发日期：     年    月    日

___________________________________________________________

附：1、全权代表人工作单位：					职务：

身份证号码：							性别：       年龄：

2、委托人企业法人营业执照号码：

地址：								经济性质：

注册资金：							经营方式：

经营范围：

说明：

1.委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

2．委托书不得转借、转让，不得买卖。

3．全权代表人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同。

## 报价一览表

项目名称：

| 项目名称 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 凤凰街道双河社区弱电杆线迁移工程 |  |  |
| 合计：（大写） | 人民币： |  |
| 质保期 | 壹年 |  |

投标单位（公章）：

投标人代表签字：

说明：

1. 投标人须按照招标文件要求， 开具增值税专用发票。

- 投标人须严格按照开标一览表格式进行报价，不得对表格条目进行增删和改动。

3.付款：施工结束后，经甲方验收合格后一次性结清工程款。

廉政条款

1、招标人及其工作人员，不得以任何形式向投标人收受或索要回扣、好处费、礼金、有价证券和其他礼物；不得在投标人处报销应由个人支付的费用。

2、投标人应当通过正常途径开展相对业务工作，不准为获取某些不正当利益而向招标人及其工作人员（含家属、子女，下同）赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

3、投标人工作人员不准为谋取私利擅自与招标人工作人员就项目进行私下商谈或者达成默契。

4、投标人不准以洽谈业务、签订经济协议等为借口，邀请招标人工作人员外出旅游或进入营业性高档娱乐会所。

5、投标人不准为招标人单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电及高档办公用品等物品。

6、投标人如发现招标人及其工作人员有违反上述条款的，应当向招标人纪检部门或上级单位举报，招标人不准找任何借口对投标人进行报复或刁难。招标人江苏有线泰州分公司纪委举报信箱：jscntzjw@163.com;举报电话：0523-86198017。招标人发现投标人有违反上述条款或者采用不正当的手段贿赂招标人工作人员，招标人应当向投标人单位领导或纪检监察等有关部门举报，由此给招标人单位造成的损失由投标人承担，视案情情节轻重，招标人有权给予投标人涉案金额十倍的罚款或终止与投标人的合作。