江苏有线泰州分公司

南官河航道感知工程

- 招

- 标

- 邀

- 请

函

采购人：江苏省广电有线信息网络股份有限公司

泰州分公司

- 招标邀请函

江苏省广电有线信息网络股份有限公司泰州分公司（以下简称江苏有线泰州分公司）

拟对南官河航道感知工程进行自主招标采购，现邀请有意向且满足基本资质要求的单位参加。

一、项目名称

项目名称：南官河航道感知工程

采购人：江苏有线泰州分公司

二、招标内容及限价：

1、项目内容：南官河航道感知工程设备采购安装，线路建设以及维保服务等。

2、本次项目最高限价为530000元。

3、采用最低价评标法选择中标候选人。

4、招标人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。招标人授标时不得对投标文件中确定的内容做实质性改变。

三、合格投标人的基本资质要求

（一）投标人的资质要求：

1）具有独立承担民事责任的能力、良好的商业信誉和健全的财务会计制度、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

2）具有较强的供货、安装和维护服务能力。

3）投标人须保证，招标人在其本国使用投标人提供的货物时，不得存在任何已知的不合法的情形，也不得存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因招标人使用投标人提供的货物而提起的侵权指控，投标人（包括制造商）须依法承担全部责任。

4）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

四、招标文件的发布

时间： 2023年  1 月 4  日

发布地点：江苏省广电有线信息网络股份有限公司泰州分公司 泰州市梅兰东路99号

发布方式: 江苏有线泰州分公司网站

网址：http://www.jscnnet.com/tz/

请各投标人在2023年 1 月 10  日  12 时前，将投标确认函发至1014855792@qq.com，投标确认函邮件主题为项目名称+投标人名称（格式见附件）。

五、招投标文件

1、投标文件包含的内容：

1、企业营业执照复印件

2、法人授权委托书

3、法人及委托人身份证复印件

4、报价一览表

5、明细报价表

6、采购需求响应表

7、本项目主要产品，需提供原厂质保函

8、承诺书（格式见附件）

以上文件需单独加盖公司公章，缺少任意一项将自动丧失竞争资格。

2、投标文件的递交

投标文件递交采用邮寄或送达方式，文件截止时间：2023年 1 月 11 日 9 时。逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

递交投标文件地点：密封盖章后邮寄或送达江苏省广电有线信息网络股份有限公司泰州分公司 泰州市梅兰东路99号

采购人：江苏省广电有线信息网络股份有限公司泰州分公司

商务联系人：李先生

联系电话：15052813300

技术联系人：吴先生

联系电话：13092240987

- 技术及服务要求

一、项目概况：

南官河，南起长江，流经医药高新区（高港区）、海陵区，全长约28公里，承担着周边地区大宗货物江河联运的功能。南南官河穿城而过，位于南官河上共有桥梁20余座，连接城市的东西两侧，是重要的水路运输通道。

《交通强国江苏方案》中提出要加强港口航道建设，发挥水运优势。省交通厅《数字交通发展三年行动计划》中提出打造数字交通感知网络，完善船舶运行监测体系；加强智慧航道建设，加强航道病害监测预警技术应用等要求；泰州《数字城乡专项行动计划》提出构建全域畅行交通服务体系，至2023年基本完成水系航道等信息资源的汇聚。为更好的发挥水路运输优势，保障水路畅联畅通，及时监测南官河航道运行、水位水文、岸坡等状态，利用数字技术，转变工作管理方式，加大“惠民惠企”力度，建设本项目。

在南官河沿线桥上建立数字网络视频监控系统，利用数字网络视频监控系统采集数据、图像等基础信息，使整个监控系统形成了“集中监视、集中管理、分散控制”的功能。同时也为航道管养提供高效的管理手段，节省能源、降低能耗，具有高生产力、低运营成本、高安全性等功效。

选取南官河沿线共计21座桥梁及1处三岔河口安装监控球机。包括S506大桥、疏港路大桥、通扬路口岸大桥、港城西路大桥、通港西路大桥、环溪西路大桥、解放西路刁铺大桥、环港大道大桥、S355大桥、健康大道大桥、药城大道大桥、姜高路海阳大桥、长泰路大桥、海伦路大桥、海军西路祥和大桥、祥龙路大桥、永定西路快速路大桥、永兴西路大桥、凤凰西路大桥、梅兰西路大桥、济川西路大桥等。

初步设计在每个大桥南侧或北侧各安装一台400万像素以上高清球机，球机通过抱箍或支架安装于桥侧，高度不高于桥梁栏杆。所有监控点接电采取就近原则，在桥的东西两侧寻找最近接电点进行接电。监控视频数据通过电信运营商点对点数据专线，直接接入中心视频监控中心平台。

22路视频接入现有流量统计信息平台，需对现有平台进行功能调整开发，支持首页60路视频浏览查看，重点河段视频轮巡，目标跟踪放大；完成视频算法识别对接功能，识别船舶身份信息，种类，航行方向，取证抓怕等，通过省厅AIS/VITS数据库进行船舶数据身份比对，信息统计汇总归档等功能要求。

本项目实施完成后，通过球机对航道运行状态、航道岸坡进行全方位监控监测。工作人员可通过视频监控及时发现异常并采取对应措施。

- 设备及工程量清单：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设备 |  |  |  |  |
| 1 | AI服务器扩展 | 1.名称:算法识别卡 2.规格:应用于中心算法服务器，英伟达（NVIDA）A10 24G人工智能卡，含30T硬盘、存储单元 | 台 | 1 | 按要求定制AI服务器扩展 |
| 2 | 监控摄像设备 | 1.名称:高清球机 2.类别:400万高清摄像机，1/1.8英寸CMOS，双SENSOR架构；最大分辨率不低于2560*1440； 最低照度不低于: 彩色：0.0002 Lux，黑白：0.0001 Lux （柔光双色开启） 光学变倍: ≥35倍 焦距: ≥5.9-206.5 mm 补光灯类型: 混合补光或柔光补色 红外照射距离: ≥250 m 防补光过曝: 支持 水平范围: 360° 垂直范围: -20°~90°（自动翻转） 水平速度不低于: 水平键控速度：0.1°~40°/s，水平预置点速度：40°/s 垂直速度不低于: 垂直键控速度：0.1°~40°/s，速度可设；垂直预置点速度：40°/s 主码流帧率分辨率: 50 Hz：25 fps（2560 × 1440）; 60 Hz：30 fps（2560 × 1440） 视频压缩标准:H.265，H.264，MJPEG 网络存储: NAS（NFS，SMB/CIFS） 网络接口: RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据工作温湿度: -40 ℃~70 ℃；湿度小于95% 雨刷: 支持 防护: IP66（提供检测报告） 3.安装方式:前端桥侧安装，包含支架、抱箍等 | 台 | 22 | 主要产品：海康iDS-2DF8C435MHR-AFW/SP(T5) |
| 3 | 接线箱 | 1.名称:智能机箱 2.规格:内含220V和24V交流电源、12V直接电源；5口以上工业交换机；配有插座、断路器、电源防雷器、智能控制器、电子锁具等 3.安装形式:桥上壁装 | 个 | 22 | 国产定制智能机箱 |
| 4 | 配线 | 1.名称:摄像机电源线 2.规格:RVV2*1.5mm2 3.配线部位:管内穿线 | m | 11000 | 爱谱华顿RVV2*1.5mm2 |
| 5 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆 2.规格:4对，六类非屏蔽网线 3.线缆对数:4对，六类网线 | m | 440 | 爱谱华顿六类网线 |
|  | 算法&平台 |  |  |  |  |
| 6 | 系统软件 | 1名称：平台软件 2.功能要求： - 船舶抓拍算法，对经过摄像头监控区域的船舶进行智能抓拍。 - 船名船号识别算法，自动对船舶上的船名船号区域进行检测OCR字符识别。 - 船舶流量统计，对经过摄像头监控区域的船舶流量使用算法智能统计。 - 系统平台实时观看监控视频，系统对视频进行保存，支持回看历史视频。 3.软件平台部署在现有的服务器上，视频保存30天以上 | 套 | 1 | 定制 |
|  | 网络专线 |  |  |  |  |
| 7 | 监控网络建设 | 1.名称：监控网络建设 2.具体内容：22个点前端监控网络建设，包含材料、人工、辅材等 | 条 | 22 | 定制 |
|  | 综合管路工程 |  |  |  |  |
| 8 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PE 3.规格:DN25,路面破碎、管道开挖回填、PE管埋设、管道平复、绿化恢复、路面恢复等。 | m | 500 | 公元 |

1、工期：合同签订后15个日历天；质量标准： 合格 ；质保期：两年 。

2、本次投标所报价格应包含材料的采购、包装、运输、装卸、人工、保险、安装调试、验收、人员培训、检验、售后服务、备品备件、专用工具、招标代理费、利润等一切费用，采购人不再支付其它任何费用。

## 法人授权委托书格式

江苏省广电有线信息网络股份有限公司泰州分公司：

本授权书声明：注册为             （委托单位全称） 的法人代表代表本公司授权               （姓名和职务）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关                   （项目名称）项目（采购编号：                  ）的合同投标及合同的执行、完成，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年  月  日签字生效，特此声明。

委托单位：    （公章）            法定代表人：（签字或盖章）

签发日期：     年    月    日

___________________________________________________________

说明：

1.委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

2．委托书不得转借、转让，不得买卖。

3．全权代表人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同。

## 报价一览表

项目名称：

| 项目名称 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 南官河航道感知工程 |  | 含材料费、施工费、税金 |
| 合计：（大写） | 人民币： |  |
| 质保期 | 贰年 |  |

投标单位（公章）

投标人代表签字：

说明：

付款方式：合同签订后支付合同价的30%作为预付款，工程验收合格并经结算审计后付清余款（含审计调整款）。

## 明细报价表

投标人名称：（公章）

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 合计 |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

备注：1）开具符合要求的增值税专用发票；

2）本表行数不够可自行添加。

## 采购需求响应表

报价人名称（盖章）

| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

（1）报价人应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表“响应情况”中详细填写，并根据“采购需求”对应填写“偏离情况”；

（2）表格不够可自行延长。

投标确认函

江苏省广电有线信息网络股份有限公司泰州分公司：

我单位已下载了贵单位项目的招标文件，经我单位研究，决定准时参加本项目的投标。

我单位名称：，投标联系人：，手机：，邮箱：。

单位（公章）：

日期：年月日

承诺书

（供应商名称）在此承诺：

1.本公司（单位）对本项目（项目名称）所提供的服务不低于采购文件要求的标准；

2.本公司（单位）具备履行合同所必需的专业技术能力；

3.本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4. 如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

廉政条款

1、招标人及其工作人员，不得以任何形式向投标人收受或索要回扣、好处费、礼金、有价证券和其他礼物；不得在投标人处报销应由个人支付的费用。

2、投标人应当通过正常途径开展相对业务工作，不准为获取某些不正当利益而向招标人及其工作人员（含家属、子女，下同）赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

3、投标人工作人员不准为谋取私利擅自与招标人工作人员就项目进行私下商谈或者达成默契。

4、投标人不准以洽谈业务、签订经济协议等为借口，邀请招标人工作人员外出旅游或进入营业性高档娱乐会所。

5、投标人不准为招标人单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电及高档办公用品等物品。

6、投标人如发现招标人及其工作人员有违反上述条款的，应当向招标人纪检部门或上级单位举报，招标人不准找任何借口对投标人进行报复或刁难。招标人江苏有线泰州分公司纪委举报信箱：jscntzjw@163.com;举报电话：0523-86198017。招标人发现投标人有违反上述条款或者采用不正当的手段贿赂招标人工作人员，招标人应当向投标人单位领导或纪检监察等有关部门举报，由此给招标人单位造成的损失由投标人承担，视案情情节轻重，招标人有权给予投标人涉案金额十倍的罚款或终止与投标人的合作。