智慧工地监控服务项目

- 招

- 标

- 邀

- 请

函

采购人：江苏省广电有线信息网络股份有限公司

泰州分公司

- 招标邀请函

- 江苏省广电有线信息网络股份有限公司泰州分公司（以下简称江苏有线泰州分公司）

- 拟对智慧工地监控服务项目进行自主招标采购，现邀请有意向且满足基本资质要求的单位参加。

一、项目名称

- 项目名称：智慧工地监控服务项目

- 采购人：江苏有线泰州分公司

- 招标内容及限价：

1、项目内容：提供智慧工地监控设备安装调试服务。

2、本次项目最高限价为288000元。

3、采用最低价中标法选择中标候选人。

4、招标人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。招标人授标时不得对投标文件中确定的内容做实质性改变。

三、合格投标人的基本资质要求

（一）投标人的资质要求：

1）具有较强的供货、安装和维护服务能力。

2）投标人须保证，招标人在其本国使用投标人提供的货物时，不得存在任何已知的不合法的情形，也不得存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因招标人使用投标人提供的货物而提起的侵权指控，投标人（包括制造商）须依法承担全部责任。

3）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

四、拟邀请投标单位

1）上海启骁智能科技有限公司

2）泰州博奥建筑工程有限公司

3）江苏水木年华建设有限公司

五、招标文件的发布

时间： 2023年4月15日

发布地点：江苏省广电有线信息网络股份有限公司泰州分公司 泰州市梅兰东路99号

发布方式: 江苏有线泰州分公司网站，网址：http://www.jscnnet.com/tz/

六、投标文件

1、投标文件包含的内容：

1、企业营业执照复印件

2、法人授权委托书

3、法人及委托人身份证复印件

4、报价一览表

5、分项报价表

6、三年原厂质保函（原厂盖章）

7、承诺书（格式见附件）

8、安全生产许可证

以上文件需单独加盖公司公章，缺少任意一项将自动丧失竞争资格。

2、投标文件的递交

投标文件递交采用邮寄或送达方式，文件截止时间：2023年  4  月  21  日上午 9 时。逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

递交投标文件地点：密封盖章后邮寄或送达江苏省广电有线信息网络股份有限公司泰州分公司 泰州市梅兰东路99号

采购人：江苏省广电有线信息网络股份有限公司泰州分公司

商务联系人：李先生

联系电话：15052813300

技术联系人：吴先生

联系电话：13092240987

- 技术及服务要求

一、项目需求

本项目通过在工地塔吊等制高点安装800万像素星光级智能球机（5G），设备通过5G传输，高速回传实时视频，并接入住建部门现有安防监控平台。监管人员可通过平台实时监控工地，为监管人员提供更快捷方便的检查手段。

通过本项目建设，进一步落实企业安全监管责任，提高主管部门对工程现场的远程管理水平，并通过本项目进一步提高安全监管水平。

二、项目建设内容

包含智能球机的800万像素星光级智能球机（5G）、安装服务、安装辅材、维保服务等，主要服务如下，主要设备品牌参数（前向业主指定）见附件一。

| 序号 | 服务内容 | 具体服务内容 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 星光级智能球机（5G） | 提供800万像素星光级智能球机（5G） | 20只 | 3年服务周期 |
| 2 | 安装服务 | 为业主安装到指定位置，调整到符合业主需求的角度，并且调试5G物联卡（江苏有线提供）接入业主平台 |  |  |
| 3 | 辅材 | 提供电源线、支架、网线、抱箍等辅材 |  |  |
| 4 | 存储卡 | 256G TF卡 | 20张 |  |
| 5 | 维保服务 | 提供售后维保服务，保证在维保服务器内业主能够正常使用 |  |  |

注：智能球机后续维保技术要求较高，需保证后续质保服务，投标时需出具生产制造厂商针对此项目的三年原厂质保函（原厂盖章）。

三、设备安装完成时间、地点

1、项目完成时间：接到采购人安装指令后一周内完成。

2、项目实施地点：采购人指定。

附件一：详细参数要求

海康iDS-2DF8C832ASP-A/5G(T5)

800万32倍5G球机

具备人脸、人体抓拍并关联输出功能，支持指哪抓哪、多场景轮巡抓拍、远距离卡口抓拍模式；

支持人脸人体车辆同时抓拍，人脸人体关联输出，并实现对人脸、人体、车辆结构化属性特征信息提取

前端建模比对：前端存储15万张人脸图片进行建模后，对场景中抓拍的人脸进行比对并输出结果。

支持GB35114安全加密

支持最大3840×2160@25fps高清画面输出

支持H.265高效压缩算法，可较大节省存储空间

星光级超低照度,0.0005Lux/F1.6(彩色),0.0001Lux/F1.6(黑白),0 Lux with IR

支持32倍光学变倍，16倍数字变倍

采用高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达250m

支持宽动态范围达120dB，适合逆光环境监控

支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率

配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放

支持3D数字降噪、强光抑制、混合防抖、SmartIR

支持360°水平旋转，垂直方向-20°-90°（自动翻转）

支持300个预置位，8条巡航扫描

支持3D定位，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉

支持定时抓图与事件抓图功能

支持定时任务、一键守望、一键巡航功能

支持1路音频输入和1路音频输出

内置7路报警输入和2路报警输出，支持报警联动功能

支持最大256G的 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存储

支持海康SDK、开放型网络视频接口、ISAPI、GB/T28181和萤石接入

IP67; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准

支持防破坏预警功能

传感器类型：1/1.2＂ progressive scan CMOS

最低照度：彩色：0.0005Lux @ (F1.6，AGC ON);黑白：0.0001Lux @ (F1.6，AGC ON);0 Lux with IR

焦距：7.5- 240mm，32倍光学变倍

视场角：60.4~2.3度(广角-望远)

红外照射距离：250m

移动通信类型：5G/4G/3G

无线制式：5G NR/LTE-FDD/LTE-TDD/LAA/WCDMA

无线频段：5G NR：n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n28/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n77/n78/n79

LTE-FDD：B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B9/B12/B13/B14/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B29/B30/B32/B66/B71

LTE-TDD：B34/B38/39/B40/B41/B42/B48

LAA：B46

WCDMA：B1/B2/B3/B4/B5/B6/B8/B19

无线传输速率：5G NSA TDD：Max 2.5 Gbps(DL)/650 Mbps(UL)(DL/UL Frame Ratio: 7:1:2)

5G SA TDD：Max 2.1 Gbps(DL)/900 Mbps(UL)(DL/UL Frame Ratio: 7:1:2)

LTE：DL 1.0 Gbps; UL 200Mbps

WCDMA：DL 42Mbps; UL 5.76Mbps

SIM卡：nano SIM

电流及功耗：DC：36 V，1.67 A/AC：24 V，3 A，62W max（其中加热6Wmax，红外灯12W max）

内置GPU芯片

★摄像机内置镜头，支持不小于32倍光学变倍，镜头最大焦距不小于240mm（以公安部检验报告为准）

视频分辨率与帧率不小于3840×2160、25帧/秒

★支持最低照度可达彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx（以公安部检验报告为准）

红外距离不小于250米（以公安部检验报告为准）

设备支持水平旋转范围为0~360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°

设备支持同时检测监控场景内出现的不少于30张人脸图片，并可进行抓拍及人脸跟踪

开启混合目标检测模式后，可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍

开启混合目标检测模式后，可支持人脸与人体，车牌与车辆的关联显示

支持人脸图片比对功能

设备可显示行人、非机动车属性信息

支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口

设备可对镜头前玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物

★设备可通过自动或手动的方式接入5G网络并与互联网正常通信（以公安部检验报告为准）

法人授权委托书格式

江苏省广电有线信息网络股份有限公司泰州分公司：

本授权书声明：注册为             （委托单位全称） 的法人代表代表本公司授权               （姓名和职务）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关                   （项目名称）项目（采购编号：                  ）的合同投标及合同的执行、完成，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年  月  日签字生效，特此声明。

委托单位：    （公章）            法定代表人：（签字或盖章）

签发日期：     年    月    日

说明：

1.委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

2．委托书不得转借、转让，不得买卖。

3．全权代表人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同。

## 报价一览表

项目名称：

| 项目名称 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 智慧工地监控服务项目 |  | 含材料费、施工费、税金 |
| 合计：（大写） | 人民币： |  |
| 质保期 | 3年 |  |

投标单位（公章）

投标人代表签字：

说明：

1、 投标人须按照招标文件要求， 开具增值税发票。

- 投标人须严格按照开标一览表格式进行报价，不得对表格条目进行增删和改动。

3、付款：所有设备安装到位且经采购人组织验收合格后付至合同金额88%，三年服务期内每年支付合同金额4%。（因不可抗原因无法及时支付的，可以延期付款，甲方不构成违约）

## 明细报价表

报价人名称（盖章）

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单报价 | 分项总报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

投标单位（公章）

投标人代表签字：

承诺书

（供应商名称）在此承诺：

1.本公司（单位）对本项目（项目名称）所提供的服务不低于采购文件要求的标准；

2.本公司（单位）具备履行合同所必需的专业技术能力；

3.本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4. 如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

智慧工地监控服务项目采购合同

甲方：江苏省广电有线信息网络股份有限公司泰州分公司

乙方：

双方本着平等互惠的原则，就泰州市市级政府投资项目集中建设中心的智慧工地监控服务项目采购通过友好协商，现授权各自代表按照下述条款签署本合同。

一、项目内容、服务方式和项目进度计划

1、本项目乙方为甲方提供如下服务：智慧工地监控服务。

每套智慧工地服务包含如下服务：

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 星光级智能球机（5G） | 20只 |  |  | 3年服务周期 |
| 2 | 安装服务 |  |  |  |  |
| 3 | 辅材 |  |  |  |  |
| 4 | 存储卡 | 20张 |  |  |  |
| 5 | 维保服务 |  |  |  |  |

2. 设备安装完成时间、地点

项目完成时间：接到委托人安装指令后一周内完成。

项目实施地点：委托人指定。

二、合同服务周期及支付方式

1、合同服务期限：从合同签订之日起三年，合同到期后双方对合同内容无异议可自动顺延。

2、合同金额：智慧工地监控服务总金额：￥       元即人民币              （大写）。报价已包含甲方就乙方履行本合同所应支付的所有费用（包含但不限于运输费用）及税费（包含但不限于营业税、增值税等）。

3、支付方式与进度：

所有设备安装到位且经采购人组织验收合格后付至合同金额88%，计：￥    元即人民币                     （大写）。三年服务期内每年支付合同金额4%，计：￥    元即人民币                     （大写）。

乙方向甲方提供服务费增值税专用发票，甲方收到乙方发票后向乙方支付服务费。

甲方的银行信息如下：

开户银行：中国银行股份有限公司泰州海陵支行

账号：550858222782

税号：91321200681108112T

户名：江苏省广电有线信息网络股份有限公司泰州分公司

乙方的银行信息如下：

开户银行：

账号：

税号：

户名：

乙方开户银行、帐号等如有变更，应在本合同规定的付款期限前15天，以书面方式通知甲方。如未按时通知或通知有误而影响结算者，乙方应承担相应责任。

本项目实施过程中，若甲方中途变更方案或发生设备及其他服务的调整变化，相应费用的变化由双方另行协商解决。

三、双方的权利和义务

1、甲方的权利和义务

1.1 甲方有权按照本合同约定要求乙方提供相应标准的服务。

1.2 甲方有权组织验收评审组对乙方服务进行评审。

1.3 甲方为乙方服务提供符合安装条件的地点，负责协调工地负责人，为项目实施提供保障。

1.4 甲方指派专员协调内部管理并与乙方进行联络。

2、乙方的权利和义务

2.1 乙方应严格执行合同规定的服务内容，保证服务质量，乙方提供的产品在服务期内因质量问题发生故障，乙方应负责故障维修。

2.2 乙方应保证服务质量，并按照甲方要求提供指定服务人员与甲方进行联络，如服务质量达不到甲方期望标准，则甲方有权要求乙方更换项目负责人，乙方应无条件配合。

2.3 乙方工作完成时，应及时提交甲方确认。

2.4 乙方应对甲方提供的技术资料、软件、技术参数等资料文件进行保密，对甲方监控界面私人信息保密，不得肆意泄露、宣传，逆向破解。未经甲方书面同意不得向任何第三方披露，否则，甲方有权对因此造成的全部损失追究乙方责任，乙方的保密责任不因本合同解除、无效或到期后而免除。

2.5 乙方承诺遵守《中华人民共和国网络安全法》、《数据安全法》、《个人信息保护法》及有关法律、法规和行政规章制度、文件规定。保证不利用网络危害国家安全、泄露国家秘密，不侵犯国家的、社会的、集体的利益和第三方的合法权益，不从事违法犯罪活动。

2.6 乙方施工应保证持证上岗，按时缴纳社会保险。做好工地防护措施，严格遵守施工现场相关管理政策，如若发生事故乙方承担所有责任，与甲方无关。

- 安装与验收

- 甲方对乙方提供的设备依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收，说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，验收不合格的不予签收。

- 甲方对乙方提供的设备在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做正式验收。相关费用已包含在合同价款中，甲方不另行支付。

- 验收时乙方必须在现场，项目验收完毕，系统正常运行后，乙方作出验收结果报告并将所有项目文档（包括需求规格说明书、用户手册、操作手册等）等完整移交甲方。

五、违约责任

1、任何一方不履行或不完全履行本合同约定条款的，构成违约。

2、合同一方违反本合同规定，给另一方造成经济损失的，由违约方承担赔偿责任。

3、由于乙方原因，未能按照合同约定的要求完成工作，每逾期一周，乙方应向甲方支付最终结算价的3‰作违约金，违约金总额不超过最终结算价的5%。

4、甲乙双方需要调整项目内容和进度的，双方需要另行协商后签署补充协议，该补充文件，作为本合同不可分割的一部分，与本合同具有相同的法律效力。若后续签署的文件与本合同相关条款冲突，则以最新签署的文件为准。

六、权利归属条款

本合同所涉及的软硬件设备所有权归属于甲方。乙方应保证本合同所涉及的技术成果不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。乙方因履行本合同与第三方发生的法律关系及产生的纠纷与甲方无关，若此给甲方造成损失的，由乙方负责赔偿，包括但不限于甲方为主张权利而支付的诉讼费、律师费、鉴定费、保全费等所有费用。

七、技术支持与售后服务

1、乙方处理所有售后服务，提供7*24小时中文技术支持和售后服务。设备验收后起提供免费服务，确保系统能正常运行。

2、服务期限为三年。

3、设备验收通过后，提供相应的后续服务，确保系统能顺利运行。

八、不可抗力

1、本合同所称不可抗力，是指本合同各方由于地震、台风、水灾、火灾、战争以及其它不能预见，并且对其发生和后果不能防止或不能避免且不可克服的客观情况。

2、本合同任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本合同的义务时，应在不可抗力发生之日起的30个日历日内书面通知本合同的其它方，并在不可抗力发生之日起的90个日历日内向其它方提供由有关部门出具的不可抗力证明。

3、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。

九、法律适用和争议解决

1、本合同适用中华人民共和国法律。

2、所有因本合同引起的或与本合同有关的任何争议将通过双方友好协商解决。如果双方不能通过友好协商解决争议，任何一方均有权向泰州仲裁委员会提请仲裁。

十、生效及其他

1、本合同由双方授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。

2、本合同将保持其有效直至双方已完全履行本合同项下的所有义务并双方之间的所有付款和索赔已结清。

3、本合同一式肆份，甲方持贰份，乙方持贰份，各份具有同等法律效力。

4、任何一方未经另一方同意不得向任何第三方透露合同内容。本合同中合同各方的某些义务，在本合同终止或有效期之后仍对合同各方具有约束力。任何与本合同相关但未在合同中明确规定的事项将由双方友好协商予以解决。

5、对合同内容做出的任何修改和补充应为书面形式，由双方授权代表签字并加盖公章或合同专用章后成为合同不可分割的部分。

委托方：  (公章)                                受托方：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：                      法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                       （签字）

组织机构代码：91321200681108112T                 组织机构代码：

地  址：泰州市梅兰东路99号                      地址：

邮政编码：225300                                 邮政编码：

电  话： 0523-86209996                           电  话：

开户银行：中国银行股份有限公司泰州海陵支行     开户银行：

账  号：550858222782                            账  号：

廉政条款

1、招标人及其工作人员，不得以任何形式向投标人收受或索要回扣、好处费、礼金、有价证券和其他礼物；不得在投标人处报销应由个人支付的费用。

2、投标人应当通过正常途径开展相对业务工作，不准为获取某些不正当利益而向招标人及其工作人员（含家属、子女，下同）赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

3、投标人工作人员不准为谋取私利擅自与招标人工作人员就项目进行私下商谈或者达成默契。

4、投标人不准以洽谈业务、签订经济协议等为借口，邀请招标人工作人员外出旅游或进入营业性高档娱乐会所。

5、投标人不准为招标人单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电及高档办公用品等物品。

6、投标人如发现招标人及其工作人员有违反上述条款的，应当向招标人纪检部门或上级单位举报，招标人不准找任何借口对投标人进行报复或刁难。招标人江苏有线泰州分公司纪委举报信箱：jscntzjw@163.com;举报电话：0523-86198017。招标人发现投标人有违反上述条款或者采用不正当的手段贿赂招标人工作人员，招标人应当向投标人单位领导或纪检监察等有关部门举报，由此给招标人单位造成的损失由投标人承担，视案情情节轻重，招标人有权给予投标人涉案金额十倍的罚款或终止与投标人的合作。