通扬线（泰州段）航道整治工程信息化工程施工项目

# 招

# 标

# 邀

# 请

函

采购人：江苏省广电有线信息网络股份有限公司

泰州分公司

# 招标邀请函

# 江苏省广电有线信息网络股份有限公司泰州分公司（以下简称江苏有线泰州分公司）

# 拟对通扬线（泰州段）航道整治工程信息化工程施工项目进行自主招标采购，现邀请有意向且满足基本资质要求的单位参加。

一、项目名称

# 项目名称：通扬线（泰州段）航道整治工程信息化工程施工项目

# 采购人：江苏有线泰州分公司

# 招标内容及限价：

1、项目内容：本项目包括通扬线外场感知设备的安装、指挥中心的建设、软件平台的开发部署等。

2、本次项目最高限价为5720000元。

3、采用综合评分法选择中标候选人。

4、招标人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。招标人授标时不得对投标文件中确定的内容做实质性改变。

三、合格投标人的基本资质要求

（一）投标人的资质要求：

1）具有独立承担民事责任的能力、良好的商业信誉和健全的财务会计制度、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

2）具有较强的供货、安装和维护服务能力；

3）投标人须保证，招标人在其本国使用投标人提供的货物时，不得存在任何已知的不合法的情形，也不得存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因招标人使用投标人提供的货物而提起的侵权指控，投标人（包括制造商）须依法承担全部责任。

4）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

5）投标文件递交截止日前，在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/) 中被列入严重违法失信企业名单的投标人，不得参加投标。

6）本次招标不接受联合体投标，不允许转包及违法分包。

7）相关部门颁发的安全生产许可证。

8）供应商满足电子与智能化工程专业承包贰级资质

四、拟邀请投标单位

1）江苏创威电子有限公司

2）江苏锐巨建设有限公司

3）华仕达建设（江苏）有限公司

五、招标文件的发布

时间： 2023年  5   月   26   日

发布地点：江苏省广电有线信息网络股份有限公司泰州分公司 泰州市梅兰东路99号

发布方式: 江苏有线泰州分公司网站，网址：http://www.jscnnet.com/tz/

六、投标文件

1、投标文件包含的内容：

1、企业营业执照复印件

2、法人授权委托书

3、法人及委托人身份证复印件

4、报价一览表

5、分项报价表

6、承诺书（格式见附件）

7、安全生产许可证

8、以及其他所需要的文件

以上文件需单独加盖公司公章，缺少任意一项将自动丧失竞争资格。

2、投标文件的递交

投标文件递交采用邮寄或送达方式，文件截止时间：2023年  6  月   2  日上午 9 时。逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

递交投标文件地点：密封盖章后邮寄或送达江苏省广电有线信息网络股份有限公司泰州分公司 泰州市梅兰东路99号

采购人：江苏省广电有线信息网络股份有限公司泰州分公司

商务联系人：李先生

联系电话：15052813300

技术联系人：吴先生

联系电话：13092240987

# 投标人须知

| 条 款 号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 名称：江苏有线泰州分公司 地址：泰州市梅兰东路99号 联系人： 吴先生 电话： 13092240987 |
| 2 | 项目名称 | 通扬线（泰州段）航道整治工程信息化工程施工项目 |
| 3 | 建设地点 | 通扬线泰州段境内航道 |
| 4 | 招标范围 | 详见招标公告 |
| 5 | 工期截止日期 | 2023年7月4日 |
| 6 | 质量要求 | 标段工程交工验收的质量评定：合格； 竣工验收的质量评定：合格。 |
| 7 | 安全目标 | 无安全生产责任事故 |
| 8 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 详见招标公告 |
| 9 | 是否接受联合体投标 | □接受 (不接受 若接受，应满足下列要求： （1）联合体所有成员数量不得超过 家； （2）联合体牵头人应具有资质； （3）/ |
| 10 | 踏勘现场 | (不组织，投标人可自行踏勘现场 □组织 踏勘时间： / 踏勘集中地点： / |
| 11 | 投标预备会 | □召开 (不召开 若召开，召开时间 ：// 召开地点： |
| 12 | 分 包 | □允许 (不允许 |
| 13 | 偏离 | □允许 (不允许 |
| 14 | 构成招标文件的其他材料 | 详见招标文件 |
| 15 | 投标截止时间 | 详见招标公告 |
| 16 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 收到澄清后/小时内(以发出时间为准) |
| 17 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 收到修改后/小时内(以发出时间为准) |
| 18 | 构成投标文件的其他材料 | 详见招标文件“投标文件格式”。投标人须按招标文件“投标文件格式”规定的格式和内容编制投标文件。 |
| 19 | 工程量清单的填写方式 | 投标人按照招标人提供的工程量固化清单电子文件填写工程量清单，本项目工程量采用固化清单，招标人向投标人提供工程量固化清单电子文档，投标人只需填写单价，自动生成合价和汇总价。投标人不得对工程量固化清单中的数据、格式和运算定义进行修改，如若发现，按否决投标处理。投标人若发现工程量固化清单中的数量和运算定义等有错误时，应及时向招标人提出，在招标人未修改之前，切勿自行修改。 |
| 20 | 是否接受调价函 | □是 (否 |
| 21 | 投标有效期 | 自投标人提交投标文件截止之日起计算90天 |
| 22 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 2018年1月1日~ 投标截止日 |
| 23 | 是否允许递交备选投标方案 | □允许 (不允许 |
| 24 | 签字或盖章要求 | 详见招标文件 |
| 25 | 投标文件副本份数 | 投标文件副本数：2份 |
| 26 | 递交投标文件地点 | 密封盖章后邮寄或送达江苏省广电有线信息网络股份有限公司泰州分公司 泰州市梅兰东路99号 |
| 27 | 是否退还投标文件 | □是 (否 |
| 28 | 招标人通知延后投标截止时间的时间 | 原定投标截止时间3天前 |
| 29 | 开标时间和地点 | 招标人具体通知 |
| 30 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 5 人或5人以上单数， |
| 31 | 是否授权评标委员会确定中标人 | (是 □否 推荐的中标候选人数为 1-3 名，分别为第一中标候选人、第二中标候选人和第三中标候选人，不足 3 名，按实际推荐。 |
| 32 | 履约担保 | 无 |
| 需要补充的其他内容 |
| 33 |  | 投标人需自行下载招投标文件及附件。 |
| 34 | 投标报价的其他说明 | 关于本投标人须知3.2，补充投标报价的其他说明如下： 本项目承包人“安全生产费用”按最高投标限价的1.5%计取，并列在固化工程量清单表中。投标人在投标报价时不得对该费用进行调整。 投标人应为本项目其他工程提供必要的便利条件。投标人因此发生的一切费用均应含入所报的单价或总额价内，招标人不再单独计列。 施工所需供电、供水由投标人自行调查解决并承担所有费用。 本项目最高限价：5720000 万元，投标人的投标报价不得高于最高限价，否则作无效投标文件处理。 承包人为本工程开发的一切软件（包括系统软件和应用软件）、硬件，其产权归发包人所有。承包人应在交工时向发包人提交所有使用和维护资料，应用软件包括可执行代码和未经编译的源程序或源程序代码。上述资料作为验收的必需条件。 包人须遵守发包人有关信息安全的规定；并且在系统上线后，对所有系统进行安全等级测评,之后提交评估和整改报 告，符合国家等级保护二级的要求。与上述工作相关费用计入工程量清单中，投标人自行报价。 施工现场三通和通讯条件，投标人应根据现场考察情况自行解决，并在投标报价中予以考虑；本工程为不断航施工， 不得影响正常通航。投标人必须充分考虑和理解工程的相互交叉和干扰，必须无条件地服从发包人的协调，由此可能发生的费用应计入报价中，在实际施工中，发包人不另外承担由此产生的一切费用。承包人在工程建设期间不得损坏和污染发包人已完成的其他任何工程。 合同工程完工后，除非监理人另有指示，承包人必须拆除所有施工期内的生产、生活临时设施。拆除后的场地应彻底清理，并及时恢复植被绿化，防止水土流失。达到以上要求所需的费用应含在投标人的投标报价中。 |
| 35 | 工程量清单补充条款 | 补充条款： 工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的报价基础，不能作为最终结算与支付的依据。支付应按实际完成的工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者，根据具体情况，按合同条款的规定，由监理人确定的单价或总额价计算支付额。工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。 除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中，业主将不予支付，并认为该细目的价款已包括在工程量清单其他细目或单价、总额价中。承包人应按照监理人指令完成工程量中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。 符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为分摊在相应合同工程的有关子目的单价或总额价中。 投标人须充分踏勘现场，将施工矛盾协调费用纳入施工成本，考虑在本次投标报价中。 |
| 36 | 农民工工资 | 投标人应严格执行《省交通运输厅关于交通工程建设领域保障农民工工资支付的意见》（苏交规【2021】2号文）文件，不得拖欠农民工工资。 |
| 37 | 扬尘费 | 扬尘费按照《泰州市交通建设项目工地扬尘污染防治工作管理办法》（试行）要求执行，不单独计量，所有施工款包纳入投标人成本综合考虑。 |
| 38 | 工程款支付方式 | 合同签订后，入场前支付合同价的 30%作为预付款，按月计量，交工验收合格之后支付至工程款 70%，余款待审计结束后付至审计价的 95%，余款作为质保金在运维期 6 年满后一次性付清（无息） |
| 39 | 中标通知书和中标结果通知发出的形式 | 中标通知书发出形式：书面，由中标人在接到通知后到招标人处领取； |
| 40 | 其他 | 项目缺陷责任期：12 个月； 设备质保期：3 年； 运维期：6 年。 |

# 技术及服务要求

一、项目概况

本次施工的主要范围为通扬线（泰州段）航道整治工程信息化工程施工项目涉及到的航道外场感知设备建设，包含视频监控、AIS 基站、北斗地基增强系统、航道水文、气象等运行环境数据采集设备建设施工，包括但不限于系统软件的需求分析、软件设计、硬件设备的采购与安装、系统开发调试、试运行、验收和人员培训、技术支持及售后服务等。

二、项目设计

见设计文件

三、评分表：

| 评标项目 | 评分要求 |
| --- | --- |
| 1 | 价格 40分 | 投标人应根据询价文件的要求，提供产品报价书，有缺漏项(不论是数量还是金额)均视为不实质性响应:满足要求的报价，报价最低者得40分，其他各家得分以（最低价/报价*40）计算。 |
| 2 | 项目管理机构 25分 | 人员资质（20分）：1.对于项目人员拥有安防项目经理可得10分。 2.项目人员有低压电工资格可得10分。 |
|  |  | 其他要求（5分）：1.由于项目涉及外场安装范围较广，供应商自有车辆超过2辆可得2分。 2.有智能化或信息化方面软著可得3分。 |
| 3 | 业绩 15分 | 自2020年1月1日至本公告发布之日，投标人具有超过100万元的智能化案例，每一个得5分，共计15分。 （提供合同复印件加盖公章） |
| 4 | 项目实施方案及售后服务方案 （20分） | 根据投标人提供的项目组织实施方案、进度计划安排、验收计划、质量控制及配合措施、售后服务方案、人员配备、响应时间、故障处理等进行综合评价： |
|  |  | 1. 进度计划安排科学合理、组织实施方案内容详细、整体可操作性一般或较差的得0-6分。 |
|  |  | 2. 进度计划安排科学合理、组织实施方案内容详细、理解重点难点且可操作性较好的得7-12分； |
|  |  | 3. 度计划安排科学合理、组织实施方案内容详细、对重点难点分析透彻操作性强的得13-20分； |
|  | 总分 |

| 四、通扬线（泰州段）航道整治工程信息化工程工程量清单 |
| --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 品牌 | 单价 | 合价 |
| 一 | 外场感知系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 监控球机 | 1.参数：400万像素混合补光网络高清高速球机 图像传感器：1/1.8＂CMOS，双sensor 架构 最低照度：彩色：0.0005Lux @ (F1.5，AGC ON)；黑白：0.0001Lux @(F1.5，AGC ON) ； 0 Lux with IR 分辨率及帧率:主码流50Hz: 25fps (2688× 1512); 60Hz: 30fps (2688× 1512) 视频压缩:H.265/H.264/MJPEG 补光照射距离:200 米 35 倍光学变倍 摄像机具有双路视频融合功能，可分别输出黑白及彩色图像，并对视频图像进行融合输出。（提供公安部检验报告复印件） 图像增强:120dB 超宽动态、强光抑制、电子防抖、Smart IR 网络接口:RJ45 网口，自适应10M/100M 网络数据 具有RS485 控制接口 SD 卡接口:内置Micro SD 卡插槽，支持Micro SD(即TF 卡)/Micro SDHC/Micro SDXC 卡 防护等级:IP67 2.不低于星光级或黑光级产品 3.含配套安装附件 4.具体要求详见图纸 5.施工单位自行考虑安装所必须的条件及措施，满足甲方使用需求 | 台 | 32 | 海康 | 0.00 | 0.00 |  |
| 1.2 | 高空瞭望 | 2400万270°球型鹰眼，全景采用6个F1.0大光圈全彩镜头拼接而成，可输出270°大场景拼接画面。自带镜头，另配6个图像采集模块，可输出1路主视频图像和6路辅视频图像。可将辅视频图像进行无缝拼接，拼接后的辅视频图像：内置3个GPU芯片。 摄像机全景镜头光圈均不小于F1.0。(提供公安部检测报告复印件) 主视频图像：2560×1440@25fps，辅视频图像：8160×2400@25fps，其中主视频图像分辨力不小于1600线。 支持镜头前盖玻璃加热功能。 彩色：0.0003lux；黑白：0.0001lux。 摄像机内置除湿器，可对样机内部进行除湿，除去玻璃罩上的水状附着物。(提供公安部检测报告复印件) 支持三码流输出，主码流球机摄像机通道支持输出2560×1440@25fps图像、全景通道支持输出8160×2400@25fps图像；第三码流球机摄像机通道支持输出1920×1080@25ps图像、全景通道支持输出4096×1200@25fps图像。 产品支持定位联动、自动跟踪、手动跟踪、混合跟踪功能，在辅视频图像中跟踪目标的灵敏度及时间可设；并且自动跟踪模式下，最多对60个目标进行检测并抓拍。 红外灯开启时，样机可根据被摄物的距离自动调节红外灯功率密度。红外夜视距离：可识别距离样机550m外人体轮廓。 垂直视场角不小于100°。 支持参数配置调用功能，全景通道、细节通道可分别配置10套前端设备参数，并且可通过调用预置点对前端设备进行切换。 电源具有较强适应性，电源电压在DC36V±47%范围内变化时，摄像机可以正常工作。 传感器类型: 1/1.8＂ CMOS 视场角: 水平270°，垂直85° 视频压缩: H.265/H.264/MJPEG ， 支持smart265 、smart264 编码， H.264 编码支持 Baseline/Main/High Profile 分辨率及帧率: 主码流：50Hz: 25fps ( 8160×2400)；60Hz: 30fps ( 8160×2400) 细节跟踪摄像机: 图像传感器: 1/1.8＂ CMOS 最低照度: 彩色：0.0005Lux @ (F1.2，AGC ON)；黑白：0.0001Lux @(F1.2，AGC ON) ； 0 Luxwith IR Smart 图像增强: 120dB 超宽动态、光学透雾、强光抑制、SmartIR、电子防抖 40 倍光学变倍 视频压缩: H.265/H.264/MJPEG ， 支持smart265 、smart264 编码， H.264 编码支持 Baseline/Main/High Profile， 分辨率及帧率: 主码流：50Hz:25fps (2560x1440) 60Hz:30fps (2560x1440) 网络接口: RJ45 网口，自适应10M/100M/1000M 网络数据；支持Hi-PoE 供电 光纤接口: 采用FC 接口，内置光纤模块（1000M 网络数据、波长TX1310/RX1550nm、单 纤单模、20km 传输距离） 具有RS485 控制接口 SD 卡接口: 内置Micro SD 卡插槽，支持Micro SD(即TF 卡)/Micro SDHC/Micro SDXC 卡（最大支持256G） 防护等级: IP66 2.不低于星光级或黑光级产品 3.含配套安装附件 4.具体要求详见图纸 5.施工单位自行考虑安装所必须的条件及措施，满足甲方使用需求 | 台 | 2 | 海康 | 0.00 | 0.00 |  |
| 1.3 | 监控球机杆件 | 1.:监控球机杆件 2.:15M 3.:含杆件、基础、防雷、接地及安装附件等 4.:其他要求详见施工方案 | 根 | 1 |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 1.4 | 智能机箱 | 1.参数：柜体净容积不小于600×500×250（mm）；配置智能控制器、抓拍摄像头、电子锁具、插座、断路器和电源防雷器 2.抱杆安装或附着式安装 3.含配套安装附件 4.具体要求详见图纸 5.施工单位自行考虑安装所必须的条件及措施，满足甲方使用需求 | 套 | 31 | 鑫蓝优图 | 0.00 | 0.00 |  |
| 1.5 | 信号防雷器 | 1.参数：信号防雷器 2.含配套安装附件 3.具体要求详见图纸 4.施工单位自行考虑安装所必须的条件及措施，满足甲方使用需求 | 套 | 33 |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 2 | 航道AIS |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | AIS基站 | 1.参数：含AIS接收机、AIS基站控制器、GPS天线、VHE天线、VHF天线馈线、GPS天线馈线、VHF天线避雷器、电源适配器、接地线、基站具备中文短信功能等 2.含配套安装附件 3.具体要求详见图纸 4.施工单位自行考虑安装所必须的条件及措施，满足甲方使用需求 | 套 | 1 | 上海埃威航空 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2.2 | 20米杆件 | 1.:20米杆件 2.:基站杆件 3.:其他要求详见施工方案 | 根 | 1 |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 2.3 | 20米杆件基础 | 1.:20米杆件基础 2.:设备安装的基础平台 3.:其他要求详见施工方案 | 个 | 1 |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 2.4 | 智能机箱 | 1.参数：防护等级为IP66，配置智能空调、动环监控（含门禁、水浸、烟雾、撞击、温湿度、市电断告警等）等，为所选AIS相关设备提供适合运行的供电、温湿度及安全环境等 2.含配套安装附件 3.具体要求详见图纸 4.施工单位自行考虑安装所必须的条件及措施，满足甲方使用需求 | 套 | 1 | 上海埃威航空 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3 | 气象仪 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 气象仪 | 1.参数：含相关传感器、数据记录仪等 2.含RTU、交流转换模块、信号防雷器、电源防雷器及安装附件等 3.具体要求详见图纸 4.施工单位自行考虑安装所必须的条件及措施，满足甲方使用需求 | 套 | 2 | 南方测绘 | 0.00 | 0.00 |  |
| 4 | 能见度仪 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 能见度仪 | 1.参数：含相关功能及通讯模块等 2.含RTU、交流转换模块、信号防雷器、电源防雷器及安装附件等 3.具体要求详见图纸 4.施工单位自行考虑安装所必须的条件及措施，满足甲方使用需求 | 套 | 2 | 南方测绘 | 0.00 | 0.00 |  |
| 5 | 水文监测系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 浮子水位计 | 1.参数：浮子直径：Φ150mm 测量范围：0～40m 分辨力：±1cm 水位变率：＜40cm/min 传输距离：1200m 2.含太阳能供电系统、安装浮球、水位井护栏、遥测终端机、基础观测台及安装附件等 3.具体要求详见图纸 4.施工单位自行考虑安装所必须的条件及措施，满足甲方使用需求 | 套 | 3 | 南方测绘 | 0.00 | 0.00 |  |
| 6 | 流速流向仪 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 流速流向仪 | 1.参数：雷达流速流向仪 2.含RTU、综合控制器、交流转换模块、遥测终端机、信号防雷器、电源防雷器及杆件、基础、防雷、接地及安装附件等 3.具体要求详见图纸 4.施工单位自行考虑安装所必须的条件及措施，满足甲方使用需求 | 套 | 2 | 南方测绘 | 0.00 | 0.00 |  |
| 7 | 北斗地基增强系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 北斗GNSS接收机 | 1.参数：具备单北斗系统工作能力，以北斗三代为主，兼容北斗二代。 板卡要求：国产芯片板卡，不少于400通道 BDS各频点不少于14个跟踪通道;其他系统各频点不少于12个跟踪通道。 2.含配套安装附件 3.具体要求详见图纸 4.施工单位自行考虑安装所必须的条件及措施，满足甲方使用需求 | 套 | 1 | 南方测绘 | 0.00 | 0.00 |  |
| 7.2 | 北斗基准站天线 | 1.参数：具有直径不小于300mm的带抑制板的参考站用大地型天线或扼流圈天线 覆盖GPS卫星L1/L2/L5频段，GLONASS卫星L1、L2、L3频段，BDS B1/B2/B3频段, GALILEO：E1、E5A、E5B频段 2.含配套安装附件 3.具体要求详见图纸 4.施工单位自行考虑安装所必须的条件及措施，满足甲方使用需求 | 套 | 1 | 南方测绘 | 0.00 | 0.00 |  |
| 7.3 | 基建设施 | 1.:基建设施 2.:设备安装的基础平台 3.:含杆件、基础、防雷、接地 4.:其他要求详见施工方案 | 套 | 1 |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 7.4 | UPS与机柜 | 1.参数：不间断电源和设备安装的机柜 2.含配套安装附件 3.具体要求详见图纸 4.施工单位自行考虑安装所必须的条件及措施，满足甲方使用需求 | 套 | 1 | 山特 | 0.00 | 0.00 |  |
| 7.5 | 工业以太网交换机 | 1.参数：8网口、2电口、1000M端口 2.含配套安装附件、光模块 3.具体要求详见图纸 4.施工单位自行考虑安装所必须的条件及措施，满足甲方使用需求 | 台 | 1 | H3C | 0.00 | 0.00 |  |
| 7.6 | 北斗船载终端 | 1.参数：北斗船载终端 2.含配套安装附件 3.具体要求详见图纸 4.施工单位自行考虑安装所必须的条件及措施，满足甲方使用需求 | 套 | 1 | 南方测绘 | 0.00 | 0.00 |  |
| 7.7 | 信号防雷器 | 1.参数：防雷器设定电压Uc：DC/AC≤180V/130V （14V DC） 标称电流IN：3.5A （450mA） 额定放电电流In（8/20）us：5kA （10 kA） 2.含配套安装附件 3.具体要求详见图纸 4.施工单位自行考虑安装所必须的条件及措施，满足甲方使用需求 | 套 | 1 |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 7.8 | 电源防雷器 | 1.参数：单只限压型防雷器可以抵御和吸收8/20微秒的最大放电电流不小于60千安培；三相浪涌保护器组可以抵御相线及中性线对地线排240千安培的直击雷电流；保护电平不大于1.5kV 2.含配套安装附件 3.具体要求详见图纸 4.施工单位自行考虑安装所必须的条件及措施，满足甲方使用需求 | 套 | 1 |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 8 | 无人机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 无人机套装 | 1.参数：最大飞行时间:41min、最大遥控器信号：15公里、避障系统：六向定位避障、IP防护等级:IP45，防水等级最大抗风等级15m/s（7级）、1200W广角相机、4800W混合16x变焦相机、激光测距仪、7KM巡查 、快速充电、防雷防雨、自动化巡检 2.含机库*1、螺旋桨*8、飞行器*1、无人机遥控器*1、电池箱*1、安全防护箱*1、智能电池*8（四组）、保险费用、2名机手培训及安装附件等 3.具体要求详见图纸 4.施工单位自行考虑安装所必须的条件及措施，满足甲方使用需求 | 套 | 1 | 大疆 | 0.00 | 0.00 |  |
| 二 | 供电及网络传输系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 供电系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 供电开户及电费 | 1.参数：根据外场设备功率，按5000W进行预估，一年用电量约为43800度 2.含开户挂表及6年电费 3.具体要求详见图纸 4.施工单位自行考虑所必须的条件及措施，满足甲方使用需求 | 项 | 1 |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 1.2 | 电力电缆 | 1.参数：YJV-3*10 2.具体要求详见图纸 3.施工单位自行考虑安装所必须的条件及措施，满足甲方使用需求 | m | 3900 |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 1.3 | 电力电缆 | 1.参数：YJV-3*4 2.具体要求详见图纸 3.施工单位自行考虑安装所必须的条件及措施，满足甲方使用需求 | m | 9300 |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 1.4 | 配线 | 1.参数：RVV-3*1.5 2.具体要求详见图纸 3.施工单位自行考虑安装所必须的条件及措施，满足甲方使用需求 | m | 2400 |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 1.5 | 配线 | 1.参数：YVVP-3*1.0 2.具体要求详见图纸 3.施工单位自行考虑安装所必须的条件及措施，满足甲方使用需求 | m | 1350 |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 1.6 | 铝合金穿线管 | 1.参数：Φ20*1.5mm 2.具体要求详见图纸 3.施工单位自行考虑安装所必须的条件及措施，满足甲方使用需求 | m | 700 |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 1.7 | 镀锌钢管 | 1.参数：Φ50*1.5mm 2.具体要求详见图纸 3.施工单位自行考虑安装所必须的条件及措施，满足甲方使用需求 | m | 300 |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 1.8 | 管道支架 | 1.管道支架（含防锈漆两遍、调和漆两遍） 2.具体要求详见图纸 3.施工单位自行考虑安装所必须的条件及措施，满足甲方使用需求 | kg | 1000 |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 2 | 网络传输系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 网线 | 1.参数：六类UTP 2.具体要求详见图纸 3.施工单位自行考虑安装所必须的条件及措施，满足甲方使用需求 | m | 2400 |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 2.2 | 移动编辑服务 | 1.参数：便于甲方现场对设备的管理和维护，需提供可携带便于操作的现场移动服务，具体配置要求不低于14英寸、i7-1260P处理器，16G运行内存，512G固态硬盘 2.含不少于10分钟介绍本项目的有关视频 3.具体要求详见图纸 4.施工单位自行考虑所必须的条件及措施，满足甲方使用需求 | 套 | 2 |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 2.3 | 铁塔租赁费 | 1.参数：6年，含供电、网络 2.用于安装高空瞭望的铁塔租赁 3.具体要求详见图纸 4.施工单位自行考虑所必须的条件及措施，满足甲方使用需求 | 处 | 2 |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 2.4 | PE管 | 1.参数：Φ50埋地敷设 2.具体要求详见图纸 3.施工单位自行考虑安装所必须的条件及措施，满足甲方使用需求 | m | 300 |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 2.5 | 手孔 | 1.:手孔井 2.:用于维护检修 3.:其他要求详见施工方案 | 座 | 50 |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 三 | 机房设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 服务器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 数据服务器 | 1.参数：Intel(R)Xeon(R)系列E5-2682 v4 及以上CPU2颗，主频≥2.3Ghz，核心数≥2*16；≥32GB DDR4；≥300GB SAS；≥2个千兆网口，≥2个万兆光口，2U机架式标准服务器（包含导轨电源线及其配件）8*1.8TB 12G SAS 10K 2.5in 512e HDD UC通用硬盘模块(CTO&BTO); 2.数据库服务器兼地图服务器 3.具体要求详见图纸 4.施工单位自行考虑安装所必须的条件及措施，满足甲方使用需求 | 台 | 1 | H3C | 0.00 | 0.00 |  |
| 1.2 | 应用服务器 | 1.参数：Intel(R)Xeon(R)系列E5-2682 v4 及以上CPU2颗，主频≥2.3Ghz，核心数≥2*16；≥32GB DDR4；≥300GB SAS；≥2个千兆网口，≥2个万兆光口，2U机架式标准服务器（包含导轨电源线及其配件）G5 8SFF硬盘背板模块(CTO&BTO); 2*1.2TB 12G SAS 10K 2.5in 512e HDD UC通用硬盘模块(CTO&BTO); 2.用于部署中间件和软件平台 3.具体要求详见图纸 4.施工单位自行考虑安装所必须的条件及措施，满足甲方使用需求 | 台 | 1 | H3C | 0.00 | 0.00 |  |
| 1.3 | 流媒体服务器 | 1.用于视频转发 2.具体要求详见图纸 3.施工单位自行考虑安装所必须的条件及措施，满足甲方使用需求 | 台 | 2 | 海康 | 0.00 | 0.00 |  |
| 1.4 | 视频算法服务器 | 1.参数：2个 R5300 G3 6226RCPU模块； 16个32GB 2Rx4 DDR4-2933内存模块； 4个4TB 6G SATA 7.2K 2.5in EV 512e HDD硬盘模块； 1个960GB 6G SATA 2.5in EV S4510 SSD硬盘模块； 阵列卡：（16端口，12Gbps，无缓存）,支持RAID 0,1,10,5等。 4块NVIDIA A10 24G GPU卡。 2.具体要求详见图纸 3.施工单位自行考虑安装所必须的条件及措施，满足甲方使用需求 | 台 | 1 | H3C | 0.00 | 0.00 |  |
| 1.5 | 存储服务器 | 1.参数：机架式/4U 24盘位/1536Mbps接入带宽/24块4T企业级SATA硬盘/64位多核处理器/4GB缓存（可扩展至64GB））/2个千兆数据网口/1个千兆管理网口/冗余电源/网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/（GB/T28181） 服务器配置：≥1颗64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥256GB，内置SSD固态硬盘 2.带视频平台软件 3.具体要求详见图纸 4.施工单位自行考虑安装所必须的条件及措施，满足甲方使用需求 | 台 | 2 | 海康 | 0.00 | 0.00 |  |
| 1.6 | 智能运维管理监控平台 | 1.参数：支持https/http模拟真人登入、端口检测及模拟回包，并且具有通过邮件、钉钉、微信、短信等方式及时推送通知网络异常情况。支持对主机cpu使用率、cpu温度、内存使用率、磁盘容量、磁盘IO、硬盘SMART健康状态、系统负载、连接数量、网卡流量、硬件系统信息等指标的监测管理 2.具体要求详见图纸 3.施工单位自行考虑所必须的条件及措施，满足甲方使用需求 | 套 | 1 | TopPlus运维管理系统 | 0.00 | 0.00 |  |
| 1.7 | 防火墙 | 1.参数：2U式纯国产信创VPN产品，处理器操作系统均使用信创架构，内存>=16GB,冗余电源设计 支持可信接入功能，能够对接入主机的信息进行检查，包括域名、杀毒软件、必须安装的程序、必须运行的服务等 支持国家商密专用的SM1、SM2、SM3、SM4算法 配置国密加密卡 国密隧道加密流量>=300Mbps 站到站加密隧道数量>=100个 电口数量>=4，光口数量>=4 支持国密、国际算法切换 具有中国信息安全评测中心安全工程类三级及以上证书 支持可信接入分级授权 支持检查策略：接入前检查、接入后检查、定时检查 支持移动应用白名单，只有白名单中的应用，才可访问内网资源 支持AES、DES、3DES、RC4、MD5、SHA1、RSA等多种算法 2.具体要求详见图纸 3.施工单位自行考虑所必须的条件及措施，满足甲方使用需求 | 套 | 1 | 山石网科 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2 | 网络传输系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 核心交换机 | 1.参数：双主控，48口千兆电，40口千兆光，8口万兆光 2*24端口千兆以太网电接口(RJ45)+20端口千兆以太网光口(SFP,LC)+4端口万兆以太网光接口模块(SFP+,LC); 2*交流电源模块,1400W 2.具体要求详见图纸 3.施工单位自行考虑安装所必须的条件及措施，满足甲方使用需求 | 台 | 1 | H3C | 0.00 | 0.00 |  |
| 2.2 | 汇聚交换机 | 1.参数：24口千兆电口，4口万兆光口; 2*150W 资产管理交流电源模块; 2*风扇模块(SW，4028,风扇面板侧出风 2.具体要求详见图纸 3.施工单位自行考虑安装所必须的条件及措施，满足甲方使用需求 | 台 | 2 | H3C | 0.00 | 0.00 |  |
| 2.3 | 100路视频上云网关 | 1.参数：基于X86平台设计，系统稳定7×24小时不间断工作。 支持基于GB28181与ONVIF协议的主流厂家视频监控设备（视频服务器，NVR，IPC等）的接入。1、支持海康威视、大华、宇视等主流厂家视频监控设备的接入； 2、支持RTSP协议、GB/T28181、ONVIF等协议接入视频监控设备； 3、支持以HTTP协议对接输出摄像机列表信息、状态信息、云台控制等； 4、支持输出RTSP标准协议的标准H264编码RTP封装的视频数据。 5.具体要求详见图纸 6.施工单位自行考虑所必须的条件及措施，满足甲方使用需求 | 台 | 1 | 海康 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3 | UPS系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | UPS主机 | 1.参数：10KVA 2.具体要求详见图纸 3.施工单位自行考虑安装所必须的条件及措施，满足甲方使用需求 | 台 | 1 | 科华 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3.2 | UPS电池 | 1.参数：12V，100ah 2.具体要求详见图纸 3.施工单位自行考虑安装所必须的条件及措施，满足甲方使用需求 | 节 | 16 | 科华 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3.3 | UPS电池柜 | 1.参数：用于存放电池 2.具体要求详见图纸 3.施工单位自行考虑安装所必须的条件及措施，满足甲方使用需求 | 套 | 1 | 科华 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3.4 | 动力柜及双切开关 | 1.参数：含连接线缆 2.具体要求详见图纸 3.施工单位自行考虑安装所必须的条件及措施，满足甲方使用需求 | 项 | 1 |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 4 | 机柜扩容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 服务器机柜 | 1.参数：600*800*2000mm 2.具体要求详见图纸 3.施工单位自行考虑安装所必须的条件及措施，满足甲方使用需求 | 台 | 2 | 图腾 | 0.00 | 0.00 |  |
| 5 | 机房环境 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 精密空调 | 1.参数：含连接线缆 2.具体要求详见图纸 3.施工单位自行考虑安装所必须的条件及措施，满足甲方使用需求 | 台 | 1 | 维谛艾默生 | 0.00 | 0.00 |  |
| 四 | 指挥中心 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 大屏显示系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 室内LED显示屏 | 1.参数：像素间距：1.25mm，像素密度：640000点/㎡，SMD封装。 箱体尺寸：600 (W) mm × 337.5 (H) mm × 50.9(D) mm。 箱体材质：压铸铝箱体；维护方式：完全前维护。 封装品牌：国星金线；灯珠品牌：国星灯珠。 色温：3000-10000 K可调，可视角：160°(H)/160°(V)，对比度：≥ 3000：1。 支持横向、纵向的显示画面任意拼接，无缝显示。 模块化单元结构设计，支持灯板、电源、接收卡正面拆卸。 支持XYZ三轴调节结构，更好的调节屏体平整度。 支持亮/暗线快速消除技术，无需专业设备和专业操作；支持自动除湿，有效保护长时间不用或潮湿环境下的灯珠。 动态引擎算法，识别高亮刺眼画面细节，进行局部亮度降低，观看更柔和，在图像质量提升的情况下，同时降低了功耗。 支持自动除湿，有效保护长时间不用或潮湿环境下的灯珠。 支持通过遥控器控制屏幕菜单，调节亮度、色温、对比度等。 峰值功耗：≤600 W/㎡，平均功耗：＜200 W/㎡，供电要求：110~220 VAC ± 15％。 LED制造商应具有较强的实验室检测能力，具备抗扰度GB/T 17618-2015 4.2.1和抗盐雾GB/T 2423.17-2008 6标准的测试能力。（提供国家认可的中心实验室认证证书复印件及体现检测范围内容项） 为保证产品质量，LED制造商应具有安全生产标准化二级及以上证书。 2.具体要求详见图纸 3.施工单位自行考虑安装所必须的条件及措施，满足甲方使用需求 | m2 | 7.32 | 海康 | 0.00 | 0.00 |  |
| 1.2 | 屏体控制服务器 | 1.参数：标准1u机箱;6网口输出 最大支持2560X960显卡分辨率 12×HDMI路输入； 4×DVI路输出； 2.带视频平台软件 3.具体要求详见图纸 4.施工单位自行考虑安装所必须的条件及措施，满足甲方使用需求 | 台 | 1 | 海康 | 0.00 | 0.00 |  |
| 1.3 | 播放及控制软件 | 1.参数：可视化系统监控诊断管理平台：支持项目基础信息 2.具体要求详见图纸 3.施工单位自行考虑所必须的条件及措施，满足甲方使用需求 | 套 | 1 | 海康 | 0.00 | 0.00 |  |
| 1.4 | 控制电脑 | 1.参数：不低于I7处理器，8G内存，21寸1080P显示器 2.具体要求详见图纸 3.施工单位自行考虑安装所必须的条件及措施，满足甲方使用需求 | 台 | 1 |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 1.5 | 大屏支架、包边 | 1.用于安装支撑屏体的钢结构体费用及安装，不锈钢拉丝 2.具体要求详见图纸 3.施工单位自行考虑安装所必须的条件及措施，满足甲方使用需求 | 套 | 1 |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 1.6 | 控制柜 | 1.参数：15kw带PLC，6路开关，单路2.5KW，配电机柜总开关63A，单路开关32A。 2.具体要求详见图纸 3.施工单位自行考虑安装所必须的条件及措施，满足甲方使用需求 | 项 | 1 | 海康 | 0.00 | 0.00 |  |
| 1.7 | 电力电缆 | 1.参数：YJV-4*6+1*4 2.具体要求详见图纸 3.施工单位自行考虑安装所必须的条件及措施，满足甲方使用需求 | m | 20 |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 2 | 指挥系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 原系统拆除安装调试 | 1.含话筒、音响、功放、调音台等（设备利旧） 2.具体要求详见图纸 3.施工单位自行考虑安装所必须的条件及措施，满足甲方使用需求 | 项 | 1 |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 2.2 | 指挥系统 | 1.含软件、摄像机、拾音器等（与省港航中心一致） 2.具体要求详见图纸 3.施工单位自行考虑安装所必须的条件及措施，满足甲方使用需求 | 套 | 1 | 海康 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2.3 | 桌插 | 1.含HDMI接口、网口、电源等多功能插座 2.具体要求详见图纸 3.施工单位自行考虑安装所必须的条件及措施，满足甲方使用需求 | 个 | 3 |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 2.4 | 桌面无线式话筒 | 1.一拖二 2.具体要求详见图纸 3.施工单位自行考虑安装所必须的条件及措施，满足甲方使用需求 | 套 | 2 | 舒尔 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2.5 | 机柜 | 1.参数：600*600*2000mm 2.具体要求详见图纸 3.施工单位自行考虑安装所必须的条件及措施，满足甲方使用需求 | 个 | 1 |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 2.6 | 网络中控主机 | 1.功能：采用SMT全贴片式生产工艺，高度集成处理芯片，系统运行稳定、流畅。内置32位Cortex-A8 ARM架构内嵌式处理器，处理速度高达720MHz。 支持红外控制、RS-232、RS-422、RS-485、UDP、TCP、telnet、http、MQTT以及SNMP等多种协议，兼容性强，可对接第三方设备。 主机具备不少于4.3英寸触摸彩屏、8路独立可编程串口、8路独立可编程IR红外发射口、8路数字I/0控制口、8路弱电继电器控制接口、1个NET网络控制接口、1路TF卡接口。（提供设备接口图佐证，并盖生产厂商公章） 支持状态反馈。操作人员可在控制端查看所有设备开关状态，设备受控情况一目了然，大大减轻操作人员工作强度，使用更加人性化。 支持信号预览。用户可通过控制端查看会议摄像机画面并根据会议画面对设备进行调整，同时可查看多路画面。 支持双机热备份。当中控主机出现故障时，备用中控主机自动承担服务，切换时间小于1.2s，从而保证系统在不需要人工干预的情况下能正常运行。 支持触发联动。中控主机可根据传感器采集数据和预设数据进行比对，从而自动控制空调或加湿器等设备，使环境维持在舒适的温湿度范围内。 支持互联网控制。中控主机在连接互联网的情况下，用户可操作手机或平板等移动端通过互联网实现对中控主机远程控制，随时随地管理设备。 支持语音控制。中控主机可搭配语音控制软件或支持对接主机的第三方语音音箱，通过将语音转换成中控指令，实现对周边设备控制或场景调用。 支持扫二维码控制。中控主机在连接互联网的情况下会在云平台自动生成二维码，通过微信或者浏览器扫一扫二维码，即可进入控制界面，实现对中控主机控制。支持密码权限设置。 对接云会务系统。用户通过手机APP或WEB端预约会议室时，可设置情景类型以及开始/结束时间。会议开始前，系统会自动调用场景，场景内所有设备联动启动或切换；会议结束后设备自动关闭。 2.具体要求详见图纸 3.施工单位自行考虑所必须的条件及措施，满足甲方使用需求 | 台 | 1 | itc | 0.00 | 0.00 |  |
| 2.7 | 网络中控系统逻辑处理内嵌软件 | 1.功能：软件内嵌于中央控制系统主机设备，实现系统控制逻辑、处理等功能。 主要包括硬件逻辑模块、软件逻辑模块、红外代码管理、编译、下载、监视等。 编程软件支持添加与实际工程对应硬件的逻辑模块。 实现串口代码数据、IR红外数据、继电器、I/O数据等的代码转发、逻辑算法处理等编程功能。 支持界面设计软件实现中控控制界面的制作及编辑，支持互锁模式，支持3D按键等灵活的按键设计模块。 2.含编程 3.施工单位自行考虑所必须的条件及措施，满足甲方使用需求 | 套 | 1 | itc | 0.00 | 0.00 |  |
| 2.8 | 控制器 | 1.功能：具有≥8路自动、手动电源控制器，内置8个20A继电器，最大负载能力4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。 每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能。 具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制。 具有设备运行状态指示灯及8个继电器的开关状态指示灯。 具有键盘锁（LOCK）功能。 机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别。 2.具体要求详见图纸 3.施工单位自行考虑所必须的条件及措施，满足甲方使用需求 | 个 | 1 | itc | 0.00 | 0.00 |  |
| 2.9 | 音箱 | 1.参数：两分频扬声器 定阻定压两用 频率范围(-10dB)：70Hz - 20kHz 频响范围(±3dB)：5Hz - 19kHz 100W节目功率 50W连续粉红噪声。 变压器插头 70V: 15W, 7.5W, 3.7W, 1.8W，100V: 15W, 7.5W, 3.7W，直通8Ω 最大声压级 103dB连续粉红噪声（109dB峰值） 灵敏度（1W/1m）86dB 覆盖角度 100°*100° 尺寸（H×W×D）：200×141×111mm； 净重：1.8kg 2.具体要求详见图纸 3.施工单位自行考虑所必须的条件及措施，满足甲方使用需求 | 台 | 4 | jbl | 0.00 | 0.00 |  |
| 3 | 指挥中心升级改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 指挥中心桌子 | 1.:指挥中心桌子 2.:不低于26个席位 3.:其他要求详见施工方案 | 个 | 1 |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 3.2 | 指挥中心座椅 | 1.:指挥中心座椅 2.:其他要求详见施工方案 | 个 | 26 |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 3.3 | 会议室内家具搬移 | 1.会议室内家具搬移 2.满足业主指定要求 | 项 | 1 |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 3.4 | 家具、电子设备储存 | 1.家具、电子设备储存 2.满足业主指定要求 | 项 | 1 |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 3.5 | 窗帘及装饰线条等拆除 | 1.窗帘及装饰线条等拆除 2.满足业主指定要求 | 项 | 1 |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 3.6 | 灯具及电路拆除 | 1.灯具及电路拆除 2.满足业主指定要求 | 项 | 1 |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 3.7 | 智能设备拆除及线路拆除 | 1.智能设备拆除及线路拆除 2.满足业主指定要求 | 项 | 1 |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 3.8 | 顶面空调及管道拆除 | 1.顶面空调及管道拆除 2.满足业主指定要求 | 项 | 1 |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 3.9 | 顶面装饰及吊筋龙骨等拆除 | 1.顶面装饰及吊筋龙骨等拆除 2.满足业主指定要求 | m2 | 89 |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 3.10 | 墙面吸音板及基层拆除 | 1.墙面吸音板及基层拆除 2.满足业主指定要求 | m2 | 115 |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 3.11 | 机房原有隔断墙拆除 | 1.机房原有隔断墙拆除 2.满足业主指定要求 | m2 | 23.79 |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 3.12 | 机房地板及抬高拆除 | 1.机房地板及抬高拆除 2.满足业主指定要求 | m2 | 9.64 |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 3.13 | 地面拼木地板拆除 | 1.地面拼木地板拆除 2.满足业主指定要求 | m2 | 79.36 |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 3.14 | 拆除垃圾装袋 | 1.拆除垃圾装袋 2.满足业主指定要求 | 项 | 1 |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 3.15 | 拆除垃圾运输下楼 | 1.拆除垃圾运输下楼 2.满足业主指定要求 | 项 | 1 |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 3.16 | 拆除垃圾外运 | 1.拆除垃圾外运 2.满足业主指定要求 | 项 | 1 |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 3.17 | 轻钢龙骨阻燃板石膏板发光软膜基层 | 1.全丝杆天棚吊筋H=1050mmΦ8 2.装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格300×600mm 简单 3.胶合板面层安装在木龙骨上 平面 4.满足业主指定要求 | m2 | 34.6 |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 3.18 | 软膜箱内顶面乳胶漆及基层 | 1.板面钉眼封点防锈漆 2.天棚墙面板缝贴自粘胶带 3.901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面2遍(柱、梁、天棚面上批腻子) 4.满足业主指定要求 | m2 | 34.6 |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 3.19 | 软膜箱LED光源 | 1.软膜箱LED光源 2.满足业主指定要求 | m2 | 28.8 |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 3.20 | 面层软膜装饰面及收边压条 | 1.面层软膜装饰面及收边压条 2.满足业主指定要求 | m2 | 28.8 |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 3.21 | 软膜装面层阻燃制作骨架 | 1.软膜装面层阻燃制作骨架 2.满足业主指定要求 | m2 | 28.8 |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 3.22 | 铝板吊顶轻钢龙骨骨架（凹凸造型） | 1.全丝杆天棚吊筋H=1050mmΦ8 2.装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格300×600mm 复杂 3.满足业主指定要求 | m2 | 73.08 |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 3.23 | 铝板吊顶轻内衬吸音棉 | 1.铝板吊顶轻内衬吸音棉 2.满足业主指定要求 | m2 | 73.08 |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 3.24 | 面层穿孔铝板安装 | 1.面层穿孔铝板安装（含基层） 2.满足业主指定要求 | m2 | 73.08 |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 3.25 | 机房微孔铝板吊顶 | 1.面层穿孔铝板安装（含基层） 2.满足业主指定要求 | m2 | 7.84 |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 3.26 | 铝板开灯孔 | 1.铝板开灯孔 2.满足业主指定要求 | 个 | 30 |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 3.27 | 顶面喷淋改造（原有拆除重新做） | 1.顶面喷淋改造（原有拆除重新做） 2.满足业主指定要求 | 项 | 1 |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 3.28 | 电动窗帘木制窗帘盒 | 1.电动窗帘木制窗帘盒制作安装 2.满足业主指定要求 | m | 11 |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 3.29 | 成品保护 | 1.成品保护 2.满足业主指定要求 | m2 | 89 |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 3.30 | 自流平地面 | 1.自流平地面 2.满足业主指定要求 | m2 | 89 |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 3.31 | 簇绒地毯 | 1.簇绒地毯 2.满足业主指定要求 | m2 | 97 |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 3.32 | 机房防静电地板 | 1.抗静电活动地板 钢质 2.满足业主指定要求 | m2 | 8.98 |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 3.33 | 原有地面修补 | 1.原有地面修补 2.满足业主指定要求 | m2 | 89 |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 3.34 | 拆除原有机房 | 1.拆除原有机房 2.满足业主指定要求 3.拆除并运输 | 项 | 1 |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 3.35 | 会议室四周墙面 | 1.隔墙轻钢龙骨 2.超细玻璃棉 3.墙面阻燃板基层钉在龙骨上 4.石膏板墙面 5.满足业主指定要求 | m2 | 81.92 |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 3.36 | 墙面墙布乳胶漆基层 | 1.内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(每增、减批一遍腻子)(每增、减刷一遍乳胶漆) 2.满足业主指定要求 | m2 | 147.63 |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 3.37 | 机房墙面顶面乳胶漆面 | 1.内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(每增、减批一遍腻子)(每增、减刷一遍乳胶漆)(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆) 2.满足业主指定要求 | m2 | 35.53 |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 3.38 | 墙布 | 1.贴墙布 墙面 2.满足业主指定要求 | m2 | 116.3 |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 3.39 | 窗帘 | 1.窗帘布 2.满足业主指定要求 | 项 | 1 |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 3.40 | 窗帘电动装置 | 1.窗帘电动装置安装 2.满足业主指定要求 | 套 | 3 |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 3.41 | 木门门套制作安装 | 1.木门门套制作安装 2.满足业主指定要求 | 樘 | 3 |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 3.42 | 木质踢脚线 | 1.成品木踢脚线 2.满足业主指定要求 | m | 49.26 |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 3.43 | 超薄型风管机 | 1.参数：4匹（需匹配原空调系统） 2.具体要求详见图纸 3.施工单位自行考虑安装所必须的条件及措施，满足甲方使用需求 | 台 | 3 |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 3.44 | 有线遥控器 | 1.参数：空调线控器 2.具体要求详见图纸 3.施工单位自行考虑安装所必须的条件及措施，满足甲方使用需求 | 套 | 3 |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 3.45 | 强电电路排放 | 1.强电电路排放 2.具体要求详见图纸 3.施工单位自行考虑安装所必须的条件及措施，满足甲方使用需求 | 项 | 1 |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 3.46 | 弱电电路排放 | 1.弱电电路排放 2.具体要求详见图纸 3.施工单位自行考虑安装所必须的条件及措施，满足甲方使用需求 | 项 | 1 |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 3.47 | 照明开关 | 1.照明开关 2.具体要求详见图纸 3.施工单位自行考虑安装所必须的条件及措施，满足甲方使用需求 | 个 | 8 |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 3.48 | 插座 | 1.五孔插座 2.具体要求详见图纸 3.施工单位自行考虑安装所必须的条件及措施，满足甲方使用需求 | 个 | 8 |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 3.49 | 接线盒 | 1.接线盒 2.具体要求详见图纸 3.施工单位自行考虑安装所必须的条件及措施，满足甲方使用需求 | 个 | 16 |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 3.50 | 聚光筒灯 | 1.聚光筒灯 2.具体要求详见图纸 3.施工单位自行考虑安装所必须的条件及措施，满足甲方使用需求 | 套 | 30 |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 3.51 | 墙面打洞 | 1.墙面打洞 2.具体要求详见图纸 3.施工单位自行考虑安装所必须的条件及措施，满足甲方使用需求 | 个 | 9 |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 3.52 | 材料搬运上楼费 | 1.材料搬运上楼费 2.满足业主指定要求 | m2 | 298 |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 3.53 | 材料搬运费 | 1.材料搬运费 2.满足业主指定要求 | m2 | 298 |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 3.54 | 垃圾清理费 | 1.垃圾清理费 2.满足业主指定要求 | m2 | 298 |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 3.55 | 装修垃圾外运费 | 1.装修垃圾外运费 2.满足业主指定要求 | m2 | 298 |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 3.56 | 竣工保洁费 | 1.竣工保洁费 2.满足业主指定要求 | m2 | 89 |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 3.57 | 墙顶面找平找方 | 1.窗帘布 2.满足业主指定要求 | m2 | 298 |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 3.58 | 人员及现场保险费 | 1.人员及现场保险费 2.满足业主指定要求 | m2 | 89 |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 五 | 系统软件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 大屏展示 | 1.功能：省运调系统适配展示 2.具体要求详见图纸 3.施工单位自行考虑所必须的条件及措施，满足甲方使用需求 | 套 | 1 |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 2 | AI智能巡航 | 1.功能：一键无人巡航，视频巡航信息管理，自动生成作业报告，报警分析联动（AI分析算法） 2.具体要求详见图纸 3.施工单位自行考虑所必须的条件及措施，满足甲方使用需求 | 套 | 1 |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 3 | 无人机巡检 | 1.功能：无人机巡检任务管理，无人机视频图像实时回传，无人机设备管理 2.具体要求详见图纸 3.施工单位自行考虑所必须的条件及措施，满足甲方使用需求 | 套 | 1 |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 4 | 数据资源建设 | 1.功能：港航资源数据库，省级系统对接，交通局tocc、港航数据共享交换接口平台 2.具体要求详见图纸 3.施工单位自行考虑所必须的条件及措施，满足甲方使用需求 | 套 | 1 |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 六 | 运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 运行维护费 | 1.运行维护（六年） 2.维护期内确保设备及系统稳定、正常运行。维护期为系统最终验收合格之日起6年，负责在系统维护期的硬件损坏更换服务，确保系统稳定运行，并保证本系统与省市各级系统的衔接配套工作 3.施工单位自行考虑所必须的条件及措施，满足甲方需求 | 项 | 1 |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 【一】 | 清单小计 | 0.00 |  |
| 【二】 | 安全生产费=最高投标限价*1.5% | 85800.00 |  |
| 【三】 | 智慧航道关键技术研究与示范应用或与智慧航道相关的内容（暂估价） | 260000 |  |
| 【四】 | 清单合计【一】+【二】+【三】 | 345800.00 |  |
| 注:1、工程量清单中所需提供的相关材料，由中标人在设备进场前提供至招标人，设计文件技术参数与招标文件工程量清单中不一致的，以招标文件为准，参数高低不一致的，以参数高的为准。 2、部分设备品牌前向合同清单已确定。 3、本项目缺陷责任期：12 个月；软硬件设备保修期为三年；项目维保期为六年。 |  |

法人授权委托书格式

江苏省广电有线信息网络股份有限公司泰州分公司：

本授权书声明：注册为             （委托单位全称） 的法人代表代表本公司授权               （姓名和职务）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关                   （项目名称）项目（采购编号：                  ）的合同投标及合同的执行、完成，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年  月  日签字生效，特此声明。

委托单位：    （公章）            法定代表人：（签字或盖章）

签发日期：     年    月    日

说明：

1.委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

2．委托书不得转借、转让，不得买卖。

3．全权代表人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同。

## 报价一览表

项目名称：

| 项目名称 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 通扬线（泰州段）航道整治工程信息化工程施工项目 |  | 含材料费、施工费、税金 |
| 合计：（大写） | 人民币： |
| 质保期 | 3年 |

投标单位（公章）

投标人代表签字：

说明：

1、 投标人须按照招标文件要求， 开具增值税发票。

- 投标人须严格按照开标一览表格式进行报价，不得对表格条目进行增删和改动。

3、付款：合同签订后，入场前支付合同价的 30%作为预付款，按月计量，交工验收合格之后支付至工程款 70%，余款待审计结束后付至审计价的 95%，余款作为质保金在运维期 6 年满后一次性付清（无息）。（因不可抗原因无法及时支付的，可以延期付款，甲方不构成违约）

## 工程量清单

见附件

承诺书

（供应商名称）在此承诺：

1.本公司（单位）对本项目（项目名称）所提供的服务不低于采购文件要求的标准；

2.本公司（单位）具备履行合同所必需的专业技术能力；

3.本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4. 如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

承诺书（2）

致： （招标人全称）

为保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，本签名人郑重承诺：

本企业如果中标承建（项目名称）（标段名称），需要使用农民工时，将保证做到：

- 按照《劳动法》规定雇佣和使用农民工，工资将直接发放给农民工本人，严禁发放

给“包工头”。

- 我公司分包单位雇佣农民工的，将要求分包单位按照第 1 条规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时结付农民工工资。如因我公司未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，将由我公司先行垫付欠款。本公司对分包单位清偿欠农民工工资负总责。

- 如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，本公司愿意接受发包人暂停我公司 1 年期间参加发包人招标项目投标资格的处罚，同时愿意接受交通行政主管部门依照有关规定作出的其它处罚决定。

- 本公司承诺：为保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资。

投标人：              （盖章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或签章）

年       月      日

承诺书（3）

致： （招标人全称）

为保护农民工的合法权益，本签名人郑重承诺：

本公司如果中标承建（项目名称）（标段名称），按照“关于落实省人民政府《关于解决农民工医疗保险问题的意见》的意见（苏交招[2009]6 号）”的规定，需要使用农民工时，将保证做到：

- 按照有关法律规定使用农民工，为本项目所使用的农民工办理与其他职工同样的城镇职工基本医疗保险；

- 如本项目有分包的，将要求本项目的分包人为分包所用农民工办理与其他职工同样的城镇职工基本医疗保险，并连带承担分包人不为农民工办理与其他职工同样的城镇职工基本医疗保险的一切责任；

- 对于交通项目短期使用灵活就业的农民工的，我公司承诺使用的农民工已参加了其户籍所在地新型农村合作医疗或者参加了用工所在地不同保障层次的城镇基本医疗保险。

- 如本公司未遵守上述规定，建设单位有权按照合同规定拒绝没有办理上述医疗保险的农民工进入合同实施现场且接受相关部门作出的处罚。

投标人：               （盖章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或签章）

年      月      日

合同协议书

（发包人名称，以下简称“发包人” ）为实施 通扬线（泰州段）航道整治工程信息化工程施工项目（项目名称），己接受                           （承包人名称，以下简称“承包人” ）对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1．下列文件应视为构成合同文件的组成部分：：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）项目专用合同条款；

（5）水运工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）工程量清单计量规则；

（8）技术规范；

（9）图纸；

（10）己标价工程量清单；

（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（12）其他合同文件。

2．上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3．签约合同价：人民币（大写）                    元（￥           元  ）。

4．承包人项目经理：

5．工程质量符合       国家合格      标准。工程安全目标： 安全无责任事故。

6．承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7．付款方式：合同签订后，入场前支付合同价的30%作为预付款，按月计量，交工验收合格之后支付至工程款 70%，余款待审计结束后付至审计价的95%，余款作为质保金在运维期 6 年满后一次性付清（无息）。

8．承包人应按照监理人指示开工，工期截止日期为2023年7月4日。

9.本协议书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单

位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

10.安全生产费的使用和支付按照现行《江苏省公路水运工程安全生产费用管理办法》和《江苏省公路水运工程安全生产费用使用指南》执行。

11.本协议书正本二份、副本二份，合同双方各执正本一份，副本一份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

12.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：                 （盖单位章）        承包人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字）    法定代表人或其委托代理人：       （签字）

年    月    日                                 年    月     日

附件二：廉政合同

廉 政 合 同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规

定，为做好工程建设中的党风廉政建设,保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益， 通扬线（泰州段）航道整治工程信息化工程施工项目 （项目名称）的项目法人                                  (项目法人名称，以下简称“发包人”)与该项目的施工单位                       (施工单位名称，以下简称“承包人”)，特订立如下合同。

1.发包人和承包人双方的权利和义务

- 严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

- 严格执行通扬线（泰州段）航道整治工程信息化工程施工项目施工合同文件，自觉按合同办事。

- 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

- 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

- 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

- 发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2.发包人的义务

- 发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

- 发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

- 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

- 发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

- 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

- 发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3.承包人的义务

- 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

- 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

- 承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

- 承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

4.违约责任

- 发包人及其工作人员违反本合同第 1、2 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

- 承包人及其工作人员违反本合同第 1、3 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通运输主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。 由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7.本合同作为 通扬线（泰州段）航道整治工程信息化工程施工项目施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8.本合同一式四份，由发包人和承包人各执一份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。

发包人： 	(盖单位章)	承包人： 	(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人： 	(签字)   法定代表人或其委托代理人： 	(签字)

年 	月 	日	 	年 	月 	日

附件三：

安全生产合同

为在 通扬线（泰州段）航道整治工程信息化工程施工项目施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人                       (发包人名称，以下简称“发包人”)与承包人                          (承包人名称，以下简称“承包人”) 特此签订安全生产合同：

1.发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理， 做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2.承包人职责

- 严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》 等国家有关安全生产的法律法规《公路水运工程安全生产监督管理办法》《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

- 坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

- 建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安 全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员 工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保 护性措施防止事故发生。

- 承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

- 承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格 者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架 设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船

艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

- 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

- 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

- 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

- 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技 术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

- 承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任 追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

- 安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3.违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5.本合同正本二份、副本二份，合同双方各执正本一份，副本一份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人： 	(盖单位章)	承包人： 	(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人： 	(签字)	法定代表人或其委托代理人： 	(签字)

年 	月 	日	 	年 	月 	日

廉政条款

1、招标人及其工作人员，不得以任何形式向投标人收受或索要回扣、好处费、礼金、有价证券和其他礼物；不得在投标人处报销应由个人支付的费用。

2、投标人应当通过正常途径开展相对业务工作，不准为获取某些不正当利益而向招标人及其工作人员（含家属、子女，下同）赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

3、投标人工作人员不准为谋取私利擅自与招标人工作人员就项目进行私下商谈或者达成默契。

4、投标人不准以洽谈业务、签订经济协议等为借口，邀请招标人工作人员外出旅游或进入营业性高档娱乐会所。

5、投标人不准为招标人单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电及高档办公用品等物品。

6、投标人如发现招标人及其工作人员有违反上述条款的，应当向招标人纪检部门或上级单位举报，招标人不准找任何借口对投标人进行报复或刁难。招标人江苏有线泰州分公司纪委举报信箱：jscntzjw@163.com;举报电话：0523-86198017。招标人发现投标人有违反上述条款或者采用不正当的手段贿赂招标人工作人员，招标人应当向投标人单位领导或纪检监察等有关部门举报，由此给招标人单位造成的损失由投标人承担，视案情情节轻重，招标人有权给予投标人涉案金额十倍的罚款或终止与投标人的合作。