市民卡三期系统建设项目

招

标

邀

请

函

采购人：江苏省广电有线信息网络股份有限公司

泰州分公司

# 招标邀请函

# 江苏省广电有线信息网络股份有限公司泰州分公司（以下简称江苏有线泰州分公司）拟对市民卡三期系统建设项目进行自主招标采购，现邀请有意向且满足基本资质要求的单位参加。

# 一、项目名称

项目名称：市民卡三期系统建设项目

采购人：江苏有线泰州分公司

# 招标内容及限价：

1、项目内容：本项目主要涉及现有软硬件系统调研，从平台统一，资源复用的角度出发，方便管理，利于拓展，完成系统改造，支持数字人民币软硬钱包在公交场景的使用。

2、本次项目最高限价为920000元。

3、本项目采用最低评标价法选择中标人。

4、招标人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。招标人授标时不得对投标文件中确定的内容做实质性改变。

# 合格投标人的基本资质要求

（一）投标人的资质要求：

1）具有独立承担民事责任的能力、良好的商业信誉和健全的财务会计制度、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

2）具有较强的供货、安装和维护服务能力；

3）投标人须保证，招标人在其本国使用投标人提供的货物时，不得存在任何已知的不合法的情形，也不得存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因招标人使用投标人提供的货物而提起的侵权指控，投标人（包括制造商）须依法承担全部责任。

4）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

# 拟邀请投标单位

1）江苏晶柚信息科技有限公司

2）泰州市西泰电子科技有限公司

3）江苏炘禾信息技术有限公司

# 招标文件的发布

时间： 2023年  10   月  17 日

发布地点：江苏省广电有线信息网络股份有限公司泰州分公司 泰州市梅兰东路99号

发布方式: 江苏有线泰州分公司网站，网址：http://www.jscnnet.com/tz/

# 投标文件

1、投标文件包含的内容：

1、企业营业执照复印件

2、法人授权委托书

3、法人及委托人身份证复印件

4、报价一览表

5、分项报价表

6、承诺书（格式见附件）

以上文件需单独加盖公司公章，缺少任意一项将自动丧失竞争资格。

2、投标文件的递交

投标文件递交采用邮寄或送达方式，文件截止时间：2023年  10  月 24 日上午 9 时。逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

递交投标文件地点：密封盖章后邮寄或送达江苏省广电有线信息网络股份有限公司泰州分公司 泰州市梅兰东路99号

采购人：江苏省广电有线信息网络股份有限公司泰州分公司

联系人：霍祥伟

联系电话：15205269580

联系人：陈诚

联系电话：19215281129

# 技术规范书

## 1、项目概况与采购内容

  - 项目概况：市民卡三期系统建设项目（泰州ICT），主要涉及现有软硬件系统调研，从平台统一，资源复用的角度出发，方便管理，利于拓展，完成系统改造，支持数字人民币软硬钱包在公交场景的使用。项目预算金额为92万元（含税），其中货物部分预算金额为46万元（含税），服务部分预算金额为46万元（含税）。

  - 采购内容及分包（标包）划分情况：市民卡三期系统建设项目（泰州ICT），详细技术要求见技术规范书。本项目不划分标包，地点：泰州市，招标人指定的地点。

  - ★质保期：项目验收后三年内免费维护服务

  - ★交付期：合同签订后30日历日。

  - ★质量要求：合格，符合国家标准和江苏有线相关规范要求。

  - 评审方法：采用最低评标价法。

| 序号 | 【涉及的主要评估产品品类】 | 服务名称 | 服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平台软件 | 软件开发 | 详见技术规范书 |

## 2、项目结果预期

#### 建设内容

设备清单：

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心交换机 | 2 | 新增 |
| 2 | 万兆接入交换机 | 2 | 新增 |
| 3 | 千兆交换机 | 4 | 新增 |
| 4 | 光模块 | 76 | 新增 |
| 5 | 存储 | 2 | 新增 |
| 6 | 运维监控系统 | 1 | 新增 |
| 7 | 时钟同步服务器 | 1 | 新增 |

| 序号 | 名称 | 数量 | 主要性能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心交换机 | 2 | 1、交换容量≥250Tbps，包转发率≥14000Mpps，须以官网最小值为准； 2、主控引擎与交换网板物理分离；主控引擎≥2；独立交换网板≥2；整机业务板槽位数≥4；主控槽位与业务线卡槽位宽度相同，为全宽槽位； ▲3、采用信元交换架构，提供官网截图或权威第三方测试报告； 4、为保证设备散热效果和可靠性，要求设备支持模块化风扇框，可热插拔，当单个风扇框发生故障时，有其他风扇正常运行，保证设备散热，独立风扇框数≥2，提供官网截图证明； 5、为了适应机柜并排部署，采用机箱（包括业务板卡区）后出风风道设计，提供机框气流走向示意图；支持颗粒化电源，支持M+N电源冗余（AC和DC均支持），电源插槽个数≥4； ▲6、支持独立的硬件监控板卡, 提供权威第三方测试报告； 7、支持VxLAN功能，支持VxLAN二层网关、三层网关，支持BGP EVPN； 8、支持4K VLAN，支持1：1、N：1 VLAN mapping，支持端口VLAN，支持Voice VLAN； 9、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6； ▲10、支持纵向虚拟化技术，支持把交换机和AP虚拟为一台设备，提供权威第三方测试报告； 11、支持IPv6过渡技术，IPv4/IPv6双栈、6over4隧道、4 over6隧道； ▲12、支持真实业务流的实时检测技术，实现对IP网络的精确丢包监控和快速故障定界能力，提供权威第三方测试报告； ▲13、支持硬件BFD/OAM，3.3ms稳定均匀发包检测，故障倒换时间小于50ms，提供权威第三方测试报告； ▲14、提供三年原厂售后服务承诺函盖鲜章原件和授权书盖鲜章原件； |
| 2 | 万兆接入交换机 | 2 | 1、交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps，须以官网最小值为准； 2、10GE光口数量≥48个，100GE光接口≥6个，电源1+1备份； 3、风扇模块3+1备份，支持前后、后前风道； 4、设备缓存≥32M，提供官网证明截图； ▲5、支持M-LAG或vPC或DRNI等跨机箱链路捆绑技术，提供第三方测试报告； 6、支持Vxlan，且支持BGP EVPN特性； 7、支持IP、MAC、端口和VLAN的组合绑定； ▲8、识别流量模型，动态调节ECN门限，提供第三方测试报告 9、ECN支持VXLAN Overlay功能，提供官网截图证明； ▲10、支持VxLAN OAM: VxLAN ping, VxLAN tracert，提供官网证明截图； ▲11、支持BFD（Bidirectional Forwarding Detection）3.3ms检测间隔，提供第三方测试报告； ▲12、支持Netstream，提供第三方测试报告 ▲13、提供三年原厂售后服务承诺函盖鲜章原件和授权书盖鲜章原件； |
| 3 | 千兆交换机 | 4 | 1、交换容量≥432Gbps，包转发率≥144Mpps，以官网最小值为准； 2、千兆电口≥48个，万兆光口≥4个，高度≤1U； 3、支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN； 4、支持静态协议、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议； 5、支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击； ▲6、支持 DHCPv6 Relay、DHCPv6 Server、DHCPv6 Snooping，提供官网截图证明； ▲7、支持以太网环网保护协议ERPS，故障倒换时间小于50ms，提供官网截图证明； ▲8、可以配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验，提供官网截图证明； ▲9、配置标准USB接口，支持U盘快速开局，提供官网截图证明； ▲10、提供三年原厂售后服务承诺函盖鲜章原件和授权书盖鲜章原件； |
| 4 | 光模块 | 76 | 光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC) |
| 5 | 时钟同步服务器 | 1 | 卫星接收频点 频段：北斗B1频点：1561MHz GPS L1频点：1575MHz 卫星数据接收时间： 瞬时断电后重新开机：<10秒 位置未变，重开机 <120秒 位置和时间变化重新开机 <400秒 第一次上电开机 <15分钟 通讯方式 太网接口:1路10/100/ 自适应RJ-45 串口：2路/RS422/RS485口输出 选配：10MHz、E1、B码、1PPS、DCF77等 外观尺寸 宽度430mm、长度270mm、厚度45mm 硬件运行环境 全国产芯片,主频437GHz 显示方式 数码管高清高亮显示 时分秒 软件环境 国内编译专用高效Linux操作系统 管理方式 支持Console，Telnet和SSH三种模式，菜单界面配置，简便直观,内置子钟管理软件。 安装方式 机架安装 用户终端同步授时精度： <10ms（典型值） 用户容量： >10000, NTP请求量：2500次/秒 MTBF时间： >10万小时 支持协议： NTP v1.v2.v3(RFC1119&1305)，SNTP（RFC2030, 1321）, DHCP, HTTP, IPV4，Telnet,Ftp 独立计时精度 ≤±0.秒/天 工作温度 -40℃ ～ 80℃ 时间精度 1uS UTC同步精度 <=280nS 位置精度 0.1’ 相对湿度 10%～90% 电源 电压：AC220V/50Hz 功耗 不大于10W 重量 3Kg 质保 三年 |
| 6 | 运维监控系统 | 1套 | 监控系统+显示器+电脑 |
| 7 | 存储 | 2 | 1、本次实际配置2个控制器，系统一级缓存≥16GB不含任何性能加速模块、FlashCache、PAM卡，SSD Cache等），具备断电保护功能。 2、提供灵活组网能力，提供FC+IP主机接口能力，提供8*16G FC+8*GE iSCSI接口 3、能够在控制器在线和业务不停顿、不衰减的情况下实现主机接口IO模块（FC、IP等）热拔插扩展能力 4、本次提供4*4*12Gbps SAS3.0磁盘通道 5、配置8块≥2400GB 10K SAS 磁盘 6、本次控制器配置最大支持磁盘数≥300 7、支持QoS功能，提供图像化管理界面, 能够按照IOPS、带宽进行上限或者按照IOPS、带宽、时延进行下限策略调整。支持配置服务质量管理按优先级控制功能。 8、配置自动精简配置功能，实现零检测和已删除空间的回收，提高空间利用率；结合业务应用，进行空间的预分配，增加业务空间分配的灵活性，保证后续业务平滑扩展； 9、存储厂商提供专有多路径（非操作系统自带多路径）软件，提供故障切换和负载均衡功能，支持Windows\Linux。提供国家版权局出具的计算机软件著作权登记证书复印件。 ▲10、连续三年国内整体外部磁盘存储市场收入排名前五的专业存储厂商 ，提供证明材料 |

#### 软件系统开发要求

##### 软硬件系统维护（3年）

市民卡机房软硬件维护：

| 1 | 提供现有机房在用设备操作系统、数据库、虚拟化云平台等基础软件的安装与维护 | 3 | 年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 提供现有机房在用设备服务器、网络及安全设备的硬件设备维护 | 3 | 年 |
| 3 | 提供现有现有机房在用设备定期巡检并出具巡检报告，每年不低于12次，须提醒潜在故障并给出处理建议 | 3 | 年 |
| 4 | 提供现有数据中心7*10远程在线技术支撑服务 | 3 | 年 |
| 5 | 提供数据中心应急服务1小时内上门服务 | 3 | 年 |
| 6 | 备品备件应急保障，维护设备若损坏，须提相关供应急硬件保障，保障业务不中断 | 3 | 年 |
| 7 | 提供硬件搬迁服务，包含现有所有设备物理搬迁一次 | 1 | 次 |
| 8 | 提供业主方人员技术培训服务，并取得相关技术认证证书 | 3 | 人 |
| 9 | 服务器操作系统安装、网络、IP地址配置及密码设置 | 3 | 年 |
| 10 | 安装系统常用的SQL Server、MySQL 安装Oracle数据库软件 | 3 | 年 |
| 11 | 远程连接服务配置（VPN等） | 3 | 年 |

## 3、维护条款

在保修期内应免费提供与使用该应用软件相关的技术支持和服务，提供的技术支持和服务的内容包括电话支持、现场服务、软件维护支持、电子邮件支持、因特网支持和提供系统应急策略等内容。

保修期内应用软件出现问题时，应及时响应,并修复故障。还应具备相应的通信手段，以保证能够提供每日二十四(24)小时、每周七(7)天的7x24小时的连续响应服务。质保期满后，可提供有偿维护，收取材料、人工费等维保费用。

法人授权委托书格式

江苏省广电有线信息网络股份有限公司泰州分公司：

本授权书声明：注册为             （委托单位全称） 的法人代表代表本公司授权               （姓名和职务）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关                   （项目名称）项目（采购编号：                  ）的合同投标及合同的执行、完成，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年  月  日签字生效，特此声明。

委托单位：    （公章）            法定代表人：（签字或盖章）

签发日期：     年    月    日

说明：

1.委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

2．委托书不得转借、转让，不得买卖。

3．全权代表人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同。

## 报价一览表

项目名称：

| 项目名称 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 市民卡三期系统建设项目 |  |  |
| 合计：（大写） | 人民币： |
| 质保期 |  |

投标单位（公章）

投标人代表签字：

说明：

1、 投标人须按照招标人要求，开具增值税发票。

2、 投标人须严格按照报价一览表格式进行报价，不得对表格条目进行增删和改动。

3、 付款：验收通过后，甲方收到乙方发票后三个月内一次性支付100%。

4、 项目实施过程中如有变更，则凭双方共同签署的《项目变更签证单》按实结算。

## 明细报价表

投标人名称：（公章）

| 序号 | 细项 | 拟提供品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 不含增值税单价（元） | 税率 | 不含增值税总价（元） | 含增值税总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

备注： 本表行数不够可自行添加。

承诺书

（供应商名称）在此承诺：

1.本公司（单位）对本项目（项目名称）所提供的服务不低于采购文件要求的标准；

2.本公司（单位）具备履行合同所必需的专业技术能力；

3.本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4. 如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

廉政条款

1、招标人及其工作人员，不得以任何形式向投标人收受或索要回扣、好处费、礼金、有价证券和其他礼物；不得在投标人处报销应由个人支付的费用。

2、投标人应当通过正常途径开展相对业务工作，不准为获取某些不正当利益而向招标人及其工作人员（含家属、子女，下同）赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

3、投标人工作人员不准为谋取私利擅自与招标人工作人员就项目进行私下商谈或者达成默契。

4、投标人不准以洽谈业务、签订经济协议等为借口，邀请招标人工作人员外出旅游或进入营业性高档娱乐会所。

5、投标人不准为招标人单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电及高档办公用品等物品。

6、投标人如发现招标人及其工作人员有违反上述条款的，应当向招标人纪检部门或上级单位举报，招标人不准找任何借口对投标人进行报复或刁难。招标人江苏有线泰州分公司纪委举报信箱：jscntzjw@163.com;举报电话：0523-86198017。招标人发现投标人有违反上述条款或者采用不正当的手段贿赂招标人工作人员，招标人应当向投标人单位领导或纪检监察等有关部门举报，由此给招标人单位造成的损失由投标人承担，视案情情节轻重，招标人有权给予投标人涉案金额十倍的罚款或终止与投标人的合作。

# 合同模板

商务规范书条款前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 验收通过后，甲方收到乙方发票后三个月内一次性支付100% |
| 2 | 交付期 | 合同签订后30日历日内。 |
| 3 | 质保期 | 项目验收后三年内免费维护服务 |
| 4 | 其他 | 若遇国家税务政策变化，本合同不含税价款不变，税款按照国家相关规定进行调整执行，含税总金额根据以上变化调整。 |
| 注：以上内容可按照实际情况增加或者减少 |

系统集成合同

甲方：[               	]

法定代表人/负责人：[	]

乙方：[                        	]

法定代表人/负责人：[ 	]

甲乙双方本着诚实信用、平等互利的原则，就[            ]项目系统集成服务事宜，经协商一致，签订本合同。

第一条 合同内容

1.1	甲方委托乙方对[                                           ]系统集成服务项目进行总体策划设计、提供技术服务及保障；乙方向甲方出具项目技术方案（见本合同附件），并经甲方认可后进行技术服务及保障。

1.2	项目所应达到的质量要求按项目技术方案执行，无项目技术方案的则按国家现行相关标准执行。

1.3	项目的履行地点[      ]。

1.4	乙方提供项目所需的设备、材料及集成服务，具体清单见本合同附件。

1.5	工期：本合同生效后[       ]天。

第二条 甲方职责

2.1	提供相关资料及具体要求。

2.2	在项目实施期间做好必要的协调、配合工作。

2.3	在方案有变更时应尽早通知乙方，并做好书面记录。

2.4	配合乙方与甲方客户之间的项目交接及其他相关事宜。第三条 乙方职责

3.1	乙方明确声明自身具有实施本合同所应具有的政府主管部门认可的资质。

3.2	设计并与甲方详细讨论方案，回答甲方对系统的相关咨询。甲方进行商务谈判时，乙方应派专人配合；

3.3	按照项目技术方案及国家现行相关标准实施项目；严格按合同要求保质、保量、按时完工；不得转包或分包。

3.4	在项目实施期间，遵守甲方客户及甲方的相关规定，确保现场安全。因乙方或乙方工作人员违反相关制度导致人员伤亡或财产损失的，由乙方承担责任；

3.5	竣工后提供详尽的技术文档。

3.6	提供本项目所需的设备、技术服务材料。乙方负责将设备和技术服务材料运至甲方指定的地点，并承担运费等相关费用。项目验收交付前，技术服务设备、材料由乙方负责保管和看护，若因保管和看护不当造成的损坏或短缺，由乙方负责修理或补足，费用由乙方自行承担。若因此造成工期延误的，由乙方承担全部责任。

3.7	乙方保证由其提供的设备、技术服务材料符合国家及行业标准；该些设备和材料如未经特殊说明，其免费保修期为[   ]年；具体保修时间参见附件项目方案书

（保修时间均自项目验收合格之日起计算）。保修期满后，乙方提供有偿维修，只收取成本费。

3.8	本项目的质量保证期为[   ]年（自项目验收合格之日起计算），乙方提供免费维护，并承诺市区内[   ]小时内响应。质保期满后，乙方提供有偿维护，只收取成本费。

第四条 验收

乙方完成项目，向甲方提出验收申请后，由甲方根据项目技术方案进行验收， 无项目技术方案的则按国家现行相关标准验收。验收合格的，甲方签字确认。

第五条 项目管理

乙方保证派出有项目经验的技术人员提供技术服务等工作。乙方保证所安排的技术人员具备合同约定服务所必须的技能，获得相关认证，工作态度认真负责，在项目执行中能与甲方正常沟通，并服从甲方及甲方客户现场管理人员指挥。同时， 为配合内部工作开展，乙方接到甲方或甲方客户要求后市区[   ]小时内派出现场代表到现场协调，以确保项目进度和全优质量。

第六条 价款及支付

6.1	本系统集成服务项目合同金额（含税价）为[               ]元（大写：[                        ]）。其中,设备费 [                  ]元，开具[      ]的增值税发票；集成服务费[          ]元，开具 [   ]的增值税发票。

若因国家税收政策变化，造成税率变化的，合同价款不变。[ / ]

6.2	甲方按照以下方式向乙方付款:

[                                                       ]

根据甲方及甲方客户要求，项目实施过程中如有增补，则凭合同变更单按实结算。

甲方按前款所述比例向乙方支付价款的前提条件是：甲方客户向甲方所付价款总额占甲方与甲方客户所签合同价款总额的比例，达到或超过前款所述比例。

乙方应在甲方每次付款前开具同等金额的、符合国家规定的增值税专用发票。

6.3	乙方向甲方开具增值税专用发票的，乙方应派专人或使用挂号信件或特快专递方式在发票开具后[30]日内送达甲方，送达日期以甲方签收日期为准；逾期送达的，每逾期一日,乙方应按逾期送达发票金额的万分之三支付违约金,若因逾期送达造成甲方无法抵扣的，乙方还应赔偿甲方由此遭受的损失，金额相当于逾期送达发票可抵扣金额。

6.4	如乙方提供的增值税专用发票不符合法律法规要求或本合同约定，或不能通过税务认证的，甲方有权拒收或于发现问题后退回，乙方应及时更换，如因此导致

未能在第 6.3 条约定时限内送达增值税专用发票的，乙方应当按照第 6.3 条约定承担逾期送达的违约责任。

6.5	合同费用总额的所有支付由甲方以[ 	]（银行转账、电汇、支票等

方式）付至乙方。甲、乙双方银行账户信息和纳税人信息： 甲方信息如下：

开户行：[                    ]

户名：[                        ] 账号：[                                          ]

纳税人识别号/统一社会信用代码：[                                   ] 乙方信息如下：

开户行：[                  	]

户名：[                                 	] 账号：[ 	]

纳税人识别号/统一社会信用代码：[                                       ]

6.6	若根据本合同约定乙方应当支付违约金和/或承担赔偿责任，则甲方有权从上述任何一笔付款中直接扣除相应金额。

第七条 违约责任

7.1	乙方保证其提供的设备和技术服务材料为正规渠道产品和原厂原装产品，若存在质量问题或有其他不符合本合同要求之情况的，乙方负责予以更换或退货（由此发生的费用概由乙方负担）。

7.2	乙方应保证网络布线、设备部署等系统集成项目的技术服务质量，若验收不合格的，乙方负责无偿返工或整改，并应承担逾期完工责任，且甲方付款期限也相应顺延。

7.3	甲方若逾期不支付乙方合同款，每逾期一周，应向乙方支付合同总额的千分之三作为逾期违约金，不足一周按一周计,违约金累计不超过合同总额的百分之五。

7.4	若因乙方责任影响进度，每延迟一日，乙方按合同总额的百分之一向甲方支付逾期违约金，迟延达到十日，甲方有权解除合同，乙方除应退还甲方已付款项外， 还应按合同总额的百分之二十向甲方支付违约金；若因不可抗力或甲方原因影响进度，工期相应顺延，乙方不承担责任。

7.5	若乙方项目或者设备、技术服务材料存在质量问题或者不符合项目技术方案，且不能按期返工或者整改完毕，导致工期拖延甚至引起甲方相关赔偿责任，则甲方可从尚未支付的合同价款中扣除甲方应承担的违约金、赔偿金以及甲方因急需更换有关部件或紧急维修而支付的各种费用以及因索赔而发生的合理费用，包括律师费用。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

7.6	保修期内，如乙方未能按合同规定及时提供服务或不履行保修义务，除本合同规定的不可抗力原因外，每迟延一次，乙方应当支付合同总价的 1%的违约金，违

约金不足以赔偿甲方损失的，应赔偿甲方进行修理所支付的一切费用及因设备使用故障而产生的一切损失。

7.7	乙方不得转包或分包。否则，甲方有权解除合同，乙方除应退还甲方已付款项外，还应按合同总价的百分之三十向甲方支付违约金。

7.8	如因乙方原因导致项目的无法正常开展的，因此引发的所有责任和后果均由乙方承担，乙方应赔偿甲方以及甲方客户的所有损失。

第八条 知识产权和保密

8.1	乙方保证其拥有提供给甲方、甲方客户的设备和软件的所有权和知识产权[或已获权利人的授权许可]，甲方和最终用户按既定用途使用设备或软件时不会侵犯任何第三方的所有权、知识产权等权益。

8.2	如果有人提出法律诉讼或行政程序(合称“侵权指控”)，声称甲方使用的设备和软件成果侵犯了其知识产权，乙方同意赔偿甲方就此所承担的所有费用，包括但不限于上述侵权指控中所产生的一切诉讼费用、合理的律师费用、和解金额或终审判决中规定的赔偿金额。

8.3	本项目中形成的所有项目技术方案、系统或软件及相关技术等的知识产权、所有权属甲方所有。未经甲方书面许可，乙方不得泄露、提供给第三方或用作其他用途。否则，乙方应承担由此引发的一切责任。

8.4	除本合同授权实施的行为外，资料接受方应将保密资料视为商业秘密予以保护，且不得将该保密资料部分地或全部地复制或向第三方披露。资料接受方可仅为本合同的目的向其确有知悉必要的雇员披露对方提供的保密资料，但同时须指示其雇员遵守本章规定的保密及不披露义务。接受方仅得为执行本合同下义务的目的对保密资料进行复制，本合同终止或解除后，接受方必须将保密资料全部返还披露方， 并销毁所有复制件。接受方应当妥善保存保密资料，并对保密资料在接受方期间发生的被盗、不慎泄露、或其他有损保密资料保密性的事件承担全部责任，因此造成披露方损失的，接受方应负责赔偿。

8.5	当出现下述情况时，本条对保密资料的限制不适用，当保密资料：

（1）	并非资料接受方的过错而已经进入公有领域的；

（2）	已通过该方的有关记录证明是由资料接受方独立开发的；

（3）	由资料接受方从没有违反对资料披露方的保密义务的人取得的;或法律要求资料接受方披露的，但资料接受方应在合理的时间提前通知资料披露方，使其得以采取其认为必要的保护措施。

8.6	本合同保密期限为合同生效之日起十年。第九条 不可抗力

因不可抗力不能履行合同的，遭受不可抗力方应立即通知对方，并在 15 日内向对方提交由公证机构出具的证明。视不可抗力的影响，遭受不可抗力方可全部或部分免除责任；迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

第十条 其他

10.1	双方因履行本合同或与本合同有关的一切通知都必须按照本合同中的地址，以书面信函形式或双方确认的通讯方式进行。采用信函形式的应使用挂号信或者具有良好信誉的特快专递送达。如使用挂号信件或特快专递，通知日期即为邮件寄出日期并以邮戳为准。如使用挂号信件或特快专递方式，接受方签收挂号信或特快专递的时间（以邮局或快递公司系统记录为准）为通知送达时间；如果因接受方原因（包括但不限于接受方拒收书面信函、接受方电子邮箱地址不存在或者邮箱已满或者设置拒收等）导致通知发送失败，视为通知已经送达（发送方载明的书面信函寄出时间或者电子邮件发送时间视为通知送达时间）。

双方联系信息：

甲方：[                                	]

地	址：[                       	]

联系人：[                           ]

电	话：[                          ]

乙方：[                                	]

地	址：[	                        ]

联系人：[                           ]

电	话：[                           ]

上述任何信息发生变更的，变更方应及时以书面形式通知另一方，未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

10.2	本合同附件：

附件为本合同不可分割的一部分，与合同正文具有同等法律效力。

10.3	因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应协商解决；协商不成的，向甲方所在地人民法院起诉。

10.4	本合同一式[ ]份，双方各执[ ]份。合同自双方代表签字并加盖公章之日起生效。

10.5	任何一方未经另一方同意，不得向任何第三方透露本合同的签订及其内容

（包括但不限于项目技术方案、业务报价等）。乙方向其关联公司透露的，不在此限。

10.6	任何与本合同相关但未在本合同中明确规定的事项将由双方另行友好协商解决。对本合同做出的任何修改和补充应为书面形式，由双方签字盖章后成为本合同不可分割的部分。本合同与其补充合同或补充协议冲突时，以补充合同或补充协议为准。

10.7	未得到对方的书面许可，一方均不得以广告或在公共场合使用或摹仿对方的商业名称、商标、图案、服务标志、符号、代码、型号或缩写，任何一方均不得

声称对对方的商业名称、商标、图案、服务标志、符号、代码、型号或缩写拥有所有权。

10.8	本合同的任何内容不应被视为或解释为双方之间具有合资、合伙、代理关系。

10.9	本合同替代此前双方所有关于本合同事项的口头或书面的纪要、备忘录、合同和协议。

补充附页

经友好协商，对本合同条款补充、修改如下，本补充附页为合同正文的一部分，与合同正文冲突时，以本补充附页为准：

| [ 合同明细清单 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 税率 | 含增值税 单价（元） | 含增值税 总价（元） |
| 设备部分 |  |
| 集成部分 |  |
| 合计 |  |
| 本合同自双方签字盖章之日起生效，若使用电子印章的，自双方盖章之日起生效。] |  |

甲方：[                                  ]

法定代表人/负责人或授权代表：

日期：

乙方：[                                  ]

法定代表人/负责人或授权代表：

日期：