江苏有线盐城分公司解放南路营业厅装饰工程

竞争性（招标）磋商公告

江苏省广电有线信息网络股份有限公司盐城分公司因工作需求，现以竞争性磋商方式选择解放南路营业厅装饰工程承建单位，欢迎具有相应资质和有完成该项目能力的单位参与询价（投标）。

一、项目概况

1、项目编号：YC-CGSQD-2021068

2、项目名称：江苏有线盐城分公司解放南路营业厅装饰工程

3、项目内容：江苏有线盐城分公司解放南路营业厅装饰工程，包括强电、弱点、消防改造维护、原装饰设施拆除等。

4、报价范围：报价中应含项目实施所包含全部所需的材料、人工、规费、税费等费用，具体费用报价清单参考附件。

5、本项目为最高限为30万元。

二、参与单位的基本资质要求

1、参与单位须是具备独立法人资格，具有合法有效的工商管理部门颁发的营业执照，注册资金需达到500万元及以上，并具有二级或建筑装饰专业承包二级及以上资质，同时具有安全生产考核合格证（B类）。

2、项目负责人必须是报价人本单位正式职工（提供近一年连续社会保险证明）。

3、项目竣工交付时必须向建设方提供项目竣工的相关资料及所用材料的质量合格证明书。

4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

5、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

6、近三年在经营活动中无不良行为记录；供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6、本招标项目不接受联合体投标。

7、本次合同需开出9%的一般纳税人票据。

三、采购报价清单

采购清单及报价表详见附件2。

四、项目实施要求

1、自采购公布中标结果三日内与采购人签订施工合同。

2、合同签订后施工单位必须在30个工作日完成现场施工，同时提交工程竣工技术资料（特殊情况双方另行约定，以书面协议为准）。

3、施工中所有的材料应是全新、未使用、原包装的商品，其质量及各项指标满足施工规定的质量、规格参数和性能的要求，并符合国家标准。

4、本项目在完成验收交付后，质保期不少于壹年。

五、评标办法

经评审的最低价中标法。

特别约定：

1、如参与第一次磋商的单位数少于3家，采购人将保留视情况采用包括单一来源谈判等方式在内的其他方式确定中标人的权利。

2、报价人必须到现场进行实际勘查，并将签字确认后的现场勘查书随投标承诺书一并装订进磋商文件，否则不得参与评标。

六、付款方式

本项目签订合同进场一周后付合同总价的30%，在工程竣工验收和决算审计结束后，根据决算审计结果开据9%增值税专票，付至决算审计总价的90%，余款在该项目质保期结束后一个月内付清。

七、争议的解决办法

在履行合同中发生纠纷，双方应协商解决。协商不成时，提交项目所在地仲裁委员会仲裁或向当地人民法院起诉。仲裁或诉讼期间，除提交仲裁、诉讼的争议部分外，合同其余部分继续履行。

八、竞争性磋商响应文件内容

1、报价清单（样式见附件1、2）；

2、营业执照及以上要求的资质原件和盖章复印件；

3、法人代表授权函、投标承诺函、质保承诺函（格式参照附件1）；

九、竞争性磋商材料的递交与开标

1、响应文件递交开始时间：2021年11月11日14：30

递交截止时间：2021年11月11日15：00

递交地址：盐城市盐都区东进西路36号江苏有线大楼三楼304会议室（暂定）。所有竞争性磋商响应文件须规范密封，并须在封面注明参与磋商的项目名称、项目编号、报价人全称、授权代表联系方式等信息（外地供应商可提前快递，快递时须将完整的响应文件规范密封后再装入快递袋，并在快递袋外醒目位置标注参与磋商的项目名称、项目编号、报价人全称、授权代表联系方式，如因未标注而导致的误拆、退回责任自负，收件人：许海曙，联系电话：0515-66699321，邮编224500）。

- 磋商时间：2021年11月11日15：00

- 磋商地址：盐城市盐都区东进西路36号江苏有线大楼三楼304会议室（暂定）。如因疫情影响无法现场参与磋商的，可以以视频会议、电话等方式参与磋商、但须提前申明并保持参与磋商的通讯方式畅通。

3.逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照规范要求密封的响应文件，承建单位将予以拒收。

十、发布公告的媒介

本次招标事宜相关公告将在江苏省广电有线信息网络股份有限公司盐城分公司网站（网址：http://www.jscnnet.com/yc/dtgg/cbcg/）“招标采购”栏目。

十一、联系方式

1、采购人：江苏省广电有线信息网络股份有限公司盐城分公司；采购部门联系人：许海曙，联系电话：0515-66699321；地址：盐城市盐都区东进西路36号江苏有线大楼302室。

2、如对相关装修参数、服务等条款有咨询需求，可以书面形式与需求部门人员联系，联系人：程荣红，电话：13770019672。

3、现场勘查可提前与需求部门联系，联系人：程荣红，电话：13770019672。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

盐城分公司

2021年 11 月 3 日

附件1：

响 应 文 件

项目编号：YC-CGXQD-2021068

项目名称：江苏有线盐城分公司

解放南路营业厅装饰工程

工程单位：

授权代表姓名及联系方式：

日   期： 2021 年   月   日

报 价 函

江苏省广电有线信息网络股份有限公司盐城分公司：

我方已仔细研究了贵公司“YC-CGXQD-2021068江苏有线盐城分公司解放南路营业厅装饰工程”竞争性磋商公告，我方愿意：人民币大写                      （￥：      ）的报价，在供期   个日历日内，完成贵公司所采购的解放南路营业厅装饰工程工程施工，详细配置及单价见附件2：投标报价表。

注：本报价单有效期    日历日（不少于15天），且含全额9%增值税。

报价人：（盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：    （签字）

联系电话：

年    月    日

投标授权函

本授权委托书声明：我            （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （单位名称）的         （姓名）为我单位的代理人，以本单位的名义参加               （招标人名称）的         装饰工程项目的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无转委托权。

特此委托。

代理人姓名：              性别：          身份证号码：

电话：                    传真：          手机：

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人及委托代理人身份证复印件粘贴处：

投标承诺函

江苏省广电有线信息网络股份有限公司盐城分公司：

1、根据已收到的       竞争性磋商文件，我单位经研究贵方的竞争性磋商文件后，决定无保留地接受文件所有条款，愿以：人民币大写                 （￥：   ）、在工期   个日历日内，承担本竞争性磋商范围内的全部内容，并将按竞争性磋商文件的规定履行合同责任和义务。

2、一旦我方中标，我方保证在按竞争性磋商文件约定时间内完成全部工作内容。

3、我方保证装饰工程质量达到竞争性磋商文件约定的要求 。

4、本次竞争性磋商，我方将派出           （项目负责人姓名）作为本项目的项目负责人。

5、我方保证：严格遵守《盐城市市场廉政准入规定（试 行）》的各项规定。我方响应文件提供的所有资料真实、有效，如有不实，我方将放弃中标的权利，并承担由此产生的责任。

6、我方同意所提交的响应文件中规定的投标有效期内有效，在此期间如果中标，我方将受此约束。严格遵守国家法律、法规及江苏省、盐城市现行招投标管理的规定，如有违反，贵方有权取消我方的投标资格，同时我方愿意接受相关部门的处理。

7、你方的中标通知书和本响应文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投标人：                                     （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

日期               年           月            日

现场踏勘确认书

#### 江苏省广电有线信息网络股份有限公司盐城分公司：

我单位已安排     （踏勘现场人员）于   年  月  日至江苏有线盐城分公司解放南路营业厅装饰工程的具体现场，充分了解现场实际情况，并已经于你方现场负责人      做了充分沟通，已明确知晓江苏有线盐城分公司解放南路营业厅装饰工程项目的所有工作内容，确认无增项、缺项、漏项。

我单位承诺将严格按磋商文件要求的工作内容完成，并在实施过程中严格按照采购人的要求调整完善施工，施工保质保量。最终结算价按最终审定价（含扣除罚金（如有））及合同约定调整的部分（如有））进行结算。

#### 投标人：（公章）

#### 踏勘现场人员：（签字）

2021年   月   日

质保期承诺书

致：江苏省广电有线信息网络股份有限公司盐城分公司：

我单位郑重承诺：如我单位中标，满足招标文件要求：

- 施工材料的质保期为现场验收合格起算；

- 我方保证提供的施工材料是全新的，未使用的；

- 我方保证施工材料在正确安装，正确操作情况下，运行安全、可靠；

- 我方保证施工材料的质量及各项技术标准完全满足建筑单位规定的质量、规格参数和性能要求，并符合国家标准及原厂商检验标准，符合安全使用和说明书载明的基本使用要求；

- 我方保证所提供的产品完全满足           项目，编号:        竞争性磋商文件要求。

附加优惠政策：

投标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：2021年8月   日

附件2：

江苏省广电有线信息网络股份有限公司盐城分公司

解放南路营业厅装饰工程

投 标 报 价 表

投标人：                   （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字）

年    月     日

| 江苏有线盐城分公司解放南路营业厅改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 招 标 人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工 程 名 称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总价（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投 标 人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | （单位盖章） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 法定代表人 或其授权人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | （签字或盖章） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 编 制 人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 时 间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：江苏有线盐城分公司解放南路营业厅改造工程（装饰部分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |  |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 拆除营业厅内原有项目 | 1、拆除原营业厅内所有需要拆除的项目 2、垃圾清运出场，运距自行考虑 3、该费用投标人自行综合考虑，结算时，此项费用不调整 4、对现场未拆除项目进行清洁 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 2 |  | 地台 | 1、地台骨架为30*30@2热镀锌方管焊接，间距30cm 2、18mm多层板基层 3、具体详见设计图纸要求 |  |  | m2 | 71.74 |  |  |  |  |
| 3 |  | 地毯楼地面 | 1、600*600艺术地毯 2、黑色金属条收边 3、具体详见图纸设计要求 |  |  | m2 | 57.81 |  |  |  |  |
| 4 |  | 2cm厚 仿真草皮 春草 | 1、具体详见图纸设计要求，胶粘 |  |  | m2 | 13.33 |  |  |  |  |
| 5 |  | 原地面成品保护及清洁 | 1、专用铺地石膏板进行成品保护 2、施工结束后垃圾清运出场 |  |  | m2 | 279.38 |  |  |  |  |
| 6 |  | 黑色不锈钢脚线 | 1、12mm多层板基层， 2、面层304黑色不锈钢脚线，厚度1.0mm 3、具体详见设计图纸要求 |  |  | m2 | 1.54 |  |  |  |  |
| 7 |  | 装饰板包柱 | 1、钢架龙骨:30*30@2热镀锌方管焊接，间距30cm 2、18mm多层板基层 3、3mm饰面板贴面 4、具体要求详见设计图纸 |  |  | m2 | 82.28 |  |  |  |  |
| 8 |  | 墙面装饰板 | 1、钢架龙骨:30*30@2热镀锌方管焊接，间距30cm 2、18mm多层板基层 3、3mm饰面板贴面 4、具体要求详见设计图纸 |  |  | m2 | 43.08 |  |  |  |  |
| 9 |  | 墙面装饰板 | 1、钢架龙骨:30*30@2热镀锌方管焊接，间距30cm 2、18mm多层板基层 3、12mm石膏板面层 4、白色立邦漆 5、具体要求详见设计图纸 |  |  | m2 | 37.35 |  |  |  |  |
| 10 |  | 墙面装饰板 | 1、轻钢龙骨 2、18mm多层板基层 3、3mm饰面板贴面 4、具体要求详见设计图纸 |  |  | m2 | 95.49 |  |  |  |  |
| 11 |  | 墙面装饰板 | 1、轻钢龙骨 2、 18mm多层板基层 3、12mm石膏板面层 4、 白色立邦漆 5、具体要求详见设计图纸 |  |  | m2 | 19.29 |  |  |  |  |
| 12 |  | 墙面装饰板 | 1、钢架龙骨:30*30@2热镀锌方管焊接，间距30cm 2、18mm多层板基层 3、电信蓝铝塑板面层,铝塑板为35丝4mm厚铝塑板折边安装 4、10mm钢化超白烤漆玻璃,具体位置详见图纸 5、具体要求详见设计图纸 |  |  | m2 | 21.22 |  |  |  |  |
| 13 |  | 墙面装饰板 | 1、钢架龙骨:30*30@2热镀锌方管焊接，间距30cm 2、18mm多层板基层 3、电信蓝铝塑板面层,铝塑板为35丝4mm厚铝塑板折边安装 4、具体要求详见设计图纸 5、部位：维修中心背景墙。 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 14 |  | 原顶面喷黑处理 |  |  |  | m2 | 93.34 |  |  |  |  |
| 15 |  | 黑色铝方通 | 1、50宽，50高，间距150黑色铝方通吊顶，8mm国标吊筋顶面膨胀螺栓固定，38mm镀锌主龙连接。铝方通厚度0.8mm 2、具体详见设计图纸要求 |  |  | m2 | 206.67 |  |  |  |  |
| 16 |  | 吊顶天棚 | 1、φ8丝杆 M8膨胀螺，栓固定主龙@900， 副龙@300X600，轻钢龙骨吊顶 2、 双层12mm石膏板 (满批腻子三度 乳胶 漆三度) 3、具体以设计图纸为准，符合相关要求，确保验收合格 |  |  | m2 | 218.9 |  |  |  |  |
| 17 |  | 灯带（槽） | 1、12厚纸面石膏板双层 2、石膏板缝贴自粘胶，钉眼封点防锈漆 3、满批腻子3遍，乳胶漆3遍 4、具体以设计图纸为准，符合相关要求，确保验收合格 |  |  | m | 24.18 |  |  |  |  |
| 18 |  | 筒灯孔 | 1、开孔 |  |  | 个 | 28 |  |  |  |  |
| 19 |  | 抹灰面油漆 | 1、墙面涂料批嵌三遍，面层白色立邦漆3遍 |  |  | m2 | 81.34 |  |  |  |  |
| 20 |  | 置物搁板 | 1、置物板为12mm钢化玻璃，专用玻璃安装角件安装，玻璃尺寸宽度为18cm， 2、长度根据施工决定，暂定为2560一块，1300一块，650一块 |  |  | m2 | 1.35 |  |  |  |  |
| 21 |  | 成品套装门 | 1、具体要求详见设计图纸要求 2、含五金、锁具等。 |  |  | 樘 | 2 |  |  |  |  |
| 22 |  | 服务台 | 1、面层为高密度PVC板高清UV，人造大理石 2、具体做法要求详见图纸设计 |  |  | m | 6.38 |  |  |  |  |
| 23 |  | 脚手架 | 1、施工脚手费用综合考虑 |  |  | m2 | 264.35 |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 税金 | 9% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 总价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：江苏有线盐城分公司解放南路营业厅改造工程（安装部分） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 铝方通专用灯 | 1、规格：100*900*50黑色边框。 2、LED发光灯源。 | 套 | 28 |  |  |
| 2 | 装饰灯 | 1、名称:12W筒灯 2、型号、规格、类型:满足图纸设计及建设单位要求，进场前需提供样品经设计单位、建设单位确认后方可进行后继施工 | 套 | 25 |  |  |
| 3 | 装饰灯 | 1、名称:5W射灯 2、型号、规格、类型:满足图纸设计及建设单位要求，进场前需提供样品经设计单位、建设单位确认后方可进行后继施工 | 套 | 3 |  |  |
| 4 | 装饰灯 | 1、名称:暗藏式线形灯 20*30白色硬面 2、型号、规格、类型:满足图纸设计及建设单位要求，进场前需提供样品经设计单位、建设单位确认后方可进行后继施工 | m | 6 |  |  |
| 5 | 装饰灯 | 1、名称:暗藏发光灯带 2、型号、规格、类型:满足图纸设计及建设单位要求，进场前需提供样品经设计单位、建设单位确认后方可进行后继施工 | m | 18 |  |  |
| 6 | 照明开关 | 1、名称:单联单控暗开关 | 个 | 3 |  |  |
| 7 | 照明开关 | 1、名称:双联双控暗开关 | 个 | 2 |  |  |
| 8 | 照明开关 | 1、名称:双联三控暗开关 | 个 | 2 |  |  |
| 9 | 插座 | 1、名称:单相五孔暗插座 | 个 | 22 |  |  |
| 10 | 综合布线 | 1、现场拆除后，根据现场结合图纸，满足实际需求综合布线，结算时综合单价不调整； 2、所有先均采用BV-ZR线，穿管布设，根据实际需求选用2.5mm2,4mm2,6mm2国标线 | m2 | 300 |  |  |
| 11 | 配电箱 | 1、检查更换原配电线部分损坏电气元件； 2、根据实际需求增加电器元件 3、投标人自行考察现场，结算时综合单价不调整 | 项 | 1 |  |  |
| 12 | 综合脚手架 |  | 项 | 1 |  |  |
| 13 | 消防改造 | 本项为暂估价，投标时不得更改，结算时按实审计。 | 项 | 1 | 4000.00 | 4000.00 |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 15 | 税金 | 9% |  |  |  |  |
| 16 | 总价合计 |  |  |  |  |  |