江苏有线盐城分公司

铜塑线器材供货资格入围选择询价公告

江苏省广电有线信息网络股份有限公司盐城分公司（以下简称“江苏有线盐城分公司”）因工作需求，现以询价方式选定2021-2022年度铜塑线供货商（入围资格），欢迎具有相应资质和有完成该项目能力的单位参与询价。

一、采购项目概况

1、项目编号：YC-CGSQD-2021043-03

2、项目名称：2021-2022年度江苏有线盐城分公司铜塑线器材供货资格入围选择

3、采购内容：2021-2022年度江苏有线盐城分公司铜塑线器材供货资格入围及后续售后服务（详见采购清单），入围资格有效期不短于一年；

4、报价范围：报价中应含采购清单中的货款、增值税金、运费力资（至指定地点）

二、供货商资格条件：

1、报价人必须是具有独立法人资格的生产厂家或经原厂商授权的销售代理商（注册资金需达到100万元人民币及以上），经营范围必须包含与本次采购项目有关的内容（以营业执照载明为准），且具备增值税纳税人资格，具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；经营状况良好，近三年在经营活动中无不良行为记录（需提供近两年内沿海地区地市供货合同案例证明（不少于5件，销售业绩达到50万元人民币））；

3、供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，能满足江苏有线盐城分公司所需货品的质量和供货时限要求。

5、具备相关设备销售、安装及售后服务资格。

6、本招标项目不接受联合体投标。

三、采购清单：

1、铜塑线，线材规格要求见附件1、附件2。

2、首批预计采购量：铜塑线2000米（2021年度预计总采购量：4000米）。

四、供货要求

1、所有产品免费质保期不低于叁年，原厂商在盐城本地应设有售后服务中心或授权维修中心。

2、自采购公布中标结果三日内同采购人签订供货合同。

3、合同签订、接采购人通知后 15日内必须完成供货（特殊情况双方另行约定，以书面协议为准）。

4、投标产品应是全新、未使用过的、原包装未拆封的商品，其质量及各项技术标准完全满足采购人规定的质量、规格参数和性能的要求，并符合国家标准及原厂商出厂检验标准，符合安全使用和说明书载明的基本使用要求（国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定）；产品经国家质量检测合格，须有生产厂家规定的售后服务。

5、入围有效期暂定为一年。入围单位的中标报价一旦确定，原则上半年内不作任何调整，半年后若因市场普遍行情等因素经双方认可确有调整的必要，可在重新进行一次小范围询价后进行调整，询价范围原则上不超出参与本次询价且报价排名前五的单位。

6、江苏有线盐城分公司不向入围单位承诺有效期内总采购的数量、品种等。

五、评标办法

1、经评审的最低价中标法，评审前将由我公司技术部门牵头对所提交的样品进行检测，凡不符合技术要求或未按要求递交样品的将拒绝其报价。

2、每单位只有一次报价机会，报价一旦递交不得变更（询价截止时间前按规定变更除外）。

3、所有报价均为含税到货价且需提供税率为13%的增值税发票。

4、在经评审合格的报价单位中，将视报价人数量的多少确定铜塑线供货单位。当报价≥3家时原则上不少于2家入围，当报价＜3家时采购人将通过其他方式（包括但不限于竞争性磋商、单一来源谈判）从中选择1-2家入围厂家。

六、付款方式

本项目无预付款，单次订单到货并验收合格后 1个月付至订单价的 90 %（其中：50%开具银行承兑汇票），余款在验收合格、质量无问题 6个月后付清。

供货商开具的发票须为增值税专用发票，税率为13％。

七、争议的解决办法

在履行合同中发生纠纷，双方应协商解决。协商不成时，提交项目所在地仲裁委员会仲裁或向当地人民法院起诉。仲裁或诉讼期间，除提交仲裁、诉讼的争议部分外，合同其余部分继续履行。

八、报价材料内容

（1）报价清单、投标授权函、投标承诺函、质保承诺函（样式见附件一）；

（2）营业执照及以上要求的资质、业绩证明盖章复印件（原件备查）；

（3）样品：随报价材料同时递交各型号样品各1米，在样品上醒目标注（或贴不易损坏的标签）厂商名称、联系人、联系方式、规格型号等信息。样品送达时间最迟不晚于报价文件递交截止时点，入围厂商样品封存并作与今后供货对比之用。

（4）其他材料。

九、报价单的递交

1、有意参与单位请如实填写报价单、注明公司全称（并附营业执照、授权函及授权代表身份证明、合同案例等相关证件复印件），由法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章后，按要求将密封规范的报价单原件，于2021年11月 25  日上午9:00（北京时间）前，送至盐城市盐都区东进西路36号江苏有线大楼302室。密封文件封面必须注明报价包的名称、报价单位名称、授权代表名称及联系人并加盖报价单位印章。密封不合格、印章不全的报价文件将会被拒绝。

2、外地供应商可快递，快递时应将报价文件先行规范密封后再装入快递袋并在快递外包装醒目处标注参与报价的项目名称、编号，如因未标注或标注不全、不规范而导致的误拆、拒收责任自负，收件人：许海曙，联系电话：0515-66699321，邮编224500。

3、未在规定时间前送达的供应商，其报价文件将被拒绝。

4、如对技术参数、服务等条款有咨询需求，可以书面形式与以下人员联系：刘锋，联系电话：13851055521；地址：盐城东进西路8号江苏有线大楼503室。

十、投标保证金

1、本次询价，报价人需缴纳投标保证金人民币2000元（大写：贰千元），可用银行电汇、网银转账（不接受现场提交现金），必须从投标人单位账户转出并于响应文件递交截止日的前二日内到账（备注“江苏有线盐城分公司铜塑线入围资格选择保证金”）。

汇款账户信息：

户名：江苏省广电有线信息网络股份有限公司盐城分公司

开户银行：江苏银行盐城城南支行

账号：12600188000012322

联系人：高玲玲                  联系电话：0515-88436133

2、所有交纳保证金的报价单位必须填写附件3的《关于投保证金退回的声明》，未入围单位的投标保证金在入围单位确定后10个工作日内按声明所注信息无息退还；入围单位的投标保证金在第一批业务完成、交货验收合格后无息退还，若入围单位在收到中标通知后拒签合同或有其他不履行入围、合同义务的行为，投标保证金将不予退还及取消以后的投标资格。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

盐城分公司

2021年11月 17  日

附件1：

响 应 文 件

项目编号：YC-CGSQD-2021043-03

项目名称：2021-2022年度江苏有线盐城分公司

铜塑线供货资格入围选择

供应商：

日   期： 2021 年 11 月   日

江苏有线盐城分公司工程器材（铜塑线）报价函

报价单位：                             (章)

授权代表：             联系电话：

| 序号 | 设备器材 名称 | 型号 | 单位 | 累计采购数量 | 单价 （元） | 合计金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜塑线 | BV/10平方/7*1.35mm | 米 | 2000 |  |  | 含<2000 |
| 2 |  |  | 米 | >2000 |  |  | 按4000计算合计 |

其他：1、报价含开票增值税专用发票（13%），送货指定地点。

2、此次入围选型价格分计算时，两个梯次报价占比分别为60%、40%，实际采购的单价按累计采购量梯次中标价分段进行计算、不回溯。

投标授权函

本授权委托书声明：我            （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （单位名称）的                （姓名）为我单位的代理人，以本单位的名义参加               （招标人名称）的         项目的采购活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无转委托权。

特此委托。

代理人姓名：              性别：          身份证号码：

电话：                    传真：          手机：

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人及委托代理人身份证复印件粘贴处：

投标承诺函

江苏省广电有线信息网络股份有限公司盐城分公司：

1、根据已收到的       询价文件，我单位经研究贵方的询价文件后，决定无保留地接受询价文件所有条款，愿以总价人民币大写                 （￥：   ），在工期   个日历日内，完成首批标的物的供应、承担本招标范围内的全部内容，并将按询价文件的规定履行合同责任和义务。

2、一旦我方中标，我方保证在按招标文件约定时间内完成全部工作内容。

3、我方保证设备质量达到询价文件约定的要求 。

4、本次投标，我方将派出           （项目负责人姓名）作为本项目的项目负责人。

5、我方保证：严格遵守《盐城市市场廉政准入规定（试 行）》的各项规定。我方响应文件提供的所有资料真实、有效，如有不实，我方将放弃中标的权利，并承担由此产生的责任。

6、我方同意所提交的响应文件中规定的投标有效期内有效，在此期间如果中标，我方将受此约束。严格遵守国家法律、法规及江苏省、盐城市现行招投标管理的规定，如有违反，贵方有权取消我方的投标资格，同时我方愿意接受相关部门的处理。

7、你方的中标通知书和本响应文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投标人：                                     （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

日期               年           月            日

质保期承诺书

致：江苏省广电有线信息网络股份有限公司盐城分公司：

我单位郑重承诺：如我单位中标，满足询价文件要求：

- 合同货物的质保期为现场验收合格起算，设备质保期    年；

- 我方保证提供的合同货物是全新的，未使用的；

- 我方保证合同货物在正确安装，正确操作情况下，运行安全、可靠；

- 中标价含货物运输及本地现场售后服务；

- 我方保证在接到贵单位采购订单后， 15 个自然日完成；

- 我方保证在接到贵单位售后电话后， 30 分钟内响应，4小时内到达现场，24小时内解决问题；

- 我方保证合同货物的质量及各项技术标准完全满足采购人规定的质量、规格参数和性能要求，并符合国家标准及原厂商检验标准，符合安全使用和说明书载明的基本使用要求；

- 兼容江苏省广电有线信息网络股份有限公司盐城分公司现有的动环监控平台或者免费提供网管平台；

附加优惠政策：

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：2021年 11 月   日

附件2：

铜塑线技术指标

| 序号 | 项目类别 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 线缆规格 | BV型，标称截面10㎡，线芯结构根数/直径：7/1.35mm |
| 2 | 线缆材质 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 |
| 3 | 线缆传输电压等级 | 450/750V |
| 4 | 线缆导体电阻 | 20℃环境下，线缆导体电阻不大于1.83Ω/km |
| 5 | 电缆弯曲半径 | ≥4D（D-电缆外径） |
| 6 | 线缆外护套颜色 | 黄绿双色、红色、蓝色等（订货时指定） |

附件3：

关于投标保证金退回信息的声明

江苏省广电有线信息网络股份有限公司盐城分公司：

我公司                             现报名参加贵公司组织的编号为：                  的                           项目的商务采购活动，并按采购文件规定提交了         元整（￥    ）的投标保证金。

在按相关约定退回该投标保证金时，请按以下信息退回：

户    名：              （必须与投标人名称一致）

开户银行：              （必须是投标人基本账户）

银行账号：              （必须是投标人基本账户）

单位名称：                （章）

授权代表：

日    期：

注：此件不得与报价文件一并密封，递交报价文件时请单独交由报价文件接收工作人员收存，作为退回保证金的重要信息。