**响应文件**

**（正或副本）**

**项 目 名 称：**

**磋商供应商名称：**

**日 期：**

1. **法人代表证明文件**

应答人名称： .

单位性质： .

地址： .

成立时间： .

经营期限： .

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （应答人名称）的法定代表人。

特此证明

附：法定代表人身份证复印件（需同时提供正面及背面）

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

应答人： （盖单位章）

 年 月 日

**二、营业执照**

**三、报价清单**

**附件 1**

**包一报价清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **规格要求** | **税率** | **数量** | **单位** | **含税单价（元）** | **含税总价（元）** |
| 1 | 通信箱 | 1.规格:600\*700\*1502.安装:支架、固定3.安转位置：弱电井4.箱体接地 | 13% | 130 | 台 |  |  |
| 2 | 室内单芯皮线光缆 | 1.型号:室内单芯皮线光缆（1B1)2.敷设方式:沿桥架或穿管敷设3.工作内容：材料采购及安装以及施工工程中所需的一切辅材 | 13% | 24068 | m |  |  |
| 3 | 通信光缆 | 1.型号:GYTA-12B12.敷设方式:沿桥架或穿管敷设3.工作内容：材料采购及安装以及施工工程中所需的一切辅材 | 13% | 25444 | m |  |  |
| 4 | 通信光缆 | 1.型号:GYTA-24B12.敷设方式:沿桥架或穿管敷设3.工作内容：材料采购及安装以及施工工程中所需的一切辅材 | 13% | 7805 | m |  |  |
| 5 | 通信光缆 | 1.型号:GYTA-36B12.敷设方式:沿桥架或穿管敷设3.工作内容：材料采购及安装以及施工工程中所需的一切辅材 | 13% | 7915 | m |  |  |
| 6 | 通信光缆 | 1.型号:GYTA-48B12.敷设方式:沿桥架或穿管敷设3.工作内容：材料采购及安装以及施工工程中所需的一切辅材 | 13% | 13652 | m |  |  |
| 7 | 通信光缆 | 1.型号:GYTA-72B12.敷设方式:沿桥架或穿管敷设3.工作内容：材料采购及安装以及施工工程中所需的一切辅材 | 13% | 18707 | m |  |  |
| 8 | 通信光缆 | 1.型号:GYTA-96B12.敷设方式:沿桥架或穿管敷设3.工作内容：材料采购及安装以及施工工程中所需的一切辅材 | 13% | 7950 | m |  |  |
| 9 | 通信光缆 | 1.型号:GYTA-144B12.敷设方式:沿桥架或穿管敷设3.工作内容：材料采购及安装以及施工工程中所需的一切辅材 | 13% | 7604 | m |  |  |
| 10 | FTTH分配总成配机架 | 1.型号:720芯2.连接方式:热熔连接 | 13% | 48 | 架 |  |  |
| 11 | 熔纤盒 | 1.规格：86型 | 13% | 5616 | 个 |  |  |
| 12 | 尾纤安装 | 1.工作内容：尾纤安装，包含法兰 | 13% | 5616 | 根 |  |  |
| 13 | 24芯接头盒 | 1.规格：二进二出 | 13% | 103 | 只 |  |  |
| 14 | 36芯接头盒 | 1.规格：三进三出 | 13% | 83 | 只 |  |  |
| 15 | 48芯接头盒 | 1.规格：三进三出 | 13% | 54 | 只 |  |  |
| 16 | 72芯接头盒 | 1.规格：四进四出 | 13% | 43 | 只 |  |  |
| 17 | 96芯接头盒 | 1.规格：二进二出 | 13% | 40 | 只 |  |  |
| 18 | 144芯接头盒 | 1.规格：二进二出 | 13% | 35 | 只 |  |  |
| 19 | 光纤热熔管 | 光纤热熔管（含测试） | 13% | 5871 | 只 |  |  |
| 21 | 镀锌钢管（SC管） | 1.规格：DN1002.工作内容：管道敷设，挖填土,包封 | 13% | 1002 | m |  |  |
| 22 | PVC管 | 1.规格：DN1002.工作内容：管道敷设，挖填土,包封 | 13% | 1002 | m |  |  |
| 23 | 人井 | 1.规格：井盖60\*602.工作内容：砌筑、抹灰、井盖等一切工作 | 13% | 43 | 座 |  |  |
|  | **含税总价合计（元）** |  |  |  |  |  |  |

**附件2**

**包二报价清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **规格要求** | **税率** | **数量** | **单位** | **含税单价（元）** | **含税总价（元）** |
| 1 | 材料运杂费 |  | 9% | 1 | 项 |  |  |
| 2 | 安全生产费 |  | 9% | 1 | 项 |  |  |
| 3 | 施工 |  | 9% | 1 | 项 |  |  |
| 4 | 网络数据割接调整费 | 咨询、网络规划、割接服务 | 6% | 1 | 项 |  |  |
| 5 | 后台服务调测费 | OLT、ONU数据调测 | 6% | 1 | 项 |  |  |
| 6 | 装机干扰费 | 物业协调服务 | 6% | 1 | 项 |  |  |
| 7 | 厂家信息服务费 | 厂家、督导技术服务支撑 | 6% | 1 | 项 |  |  |
| 8 | 客户通知信息服务费 | 客户通知信息服务费 | 6% | 1 | 项 |  |  |
| **含税总价合计（元）** |  |