附件1：

响 应 文 件

项目编号：

项目名称：

供应商：

日   期： 2025 年   月   日

江苏有线盐城分公司工程器材（井框、盖）报价函

报价单位：                             (章)

授权代表：             联系电话：

| 序号 | 产品名称 | 等级 | 规格 | 单位 | 累计采购数量 | 单价 （元） | 合计金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 球墨铸铁系列 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 球墨铸铁防沉降井框盖 | D | φ850*650*190 | 套 | 100 |  | ① |  |
|  |  |  |  |  | >100 |  | ⑴ | 按200计 |
| 2 | 球墨铸铁方形填充井框盖 | C | 800*800*70 | 套 | 50 |  | ② |  |
|  |  |  |  |  | >50 |  | ⑵ | 按100计 |
| 3 | 球墨铸铁三防井框盖 | D | 600*900 | 套 | 50 |  | ③ |  |
|  |  |  |  |  | >50 |  | ⑶ | 按100计 |
| 二 | 钢纤维砼系列 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢纤维砼井框盖 | C | 300*400 | 套 | 100 |  | ④ |  |
|  |  |  |  |  | >100 |  | ⑷ | 按200计 |
| 2 | 钢纤维砼井框盖 | C | 400*600 | 套 | 500 |  | ⑤ |  |
|  |  |  |  |  | >500 |  | ⑸ | 按1000计 |
| 3 | 钢纤维砼井框盖 | C | 500*800 | 套 | 50 |  | ⑥ |  |
|  |  |  |  |  | >50 |  | ⑹ | 按100计 |
| 4 | 钢纤维砼井框盖 | C | 600*900 | 套 | 200 |  | ⑦ |  |
|  |  |  |  |  | >200 |  | ⑺ | 按400计 |
| 5 | 钢纤维砼井框盖 | C | φ700 | 套 | 100 |  | ⑧ |  |
|  |  |  |  |  | >100 |  | ⑻ | 按200计 |
| 合计 |  | ①--⑧项合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑴--⑻项合计 |  |  |  |  |  |  |

其他：1、报价含开票（13%的增值税专用发票），及送货指定地点的费用。

2、此次入围选型价格分计算时，两个梯次报价占比分别为60%、40%，实际采购的单价按累计采购量梯次中标价分段进行计算、不回溯。

投标授权函

本授权委托书声明：我            （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （单位名称）的                （姓名）为我单位的代理人，以本单位的名义参加               （招标人名称）的         项目的采购活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无转委托权。

特此委托。

代理人姓名：              性别：          身份证号码：

电话：                    传真：          手机：

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人及委托代理人身份证复印件粘贴处：

投标承诺函

江苏省广电有线信息网络股份有限公司盐城分公司：

1、根据已收到的       询价文件，我单位经研究贵方的询价文件后，决定无保留地接受询价文件所有条款，愿以总价人民币大写                 （￥：   ），在工期   个日历日内，完成首批标的物的供应、承担本招标范围内的全部内容，并将按询价文件的规定履行合同责任和义务。

2、一旦我方中标，我方保证在按招标文件约定时间内完成全部工作内容。

3、我方保证设备质量达到询价文件约定的要求 。

4、本次投标，我方将派出           （项目负责人姓名）作为本项目的项目负责人。

5、我方保证：严格遵守《盐城市市场廉政准入规定（试 行）》的各项规定。我方响应文件提供的所有资料真实、有效，如有不实，我方将放弃中标的权利，并承担由此产生的责任。

6、我方同意所提交的响应文件中规定的投标有效期内有效，在此期间如果中标，我方将受此约束。严格遵守国家法律、法规及江苏省、盐城市现行招投标管理的规定，如有违反，贵方有权取消我方的投标资格，同时我方愿意接受相关部门的处理。

7、你方的中标通知书和本响应文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投标人：                                     （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

日期               年           月            日

附件2：

## 技术要求：

- （一）球墨铸铁系列产品

1、生产、检验标准：国家GB/T23858-2009标准。

2、材质：球墨铸铁，抗拉强度500-1100N/mm，延伸率2-15%，符合国标QT500-7/欧标GGG40-50的要求，球化率大于90%，球化级别达三级以上，含磷量<0.08，含硫量<0.05。

3、SY700-D400型号产品适用于承压等级要求达到国家GB/T23858-2009标准D级－400KN的通信检查井的球墨铸铁井环井盖。

4、结构、性能

4.1、防盗性能：采用铰链防盗。在盖板与支座的连接的铰链处安装Ø12的不锈钢铰链轴，使盖板、支座连接到一起。当井盖安装完毕后，铰链轴被埋在路面以下，可有效防止井盖被盗。此外，井盖可安装暗藏式五边形异型螺栓防盗锁具。

4.2、操作简便：由于采用了弹性锁紧装置，可减少盖板嵌入深度，且盖板外沿侧面向下、向内轻度侵斜，保证满足一人采用撬棒即可安全、快捷、方便地开启或闭合井盖，具有良好的操作性能。

4.3、安装性能：产品的盖板与支座之间的接触面均采用车床机加工，保证接触面间光滑平整吻合，且盖板与支座可互换，便于安装。

4.4、减震、防止跳动或意外开启措施：利用球墨铸铁韧性强的特性，通过在盖板背面铸造三根与井盖一体铸造成型的弹性锁紧装置，将盖板、支座锁定，在受到强大外力冲击时，能使盖板足以抵抗得住因车辆交通施加给它的影响、并能牢固地固定在其安装位置上，防止盖板在行车经过时产生跳动、震动、位移或与支座撞击发出响声，防止盖板意外开启或脱离支座，确保路面安全。该锁紧装置与井盖材质相同，不会断裂，其使用期限与井盖的使用寿命完全相同。

4.5、防锈处理：井盖表面喷涂沥青漆，有效防止生锈。

4.6、城市元素设计：井盖顶面清晰铸有用途、执行标准、承压等级、产品商标，易于辨认，同时需印制“江苏有线”字样。

4.7、防滑设计：盖板表面采用完全密布横竖条纹设计，花纹高度为5mm，防滑效果显著，防滑花纹在井盖正常使用期限内不致磨蚀；且井盖表面各部位所受磨擦力趋向均匀、降低摩擦噪音，避免井盖表面积水、保证行车安全，同时增强立体美感。

4.8、井盖的承载能力        单位为千牛

| 井盖等级 | 裂缝荷载 | 破坏荷载 |
| --- | --- | --- |
| A15 | ≥7.5 | ≥15 |
| B125 | ≥62.5 | ≥125 |
| C250 | ≥125 | ≥250 |
| D400 | ≥200 | ≥400 |
| E600 | ≥300 | ≥600 |
| F900 | ≥450 | ≥900 |
| 注：裂缝荷载指井盖加荷时表面裂缝宽度达0.2mm时的试验荷载值 |  |  |

- （二）、钢纤维砼系列产品

1、原材料及构造要求

1.1原材料要求

1.1.1 钢纤维应符合JG/T 3064-1999的规定。

1.1.2 水泥应符合GB 175-2007的规定。

1.1.3 钢筋采用HRB335热轧带肋钢筋并应符合GB 1499.2-2007的规定。

1.1.4 用铸件制作的钢箍其铸件应符合GB/T 9439-2010、GB/T 1348-2009的规定；用钢板制作的钢箍采用Q235钢板并应符合GB/T 700-2006的规定。

1.1.5 砂、石子、外加剂应符合GB/T 14684-2011、GB/T 14685-2011、GB 8076-2008的规定。

1.1.6 拌合用水应符合JGJ 63-2006的规定。

1.2 构造要求

1.2.1 钢筋断料长度允许偏差为0～2mm，其表面不得有油污。

1.2.2 钢箍直径、边长偏差为±2mm，垂直高度允许偏差为0～2mm。

1.2.3 钢筋间距的允许偏差为±5.0mm。

1.2.4 混凝土保护层厚度不应小于12mm。

2、尺寸偏差

2.1单块井盖与支座的间隙a（a1+a2）≤6mm；多块井盖组合使用时，井盖间缝平均宽应不大于3mm。

2.2 井盖的嵌入深度应不小于其厚度的90%。

3、承载能力                         单位为千牛

| 井盖等级 | 裂缝荷载 | 破坏荷载 |
| --- | --- | --- |
| A15 | ≥7.5 | ≥15 |
| B125 | ≥62.5 | ≥125 |
| C250 | ≥125 | ≥250 |
| D400 | ≥200 | ≥400 |
| E600 | ≥300 | ≥600 |
| F900 | ≥450 | ≥900 |
| 注：裂缝荷载指井盖加荷时表面裂缝宽度达0.2mm时的试验荷载值 |  |  |

4、其他要求，井盖印制“江苏有线及公司LOGO，客服热线96296”的字样。

注：如中标，中标单位应提供图纸，得到确认后进行生产制作，供货后将进行抽样检查，如未能达到上述技术标准，将取消中标单位供货资格。

## 三、供货期限：

收到采购人采购订单后7日内送货至指定地点。

附件3：

关于投标保证金退回信息的声明

江苏省广电有线信息网络股份有限公司盐城分公司：

我公司                             现报名参加贵公司组织的编号为：                  的                           项目的商务采购活动，并按采购文件规定提交了         元整（￥    ）的投标保证金。

在按相关约定退回该投标保证金时，请按以下信息退回：

户    名：              （必须与投标人名称一致）

开户银行：              （必须是投标人基本账户）

银行账号：              （必须是投标人基本账户）

单位名称：                （章）

授权代表：

日    期：

注：此件不得与报价文件一并密封，递交报价文件时请单独交由报价文件接收工作人员收存，作为退回保证金的重要信息。