江苏省广电有线信息网络股份有限公司

数字电视万兆码流分析仪采购项目

询价文件

采购人：江苏省广电有线信息网络股份有限公司

安播运维部

2021年11月

目  录

第一部分  询价通知书

第二部分  供应商须知

第三部分  合同

第四部分  响应文件格式

第五部分  技术（服务）规范

第一部分  询价通知书

1．江苏省广电有线信息网络股份有限公司安播运维部（以下简称“采购人”），拟就“数字电视万兆码流分析仪采购”项目的服务以询价方式进行采购，现邀请合格供应商参与询价。

2．项目概述：安播运维部传输中心原有一台码流分析仪为泰克MTM400，支持千兆IP码流分析，原有MTM400已经使用了16年，2020年发生故障完全不能使用。为了适应数字电视技术发展，计划采购一台支持万兆端口的IP码流分析仪。

3．询价内容：

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字电视万兆码流分析仪 | 1台 | 设备支持并配置万兆IP码流监测端口及光模块；设备支持并配置RJ45码流监测端口、网管端口；支持MDI（RFC4445）、TR101 290指标分析，支持分析流带宽、PID、PSI/SI等信息；支持视音频参数分析，包括视频编码方式、码率、分辨率、帧率，音频编码方式、码率、采样率、声道数等；支持码流录制；支持网络时间同步协议NTP。 |

4.供应商资格条件

4.1供应商须为在中华人民共和国境内合法注册的独立法人，遵守中国有关法律、法规，具有良好的商业信誉（提供营业执照复印件）。

4.2供应商须提供对本项目直接保修和服务的承诺。

4.3供应商须具备完整的售后服务体系、具有快速响应维护能力，在江苏须具有较大规模的销售和售后服务的组织机构及完善快捷的技术支持能力，拥有固定可靠的有效服务网点，或承诺中选后30天内在江苏设立售后服务机构（提供证明材料）。

4.4供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标段询价或者未划分标段的同一采购项目询价。

4.5法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司与全资子公司/由其控股的子公司，不得同时参与本项目。

4.6供应商须在法律和财务上独立、合法运作并独立于采购人和采购代理机构，不得直接或间接地与采购人为本项目所委托的咨询公司或其附属机构有任何关联。

4.7本项目不接受联合体响应。

5. 询价文件的获取

5.1询价文件获取时间：2021年11月16日 9 时 00 分至2021年11月21日 17 时 00 分（北京时间，下同）。

5.2 询价文件获取地点：江苏省南京市玄武区运粮河西路101号；

5.3询价文件获取方式：供应商向采购人了解有关信息并有意购买询价文件的，应将以下材料（报名登记表须单独列WORD）发送至邮箱：lijing@jscnnet.com（发完邮件请电话确认）

- 法定代表人授权委托书、营业执照副本复印件（并加盖公章）。

(2)经办人身份证复印件（并加盖公章）。

6.响应文件递交时间：

6.1  纸质响应文件的递交：递交纸质响应文件的截止时间（即响应截止时间）为：2021年11月26日14时30分，响应文件递交地点：江苏省南京市玄武区运粮河西路101号江苏有线2号楼2楼。

6.2  本项目将于上述同一时间、地点进行询价，采购人邀请供应商的法定代表人或者其委托的代理人准时参加。

6.3  出现以下情形之一时，采购人不予接收响应文件：

6.3.1  逾期送达或者未送达指定地点的；

6.3.2  未按照询价文件要求密封的；

6.3.3  未按照本公告要求获得本项目询价文件的。

7.联系方式

询价人：江苏省广电有线信息网络股份有限公司安播运维部

地    址：江苏省南京市运粮河西路101号麒麟科技创新园

联 系 人：李晶

电    话：025-86731692

第二部分 供应商须知

- 响应文件

1.1响应文件组成包括但不限于：

- 报价表；

- 供应商资格条件要求的资质、授权书或证明材料；

- 技术（服务）规范应答书，按照技术（服务）规范要求逐条应答，必须满足询价文件的全部技术和商务要求；

- 其他供应商认为有必要的证明材料等。

1.2响应文件份数：一份正本一份副本，一份电子版。一旦正本和副本或电子版本发现差异，以正本书面响应文件为准。

- 响应文件的递交

供应商超过递交截止时间的响应文件将被拒收，响应文件应密封在一个包装中递交。

- 报价有效期

本项目报价有效期为响应文件递交截止时间起10天。

- 响应文件的修改和撤回

4.1	供应商在递交响应文件后可对其响应文件进行修改或撤回，但采购方须在响应文件递交截止时间前收到该修改或撤回的书面通知，该通知须由供应商法定代表人或其正式授权的代表签字。

4.2	供应商对响应文件的修改或撤回的通知应按第2条规定进行密封，标注和递送，并注明“修改响应文件”或“撤回响应”字样。

4.3	响应文件递交截止时间后供应商不得修改其响应文件。

- 报价

报价包括供应商为完成本项目所发生的一切费用，不允许有选择性报价。供应商估算错误或漏项的风险一律由供应商承担。

- 确定成交候选人

根据满足询价文件的全部技术和商务要求且报价由低到高的顺序确定成交候选人名单。

- 合同的授予

合同将授予排名第一成交候选人。如排名第一成交候选人放弃成交、或因不可抗力提出不能履行合同，或者询价文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以与排序其后一位的成交候选人签订合同，以此类推。

- 签订合同

应按要求与采购人签署合同。

第三部分  合同

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

数字电视万兆码流分析仪采购合同

甲方：江苏省广电有线信息网络股份有限公司

乙方：

江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“甲方”）就数字电视万兆码流分析仪采购相关服务，组织了询价，经评定，数字电视万兆码流分析仪采购项目由                        （以下简称“乙方”）中选。甲、乙双方根据询价文件的规定，依法签订本合同。

- 合同服务内容

本合同内容包括卖方按照买方的具体要求对      相关软硬件授权，并完成所有软、硬件的安装、调试及操作培训工作，同时卖方承诺配合买方及买方指定的厂商完成相关的系统集成。具体开发内容明细及总价等详见报价表。

- 合同总额

1.本合同总额（含税）（人民币大写）：

（人民币小写）：

2. 合同总价系指按本合同的规定，乙方在完全履行了合同的义务后，甲方支付给乙方的总价款。

3. 当国家法定增值税税率发生变更，买卖双方约定以含税价格不变作为基准，调整增值税税额。

- 付款方式及付款期限

1.付款方式：合同总价的50％，以半年期银行承兑汇票支付；剩余部分以转账的方式支付，禁止将货款划入其他账号或支付现金。如收款方的账号和开户行变更，须及时以书面形式通知付款方，通知上必须同时盖有收款方的公章或财务专用章。乙方须按照甲方的要求开据增值税专用发票。

2.付款期限：设备到货且初验合格后15天内转账支付合同总额的30%，即人民币    ；系统终验合格后支付合同总额的60%（以半年期银行承兑汇票支付50%，以转账的方式支付10%），即人民币      ；10%余款即人民币    （以转账的方式支付），作为质量保证金，在终验合格一年后的10个工作日之内支付7%，如卖方此时向买方开据合同总额3%的银行保函（此保函须在免费包修期结束后到期），买方在收到银行保函30日内将尾款结清（即合同总价的10%），否则买方将在免费保修期结束后的10个工作日之内支付剩余的3%给卖方。如卖方违反本合同第十五条廉洁条款第二点，买方有权全部扣除合同总额的10%，若此时合同总额已经全部支付或余款不足10%的，买方有权根据此合同向卖方进一步追诉。

3.	质量保证金：质量保证金包含对履约的保证、对质量的保证和廉政的保证。在合同履行过程中，如卖方应承担履约保证、质量保证或廉政保证中约定的保证责任，买方有权直接在质量保证金中扣除；扣除后保证金不足的，卖方应在五个工作日内补足，或由买方直接在应付账款中扣除。

4.	付款前，卖方必须按照国家有关发票管理规定，向买方一次性提供合同总额的增值税专用发票，由买方审核无误后再支付相应款项，否则买方有权拒绝或迟延支付货款，且不影响卖方履行本合同项下的义务，由此给买方造成的全部损失由卖方承担。

5. 扣款细则

卖方履行义务期间，存在以下情况时，买方可视情况进行相应的扣款。

| 序号 | 费用类别 | 适用状况 | 执行方法 | 罚款金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目人员缺勤费用 | 卖方未按照买方的考勤要求开展工作或未经买方同意擅自更换项目人员。 | 由买方项目经理提交项目考勤表,提交财务部扣款 | 100元/人天 |  |
| 2 | 项目进度滞后费用 | 卖方未按照提交的项目进度按时完成阶段性工作。 | 由买方项目经理完成项目进度确认表，提交财务部扣款 | 10,000元/天 | 由于项目风险等不可抗力原因，进度滞后五个工作日内，提供合理说明经项目经理确认后可免责。 |
| 3 | 产品质量不合格 | 卖方提交的产品不满足事先约定的质量要求。 | 由买方项目经理完成产品质量缺陷说明，提交财务部扣款 | 合同款*5%~10% | 视问题严重程度 |
| 4 | 技术支持延迟或售后不合格 | 卖方未在要求的时间内解决买方提出的符合包修或技术支持范围的问题 | 由买方项目经理完成售后反馈表，提交财务部扣款 | 5,000~50,000元 | 视问题严重程度 |
| 5 | 文档缺失或质量不合格 | 卖方未提供或提供的技术规范、培训材料等文档 | 由买方项目经理确认文档条目，提交财务部扣款 | 1,000~5,0000元 | 视文档重要性 |

### 四、产品的质量要求

卖方所提供产品的技术指标和生产工艺必须完全满足买方在“     ”招标文件中提出的技术要求，卖方所提供产品的功能与服务实现必须完全遵守投标文件和询标时做出的书面承诺；卖方保证所提供的商品是原厂原装产品，提供原厂或原产地证明，且系崭新的、未使用过的产品，没有任何版权或其他权属争议；卖方须提供产品的出厂检测报告和产品质量合格证明书，且符合相应技术规定的品质和规格要求；若产品技术性能无相应说明，则按国家或国际有关部门最新颁布的标准及规范为准。

- 五、产品的包装

- 所有产品由卖方负责妥善包装，附件、清单完整齐全，注明储运标志，并适合于长途运输。否则，由此不当引起的所有损失和责任由卖方承担。

- 每件包装外面应清楚地打上记号，这些记号或标志应在运单上说明。

- 备品备件及专用工具应在箱内运送并与产品分别包装，这些包装应适合储存，在它们的整个储存年限内不会损坏，储存年限应在包装上说明，所有备件应加上标签，以示区别

- 卖方应提前3天通知买方负责收货的联系人，告知产品运送到项目现场的具体日期。

### 六、产品提交货

- 产品的交货地点为买方指定地点、指定楼层。

- 卖方提交时应提供下列技术资料：

（1）产品原厂或原产地证明；

（2）产品出厂检验报告和产品合格证；

（3）招标文件中所要求提交的资料。

- 设备到货后，买方负责清点货物包装箱件数。在设备安装调试前，买卖双方代表在施工现场共同开箱清点验收货物。若一方因故无法抵达施工现场，则无条件接受另一方开箱清点验收结果。

- 买方有权拒绝验收现场的被损坏或有缺陷的或不符合招标文件、卖方投标文件和询标时卖方做出的书面承诺的任何产品。

### 七、运输费用

卖方承担所有产品的运输、装卸和保险等费用。

### 八、供货周期

卖方应在合同生效后    天（不超过30天）内将所有货物运抵买方工地现场并安装、调试结束，验收合格。卖方每逾期一天交货（不足一天按一天计算），按合同总价的5‰收取滞纳金，滞纳金从合同款中扣除。如逾期时间超过6周仍未能交货所有货物，在不妨碍买方其他救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同，并向卖方索赔。

卖方逾期交货，买方接受的，不影响买方追究卖方逾期交货的违约责任。

### 九、验收标准

      - 设备到货后，买方对设备数量进行核对，并进行设备上架安装、开机试运行及配置验证，确定设备与合同内容无误后视为货到验收合格。

      - 卖方需免费提供验收所需的测试工具、并搭建测试环境，按买方招标文件、卖方投标文件、询标时卖方做出的书面承诺以及买、卖双方共同签订的补充协议的要求进行验收。卖方在货到安装调试完毕、系统达到技术要求规定的指标并开通业务后，向买方提交系统初验申请报告，买方应在接到卖方提供的系统初验申请报告后10个工作日内组织有关部门进行初验。初验合格的，买、卖双方确定系统试运行开始日期、试运行方案及终验方案。试运行期为初验通过后的1个月。在试运行期结束后，如系统的性能和业务功能满足招标文件及合同要求，卖方应提交终验申请报告和试运行报告，试运行报告应包括所有数据记录和故障处理过程。买方应在收到终验申请报告及全部文件后的10个工作日内组织有关部门验收，并在验收后10个工作日内给予验收结果或提出修改意见。

      - 如第一次初验或终验未通过，买方应将有关不符合要求的情况书面通知卖方，卖方应在收到买方书面通知后20天内完成对系统的调整，使系统达到验收标准，并再次向买方提出验收申请。买方应在接到调整后的系统验收申请报告10个工作日内组织第二次验收。如系统仍未通过验收，则视为系统不合格，买方有权解除合同并按照本合同的相关条款追究卖方的责任。

      - 因买方原因未能及时组织初验或终验，买方应在卖方的协助下尽快解决问题。

      - 买、卖双方应按合同规定的时间进行初验和终验，验收时间因各种原因需要更改的，买、卖双方应共同商定修改验收日期。

      - 在初验和终验过程中，若一方对验收过程或结果提出质疑，且经协商不成的，可由买方选择法定检验机构进行检验，检验费用由卖方承担。

      - 买、卖双方约定合同产品检验期自交货日起至初验通过之日止。买、卖双方约定合同产品免费包修期为  年（不少于3年），自初验通过之日起计算。

### 十、售后服务

- 服务响应时间：卖方提供每周7天×24小时的技术支持和服务。如果出现技术问题或故障，卖方应按投标文件和询标时做出的书面承诺提供相应的服务和技术支持。卖方需在南京设立产品备件库，保证硬件设备的及时维修和更换。

- 包修期：免费包修期  年（不少于3年），自初验通过之日起计算。超过免费包修期后，卖方对其提供的产品在设备寿命期内提供有偿保修服务，维保服务的内容与包修期相同。整个系统的维保年服务费用（全包）不超过成交总价（合同价）的   %（不超过5%）。

- 培训：包括投标文件和询标时做出的书面承诺的培训。卖方需提供一次免费的技术培训，培训内容包括产品基础理论和实际操作培训，且实际培训时间不低于8小时/人且培训人数不低于3人，培训产生的往返路程费用、住宿及餐饮等费用由卖方承担的责任。

- 原厂服务：卖方所提供的技术服务都由各产品制造商原厂提供，所销售的产品均已包含3年期每周7天×24小时原厂服务。如卖方停止代理销售本合同涉及的品牌产品，则卖方保证由各产品制造商原厂继续提供所有的售后服务，且不免除卖方对此应承担的责任

- 现场服务：包修期（含系统软件维护服务）内提供免备件费、免人工费、免服务费的故障备件更换服务。由于卖方原因造成的各种硬件和软件故障（不论该硬件或软件是买方通过本次直接购置、赠送还是随机附带方式获得），技术服务人员均须及时响应和解决。对于电话、邮件等各种渠道的技术咨询，要给予及时响应。

- 技术交流：卖方及原厂商应当针对本项目系统（软硬件）与买方进行现场技术交流，以提高买方操作和维护水平。

- 软件支持：包修期内，原厂商免费为买方提供软件维护和软件兼容性问题的技术支持服务，确保设备软件系统正常运行。卖方必须终身提供免费的软件维护和升级，对于不在此范围内的情况需列表说明。

- 在买方使用主流品牌的硬件、软件产品出现兼容性问题时，原厂商须积极配合，与有关硬件、软件厂商和买方接洽，及时定位问题原因、寻求解决方案。

- 在包修期内及包修期后，买方在使用卖方设备中不论何种原因造成的故障，卖方在接到买方要求修复的通知后：

a.电话支持：原厂商及卖方为买方提供7*24（每周7天，每天24小时，下同）电话支持服务。

卖方24小时故障报修电话：

原厂商24小时故障报修电话：

技术支持电话：

b.备件备品：原厂商及卖方保证所提供的设备的备件库可以满足买方日常使用、排除硬件故障、升级的需求，在华东地区必须有常设维修机构，提供终身维保服务及配件；原厂商及卖方在国内应配备满足买方   年（不少于3年）正常使用的所有设备易损件和备件，用以保障买方应急替换。

| 故障 级别 | 故障 描述 | 发生 时段 | 电话 响应 | 现场 响应 | 解决 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 紧急 故障 | 服务中断 | 正常工作时段 | / | 现场解决 | 10～15 分钟 |
|  |  | 非正常 工作时段 | 立即 响应 | 30分钟内 | 30分钟内 |
| 严重 故障 | 系统缓慢 | 正常工作时段 |  | 现场解决 | 10～15 分钟 |
|  |  | 非正常 工作时段 | 立即 响应 | 30分钟内 | 1小时 |
| 中级 故障 | 关键性bug | 正常工作时段 | / | 现场响应 | 不超过 1周 |
|  |  | 非正常 工作时段 | 立即 响应 | 一个 工作日内 |  |
| 低级 故障 | 非关键性bug | 正常工作时段 | / | 现场解决 | 不超过 2周 |
|  |  | 非正常 工作时段 | 立即 响应 | 一个 工作日内 |  |

注：（1）正常工作时段是指营业厅营业期间（8:00～17：30），如有变更以实际营业时间为准。

（2）中级故障和低级故障发生，买方出具书面的故障情况通知单，双方技术人员签字确认；对于紧急故障和严重故障，买方以信函的形式通知卖方，卖方在接收到信函后3日内给予买方书面确认，并详述故障原因和解决办法。

- 定期巡访：卖方每月到买方现场对机器进行检查，并在检测后两周内向买方提供检测报告，卖方必须承诺升级后的软件没有版权及使用的其它问题，并且到下次升级时可保证正常使用。

- 特殊时段现场支持服务：卖方及原厂商提供特殊时段(两会期间、法定节假日、系统停机服务等买方认为必须的重要时段)的现场服务，包括产品安装和客户化，系统变更、系统升级。每次现场服务后卖方均须向买方提交《维护技术服务工作报告》。现场技术支持服务后，对未完全解决的问题，卖方工程师须至少每周与买方工程师联系，跟踪问题，分析协商处理方案，直至问题解决。

- 如果在系统发生故障后，卖方未能按合同要求时间到达用户现场排除故障，买方有权请第三方解决问题，由此产生的费用由卖方承担。造成买方业务损失的，由卖方承担相应责任。

- 用户档案：自系统安装之日起，卖方及原厂商共同为买方建立档案，并由维护工程师更新、完善数据记录。在设备安装后和每一次故障排除之后，卖方都应做详细地记载，对每一次故障均做出详细故障原因分析报告，并由维护工程师更新、完善数据记录，以此为买方提供设备维护资料和数据，及时给出适当的建议，使买方通过档案可以有效地进行系统分析、追踪处理，安排预防维护计划。

- 包修期后服务：包修期满后，如设备出现故障，卖方应负责及时维修，若维修时间超过半个月，卖方应负责免费提供代替设备，保证系统正常运行。

- 服务改进：卖方提供的项目服务人员态度与能力不符合项目要求，买方提出改进要求，3个工作日内没有明显改进，卖方项目经理5*8（每周5天，每天8小时，下同）在现场监督改进，3个工作日仍然没有明显改进，卖方项目经理的上级领导5*8在现场监督改进，依次类推，直到大中华服务总经理（或同级别经理）5*8在现场监督，直到完全改进。

- 本售后服务要求必须视为保证系统运行所需的基本要求，如有遗漏，卖方应予以补充，否则将认为卖方认同遗漏部分并免费提供。

### 十一、技术升级和优惠条件

- 卖方对所供硬件及第三方软件在设备寿命期内提供免费的软件升级服务（包括设备模板），并在升级后为买方提供免费的培训。

- 卖方承诺升级后的软件没有版权及权属争议等其它问题，并且保证到下次升级时可正常使用。

- 买方在本系统扩容时，卖方提供的提供的同类设备、配件、软件及相关服务等报价应不高于本项目的中标价格、折扣，且不高于当时市场价格。

- 卖方承诺自本项目初验通过之日起六年内有支持本项目采购的扩容设备同类的板卡、模块、软件及相关服务。

### 十二、技术和资料的保密事项

- 买、卖双方同意，在任何时候，不论是合同有效期内还是合同终止以后，对任何一方提供的秘密信息或双方共有的秘密信息均实行严格保密。

- 买方在未得到卖方许可前提下，不得向任何第三方透露卖方提供的软件及所附全部文档和资料的商业秘密和技术秘密。

- 卖方有责任对技术开发中涉及的买方商业情报、技术情报及相关文档资料保密。未得到买方书面许可前提下，不得向任何第三方透露软件开发或使用过程中所涉及的买方的商业秘密和技术秘密。

### 十三、双方责任

买方责任

- 买方需为卖方提供项目实施便利，积极配合卖方进行项目实施安装及调试。

- 买方需为卖方协调各方关系提供便利。

- 买方应指派管理人员、技术人员参加项目系统安装、系统测试和其它工作。

- 因卖方未按合同质量或要求交货产品，买方有权拒收，买方的该项权利不因产品在启运前通过买方的验收而受到任何限制或影响。

卖方责任

- 卖方承诺：除投标文件及后续书面承诺标明的偏离外，卖方提供的产品和服务均满足招标文件要求。

- 卖方应按照招标文件、投标文件、卖方后续书面承诺的技术要求以及买、卖双方协定补充文件，提供合格的产品，并保证通过买方的验收。

- 在系统安装、调试、开发过程中，卖方须保证不影响买方现有系统的正常运行和现有业务的正常发展。

- 卖方保证在系统安装、调试、开发过程中不非法使用第三方软件。不侵犯第三人含知识产权在内的任何合法权益，否则，买方有权立即解除合同，卖方应承担买方由此遭受的全部损失。

- 卖方在产品安装、调试、开发过程中须派驻足够的有经验的工程技术人员到施工现场进行安装指导，在买方的组织安排下负责完成系统调试、现场性能试验和验收，服从买方的现场安排。

- 卖方按照要求提供产品合格证书、产品检测记录、调试记录等技术资料。

- 卖方负责与硬件设备相配套的软件厂家、其它设备的制造商、第三方软件厂家和售后服务部门等联系沟通，完成安装、调试，配置相关的产品。

- 卖方负责配合相关厂家，定期检查系统、及时排查系统故障。

- 卖方未按合同规定的质量要求交货产品，买方拒收时，卖方应承担合同的违约责任。

- 迟延履行，买方书面确定一个合理的期限，如卖方仍不能履行，按卖方不履行合同处理。

- 本合同所有产品的制造，都必须由投标文件和询标时做出的书面承诺中明确的制造商承担，否则将按卖方不履行合同处理。

- 卖方保证不在设备软件中对功能、性能、容量进行人为限制，不得含有陷阱、逻辑炸弹、后门等非法程序代码。

- 卖方保证按培训计划对买方技术人员进行培训，向买方公开所有技术细节和技术资料，使买方人员完全了解和掌握系统开发、调试、安装过程，具备对系统进行独立运营和维护的能力，保证在系统验收后买方人员能够进行交接。

- 卖方应为其人员（含派驻买方的技术工程师）提供相应劳动保护，非因买方原因，卖方人员遭受人身、财产损害，或卖方人员造成买方、第三人人身财产损害的，由卖方承担全部责任。

- 卖方应当按照合同约定履行义务，完成本项目。卖方不得向他人转让本项目，也不得将本项目肢解后分别向他人转让。卖方按照合同约定或经买方同意，可以将本项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。卖方应当就分包项目向买方负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

### 十四、违约责任

- 卖方承担本合同约定事项的违约责任，且不因设备或软件是由第三方制造或开发设计等因素而受到影响。

- 由于卖方提供的产品不符合招标文件及本合同第四条所规定的要求时，买方有权要求卖方更换，如果卖方产品在更换后仍不符合要求，买方有权终止合同，卖方应支付合同总额20%的违约金给买方。

- 若买方已有系统是由卖方提供的，则卖方应按买方要求进行技术服务，保证业务的正常运营和系统的正常运行，否则买方有权终止本合同。

- 在合同规定的包修期内，如果卖方维修售后服务不及时，产品质量不稳定，则买方有权酌情扣除质量保证金，并追究卖方赔偿损失的责任。

- 在合同规定的包修期内，如因卖方原因造成买方其他经济损失的，卖方须承担赔偿损失的责任。

- 买方有权根据当地质检部门出具的检验报告，就卖方提供的产品及系统质量问题向卖方提出索赔，检测费用由卖方承担。

- 如果在买方发出索赔通知后20日内，卖方未作书面答复，视为卖方接受索赔要求，卖方应当立即支付赔偿金。

- 卖方未按本合同第九条、十条约定提供合格的产品，买方在行使上述权利的同时，有权向第三方寻求该产品，由此产生的费用由卖方承担。

- 因卖方违约导致买方终止合同的，在卖方应将买方已付的所有合同价款及利息退还买方，此后，买方将相关产品退还卖方，要求卖方承担本合同约定的违约责任，支付买方合同总价款的20%作为违约金，同时赔偿因此给买方造成的全部损失。

- 由于卖方的原因导致买方业务数据错误或业务数据丢失，给买方造成损失的，卖方应赔偿买方因此遭受的直接损失，如出现一次业务数据错误或业务数据丢失，买方有权开据处罚单给卖方，并直接从合同款中扣除合同总额1%作为违约金。

- 无论本合同其他条款如何规定，因卖方违约（包括但不限于：违反对系统、软件性能、功能的担保等）需对买方承担的违约责任和违约金总额累计不超过合同总额（但此赔偿不能解除卖方相关责任、义务的继续履行，如修正、更换）。

### 十五、廉洁条款

- 双方应当共同遵守国家关于企业人员廉洁从业的规定，应通过正常合法的途径开展业务工作。买方人员不得接受卖方的礼金、有价证券、物品，不得在卖方报销任何费用，不得参加其任何的宴请和娱乐活动。如有工作人员违纪违法接受好处，双方均应及时向对方领导或对方上级部门举报，被举报的一方不得以任何借口打击报复。

- 卖方不得以任何借口向买方人员送以礼金、有价证券、物品，不得为买方人员报销任何费用，不得邀请买方人员参加其任何的宴请和娱乐活动。一经发现有上述行为，买方有权一次性扣除全部廉政保证金，终止本合同，并在3年内不再邀请卖方参加任何招标活动。

### 十六、不可抗力

- 当发生不可抗拒事故时，受影响一方应于10日内以传真形式通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供公证机构出具的有效证明文件证明。

- 当不可抗力事故终止后，受影响一方应以传真的形式通知对方，双方商定合同是否继续履行。

- 不可抗力，互不追究或承担违约责任。但有违约因素的除外。

### 十七、解决纠纷的方式

- 凡由执行本合同引起或与合同有关的争议，均应通过友好协商解决；协商不成的，由买方所在地有管辖权的人民法院裁决。

- 除争议事项待处理外，双方应继续执行合同无争议部分，除非无争议部分不可单独履行。

- 本合同适用于中华人民共和国大陆地区现行有效的法律。

### 十八、合同生效及其他：

- 合同的生效期：本合同一式四份（买、卖双方各二份），每份均具有同等法律效力，自买、卖双方盖章之日起生效。

- 本合同所有附件为本合同不可分割的组成部分，与合同正文有同等的法律效力：

（1）卖方提交的投标函；

（2）买方的招标文件、卖方的投标文件、卖方的投标报价表、询标时卖方做出的书面承诺及其它补充修改的部分；

（3）在执行本合同期间，买、卖双方所有采用传真或信函方式的通知。

- 本合同与上述文件如对相同内容有不同约定，且约定内容有冲突的，除另有特别约定外，依下列原则处理：

（1）合同条款优先于招投标文件条款；

（2）在后文件的效力优先于在先文件的效力。

- 买、卖双方对合同条款的理解有争议时，应当按照合同的有关条款、合同的目的、交易习惯以及诚实信用原则，确定该条款的真实含义。

- 对本合同的任何修改和增补，以双方盖章的书面文件为准。

- 买、卖双方对本合同中产品的具体价格和交易方式有保密的责任，未经对方的书面许可，任何一方不得向第三方透露。

- 本合同中的未尽事宜，买、卖双方协商解决，并按《中华人民共和国民法典》调整。

### 十九、附件列表

- 相关文件的优先支配地位的次序如下：

- 附件：1.设备清单（包含产品名称、规格型号和配置、数量）

- 2.中标通知书

- 3.应答文件

- 4.询价文件

甲方：江苏省广电有线信息网络股份有限公司           乙方：_________________

（盖章）_________________________             （盖章）_______________________

地址：___________________                    地址：____________________

电话：                                       电话：

开户银行：                                   开户银行：

银行账号：                                   银行账号：

签订日期：    年    月    日                  签订日期：       年    月    日

第四部分 响应文件格式

1． 报价表

项目名称：数字电视万兆码流分析仪采购

| 产品名称 |  | 型号 | 数量 | 含税单价 （人民币元） | 含税总价 （人民币元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数字电视万兆码流分析仪 |  |  | 1台 |  |  |
| 到货周期 | 自合同签订之日起 天（不超过30天） |  |  |  |  |
| 免费包修期 | 自验收通过之日起 年（不少于叁年） |  |  |  |  |
| 包修期内的 服务 | 卖方提供每周7天×24小时的技术支持和服务。包修期内提供免备件费、免人工费、免服务费的故障备件更换服务。 |  |  |  |  |
| 包修期满后的 服务 | 维保价格： 元/年（年维保价格不得高于成交价格的5%） 包含内容：同包修期内的服务内容 |  |  |  |  |

供应商：

授权代表签字：

日期：

2. 供应商资格条件要求的资质、授权书或证明材料

3．技术（服务）规范应答书，按照技术（服务）规范要求逐条应答，必须满足询价文件的全部技术和商务要求

4．其他供应商认为有必要的证明材料等

第五部分 技术（服务）规范

一、概述

    - 说明

1．本技术及服务书为“数字电视万兆码流分析仪采购”项目的主要技术要求和供货要求，应答文件的技术部分内容格式应符合本技术需求书的要求，应答人提供的系统功能和性能应完全符合本技术及服务书中指明的标准，并满足或高于技术及服务书中提出的技术指标要求。

2．本技术及服务书中选*内容为必须满足项，应答人所提供的产品必须满足此项的要求，不满足将作为不能实质性响应文件。

3．应答人应根据本技术及服务书的要求，基于自己的产品和技术提供具体、完整的配置方案。应答人在应答文件中给出的软件配置，必须保证应答文件中各项性能和功能承诺指标的实现。应答人应对硬件产品提出建议，软、硬件产品在各种承诺业务功能同时启用时，不应影响系统性能和稳定性。

4．*应答人必须承诺提供的所有产品不会侵犯第三方的知识产权。

5．*应答人必须为原厂供应商或原厂供应商授权代理商。

5．询价人在任何时候保留和拥有对本技术及服务书的解释权和修改权。

6．本技术及服务书只是针对询价人“数字电视万兆码流分析仪采购”项目的要求，询价人有权在签定合同前，根据需要修改和补充本技术及服务书，修改补充后的最终技术及服务书将作为合同的附件。未经询价人书面许可，应答人不得以任何形式向第三方透露本技术及服务书内容。

7．在本技术及服务书中，对各条目的要求有下列表达方式：“必须”、“应” ：表示现阶段项目建设的基本需要，该条目必须实现；“建议”：表示将来项目、软件和技术发展的目标，一般情况下希望该条目实现，但在某些特定情况下可以忽略该条目；“可选” ：表示该条目属于可选。

应答规范：

- 应答人应针对技术及服务书作出点对点应答，点对点应答必须带原文。

- 在答复中只能出现 “满足”、 “不满足”此类词语。

- 对于“部分同意”、“部分接受”、“部分满足”、“明白”、“理解”、“注意到”等词语均视为“不同意”或“不接受”。对不满足的条款应答人可作具体的说明，以便使询价人明白应答人不能满足的情况和原因。

- 若应答人应答中使用“满足”、但提出了新的建议，这种情况，询价人按“满足”处理，可以不与应答人就其建议进行讨论，可以不采纳其建议。

- 如果应答人应答中使用 “满足”，但在其后的解释描述中的内容与询价文件内容不一致，则应答人的解释描述内容无效。

应答人应对以下提出的每一项功能、性能要求，如实地说明其产品的支持程度。如无特别说明，应答人声明支持的功能应为软件已实现的功能。询价人将适时进行验证测试，如发现应答人声明支持的功能和性能要求与测试结果不符，询价人将保留采取进一步措施的权利。

    - 技术应答要求

应答人所提供的产品和系统建设方案应符合如下技术标准：

- 符合有关国际标准(如ISO、ITU-T、ETSI、IMTC、IETF、IEEE 等国际组织发布的标准、规范和建议等)，应答人应在应答文件中具体说明，并附上相应的详细技术资料。

- 若应答人的设备和系统中包含自己的专用标准，应在应答文件中具体说明，并附上相应的详细技术资料。

二、技术文件及要求

（一）应答人提供的技术资料应是能确保系统运行所需的管理、运营、及维护等有关的全套技术资料，响应文件中应列出将提供的技术资料详细清单。应答人提供的技术文件至少应包括：

1．系统说明文件；

2．技术手册（安装、操作、维护、优化、故障排除等）；

3．应答人应在技术及服务书中列出提供的书面技术资料详细清单；

4．提供基于业务开放和日常维护的规范操作说明。

（二）技术要求

- *设备支持并配置万兆IP码流监测端口及光模块；设备支持并配置网管端口；支持MDI（RFC4445）、TR101 290指标分析，支持分析流带宽、PID、PSI/SI等信息；支持视音频参数分析，包括视频编码方式、码率、分辨率、帧率，音频编码方式、码率、采样率、声道数等；支持码流录制；支持网络时间同步协议NTP。

- *设备正常工作环境温度0°C～40°C；正常工作相对湿度：20％～80％；设备支持在220V±10％V交流电压范围内正常工作。设备及软件运行流畅稳定，设备支持7*24小时长期运行，故障率小于5%（故障率=故障时长/运行时长*100%）。