南京金麒麟云技术服务有限公司

麒麟科创园3-1地块围挡施工项目

竞争性磋商文件

采购文件编号：JSCNJQL[2022]001

采购人：南京金麒麟云技术服务有限公司

二〇二二年九月

目    录

第一章 竞争性磋商公告	3

第二章 磋商前附表	5

第三章 供应商须知	8

第四章 评审办法	16

第五章 合同主要条款和格式	18

第六章 技术需求书	32

第七章 响应文件格式	34

- 第一章竞争性磋商公告

一、项目概况

项目名称：麒麟科技创新园3-1地块周边围墙缺失地段的围挡建设。

采购内容：3-1地块周边围墙缺失地段围挡建设，缺失围墙地段总长度约850米，以实际现场勘测数据为准。

本项目最高限价：28万元。

二、资格审查方式

资格后审。由评审委员会对供应商资格要求进行审查，以下所列供应商基本资格要求必须全部满足，才能通过资格审查；供应商资格要求有一项不满足则应判定为资格审查不合格，资格审查不合格的供应商不得参与后续评审，作无效应答处理。

- 合格供应商基本资质要求

- 供应商在中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格，具有合法有效的工商管理部门颁发的营业执照，提供营业执照复印件。

- 供应商须具备江苏省住房和城乡建设厅颁发在有效期内的《建筑业企业资质证书》。

- 供应商须具备完整的售后服务体系、具有快速响应维护能力，在南京具有较大规模的售后服务的组织机构及完善快捷的服务支持能力，拥有固定可靠的有效服务网点，负责质保期内的服务工作（提供售后服务机构工商注册证明）。

- 截至响应截止日，供应商未被“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供网站查询截图）。

四、竞争性磋商文件的获取

发布及登记时间：2022年9月2日至2022年9月6日止，每日上午9：00-12：00，下午14：00-17：00（北京时间，节假日除外）。

发放方式：竞争性磋商文件在报名后自行下载，请响应人联系采购人项目联系人进行报名登记，具体报名方式为将响应函（见采购文件第七章 响应文件格式附件一）加盖公司公章同时发至邮箱jscn_zbzy@163.com，未在文件发放日内完成登记的不得参与本项目。

项目联系人：史经凯（025-86731572）

五、响应文件的递交和磋商

递交竞争性磋商响应文件截止时间：2022年9月13日下午14:30，逾期收到或不按照竞争性磋商文件要求密封的响应文件恕不接受。

递交竞争性磋商响应文件地点：南京市玄武区运粮河西路101号1号楼3楼。

响应文件接收人：王昕，电话：025-86731574。

竞争性磋商时间：2022年9月13日下午14点30分。

竞争性磋商地点：南京市玄武区运粮河西路101号1号楼3楼会议室。

六、发布公告的媒介

本次采购事宜相关公告将在江苏省广电有线信息网络股份有限公司网站（网址：http://www.jscnnet.com/zbcg/）“采购采购”栏目发布，其他媒介转载需注明出处。

七、其他说明事项

有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注网上发布的信息更正公告。

第二章磋商前附表

本表关于要采购的货物及服务的具体资料是对应答供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，以本前附表为准。

| 序号 | 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 采购人 | 南京金麒麟云技术服务有限公司，以下简称“采购人” |
| 2 | 1.2 | 代理机构 | 本项目无代理机构 |
| 3 | 1.3 | 合格的供应商 | 见竞争性磋商文件第一章《竞争性磋商公告》 |
| 4 | 20.1 | 保密 | 供应商在参与本项目中，对于采购人披露和提供的所有信息应作为商业秘密对待并予以保护，未经采购人授权不得将任何信息泄漏给第三方，否则采购人有权追究供应商的责任。 |
| 5 | 7.1 2） | 经第三方审计的财务报表 | 见竞争性磋商文件第一章《竞争性磋商公告》 |
| 6 | 7.1 3） | 响应文件的技术部分中必须包括的内容 | 对第五章《技术需求书》的逐项应答，逐项应答必须按照服务偏离表格式，对照竞争性磋商文件需求，依据供应商本身服务，如实逐条说明所提供产品及/或服务已对竞争性磋商文件的需求做出了实质性的响应，或申明与需求的偏差和例外。技术偏离表填报的内容必须对照报价一览表，对于可以用量化形式表示的条款，供应商必须明确回答，或以功能描述回答。 |
| 7 | 7.1 6） | 合同文本的提供 | 除了对竞争性磋商文件的逐项应答（包括第四章《合同格式》）外，供应商还应提供一份完整的合同文本，作为响应文件的一部分，该合同文本对于竞争性磋商文件第四章《合同格式》的任何负偏离均将导致响应文件被拒绝。 |
| 8 | 8.1 | 响应文件的式样和签署 | 响应文件一式6份（1份正本、4份副本），电子版本一份（电子版文件内容必须可搜索，U盘形式）。 |
| 9 | 9.1 | 报价 | - 供应商应根据本项目现场踏勘和实际情况，充分考虑市场情况完成采购人在“技术需求书”中所确定的所有工作内容所发生的一切费用。费用包括：合同价为包干价，包含材料费、人工费、机械使用费、水电费、项目人员食宿费、法定节假日加班费、福利、项目人员保险费、设备折旧费、管理费、税费、利润等其他一切发包人应向承包人支付的费用。 |
| 10 |  | 响应文件的盖章或签字 | 本条款增加规定： （1）竞争性磋商文件第六章“响应文件格式”中有单位名称和法定代表人或其委托代理人签字落款的响应文件必须加盖单位公章。 （2）除上述文件以外的其他响应文件组成部分必须加盖骑缝章（骑缝章必须覆盖所有响应文件），或由法定代表人或其委托代理人逐页手签。 （3）响应文件中所有标注“盖章”处均指单位公章，不能以“业务章”、“专用章”、“合同章”等代替；如确需要替代，则必须附公章对“业务章”、“专用章”、“合同章”等的授权（格式自制，且正本中必须附原件） |
| 11 | 10.1 | 响应有效期 | 供应商递交的响应文件应在规定的递交响应文件截止日后的90天内保持有效。 |
| 12 | 12.1 | 递交响应文件截止时间 | 见竞争性磋商文件第一章《竞争性磋商公告》 |
| 13 | 12.1 | 递交响应文件地点 | 见竞争性磋商文件第一章《竞争性磋商公告》 |
| 14 | 17.5 | 如发现下列情况之一的，其响应文件将可能被拒绝 | 1）不满足竞争性磋商文件对合格供应商的基本资质要求的； 2）供应商在响应文件中提供的服务内容及质量不能实质性满足竞争性磋商文件要求或不能提供实质性满足证明的； 3）供应商在响应文件中对于第四章《合同格式》有任何负偏离的； 4）供应商在响应文件中对于第六章《技术需求书》有任何负偏离的； 5）响应函、法人代表授权书不按照第六章《附件》的格式提供的； 6）资格证明文件不全、失效或不符合竞争性磋商文件要求的； 7）响应文件无法定代表人签字，或签字人无法定代表人有效授权的； 8）响应文件或响应有效期不足的； 9）响应文件中提供虚假或失实资料的； 10）未按照竞争性磋商文件规定的方式领取竞争性磋商文件并按要求递交响应文件的； 11）评审委员会认为不能实质上满足竞争性磋商文件其它要求的。 |
| 15 | 19 | 评审 | 1）供应商的法定代表人或其授权代理应按采购人规定的时间到指定的地点，与评审委员会进行磋商并对评审委员会提出的问题作出澄清和答复； 2）磋商过程中允许各供应商调整报价，各供应商拥有平等的调整报价机会，评审委员会有权根据实际情况确定调整报价的次数，报价调整必须经过供应商授权代表签字确认。供应商应将其最终报价和相关承诺一并在规定的时间内递交。 3）供应商逾期递交的或不满足要求的最终报价和相关承诺将被拒绝，并将导致其竞争性磋商响应文件实质上没有响应竞争性磋商文件的要求。最终报价和相关承诺在递交后将不得更改，并将作为成交商的评审依据。 4）评审委员会将对参加磋商且实质上响应竞争性磋商文件要求的各磋商供应商进行评价和比较。评审的依据为磋商供应商递交的竞争性磋商响应文件和磋商后递交的最终报价及承诺。详见第三章《评审办法》。 5）评审委员会就服务、合同内容和供应商报价进行磋商，磋商后将根据综合评估结果，对供应商按综合得分从高到低排序。 |
| 16 | 22.1 | 成交 供应商数量 | 1名成交供应商。 |
| 17 | 24 | 签约 | 采购人与本次成交供应商按本竞争性磋商文件第四章合同格式签订合同。 |
| 18 | 25 | 现场踏勘 | 不组织，自行踏勘。 |

第三章  供应商须知

一、说明

1.采购人及合格的供应商

1.1 采购人是指国内采购产品的国家机关、企业、事业单位或其它组织。本项目采购人（详见《供应商须知前附表》）。

1.2合格的供应商（详见《供应商须知前附表》）。

2.费用

2.1  供应商应承担所有与准备和参加竞争有关的费用。不论结果如何，采购人均无义务和责任承担这些费用。

二、竞争性磋商文件

3.竞争性磋商文件构成

3.1 竞争性磋商文件共六章，内容如下：

第一章竞争性磋商公告

第二章磋商前附表

第三章供应商须知

第四章评审办法

第五章合同主要格式和条款

第六章服务需求书

第七章响应文件格式

3.2 供应商应认真阅读竞争性磋商文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。供应商没有按照竞争性磋商文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对竞争性磋商文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应文件被拒绝。

4.竞争性磋商文件的澄清

4.1 任何要求对竞争性磋商文件进行澄清的供应商，均应按规定的递交响应文件截止期五（5）天前以书面形式通知采购人。逾期的澄清要求将不被接受。

5.竞争性磋商文件的修改

5.1为使供应商准备响应文件时有充分时间对竞争性磋商文件的修改部分进行研究，采购人可自行决定是否延长递交响应文件截止时间。

5.2 在递交响应文件截止时间（包含延长了的递交响应文件截止时间）五（5）天以前的任何时候，无论出于何种原因，采购人可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对竞争性磋商文件进行修改。

5.3 竞争性磋商文件的修改将以书面形式在递交响应文件截止时间（包含延长了的递交响应文件截止时间）五（5）天前通知参与竞争性磋商的供应商，并对其具有约束力。供应商在收到上述通知后，应立即向采购人回函确认已收到上述通知，但是供应商的回函不作为其收到上述通知的唯一证据。

三、响应文件的编制

6.响应文件的语言

6.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关响应文件的所有来往函电均应使用中文书写。供应商提交的支持文件和印制的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文的翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。

7.响应文件构成

7.1 供应商应按下列响应文件格式要求组成响应文件（对以下所要求的响应文件如有任何一项未实质性响应，将可能导致其响应文件被拒绝）：响应文件基本文件；供应商资格证明文件，证明供应商是合格的和有能力履行合同的文件；证明供应商提供的产品及/或服务的合格性和符合竞争性磋商文件规定的文件；竞争性磋商文件要求的其它文件；供应商认为其它需提供的文件。

1）响应文件基本文件

项目方案

响应函（格式见附件）

报价表（格式见附件）

2）供应商提交的证明其合格且中选后有能力履行合同的资格证明文件（详见《竞争性磋商公告》）以及供应商认为需提供的其它文件和证书

3）证明供应商所提供的产品及/或服务的合格性和符合竞争性磋商文件规定的文件，包括但不限于：对竞争性磋商文件第五章《技术需求书》的逐项应答，对于某项指标的数据存在证明文件内容不一致的情况，取指标较低的为准。（详见第五章《技术需求书》）

4）竞争性磋商文件要求的其它内容和文件

5）供应商认为其它需提供的文件或证书

6）合同文本的提供（详见《供应商须知前附表》）

7.2 供应商提供的以上材料必须真实有效，任何一项的虚假将导致其响应文件被拒绝。

8.响应文件的式样和签署（详见《供应商须知前附表》）

8.1 响应文件一式6份（1 份正本、4份副本），电子版本一份。响应文件用中文编写，A4纸胶装。其中正本必须注明“正本”字样，正、副本及电子版本内容必须保持一致，副本可以用复印件。若正本和副本或电子版本不符，以正本为准。

8.2 响应文件需由供应商法定代表人或经法定代表人正式授权并对供应商有约束力的代表在响应文件上签字。响应文件如是授权代表签字，须将“法定代表人授权书”附在响应文件中。响应文件无法定代表人签字，或签字无法定代表人有效授权，响应文件将被拒绝。

8.3 如供应商对竞争性磋商文件个别内容不能接受，应在响应文件中另做声明，否则将视为供应商接受竞争性磋商文件全部内容。

8.4 任何对响应文件行间插字、涂改和增删，必须由响应文件签字人签字或盖章后才有效。

8.5 响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

9.报价

9.1 报价：人民币报价。供应商应按照竞争性磋商文件要求，在响应文件中报出本项目包含的所有产品和服务的报价（格式见附件）。

9.2 供应商的报价包括供应商为完成采购人的项目建设所发生的一切费用（包括全部产品及相关服务）且已包括与所报产品/服务相关的所有税费。供应商估算错误或漏项的风险一律由供应商承担。

9.3 中选的价格在合同执行过程中是固定不变的，未经采购人许可不得以任何理由予以变更。以可调整或可选择的价格提交的响应文件将作为非响应性文件而予以拒绝。

9.4 供应商根据本须知规定将报价分成几部分并按附件格式填写分项报价表，是为了方便采购人对响应文件进行比较，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。

10. 响应有效期（详见《供应商须知前附表》）

10.1供应商递交的响应文件应在规定的递交响应文件截止日后的90天内保持有效。有效期不满足要求的响应文件将被视为非响应性文件而予以拒绝。

10.2 特殊情况下，在原响应有效期截止之前，采购人可要求供应商同意延长响应有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝采购人的这种要求。接受延长响应有效期的供应商将不会被要求和允许修正其响应文件。

四、响应文件的递交

11.响应文件的密封和标记

11.1 供应商应将响应文件正本和所有的副本、电子文档分开密封装在单独的信封中，且在信封上标明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

11.2内外层信封均应：

1）标明递交至“采购公告”中指明的地点。

2）注明“采购公告”中指明的项目名称、编号和“在”之前不得启封的字样，并填入“采购公告”中规定的日期和时间。

11.3 内层信封应写明供应商名称和地址，以便若其响应文件被宣布为“迟到”响应文件时，能原封退回。

11.4 如果外层信封未按本须知第12.2条要求加写标记和密封，采购人对误投或过早启封概不负责。

11.5 供应商须由其合法的授权人在递交响应文件截止时间之前将响应文件送达采购人并签字确认。供应商须承担因未送达并签字所造成的一切责任。

12.递交响应文件截止时间

12.1 采购人收到响应文件的时间不迟于（详见《竞争性磋商公告》）

12.2 采购人可以按本须知第5条规定，通过修改竞争性磋商文件自行决定酌情延长递交响应文件截止时间。在此情况下，采购人和供应商受递交响应文件截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

13.迟交的响应文件

13.1 采购人将拒绝并原封退回在规定的递交响应文件截止时间后收到的任何响应文件。

14.响应文件的修改与撤回

14.1 供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其响应文件，但采购人必须在规定的递交响应文件截止时间之前，收到供应商发出的修改或撤回的书面通知。

14.2 供应商的修改或撤回通知应按本须知第12条规定编制、密封、标记和发送。

14.3 在递交响应文件截止时间之后，供应商不得对其响应文件做任何修改。

14.4 从递交响应文件截止时间至供应商在响应函格式中确定的响应有效期之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件，否则将取消供应商参与本项目资格。

五、评审

15.评审委员会

15.1采购人根据要求组建评审委员会。评审委员会负责整个项目的评审工作。

16.响应文件的澄清

16.1 在评审期间，评审委员会可要求供应商对其响应文件的任何内容进行澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出响应文件的范围或者改变竞争性磋商文件的实质性内容。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

16.2接到评审委员会澄清要求的供应商应派人按评审委员会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由供应商法定代表人或授权代表签署，并作为响应文件的补充部分。

16.4 接到评审委员会澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

17.响应文件的初审

17.1 评审委员会将初步审查响应文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、有无计算上的错误等。只有通过初步评审的供应商才能进入资格预审的详细评审。

17.2 算术错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。如果供应商不接受对其错误的更正，其响应文件将被拒绝。

17.3 对于响应文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评审委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何供应商的相对排序。

17.4 在详细评审之前，评审委员会要审查每份响应文件是否实质上响应了竞争性磋商文件的要求。实质上响应的响应文件应该是与竞争性磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的响应文件。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于适用法律、税及关税等内容的偏离将被认为是实质上的偏离。评审委员会决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

17.5 实质上没有响应竞争性磋商文件要求的响应文件将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其响应文件成为实质上响应的响应文件。如发现下列情况之一的，其响应文件将可能被拒绝：（详见《供应商须知前附表》）

17.6采购人保留对通过初审的供应商进行进一步审查的权利。采购人在认为必要的情况下，有权要求已通过初审的供应商提交有关资质证明文件的原件，如发现供应商提供的响应文件与资质原件有不符、伪造或涂改等情况，将取消该供应商的资格。

17.7 采购人保留对通过初审的供应商进行进一步磋商或议价的权利。

六、磋商和成交供应商评审

18.磋商

18.1获得磋商资格的供应商应按本须知及磋商通知要求准时参加磋商，并在磋商后按要求提供递交其最终报价和相关承诺，否则将视为在报价有效期内撤回竞争性磋商响应文件，其响应文件将被拒绝。

18.2磋商开始时间预计为：递交竞争性磋商响应文件截止时间后当天（包括法定节假日，具体时间以采购人的通知为准），供应商应提前做好磋商准备。

18.3进行磋商的各供应商应由其法定代表人或本项目的授权代表作为磋商代表，磋商过程中可有商务、技术及售后服务等人员（总人数不超过5人）共同参加磋商。

18.4 评审委员会将与获得磋商资格的各供应商分别进行磋商，磋商内容包括但不限于报价、技术、实施及服务等。在磋商中，磋商的任何一方不得透漏与磋商有关的其它供应商的技术资料、价格和其它信息。

18.5 磋商后，参加磋商的供应商应当在规定的时间内按评审委员会的要求递交针对本项目的最终报价和相关承诺。最终报价和相关承诺须由法定代表人或本项目的授权代表签字。

18.6 供应商应将其最终报价和相关承诺的正本一份密封装在一个信封中，信封上标明“项目名称及编号”、“供应商名称和地址”字样，并在规定的时间内递交至采购人。

18.7 供应商逾期递交的或不满足要求的最终报价和相关承诺将被拒绝，并将导致其竞争性磋商响应文件实质上没有响应竞争性磋商文件的要求。最终报价和相关承诺在递交后将不得更改，并将作为成交供应商的评审依据。

19.成交供应商的评审

19.1 评审委员会将对参加磋商且实质上响应竞争性磋商文件要求的各供应商进行成交供应商的评价和比价。评审的依据为供应商递交的竞争性磋商响应文件和磋商后递交的磋商报价、最终报价及承诺。

19.2 磋商后，评审委员会将对参加磋商的供应商进行综合评审，采用综合评审法并考虑以下因素：

注：具体评审办法详见第三章评审办法。

19.3评审委员会将根据综合评估结果，对参加磋商且实质上响应竞争性磋商文件要求的供应商按综合得分排序向采购人推荐本项目的成交供应商候选人。

19.4评审委员会发现供应商的报价明显低于其他报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且无法在评审现场合理的时间内提供书面说明并在必要时提交相关证明材料，以证明其报价合理性的，评审委员会认定该供应商以低于成本报价竞标，其竞争性磋商响应文件应作为无效处理。

七、保密

20.与采购人的接触

20.1除本须知第17条和第19条规定外，从递交竞争性磋商响应文件之日起至授予合同期间，供应商不得就与其竞争性磋商响应文件有关的事项与采购人接触。

20.2 供应商试图对评审委员会的评审、比较或授予合同的决定进行影响，都可能导致其响应文件被拒绝。

八、合同的签订

21. 合同的签订（详见《供应商须知前附表》）

21.1评审委员会将根据供应商综合评估结果，按综合得分排序向采购人推荐本项目的成交供应商候选人。

21.2 在签订合同前，如评审委员会发现供应商存在提供虚假不实资料的，将拒绝其响应文件，并取消供应商推荐资格，同时按综合评估排序对下一个候选人能否令人满意地履行合同作类似的审查。

22. 接受和拒绝任何或所有响应文件的权力

22.1采购人保留在签订合同之前任何时候接受或拒绝任何响应文件，以及宣布本次采购无效或拒绝所有响应文件的权力，对受影响的供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的供应商解释采取这一行动的理由。

23.授予合同通知书

23.1 采购人确定供应商后，将向成交供应商发出授予合同通知书。

23.2 授予合同通知书是合同的一个组成部分。

24.签订合同

24.1成交供应商应按授予合同通知书规定的时间、地点与采购人签订合同（格式见第四章《合同格式》），否则按响应有效期内撤回响应文件处理。

24.2 如果成交供应商没有按照上述规定执行，采购人将有充分理由取消该中选决定。在此情况下，采购人可与下一个候选人签订合同，或重新采购。

25 供应商自行踏勘并充分考虑现场情况和施工条件。

## 第四章  评审办法

供应商须对第四章《评审办法》中的评分要求逐项说明在响应文件中的装订页码，并将该页装订在响应文件的首页。

| 序号 | 评分项 | 具体内容 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 90分 | 以各有效报价的算术平均值下浮“一定比例”后为基准值，与基准值相等得满分90分；报价若每低于基准值1%扣0.5分，报价若每高于基准值1%扣1分，不足1%部分按实计算，小数点保留两位。 “一定比例”是由各准时递交响应文件的响应单位授权代表共同抽签决定。具体方法如下： 第一步：由上述单位的授权代表抽签确定抽取“一定比例”的抽签人； 第二步：由抽签人进行抽签确定下浮比例。 “一定比例”的范围为2%、3%、4%。 |  |
| 2 | 施工组织 10分 | 总体概述：施工组织总体设想、方案针对性。 |  |
|  |  | 优：2；良：1.7；中：1.4；差：1.0；无：0 |  |
|  |  | 安全文明施工及环境保护措施。 |  |
|  |  | 优：2；良：1.7；中：1.4；差：1.0；无：0 |  |
|  |  | 项目管理班子的人员配备、素质及管理经验。 |  |
|  |  | 优：2；良：1.7；中：1.4；差：1.0；无：0 |  |
|  |  | 劳动力、机械设备和材料投入计划。 |  |
|  |  | 优：2；良：1.7；中：1.4；差：1.0；无：0 |  |
|  |  | 冬雨季施工、已有设施的加固、保护，特殊情况下的施工措施。 |  |
|  |  | 优：2；良：1.7；中：1.4；差：1.0；无：0 |  |

注：1.计算得分应四舍五入，精确到小数点后两位。

2.响应人须对本章中的评分要求逐项说明在响应文件中的装订页码，并将该页装订在响应文件的首页。

## 合同主要条款和格式

麒麟科创园3-1地块围挡施工合同

发包人（全称）：南京金麒麟云技术服务有限公司（以下简称发包人）

承包人（全称）：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（以下简称承包人）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就麒麟科创园3-1地块围挡项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1、工程名称：麒麟科创园3-1地块围挡施工项目

2、工程地点：南京市麒麟科技创新园3-1地块

3、工程内容：按规范及设计要求进行围挡制作安装施工

4、工程承包范围：按规范及设计要求，沿麒麟科创园3-1地块红线，对所有围墙缺失区域进行围挡制作安装施工。

二、合同工期

工期总日历天数：20天。开工日期具体以发包人书面出具的开工令为准。

三、签约合同价及付款周期约定

1、签约合同含税总价为人民币          元 ，（大写）         元整，市场价格波动，合同价格均不作调整，由承包人供应的建筑材料价格上涨或下降的，其差价均由承包人承担或收益。

2、合同价为包干价，包含材料费、人工费、机械使用费、水电费、项目人员食宿费、法定节假日加班费、福利、项目人员保险费、设备折旧费、管理费、税费、利润等其他一切发包人应向承包人支付的费用。

3、关于付款周期的约定：承包人在完成本项目全部工程量并经发包人验收合格后，付至合同金额扣除应扣款后的95%；余款为质保金（合同金额5％的质保金不计利息），在保修期满后无息付清（扣除应扣款后）。

四、工程保修期及修复通知

1、工程保修期为2年（自工程验收合格当天起）。承包人在接到发包人或现场安保服务公司报修电话后，24小时内派人到现场处理。

2、保修期内，因非人为原因导致围挡坍塌、损坏，承包人须立即维修并承担相应费用和间接损失。逾48小时未处理，发包人委托其他维修单位维修，其款项由承包人支付，从质保金扣除，不足金额依法求偿。

3、因预警等级橙色以上的自然灾害直接或间接导致的围挡坍塌、损坏，或双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的自然灾害事故导致的围挡坍塌、损坏，由发包人自行维修。

五、发包人的权利和责任

- 1、发包人有权对承包人施工情况进行监督、检查、纠正，有权对承包人现场施工过程中存在问题、隐患提出整改要求。

- 2、承包人在合同执行期间出现违反合同约定的情况，发包人有权按合同条款及其他相关要求对承包人实施处罚，罚金在应付款中扣除。

- 3、因承包人工作失职而造成发包人直接损失，发包人有权追究承包人责任，承包人须赔偿发包人遭受的损失。

- 4、发包人负责为承包人提供合理的摆放材料、工具等与项目施工相关物品的场地，物品的看管由承包人自行负责。

- 5、发包人负责根据法律、法规的有关规定和本合同的约定，及时支付承包人应付款项。

六、承包人的权利和责任

- 1、承包人应在本项目全过程中服从发包人对整个施工现场的管理，对于发包人提出的问题整改要求，承包人必须按要求及时整改，若因未及时整改出现问题或损失，由承包人承担相应责任、损失及赔偿。

- 2、承包人负责做好现场管理工作，若因承包人项目相关人员原因造成发包人损失，承包人须负责赔偿发包人损失。

- 3、承包人必须服从发包人的现场督促和管理，承担施工安全保卫的连带责任,禁止外单位无关车辆、人员出入施工现场。因承包人自身管理不善导致现场发生偷盗等造成的损失，责任由承包人承担。

- 4、本项目视安全为头等重要，承包人现场用电、用水须按照有关规定和规范执行，须格外留意安全用电，严禁乱拉、乱扯临时电，严格检查破损电线、拖地电线、不合格开关等极大可能出现的用电隐患。

- 5、承包应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

- 6、本工地安全管理采用安全生产保证金制度，承包人在进场前向发包人单位缴纳1万元安全文明生产保证金。本项目安全目标为零伤亡，发生安全生产事故，造成人员伤亡，发包人有权视情节扣罚安全文明生产保证金。扣罚后的余款在竣工验收后无息返还。

- 7、承包人须建立和执行防火管理制度，在火灾易发地区施工或存储使用易燃器材时，应采取特殊消防安全措施，在进行高危作业时，承包人应该采取的必要、特殊的安全防护措施以保证避免发生任何意外，若因操作不当或管理缺失等原因造成人员伤亡、财产损失，一切责任和损失由承包人负责承担。

- 8、承包人应积极配合并服从发包人现场安全保卫工作，认真做好施工现场的安全防护工作（包括照明、安全设施等），保证闲杂人员、外单位施工车辆等未经允许不得进入现场；非因发包人原因，承包人相关人员遭受人身、财产损害，或承包人相关人员造成发包人、第三人人身财产损害的，由承包人承担全部责任。

- 9、承包人应按照政府相关规定，建立健全雇员工资发放和劳动保障制度。如因雇员的工资发放和劳动保障制度不健全而引发纠纷，相关责任由承包人自行承担，与发包人无关，且发包人有权终止施工合同。

- 10、承包人应建立完整的项目人员组织架构，并向发包人递交进场人员的花名册及其身份证、务工许可证、特殊岗位操作证（复印件），按照当地有关政府部门的要求须出示的其他相关证件原件。若因承包人资质或现场人员证件问题等原因遭到政府有关部门处罚，承包人自行承担，同时还应承担误工带来的损失，造成发包人损失的，由承包人予以赔偿。

- 11、承包人负责做好周边环境、设施的保护和修复工作，在施工过程中一旦对周边市政设置、道路、照明、燃气、通信、电力、排水等所有设施造成破坏，承包人不但要全权负责修复，还将承担相关的关联责任。

- 12、承包人应遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音、扬尘污染以及环境保护和安全生产、文明施工等的管理规定，按规定办理（包括需由发包人办理的）有关手续，并承担有关费用。

- 13、承包人须确保施工现场清洁符合有关规定，保证工完料清，施工完工后负责将临时设施拆除。承包人产生的建筑垃圾和生活垃圾按发包人指定地点集中堆放，并及时清运，保持现场文明整洁。各种安全生产和文明施工的设备、设施必须在开工前落实到位，因承包人责任造成的费用由承包人承担，承包人违反有关规定造成的损失和罚款由承包人负责。

- 14、若因承包人现场清洁卫生工作不到位，导致周边住户和单位投诉或曝光，承包人须承担由此产生的一切后果和费用，每曝光一次承包人需向发包人支付5000元的违约金。

- 15、承包人的项目经理以及主要技术领导等必须常驻工地，不得兼职，施工中班子主要成员离开工地必须向甲方代表请假，经过批准才能离开，擅自离开施工现场的，支付违约金1000元/次，由此产生的工期及经济损失承包人自负，造成发包人损失的，由承包人予以赔偿。

- 16、项目经理不得随意更换，承包人如需更换需经发包方项目负责人书面同意。

- 17、发包人有权要求承包人更换项目经理，承包人无正当理由拒绝更换项目经理，应向发包人支付违约金5万元。

- 18、发包人有权要求承包人更换现场施工人员，承包人无正当理由拒绝撤换相关施工人员，应向发包人支付违约金2万元。

- 19、承包人应按照发包人提出的设计要求完成围挡制作、安装，所有进场材料必须具备合格证明、质量保证书。需复试的材料必须要有复试报告，且由承包人承担相应费用。

- 20、承包人负责采购的材料须确保检验合格。若承包人在工程中使用不合格材料，或使用的材料与技术需求书及响应文件施工方案规格不符，一经发现，除要求承包人立即更换符合要求的材料外，同时处以所更换材料价格10倍的罚款。

- 21、承包人应按工期要求保质保量完成本项目，竣工交付时间每延迟一天，罚金1000元；如工期延误超过30天，属承包人严重违约，发包人可单方面解除合同并追究承包人的违约责任，承包人须承担相应赔偿责任。

- 22、竣工验收阶段，所有检测及试验费用均由承包人承担，发包人可指定第三方检测单位。若验收阶段发现问题，相关整改工作和费用由承包人负责，承包人须接受发包人的处罚。

七、合同终止、变更、解除及续签

- 1、承包人存在违反合同约定的行为，发包人提出整改要求后，承包人5日内未按要求整改或整改不到位，发包人有权终止合同，承包人赔偿发包人合同总价款的10%作为违约金。

- 2、承包人未按合同履行义务，存在严重失职行为或造成发包人严重损失，发包人有权终止合同，承包人赔偿发包人合同总价款的10%作为违约金，违约金不足以弥补发包人损失的，承包人应补齐。如非发包人原因，承包人提出提前终止合同，承包人赔偿发包人合同总价款的10%作为违约金。

- 3、如非承包人原因，发包人提出提前终止合同，发包人赔偿承包人合同总价款的10%作为违约金，并按照承包人已完成工程量进行赔偿。

- 4、合同执行过程中，经甲乙双方协商且双方同意的情况下，可变更合同内容。

- 5、因不可抗力因素致使本合同无法继续执行时，双方协商终止或延期执行本合同。

八、其他事项

- 1、双方发生纠纷时，应以友好协商为主解决纠纷，协商不成，可到发包人所在地有管辖权的人民法院提出诉讼。

- 2、如有未尽事宜，双方协商解决。

- 3、本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份，自盖章之日起生效。

（麒麟科创园3-1地块围挡施工合同合同签署页）

| 发包人：（盖章）南京金麒麟云技术服务有限公司 单位地址：南京市麒麟科技创新园运粮河西路101号江苏有线三网融合枢纽中心 电话： 传真： 邮箱： 开户银行： 账号： 税号： 邮政编码： | 承包人：（盖章） 单位地址： 法定代表人或授权代表（签字）： 电话： 传真： 邮箱： 开户行： 账号： 税号： 邮政编码： |
| --- | --- |

（麒麟科创园3-1地块围挡施工合同合同签署页）

| 发包人：（盖章）南京金麒麟云技术服务有限公司 单位地址：南京市麒麟科技创新园运粮河西路101号江苏有线三网融合枢纽中心 电话： 传真： 邮箱： 开户银行： 账号： 税号： 邮政编码： | 承包人：（盖章） 单位地址： 法定代表人或授权代表（签字）： 电话： 传真： 邮箱： 开户行： 账号： 税号： 邮政编码： |
| --- | --- |

## 技术需求书

# 一、地块慨况

本工程项目位于南京市江宁区麒麟科创园3-1地块，占地118亩，该地块东沿桃园路，西沿马高路，北沿庄园路，南沿光华路。

现场周边情况示意图

# 二、工程范围：

1、3-1地块周边围墙缺失地段的围挡建设。

2、缺失围墙地段总长度：约850米，承包单位进场前须对围挡施工区域进行现场勘测。

# 三、围挡要求

1、满足正常使用2年质量保证。

2、围挡高度为2.2m，整体结构须具备抵挡恶劣天气的能力，若在质保期内因天气等非人为原因导致围挡倒塌、损坏等，施工单位应做好围挡保修恢复工作。

3、围挡做法应不低于如下规格：

（1）立柱采用C30混凝土基础，尺寸50cm*50cm*50cm；预埋件采用4Φ14钢筋，尺寸20cm*20cm*5mm的钢板；

（2）立柱尺寸8cm*8cm*3mm镀锌方管，两立柱之间的间距为6m；

（3）桁条尺寸4cm*4cm*2mm镀锌方管，纵向每隔1m布置一道，共三道；

（4）每隔3m设置一道斜撑，尺寸直径4cm*4cm镀锌圆管，厚度3mm，长度1.5m；

（5）斜撑尾部采用C30	混凝土基础固定，尺寸30cm*30cm*30cm；预埋件采用4Φ14钢筋，尺寸10cm*10cm*5mm的钢板；

（6）面板采用彩钢瓦，厚度0.4mm。

4、承包单位须根据上述要求绘制围挡施工图纸，注明围挡各类构件的规格参数，并附于响应材料中。

# 四、围挡工程范围及工作内容

- 1、承包范围：按国家、行业规范的施工要求，沿本地块红线，对所有围墙缺失区域进行围挡制作安装施工，包括围挡采购及安装、围挡基础部位土方开挖、回填、压实、基础施工等；

- 2、承包方式：包工包料（包括但不限于：包质量、包工期、包验收、包安全、包服务等所有与本工程相关的一切工作内容）。

- 3、施工措施及施工配合要求：

- （1）围挡基础应严格遵从管线交底，避开地下管线，如避不开则应采取特殊技术措施。造成管线损坏的，相关损失由承包单位承担。

- （2）外部关系自行维护，不得影响围挡施工进度及正常使用。（包括但不限于城管、扰民、交通、农民阻挠等外部关系协调以及保证地块内所有工作正常推进其它有必要采取的所有施工及安全等各方面的隐含措施。）

- （3）现场施工应服从发包人统一调度。

- （4）现场无临时水电，施工用电、用水来源需自行考虑，此部分费用在报价中自行考虑。

- （5）施工单位做好现场安全文明管理，遵循政府、业主的安全文明管理要求，自行承担因违规而造成的一切后果。施工过程中，做好场地的封闭管理工作，做好与政府相关部门的沟通协调。

- （6）请供应商务必踏勘现场，明确现场施工条件，包括场地情况、场地内外道路情况等，根据现场情况综合考虑报价，合同签订后不得以不了解现场情况为由要求费用补偿。

- （7）工期较短，供应商应根据现场情况进场足够数量设备、材料，增加的进出场费用、夜间施工及赶工措施请在响应报价中考虑，合同签订后不再调整。

# 五、工期要求技术要求及其他内容

根据图纸及设计要求完成围挡制作、安装。除国家规范、图集以及地方政府主管部门相关要求外，本项目对技术指标及其它管理提出如下要求：

1、供应商的项目经理以及主要技术领导等必须常驻工地，不得兼职。合同签订后，项目班子主要成员不到位，发包人不签发开工令；施工中班子主要成员离开工地必须向发包人代表请假，经过批准才能离开，不得擅自离开工地的。

- 场地内如因存在其他未知因素而出现二次进退场，相关费用包含在总价中。

- 工程前期开办费等费用（包括本工程采购人应缴纳的城镇垃圾处理费），包含在总价中。

- 如施工作业面需要挖机或其他设备配合施工平整，供应商应自行考虑,由此产生的设备台班费用也需要包括在本次响应报价中,今后不再增加。

- 施工用水、用电：供应商应根据现场情况及发包人的要求自行考虑施工用水、用电来源。供应商必须自行承担施工及测试等所有用水、用电费用，并将其考虑在报价中，如需使用发电机等相关机械发电，其相关费用也需包含在总价中。

- 供应商参与工程作业的人员，在进场时，须向发包人递交进场人员的花名册及其身份证、务工许可证、特殊岗位操作证（复印件），及按照建设当地有关政府部门的要求须出示的其他相关证件原件。

- 本项目视安全为头等重要，供应商务必知道其重要性，并服从发包人管理。

- 供应商须格外留意安全用电，对工程所需的危险品放置，按要求设置牢固的存放地及运输措施，并接受发包人统一安排与调配。

- 重点位置的安全防护: 供应商在动力设备、输电线路、地下管线、易燃易爆地段以及临街交通要道等重要地点附近施工时，应采取必要、特殊的安全防护措施，以保证其雇员、现场其他人员及第三者的安全。

- 供应商应具备做好危险条件下安全防护的能力，在进行高危作业时，供应商应该采取的必要、特殊的安全防护措施以保证避免发生任何意外。

- 供应商须将施工过程中产生的垃圾定期及时外运，并符合南京市规定的场内标准化施工现场要求，同时应满足住建委、环保、城管等有关部门的场外有关规定，其相关费用也需包含在总价中。

- 现场及周边环境的保护和修复：供应商须对可能因施工造成的场外市政设施破坏负全责。无论市政燃气、通信、电力、给排水等所有设施，还是场内场外其他设施，如一旦因供应商施工造成任何破坏，供应商不但要全权负责修复，还将承担相关的关联责任。

- 市政基础设施损坏及修复:工程开工前，供应商须预先检查施工现场或邻近地方是否有市政设施，以避免因工程施工而引致市政设施任何损坏。供应商须自费即时修复或更换因其原因所引致之任何公用市政道路等的损坏，至政府相关管理机构满意为止。若相关管理机构认为上述之损坏须由其特许之供应商进行修补时，则供应商须承担该等费用（备注：综合考虑红线外道路使用费）。

- 对临近公共设施、房屋、道路、市政设施的保护及修复:对于在施工过程中可能受到干扰或损坏的邻近土地、建筑物、构筑物、树林、道路、围墙、护墙和挡土墙、市政燃气、通信、电力、给排水等，供应商应用适当之措施、支撑及临时保护，以避免因工程施工引致上述项目有所损坏。供应商应自费对那些因其任何原因引起的对上述设施的损害或损坏进行修缮，并支付与此相关的任何费用和罚款。供应商应保证发包人免于与上述事件有关的任何索赔、诉讼、损害和损失。

- 冬雨季、严寒/热及夜间下施工: 供应商须自费提供一切适当的措施以使工程于严寒天气、雨季、严热天气及夜间下施工不会产生任何进度及质量不良的影响。且供应商须于严寒天气施工期间提供一切临时供热及保温措施，严热天气施工期间提供一切临时降温措施，以保证各项工程正常施工，雨季期间用阻燃防水油布覆盖以防止雨水对工程的任何不良影响，夜间施工照明、排污环卫、城建、城管、治安、人口管理和运输噪音问题等一切为达到上述环境施工条件所须之费用包括向有关部门申请等所有费用由供应商承担。

- 建筑垃圾、生活垃圾设置集中封闭式堆场，并及时外运，保持现场文明整洁，否则将进行相应处罚。临设搭建费用自行考虑在报价中。

- 保护：供应商应采取各种适当的保护措施防备其他外界因素如人为破坏、恶劣天气等对已完成工程和材料的损坏，必须充分地保护所有已完成的工程。发包人有权要求供应商根据需要更加完善地保护本工程范围内的已完工程。保护措施费用含在报价中。如因保护措施不当造成已完工程损坏，则所需的修复费用由供应商自行承担。

- 关于施工材料的约定

（1）所有进场材料必须具备合格证明、质量保证书。需复试的材料必须要有复试报告，且由供应商承担相应费用。

（2）若供应商在工程中使用不合格材料，一经发现，除要求供应商立即更换符合要求的材料外，同时处以所更换材料价格10倍的罚款。

- 工程验收

（1）所有的隐蔽工程验收及工程竣工验收必须由采购人及相关部门参加，并做好验收记录。

（2）竣工验收，由采购人组织进行验收，供应商应积极配合并提供竣工验收中所需手续和资料。

## 第七章 响应文件格式

注：请供应商按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

- 竞争性磋商响应文件格式

南京金麒麟云技术服务有限公司

麒麟科创园3-1地块围挡施工项目

竞争性磋商响应文件

供应商：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日

## 评审索引

为了便于评审高效有序进行，请供应商提供如下索引表，并请将该索引表置于应答文件首页。请供应商按照索引表及竞争性磋商文件要求提供相关材料。供应商没有按照竞争性磋商文件要求提交全部资料，或者应答没有对竞争性磋商文件做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应文件作否决处理。

| 序号 | 评审因素 | 证明材料对应页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |

（说明：此表按照采购文件中评审办法逐项填写）

### 详细评审索引表

| 评审项目 |  | 评分要求 | 响应文件响应的页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

## 附件1：响应函

响应函

南京金麒麟云技术服务有限公司：

（供应商全称）授权（全权代表姓名、职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的（采购编号、项目名称）的有关活动，为此：

（1）提供供应商须知规定的全部响应文件（正本[ 1 ]份，副本[4]份、电子版[ 1 ]份）。

（2）提供按竞争性磋商文件要求的产品/服务的报价。（详见附件：报价表）。

（3）供应商将按竞争性磋商文件的规定履行全部责任和义务。

（4）供应商已详细审查全部竞争性磋商文件，我们完全理解并同意放弃对竞争性磋商文件提出质疑及/或争议的权利。

（5）本供应商递交响应文件的有效期为自递交响应文件截止日起90个日历日。

（6）如果在规定的递交响应文件截止时间后，供应商在谈判有效期内撤回响应文件，将取消供应商参与本项目资格。

（7）愿意向贵方提供任何与该项响应文件有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的响应文件或收到的任何响应文件。

（8）我方授权贵方查询或调查我们递交的与本响应文件有关的声明、文件和资料，并同意在贵方的要求下提供相关文件或证书的原件及其他相关书面材料，以及通过我们的开户银行和客户澄清响应文件中有关财务和技术方面的问题。

（9）我方在法律和财务上独立、合法运作并独立于采购人。

（10）我方承诺：采购人在其本国使用我方提供的产品及服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用我方提供的产品及服务而提起的侵权指控，我方将依法承担全部责任。

（11）我方具有较大规模的销售和售后服务的组织机构及完善快捷的技术支持能力，承诺在南京地区拥有固定可靠的有效服务网点。

（12）根据本项目要求，我单位委派（姓名）（身份证号）作为本项目的项目负责人。

（13）与本响应文件有关的一切往来通讯请寄：

地址传真：

电话电子函件：

供应商名称（盖章）：

供应商代表（签字）：

日期：

## 附件2：报价表(格式)

报价一览表

项目名称：南京金麒麟云技术服务有限公司麒麟科创园3-1地块围挡施工项目

采购文件编号：JSCNJQL[2022]03801

| 响应总价 | _________元人民币 |
| --- | --- |
| 工期 | 日历天 |
| 备注 |  |

注：1.供应商须按照竞争性磋商文件要求，提供全部施工内容的含税价。

2.报价时请仔细阅读竞争性磋商文件《竞争性磋商须知》中关于报价的要求。

3.供应商应按照竞争性磋商文件中要求提供的服务内容报价。未在表中明确列出的服务项，采购人将视作供应商免费提供。

供应商名称（公章）：

供应商代表签字：

日期：

## 附件3：分项报价表(格式)

## 提供项目工程量清单报价

## 附件4：商务条款偏离表(格式)

商务条款偏离表

项目名称：                                 项目编号：

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

我方承诺：除上表中的偏离外，完全响应采购文件的其他条款。

日期：

注：1、对采购文件的主要商务要求逐条作出响应，而不应以“全部符合”等字样来响应。

2、其他商务偏离也须在上表中逐条列明。
3、如响应文件不符合上述要求，供应商将承担其响应被拒绝的风险。

## 附件5：技术条款偏离表(格式)

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 采购文件技术需求书要求 | 响应文件技术指标情况 | 具体说明 |
| --- | --- | --- | --- |

响应单位名称（公章）：

响应单位授权代表签字：

注：1. 如响应单位无任何偏离，也需在响应表中注明“全部技术条款无偏离”，并在文件中递交此表。

2. 偏离包括正、负偏离，正偏离指响应人的响应高于采购文件要求，负偏离指响应人的响应低于采购文件要求。

## 附件6：法定代表人身份证明及授权委托书(格式)

供应商名称：

单位性质：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件（需同时提供正面及背面）

法定代表人身份证正面复印件

法定代表人身份证背面复印件

供应商名称：（盖单位公章）

年月日

本授权书声明：注册于[国家或地区的名称]的[公司名称]的在下面签字（或签章）的[法定代表人姓名、职务]代表本公司授权[单位名称]的在下面签字的[被授权人的姓名、职务]为本公司的合法代理人，就[项目名称、采购编号]参与谈判，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于[]年[]月[]日签字生效，特此声明。

附：委托代理人身份证复印件(需同时提供正面及背面)

委托代理人身份证正面复印件

委托代理人身份证背面复印件

供应商名称（盖章）：

法定代表人签字（或签章）：

被授权人签字：

## 附件7：资格证明文件

填写须知

- 供应商应填写和提交下述规定的全部格式以及其它有关资料。

- 所附格式中要求填写的全部问题和/或信息都必须填写。

- 本资格声明的签字人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的。

- 采购人将应用供应商提交的资料根据自己的判断和考虑决定供应商履行合同的合格性及能力。

- 供应商提交的材料将被保密，但不退还。

- 全部文件应按规定的语言和份数提交。

7-1  资格声明

致：南京金麒麟云技术服务有限公司：

资格声明

尊敬的女士/先生：

为响应你方[]年[]月[]日的[采购编号]采购公告，下述签字人自愿参与磋商，提供竞争性磋商文件技术需求书中规定的[服务名称]，提交下述文件并声明全部说明是真实的和正确的。下述签字人将就下述文件中存在的虚假或不真实内容对代理机构和采购人承担法律责任。

- 我方的资格声明，各有[]份正本，[]份副本。

- 下述签字人证明本资格文件中的内容是真实的和正确的。

- 下述签字人知道，采购人可能要求其提供进一步的资格材料并同意按采购人的要求提交。

供应商授权签署本资格文件

名称（盖章）签字人姓名、职务（印刷字体）

地址：

传真签字：

邮编电话：

7-2  供应商的资格声明

1、名称及概况：

- 供应商名称：

- 总部地址：

电传/传真/电话号码：

- 成立和/或注册日期：

- 实收资本：

- 近期资产负债表（到年月日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

- 主要负责人名称：（可选填）

- 供应商在中国的代表的姓名和地址：（可选填）

- 供应商简介（包括但不限于业务范围、注册资金、所有权状况、组织机构及职能、人员构成、公司的场地环境和软硬件设施等）：

- 供应商在中国大陆的分公司及办事处信息

| 序号 | 地区 | 分公司/办事处地址/联系电话 | 负责人 | 技术人 员数量 | 商务人 员数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 施工能力及人员配备：

2.有关开户银行的名称和地址：

3.供应商所属的集团公司，如有的话：

4.其他情况：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称（盖章）：

签字人姓名和职务：

签字人签字：

签字日期：

传真：

电话：

电子函件：

7-3 人员配置表

（1）项目团队人员清单

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 拟在本项目中担任的职务 | 相关领域工作经验（经验、年限等） | 资历和其他相关经验 | 学历 | 资质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

我方承诺：我方提供的上述项目团队人员的全部信息及证明文件真实、有效。

注：

1、提供上述人员学历证书、资质证书复印件、响应人为上述人员缴纳的2022年1月1日以来任一月的社保证明并加盖单位公章。

2、行数不够请自行添加。

响应单位（公章）：

响应单位代表签字

（2）拟派人员简历

序号：XX

| 姓 名 |  | 学 历 |  | 最高学历是否全日制教育 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 龄 |  | 拟任职 |  | 相关行业 工作年限 |  |  |
| 职 务 |  | 职 称 |  | 在本单位 工作年限 |  |  |
| 学历（毕业学校、时间、专业）： |  |  |  |  |  |  |
| 取得的相关专业资质情况： |  |  |  |  |  |  |
| 获奖证书： |  |  |  |  |  |  |
| 相关领域工作经验（经验、年限、类似案例情况介绍等）： |  |  |  |  |  |  |
| 参加过的类似项目名称 |  |  |  |  |  | 担任职务 |

响应单位（公章）：

响应单位代表签字：

7-4项目方案

至少包括：

1、总体概述：施工组织总体设想、方案针对性。

2、安全文明施工及环境保护措施。

3、劳动力、机械设备和材料投入计划。

4、冬雨季施工、已有设施的加固、保护，特殊情况下的施工措施。

5、围挡施工图纸。

附件8：其它证明文件

1、采购文件要求的其他证明文件；

2、响应单位认为需要提供的其他证明文件。