江苏有线三网融合枢纽中心

室外笼式篮球场建设项目

竞争性谈判文件

采购文件编号：JSCN[2023]036

采购人：江苏省广电有线信息网络股份有限公司

二〇二三年五月

# 目    录

第一章 竞争性谈判公告	3

第二章 谈判前附表	5

第三章 供应商须知	8

第四章 评审办法	16

第五章 合同主要条款和格式	18

第六章 技术需求书	27

第七章 响应文件格式	32

# 第一章  竞争性谈判公告

一、项目概况

项目名称：江苏有线三网融合枢纽中心室外笼式篮球场建设项目

采购内容：详见技术需求书。

本项目最高限价：60万元。

二、资格审查方式

资格后审。由评审委员会对供应商资格要求进行审查，以下所列供应商基本资格要求必须全部满足，才能通过资格审查；供应商资格要求有一项不满足则应判定为资格审查不合格，资格审查不合格的供应商不得参与后续评审，作无效应答处理。

三、合格供应商基本资质要求

1、供应商在中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格，具有合法有效的工商管理部门颁发的营业执照，提供营业执照复印件。

2、供应商自 2020 年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准）,具有单项合同金额不低于50万元的室外笼式篮球场建设项目类似业绩（提供合同复印件和竣工验收报告，合同或竣工验收报告中须能清晰体现建设内容、施工面积、合同签订时间和合同双方盖章）。

3、供应商须提供对本项目直接保修和服务的承诺质保期限：2年（验收合格之日算起）。

4、截至响应文件提交截止日，供应商未被“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供网站查询截图）。

5、供应商须在法律和财务上独立、合法运作并独立于采购人，不得直接或间接地与采购人公司或其附属机构有任何关联。

6、供应商须保证，供应商在其本国使用其提供的货物/服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用供应商提供的服务而提起的侵权指控，供应商须依法承担全部责任。

四、竞争性谈判文件的获取

发布及登记时间：2023年5月29日至2023年6月5日止，每日上午9：00-12：00，下午14：00-17：00（北京时间，节假日除外）。

发放方式：竞争性谈判文件在报名后自行下载，请供应商按本公告要求登记。

登记方式：请供应商将响应函（格式见采购文件附件1）加盖公司公章同时发至邮箱jscn_zbzy@163.com，邮件标题为（本项目名称+供应商全称），超过2023年6月5日下午17:00再登记的视为无效。

项目联系人：王昕（025-86731574）、秦晋（025-86731524）

五、响应文件的递交和谈判

递交竞争性谈判响应文件截止时间：2023年6月9日下午14:30，逾期收到或不按照竞争性谈判文件要求密封的响应文件恕不接受。

递交竞争性谈判响应文件地点：南京市玄武区运粮河西路101号2号楼2楼会议室。

响应文件接收人：秦晋，电话：025-86731524。

竞争性谈判时间：2023年6月9日下午14点30分。

竞争性谈判地点：南京市玄武区运粮河西路101号2号楼2楼会议室。

六、踏勘现场

供应商可以于2023年6月6日下午14:00前往江苏有线三网融合枢纽中心（江苏省南京市麒麟科技创新园运粮河西路101号）踏勘现场。踏勘现场联系人：夏工；电话：13914761628。

踏勘现场仅按上述时间组织一次，逾期不再组织。

七、发布公告的媒介

本招标公告同时在江苏省广电有线信息网络股份有限公司官网（www.jscnnet.com）“招标采购”栏目及中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）上发布，其他媒介转载无效。

八、其他说明事项

有关本次谈判的事项若存在变动或修改，敬请及时关注网上发布的信息更正公告。

# 第二章  谈判前附表

本表关于要采购的货物及服务的具体资料是对应答供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，以本前附表为准。

| 序号 | 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 采购人 | 江苏省广电有线信息网络股份有限公司，以下简称“采购人” |
| 2 | 1.2 | 代理机构 | 本项目无代理机构 |
| 3 | 1.3 | 合格的供应商 | 见竞争性谈判文件第一章《竞争性谈判公告》 |
| 4 | 20.1 | 保密 | 供应商在参与本项目中，对于采购人披露和提供的所有信息应作为商业秘密对待并予以保护，未经采购人授权不得将任何信息泄漏给第三方，否则采购人有权追究供应商的责任。 |
| 5 | 7.1 2） | 经第三方审计的财务报表 | 本项目未要求提供 |
| 6 | 7.1 3） | 响应文件的技术部分中必须包括的内容 | 对第五章《技术需求书》的逐项应答，逐项应答必须按照服务偏离表格式，对照竞争性谈判文件需求，依据供应商本身服务，如实逐条说明所提供产品及/或服务已对竞争性谈判文件的需求做出了实质性的响应，或申明与需求的偏差和例外。技术偏离表填报的内容必须对照报价一览表，对于可以用量化形式表示的条款，供应商必须明确回答，或以功能描述回答。 |
| 7 | 7.1 6） | 合同文本的提供 | 除了对竞争性谈判文件的逐项应答（包括第四章《合同格式》）外，供应商还应提供一份完整的合同文本，作为响应文件的一部分，该合同文本对于竞争性谈判文件第四章《合同格式》的任何负偏离均将导致响应文件被拒绝。 |
| 8 | 8.1 | 响应文件的式样和签署 | 响应文件一式3份（1份正本、2份副本），电子版本一份（电子版文件内容必须可搜索（WORD），U盘形式）。 |
| 9 | 9.1 | 报价 | 供应商应根据本项目实际情况，充分考虑市场情况完成采购人在“技术需求书”中所确定的所有工作内容所发生的一切费用。费用包括： - 报价由场地建设、设备采购和设备安装组成，报价为从场地基础施工到设备生产制造直至交付采购人使用的全部费用（内容详见技术需求书），包含但不限于： ①室外笼式篮球场地面基础建设的全部内容，包括但不限于现有场地平整、地面硬化、球场排水系统的施工； ②设备及随机附件的设计、生产、供货、包装、运输（含装卸）、储存、保管、搬运就位； ③安装结束后，笼式多功能运动场围栏、地面、篮球架等设备设施的质保期内免费维修保养、缺陷修复所涉的人工和材料、保险、税费、管理、利润等相关的费用及所承诺的设备寿命、使用安全相关风险的责任和义务，以及由此产生相关费用。 - 安装施工期间的配合费、仓储、接电、人工、食宿、保险等由供应商自行承担。 供应商必须保证所提供的服务能够完全满足采购人的项目建设需求，并充分考虑到采购人的售后服务需求并书面承诺，内容包括但不限于：场地及设备设施的定期检修、维护，篮筐篮网的定期检修和更换，照明系统的调试及维护。 3、供应商应设计场地安全防护、监控设施、门禁系统等，实施由采购人另行考虑，不包含在报价中。 |
| 10 |  | 响应文件的盖章或签字 | 本条款增加规定： （1）竞争性谈判文件第六章“响应文件格式”中有单位名称和法定代表人或其委托代理人签字落款的响应文件必须加盖单位公章。 （2）除上述文件以外的其他响应文件组成部分必须加盖骑缝章（骑缝章必须覆盖所有响应文件），或由法定代表人或其委托代理人逐页手签。 （3）响应文件中所有标注“盖章”处均指单位公章，不能以“业务章”、“专用章”、“合同章”等代替；如确需要替代，则必须附公章对“业务章”、“专用章”、“合同章”等的授权（格式自制，且正本中必须附原件） |
| 11 | 10.1 | 响应有效期 | 供应商递交的响应文件应在规定的递交响应文件截止日后的180天内保持有效。 |
| 12 | 12.1 | 递交响应文件截止时间 | 见竞争性谈判文件第一章《竞争性谈判公告》 |
| 13 | 12.1 | 递交响应文件地点 | 见竞争性谈判文件第一章《竞争性谈判公告》 |
| 14 | 17.5 | 如发现下列情况之一的，其响应文件将可能被拒绝 | 1）不满足竞争性谈判文件对合格供应商的基本资质要求的； 2）供应商在响应文件中提供的服务内容及质量不能实质性满足竞争性谈判文件要求或不能提供实质性满足证明的； 3）供应商在响应文件中对于第四章《合同格式》有任何负偏离的； 4）响应函、法人代表授权书不按照第六章《附件》的格式提供的； 5）资格证明文件不全、失效或不符合竞争性谈判文件要求的； 6）响应文件无法定代表人签字，或签字人无法定代表人有效授权的； 8）响应文件或响应有效期不足的； 8）响应文件中提供虚假或失实资料的； 9）未按照竞争性谈判文件规定的方式领取竞争性谈判文件并按要求递交响应文件的； 10）评审委员会认为不能实质上满足竞争性谈判文件其它要求的。 |
| 15 | 19 | 评审 | 1）供应商的法定代表人或其授权代理应按采购人规定的时间到指定的地点，与评审委员会进行谈判并对评审委员会提出的问题作出澄清和答复； 2）谈判过程中允许各供应商调整报价，各供应商拥有平等的调整报价机会，评审委员会有权根据实际情况确定调整报价的次数，报价调整必须经过供应商授权代表签字确认。供应商应将其最终报价和相关承诺一并在规定的时间内递交。 3）供应商逾期递交的或不满足要求的最终报价和相关承诺将被拒绝，并将导致其竞争性谈判响应文件实质上没有响应竞争性谈判文件的要求。最终报价和相关承诺在递交后将不得更改，并将作为成交商的评审依据。 4）评审委员会将对参加谈判且实质上响应竞争性谈判文件要求的各谈判供应商进行评价和比较。评审的依据为谈判供应商递交的竞争性谈判响应文件和谈判后递交的最终报价及承诺。详见第三章《评审办法》。 5）评审委员会就服务、合同内容和供应商报价进行谈判，谈判后将根据综合评估结果，对供应商按综合得分从高到低排序。 |
| 16 | 22.1 | 成交 供应商数量 | 1名成交供应商。 |
| 17 | 24 | 签约 | 采购人与本次成交供应商按本竞争性谈判文件第四章合同格式签订合同。 |

# 第三章  供应商须知

一、说明

1.采购人及合格的供应商

1.1 采购人是指国内采购产品的国家机关、企业、事业单位或其它组织。本项目采购人（详见《供应商须知前附表》）。

1.2合格的供应商（详见《供应商须知前附表》）。

2.费用

2.1  供应商应承担所有与准备和参加竞争有关的费用。不论结果如何，采购人均无义务和责任承担这些费用。

二、竞争性谈判文件

3.竞争性谈判文件构成

3.1 竞争性谈判文件共六章，内容如下：

第一章竞争性谈判公告

第二章谈判前附表

第三章供应商须知

第四章评审办法

第五章合同主要格式和条款

第六章服务需求书

第七章响应文件格式

3.2 供应商应认真阅读竞争性谈判文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。供应商没有按照竞争性谈判文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对竞争性谈判文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应文件被拒绝。

4.竞争性谈判文件的澄清

4.1 任何要求对竞争性谈判文件进行澄清的供应商，均应按规定的递交响应文件截止期五（5）天前以书面形式通知采购人。逾期的澄清要求将不被接受。

5.竞争性谈判文件的修改

5.1为使供应商准备响应文件时有充分时间对竞争性谈判文件的修改部分进行研究，采购人可自行决定是否延长递交响应文件截止时间。

5.2 在递交响应文件截止时间（包含延长了的递交响应文件截止时间）五（5）天以前的任何时候，无论出于何种原因，采购人可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对竞争性谈判文件进行修改。

5.3 竞争性谈判文件的修改将以书面形式在递交响应文件截止时间（包含延长了的递交响应文件截止时间）五（5）天前通知参与竞争性谈判的供应商，并对其具有约束力。供应商在收到上述通知后，应立即向采购人回函确认已收到上述通知，但是供应商的回函不作为其收到上述通知的唯一证据。

三、响应文件的编制

6.响应文件的语言

6.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关响应文件的所有来往函电均应使用中文书写。供应商提交的支持文件和印制的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文的翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。

7.响应文件构成

7.1 供应商应按下列响应文件格式要求组成响应文件（对以下所要求的响应文件如有任何一项未实质性响应，将可能导致其响应文件被拒绝）：响应文件基本文件；供应商资格证明文件，证明供应商是合格的和有能力履行合同的文件；证明供应商提供的产品及/或服务的合格性和符合竞争性谈判文件规定的文件；竞争性谈判文件要求的其它文件；供应商认为其它需提供的文件。

1）响应文件基本文件

项目方案

响应函（格式见附件）

报价表（格式见附件）

2）供应商提交的证明其合格且中选后有能力履行合同的资格证明文件（详见《竞争性谈判公告》）以及供应商认为需提供的其它文件和证书

3）证明供应商所提供的产品及/或服务的合格性和符合竞争性谈判文件规定的文件，包括但不限于：对竞争性谈判文件第五章《技术需求书》的逐项应答，对于某项指标的数据存在证明文件内容不一致的情况，取指标较低的为准。（详见第五章《技术需求书》）

4）竞争性谈判文件要求的其它内容和文件

5）供应商认为其它需提供的文件或证书

6）合同文本的提供（详见《供应商须知前附表》）

7.2 供应商提供的以上材料必须真实有效，任何一项的虚假将导致其响应文件被拒绝。

8.响应文件的式样和签署（详见《供应商须知前附表》）

8.1 响应文件一式6份（1 份正本、4份副本），电子版本一份。响应文件用中文编写，A4纸胶装。其中正本必须注明“正本”字样，正、副本及电子版本内容必须保持一致，副本可以用复印件。若正本和副本或电子版本不符，以正本为准。

8.2 响应文件需由供应商法定代表人或经法定代表人正式授权并对供应商有约束力的代表在响应文件上签字。响应文件如是授权代表签字，须将“法定代表人授权书”附在响应文件中。响应文件无法定代表人签字，或签字无法定代表人有效授权，响应文件将被拒绝。

8.3 如供应商对竞争性谈判文件个别内容不能接受，应在响应文件中另做声明，否则将视为供应商接受竞争性谈判文件全部内容。

8.4 任何对响应文件行间插字、涂改和增删，必须由响应文件签字人签字或盖章后才有效。

8.5 响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

9.报价

9.1 报价：人民币报价。供应商应按照竞争性谈判文件要求，在响应文件中报出本项目包含的所有产品和服务的报价（格式见附件）。

9.2 供应商的报价包括供应商为完成采购人的项目建设所发生的一切费用（包括全部产品及相关服务）且已包括与所报产品/服务相关的所有税费。供应商估算错误或漏项的风险一律由供应商承担。

9.3 中选的价格在合同执行过程中是固定不变的，未经采购人许可不得以任何理由予以变更。以可调整或可选择的价格提交的响应文件将作为非响应性文件而予以拒绝。

9.4 供应商根据本须知规定将报价分成几部分并按附件格式填写分项报价表，是为了方便采购人对响应文件进行比较，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。

10. 响应有效期（详见《供应商须知前附表》）

10.1供应商递交的响应文件应在规定的递交响应文件截止日后的90天内保持有效。有效期不满足要求的响应文件将被视为非响应性文件而予以拒绝。

10.2 特殊情况下，在原响应有效期截止之前，采购人可要求供应商同意延长响应有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝采购人的这种要求。接受延长响应有效期的供应商将不会被要求和允许修正其响应文件。

四、响应文件的递交

11.响应文件的密封和标记

11.1 供应商应将响应文件正本和所有的副本、电子文档分开密封装在单独的信封中，且在信封上标明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

11.2内外层信封均应：

1）标明递交至“采购公告”中指明的地点。

2）注明“采购公告”中指明的项目名称、编号和“在”之前不得启封的字样，并填入“采购公告”中规定的日期和时间。

11.3 内层信封应写明供应商名称和地址，以便若其响应文件被宣布为“迟到”响应文件时，能原封退回。

11.4 如果外层信封未按本须知第12.2条要求加写标记和密封，采购人对误投或过早启封概不负责。

11.5 供应商须由其合法的授权人在递交响应文件截止时间之前将响应文件送达采购人并签字确认。供应商须承担因未送达并签字所造成的一切责任。

12.递交响应文件截止时间

12.1 采购人收到响应文件的时间不迟于（详见《竞争性谈判公告》）

12.2 采购人可以按本须知第5条规定，通过修改竞争性谈判文件自行决定酌情延长递交响应文件截止时间。在此情况下，采购人和供应商受递交响应文件截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

13.迟交的响应文件

13.1 采购人将拒绝并原封退回在规定的递交响应文件截止时间后收到的任何响应文件。

14.响应文件的修改与撤回

14.1 供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其响应文件，但采购人必须在规定的递交响应文件截止时间之前，收到供应商发出的修改或撤回的书面通知。

14.2 供应商的修改或撤回通知应按本须知第12条规定编制、密封、标记和发送。

14.3 在递交响应文件截止时间之后，供应商不得对其响应文件做任何修改。

14.4 从递交响应文件截止时间至供应商在响应函格式中确定的响应有效期之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件，否则将取消供应商参与本项目资格。

五、评审

15.评审委员会

15.1采购人根据要求组建评审委员会。评审委员会负责整个项目的评审工作。

16.响应文件的澄清

16.1 在评审期间，评审委员会可要求供应商对其响应文件的任何内容进行澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出响应文件的范围或者改变竞争性谈判文件的实质性内容。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

16.2接到评审委员会澄清要求的供应商应派人按评审委员会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由供应商法定代表人或授权代表签署，并作为响应文件的补充部分。

16.4 接到评审委员会澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

17.响应文件的初审

17.1 评审委员会将初步审查响应文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、有无计算上的错误等。只有通过初步评审的供应商才能进入资格预审的详细评审。

17.2 算术错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。如果供应商不接受对其错误的更正，其响应文件将被拒绝。

17.3 对于响应文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评审委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何供应商的相对排序。

17.4 在详细评审之前，评审委员会要审查每份响应文件是否实质上响应了竞争性谈判文件的要求。实质上响应的响应文件应该是与竞争性谈判文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的响应文件。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于适用法律、税及关税等内容的偏离将被认为是实质上的偏离。评审委员会决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

17.5 实质上没有响应竞争性谈判文件要求的响应文件将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其响应文件成为实质上响应的响应文件。如发现下列情况之一的，其响应文件将可能被拒绝：（详见《供应商须知前附表》）

17.6采购人保留对通过初审的供应商进行进一步审查的权利。采购人在认为必要的情况下，有权要求已通过初审的供应商提交有关资质证明文件的原件，如发现供应商提供的响应文件与资质原件有不符、伪造或涂改等情况，将取消该供应商的资格。

17.7 采购人保留对通过初审的供应商进行进一步谈判或议价的权利。

六、谈判和成交供应商评审

18.谈判

18.1获得谈判资格的供应商应按本须知及谈判通知要求准时参加谈判，并在谈判后按要求提供递交其最终报价和相关承诺，否则将视为在报价有效期内撤回竞争性谈判响应文件，其响应文件将被拒绝。

18.2谈判开始时间预计为：递交竞争性谈判响应文件截止时间后当天（包括法定节假日，具体时间以采购人的通知为准），供应商应提前做好谈判准备。

18.3进行谈判的各供应商应由其法定代表人或本项目的授权代表作为谈判代表，谈判过程中可有商务、技术及售后服务等人员（总人数不超过5人）共同参加谈判。

18.4 评审委员会将与获得谈判资格的各供应商分别进行谈判，谈判内容包括但不限于报价、技术、实施及服务等。在谈判中，谈判的任何一方不得透漏与谈判有关的其它供应商的技术资料、价格和其它信息。

18.5 谈判后，参加谈判的供应商应当在规定的时间内按评审委员会的要求递交针对本项目的最终报价和相关承诺。最终报价和相关承诺须由法定代表人或本项目的授权代表签字。

18.6 供应商应将其最终报价和相关承诺的正本一份密封装在一个信封中，信封上标明“项目名称及编号”、“供应商名称和地址”字样，并在规定的时间内递交至采购人。

18.7 供应商逾期递交的或不满足要求的最终报价和相关承诺将被拒绝，并将导致其竞争性谈判响应文件实质上没有响应竞争性谈判文件的要求。最终报价和相关承诺在递交后将不得更改，并将作为成交供应商的评审依据。

19.成交供应商的评审

19.1 评审委员会将对参加谈判且实质上响应竞争性谈判文件要求的各供应商进行成交供应商的评价和比价。评审的依据为供应商递交的竞争性谈判响应文件和谈判后递交的谈判报价、最终报价及承诺。

19.2 谈判后，评审委员会将对参加谈判的供应商进行综合评审，采用综合评审法并考虑以下因素：

注：具体评审办法详见第三章评审办法。

19.3评审委员会将根据综合评估结果，对参加谈判且实质上响应竞争性谈判文件要求的供应商按综合得分排序向采购人推荐本项目的成交供应商候选人。

19.4评审委员会发现供应商的报价明显低于其他报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且无法在评审现场合理的时间内提供书面说明并在必要时提交相关证明材料，以证明其报价合理性的，评审委员会认定该供应商以低于成本报价竞标，其竞争性谈判响应文件应作为无效处理。

七、保密

20.与采购人的接触

20.1除本须知第17条和第19条规定外，从递交竞争性谈判响应文件之日起至授予合同期间，供应商不得就与其竞争性谈判响应文件有关的事项与采购人接触。

20.2 供应商试图对评审委员会的评审、比较或授予合同的决定进行影响，都可能导致其响应文件被拒绝。

八、合同的签订

21. 合同的签订（详见《供应商须知前附表》）

21.1评审委员会将根据供应商综合评估结果，按综合得分排序向采购人推荐本项目的成交供应商候选人。

21.2 在签订合同前，如评审委员会发现供应商存在提供虚假不实资料的，将拒绝其响应文件，并取消供应商推荐资格，同时按综合评估排序对下一个候选人能否令人满意地履行合同作类似的审查。

22. 接受和拒绝任何或所有响应文件的权力

22.1采购人保留在签订合同之前任何时候接受或拒绝任何响应文件，以及宣布本次采购无效或拒绝所有响应文件的权力，对受影响的供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的供应商解释采取这一行动的理由。

23.授予合同通知书

23.1 采购人确定供应商后，将向成交供应商发出授予合同通知书。

23.2 授予合同通知书是合同的一个组成部分。

24.签订合同

24.1成交供应商应按授予合同通知书规定的时间、地点与采购人签订合同（格式见第四章《合同格式》），否则按响应有效期内撤回响应文件处理。

24.2 如果成交供应商没有按照上述规定执行，采购人将有充分理由取消该中选决定。在此情况下，采购人可与下一个候选人签订合同，或重新采购。

# 第四章  评审办法

供应商须对第四章《评审办法》中的评分要求逐项说明在响应文件中的装订页码，并将该页装订在响应文件的首页。

| 评标项目 | 分值 | 评分要求 |
| --- | --- | --- |
| 价格 | 50分 | A、评审价的计算： 1、供应商的最终报价如有缺漏项均视为不实质性响应； 2、不接受选择性报价或者具有附加条件的报价； 3、响应文件中如果申报了非采购文件所要求的服务和产品，评审时不予以折价降低评审价； 4、供应商的报价经勘误后的值作为该供应商的评审价。 5、本项目评审委员会认为供应商的报价明显低于其他通过资格性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会将否决响应。 B、价格分的计算（保留小数点后2位） 1、供应商的评审价=经评审的该供应商含税总价； 2、评标基准价：以有效报价的算术平均值作为评标基准价，数值四舍五入； 3、报价得分=（评标基准价/供应商报价）×50（低于基准价的得满分50分）。 |
| 综合实力 | 6分 | 1、供应商提供的笼式多功能运动场笼式设备设施具有通过中国环境产品(II）型认证证书或同类型国家级环境产品认证证书的得3分（提供有效期内证书复印件并加盖公章）。 2、供应商具有NSCC室外健身器材安装维护服务能力合格认证证书的得3分（证书覆盖范围必须包含江苏省，提供证书和有效期内的确认函复印件并加盖公章）。 |
| 企业业绩 | 9分 | 根据供应商自2020年1月1日（以合同签订时间为准）以来，具有的单项施工合同金额在人民币50万元以上的室外笼式篮球场建设项目类似业绩经验进行打分。 每提供一个有效业绩得3分，最高得9分，从供应商提供的第2个业绩开始计算。 提供合同复印件和竣工验收报告，合同或竣工验收报告中须能清晰体现施工内容、施工面积、合同签订时间和合同双方盖章。 |
| 技术响应 | 18分 | 根据供应商对采购文件第六章《技术需求书》的偏离情况打分，关键条款（“★”号条款）不满足的否决响应；非关键条款（非“★”号条款 ）每有1条非关键条款不满足扣2分，扣完为止； 对★条款必须在响应文件中提供技术支持资料，笼式多功能运动场、移动式篮球架需提供NSCC认证证书、确认函和检测报告。无检测报告的产品，须提供响应设备、材料的说明书作为响应指标依据，且设备参数须真实、可信并符合NSCC相关标准。未提供技术支持资料的，评审时不予认可。 |
| 项目实施 | 8分 | 项目设计方案：根据供应商提供的的设计图、效果图（提供不少6张效果图）以及设计方案进行打分。 包括：笼式围栏、照明系统布局合理、美观大方；消防门、通道门设计科学、功能完备；地面涂层颜色搭配美观；须包含门禁安防系统设计。 优秀(4-6]分；良好(2-4]；一般(0-2]分，未提供方案不得分。 |
|  |  | 项目施工方案：根据供应商的施工方案，包括供货、安装、进度、运行调试和文明施工措施等情况进行综合打分。 优良(1-2]分；一般(0-1]分，未提供方案不得分。 |
| 售后服务 | 9分 | 1、根据供应商提供的设备售后服务方案（供货期、质保期、优惠条件等）情况进行打分。 优秀(3-4]分；良好(1-3]；一般(0-1]分，未提供方案不得分。 2、供应商具有GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》售后服务成熟度七星及以上认证证书的得2分（提供证书复印件加盖公章）； 3、供应商投保产品险种类别：产品质量险，产品责任险，公众责任险，且产品责任险累计赔偿限额不低于5500万的得3分。（提供有效期内合同复印件并加盖公章）。 |

# 第五章  合同主要条款和格式

江苏有线三网融合枢纽中心室外笼式篮球场建设

采购及安装合同

采购人（以下称甲方）：

供应商（以下称乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲、乙双方按照采购结果签订本合同。

第一条　合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物（详见附件）。

第二条　合同总价款（结算价）

本合同项下货物总价款（结算价）为（大写）       （￥      ）人民币，

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第三条　组成本合同的有关文件

下列关于江苏有线三网融合枢纽中心室外笼式篮球场的采购、响应文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的响应文件和报价表；

（2）供货一览表；

（3）交货地点一览表；

（4）技术规格响应表；

（5）响应承诺；

（6）服务承诺；

（7）采购结果通知书；

（8）甲乙双方商定的其他文件。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方提出的侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条　质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应与采购文件规定的技术规格及所附的“技术需求书”相一致；若技术性能无特殊说明，质量应符合国家标准、行业标准、企业标准及相应的技术规范要求中要求最高的标准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

3、交付使用前发生的货物损坏或不合格，一律退换新品。在保修期内发生的设备损坏或性能不合格（非使用不当原因造成），除甲方同意修理外，应退换新品。

4、根据相关质量检验部门检验结果或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证明货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权以书面形式向乙方提出索赔。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下情况进行处理：

（1）更换：由乙方承担因更换货物所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付相应货物的合同款，同时应承担因退还该货物所产生的直接费用（包括但不限于运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。如果造成其他损失的，乙方应承担相应的损失。

5、乙方在收到通知后，应在合同中所附服务承诺约定的时间内主动协助甲方对货物免费维修、更换有缺陷的货物或部件。

6、如果乙方在收到通知后，在合同中所附服务承诺约定的时间内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

第六条 货物包装、发运及运输

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点，产品须按甲方要求方式和提供的清单进行包装和运输，由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证、使用说明书、随配附件和工具以及清单。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点、安装完毕，待甲方验收合格后视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第七条　交货和验收

1、乙方应按照本合同或采购及响应文件规定的时间和方式向甲方交付货物，自合同签订之日起      内将货物交付甲方，交货地点为         。有关运输、保险和调换等一切相关的费用由乙方承担。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者采购及响应文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方不得少交或多交货物。乙方提供的货物不符合采购及响应文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

4、乙方应向甲方提供与货物相关的单证和工具：包括但不限于发票、装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、进口货物报关单、随机工具等；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5、甲方应当对货物进行验收；外观、功能符合采购文件技术要求的，给予签收，验收不合格的不予签收。如果货物的质量和规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，乙方应在五个工作日内予以更换，逾期按交货延误予以处罚。验收合格的，由甲方签署验收单。文件对检验期限另有规定的，从其规定。

6、乙方交货前应对产品做出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

7、验收时乙方须提供产品合格证、质量保证文件等相关证明材料。

8、货物验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方响应文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

第八条　伴随服务／售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3、除采购文件中的相关伴随服务或售后服务承诺外，双方还作如下约定：

（1）乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

（2）乙方提供   年免费质保（自验收合格之日起算）。保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

（3）在质保期内，乙方负责为甲方的设备提供     次/年巡检服务，并提供免费技术培训和现场技术指导。

（4）如在使用过程中发生质量问题，乙方在4小时内予以回应，在质量保修期内设备发生故障必须在得到通知后24小时内派人到现场解决。

（5）如因乙方提供的货物硬件或软件有缺陷，或乙方提供的技术资料有错误，或乙方在现场的技术人员指导有错误而使合同货物不能达到合同规定的指标和技术性能，乙方应负责修理或更换有缺陷和损坏的货物硬件或软件，使合同货物运行指标和技术性能达到合同规定，由此引起的全部费用由乙方承担。

（6）在合同货物保修期内，如果由于乙方更换、修理和续补货物，而造成本合同货物不得不停止运行，货物保修期应依照停止运行的实际时间加以延长，如因此给甲方造成损失，乙方应负责赔偿。

（7）所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。如乙方在接到甲方通知后不到场，则甲方有权聘请其他技术人员到场进行技术支持，相关费用由乙方承担，甲方有权在尾款中直接扣除相关费用。

第九条　调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2、乙方交货前应对产品做出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、乙方需负责安装调试并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、乙方根据采购要求进行产品安装、调试、测试、试运行后，由甲方或甲方聘请技术专家或专业检测机构进行使用性能方面的验收，因此支出的相关费用（包括但不限于检测费用及出具质量检测报告费用等）均由乙方承担。

5、验收时乙方必须在现场，并提供产品合格证、质量保证文件等相关证明材料，验收完毕后做出验收结果报告。

第十条 货款支付

1、本合同所有款项均以人民币支付：本合同生效后，乙方完成全部地面基础并将全部器材按期交付送至甲方指定场地，安装、调试并经使用方验收合格完毕后，甲方向乙方支付合同总价款的80％（其中30%以半年期承兑汇票或半年期供应链金融支付，其余部分以现金或转账方式支付）。经第三方审计后，5个工作日内甲方向乙方支付至审定价款的95%，剩余5%为质量保证金，质保期满后，5个工作日内甲方向乙方无息付清。

2、如乙方根据本合同规定有责任向甲方支付违约金或其它赔偿时，甲方在书面通知乙方后，有权从上述付款中扣除该等款项。

3、款项支付的账号：

开户行：

户  名：

第十一条 违约责任

1、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

2、如乙方不能交付货物，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5％的违约金。

3、乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额5%的滞纳金。如乙方逾期交货达（10）天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。因此产生的一切费用由乙方承担。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

5、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第2款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

6、乙方未按本合同第十条的规定向甲方交付履约保证金的，应按应交付履约保证金的100%向甲方支付违约金，该违约金的支付不影响乙方应承担的其他违约责任。

7、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的100%向甲方承担违约责任。

8、乙方在承担上述2-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第十二条 合同的变更和终止

本合同一经签订，双方当事人不得擅自变更、中止或终止合同。

第十三条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十四条 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条 争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十七条 合同生效及其他

1、本合同自甲乙双方签字盖章后生效。

2、本合同一式四份，甲乙双方各执两份。

3、本合同中记载的双方地址、电子邮件真实有效，为双方确认的送达地址和联系方式，送达地址和电子邮件发生变动应当及时书面告知对方。双方可通过联系单、信函、传真和电子邮件方式进行联系。如一方通过中国邮政特快专递向对方发送文件，因对方本合同中的地址记载错误或者地址变更未通知或者对方拒签未能送到的，视为文件已经送达对方。采用电子邮件送达文件的，视为在电子邮件发送当日相关文件已经送达对方。

4、合同及其附件中所述联系方式如有变更，变更的一方应当在变后以书面方式及时通知另一方。否则一方依据合同及其附件中所述的联系方式发出的通知经过一定期间视为通知已到达。

5、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

（江苏有线三网融合枢纽中心室外笼式篮球场建设项目合同签署页，无正文）

| 采购单位/甲方（盖章）： 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 单位地址：南京市麒麟科技创新园运粮河西路101号江苏有线三网融合枢纽中心 法定代表人或授权代表（签字）： 电话：025-XXXXXXXX 传真： 邮箱： 开户银行： 账号： 税号： 邮政编码： | 供货单位/乙方：（盖章）： 单位地址： 法定代表人或授权代表（签字）： 电话： 传真： 邮箱： 开户银行： 账号： 税号： 邮政编码： |
| --- | --- |

签订日期：2023年 月 日

附件：另附

# 第六章  技术需求书（采购清单）

1、基础及设备设施技术参数

| 序号 | 项目 | 参考图片 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 笼式多功能运动场（围网） |  | 1、笼式设施符合《笼式足球场围网设施安全通用要求（GB/T 34279-2017）》。 - 围网立柱采用（Q235B材质）Ф76mm，管壁厚度为3mm的优质钢管，围网采用模块拼接式，围网总高度3800mm，包塑网片丝浸塑处理后网片径Ф4.0mm, 采用优质低碳镀锌钢丝，网孔50 mm的勾花网，颜色为墨绿色。 - 可实现篮球、羽毛球运动等。 - 围栏须考虑开设消防通道门2扇及设备运输通道门2扇，合计4扇，开合方式为门套门，参考图2及附件位置平面图，消防通道门宽不小于4m高不小于4m。 | 供应商探勘后自行测算 | 平方 |
| 2 | 灯光系统 |  | 1、灯柱采用直径Ф114×3.0mm的钢管，6米高照明灯柱8根，采用8套LED投光照明灯。 2、灯具可调节角度。亮度符合国际标准，光照度均匀，灯光柔和不刺眼。额定功率：≥200W；光通量：≥28000LM(光效：140LM/W)； 功率因素：≥0.95；显色指数：Ra80；防护等级：IP66 浪涌保护：10KV；发光角度：60°/90°/120°；产品认证及检测报告：CQC、UL认证。 3、电源由甲方指定配电箱接入，配电箱、电缆等相关设备设施、材料及人工费用由供应商统一考虑，纳入响应文件报价。 | 8 | 套 |
| 3 | 移动式篮球架 |  | 1、器材符合GB19272-2011标准要求，具有北京国体世纪体育用品质量认证中心的认证证书和国家体育用品质量监督检验中心的检测报告 2、立柱规格不小于：Φ114×3mm钢管； 3、立柱顶部采用钢制封头焊接，避免淋入雨水； 4、棱边和棱角半径不小于3.0mm； 5、立柱顶部采用钢制封头焊接，避免淋入雨水； 6、棱边和棱角半径不小于3.0mm； 7、篮板为防爆钢化玻璃材质。 参考品牌：苏体运动、胜扬、红旗、金陵或同等次品牌。 | 2 | 架 |
| 4 | 场地平整 | 以现场实际情况为准 | 1、场地平整（含土方外运） 2、碎石垫层处理，要求厚底不低于50mm，碎石颗粒直径不小于2-3mm。 3、降井处理（窨井高度下降处理） | 供应商探勘后自行测算 | 平方 |
| 5 | 地面硬化 |  | 混凝土地面硬化，标号不低于C25，厚度不低于15CM，（内配Φ12@200单层双向钢筋）。 |  | 平方 |
| 6 | 球场排水系统 |  | 球场3面做排水沟 |  | 米 |
| 7 | 篮球场专用硅PU地面 |  | 1、球场样块满足GB36246-2018标准的物理、化学的合格检测报告，厚度5mm； 2、球场样块满足GB36246-2018标准的500h抗老化合格的检测报告； 3、★聚氨酯胶水满足阻燃性能Ⅰ（级）判定为“合格”，满足18种多环芳烃总和mg/kg≤50判定为“合格”； 4、★聚氨酯胶水满足苯并［a］芘（mg/kg）≤1.0判定为“合格”，聚氨酯胶水满足有害物质释放量，二硫化碳≤7.0判定为“合格”，聚氨酯胶水满足有害物质释放量，总挥发性有机化合物（TV0C）≤5.0判定为“合格”； 5、★聚氨酯胶水满足气味等级（级）≤3判定为“合格”，聚氨酯胶水满足游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和 游离六亚甲基二异氰酸酯 （HDI）总和（g/kg）≤0判定为“合格”。 6、包含场地划线。 （打“★”项依据GB36246-2018标准，具有CMA和CNAS标志的国家级检测机构出具的检测报告） 参考品牌：江苏长诺，南京太洋，广州橙贺或同档次品牌。 | 800 | 平方 |
| 8 | 长条凳 |  | 每把长凳长2.2M ,宽40cm，高45cm。防腐木材质 | 4 | 把 |
| 9 | 篮球训练用健身深蹲架（须配标准奥杆1根） |  | 参考产品参数： ·主框架参考采用不低于70mm*140mm*3mm厚度优质钢材 ·产品采用模块化设计，全系列产品的功能模块、零配件可互换，可根据场地情况以及使用者训练要求自由组合； ·浸泡式前处理工艺，全表面磷化膜，静电粉末喷涂 ·引体向上架为一次性焊接成形多角度把手，把手握把部分采用滚花工艺； ·杠铃杆托架与杠铃杆挂架均可根据使用者要求自由调节； ·配有安全保护档位，保证使用者不受伤害； ·★可完成负重深蹲、引体向上、硬拉、我托等多种训练动作； ·主要锻炼部位：股四头肌、背阔肌、臀大肌； ·配有清晰易懂的安全警示标志，防止意外伤害； ·占地面积：1400mm*1500mm*2500mm； ·加地板后总长宽：3200mm*3200mm； ·机身重量：235KG。 参考品牌：英吉多、艺格、精工或档次品牌。 | 1 | 台 (安装在甲方指定位置） |

2、安全要求：响应产品或类似产品（笼式多功能场地）须符合“室外健身器材的安全通用要求（GB19272-2011）”的有关要求，并取得NSCC认证证书或同等级认证证书（需提供相关证明材料）；

3、根据室外健身器材使用单位的需求，派出技术服务人员进行现场技术服务，并免费培训本项目的维修管理人员。培训内容：室外健身器材功能、性能、使用安全常识、维护保养技术等，并对用户和维护人员进行培训,包括器材的基本原理及常见故障的检查、处理和解决方法（提供承诺书）。

# 第七章 响应文件格式

注：请供应商按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

# 竞争性谈判响应文件格式

江苏有线三网融合枢纽中心室

外笼式篮球场建设项目

竞争性谈判响应文件

供应商：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日

评审索引

为了便于评审高效有序进行，请供应商提供如下索引表，并请将该索引表置于应答文件首页。请供应商按照索引表及竞争性谈判文件要求提供相关材料。供应商没有按照竞争性谈判文件要求提交全部资料，或者应答没有对竞争性谈判文件做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应文件作否决处理。

| 序号 | 评审因素 | 证明材料对应页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |

（说明：此表按照采购文件中评审办法逐项填写）

详细评审索引表

| 评标项目 |  | 评分要求 | 响应文件响应的页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

附件1：响应函

响应函

江苏省广电有线信息网络股份有限公司：

（供应商全称）授权（全权代表姓名、职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的（采购编号、项目名称）的有关活动，为此：

（1）提供供应商须知规定的全部响应文件（正本[ 1 ]份，副本[2]份、电子版[ 1 ]份）。

（2）提供按竞争性谈判文件要求的产品/服务的报价。（详见附件：报价表）。

（3）供应商将按竞争性谈判文件的规定履行全部责任和义务。

（4）供应商已详细审查全部竞争性谈判文件，我们完全理解并同意放弃对竞争性谈判文件提出质疑及/或争议的权利。

（5）本供应商递交响应文件的有效期为自递交响应文件截止日起180个日历日。

（6）如果在规定的递交响应文件截止时间后，供应商在谈判有效期内撤回响应文件，将取消供应商参与本项目资格。

（7）愿意向贵方提供任何与该项响应文件有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的响应文件或收到的任何响应文件。

（8）我方授权贵方查询或调查我们递交的与本响应文件有关的声明、文件和资料，并同意在贵方的要求下提供相关文件或证书的原件及其他相关书面材料，以及通过我们的开户银行和客户澄清响应文件中有关财务和技术方面的问题。

（9）我方在法律和财务上独立、合法运作并独立于采购人。

（10）我方承诺：采购人在其本国使用我方提供的产品及服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用我方提供的产品及服务而提起的侵权指控，我方将依法承担全部责任。

（11）我方具有较大规模的销售和售后服务的组织机构及完善快捷的技术支持能力，承诺在南京地区拥有固定可靠的有效服务网点。

（12）根据本项目要求，我单位委派（姓名）（身份证号）作为本项目的项目负责人。

（13）与本响应文件有关的一切往来通讯请寄：

地址传真：

电话电子函件：

供应商名称（盖章）：

供应商代表（签字）：

日期：

附件2：报价表(格式)

报价一览表

项目名称：江苏有线三网融合枢纽中心室外笼式篮球场建设项目

采购文件编号：JSCN[2023]036

| 产品名称 | 内容 | 含税总价（元） |
| --- | --- | --- |
| 江苏有线三网融合枢纽中心室外笼式篮球场建设项目 |  |  |
| 施工周期 | 合同签订后 天（不超过 天）完成基础施工，现场具备安装条件后，采购人书面通知后7天内将设备设施安装完毕。 |  |
| 施工地点 | 采购人指定地点 |  |
| 免费包修期 | 终验通过后 月 |  |
| 包修期内的 服务内容 | （竞争性谈判文件第六章《技术需求书》中所有要求的内容及供应商承诺） |  |
| 备注 |  |  |

注：1.供应商须按照竞争性谈判文件要求，提供本项目施工、设备采购及送货、安装等全部内容的含税价。

2.报价时请仔细阅读竞争性谈判文件《竞争性谈判须知》中关于报价的要求。

3.供应商应按照竞争性谈判文件中要求提供的服务内容报价。未在表中明确列出的服务项，采购人将视作供应商免费提供。

供应商名称（公章）：

供应商代表签字：

日期：

附件2-1：分项报价表

项目名称：江苏有线三网融合枢纽中心室外笼式篮球场建设项目

采购文件编号：JSCN[2023]036

| 序号 | 项目 | 参考图片 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 含税单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 笼式多功能运动场 （围网） | （图1） （图2） | 1、笼式设施符合《笼式足球场围网设施安全通用要求（GB/T 34279-2017）》。 2、围网立柱采用（Q235B材质）Ф76mm，管壁厚度为3mm的优质钢管，围网采用模块拼接式，围网总高度3800mm，包塑网片丝浸塑处理后网片径Ф4.0mm, 采用优质低碳镀锌钢丝，网孔50 mm的勾花网，颜色为墨绿色。 3、可实现篮球、羽毛球运动等。 4、围栏须考虑开设消防通道门2扇及设备运输通道门2扇，合计4扇，开合方式为门套门，参考图2及附件位置平面图，消防通道门宽不小于4m高不小于4m。 |  | 平方 |  |
| 2 | 灯光系统 |  | 1、灯柱采用直径Ф114×3.0mm的钢管，6米高照明灯柱8根，采用8套LED投光照明灯。 2、灯具可调节角度。亮度符合国际标准，光照度均匀，灯光柔和不刺眼。额定功率：≥200W；光通量：≥28000LM(光效：140LM/W)； 功率因素：≥0.95；显色指数：Ra80；防护等级：IP66 浪涌保护：10KV；发光角度：60°/90°/120°；产品认证及检测报告：CQC、UL认证。 3、电源由甲方指定配电箱接入，配电箱、电缆等相关设备设施、材料及人工费用由供应商统一考虑，纳入响应文件报价。 | 8 | 套 |  |
| 3 | 移动式篮球架 |  | 1、器材符合GB19272-2011标准要求，具有北京国体世纪体育用品质量认证中心的认证证书和国家体育用品质量监督检验中心的检测报告 2、立柱规格不小于：Φ114×3mm钢管； 3、立柱顶部采用钢制封头焊接，避免淋入雨水； 4、棱边和棱角半径不小于3.0mm； 5、立柱顶部采用钢制封头焊接，避免淋入雨水； 6、棱边和棱角半径不小于3.0mm； 7、篮板为防爆钢化玻璃材质。 参考品牌：苏体运动、胜扬、红旗、金陵或同等次品牌。 | 2 | 架 |  |
| 4 | 场地平整 （包含绿植外移） |  | 1、场地平整（含土方外运） 2、碎石垫层处理，要求厚底不低于50mm，碎石颗粒直径不小于2-3mm。 3、降井处理（窨井高度下降处理） |  | 平方 |  |
| 5 | 地面硬化 |  | 混凝土地面硬化，标号不低于C25，厚度不低于15CM，（内配Φ12@200单层双向钢筋）。 |  | 平方 |  |
| 6 | 球场排水系统 |  | 球场3面做排水沟 |  | 米 |  |
| 7 | 篮球场专用硅PU地面 |  | 1、球场样块满足GB36246-2018标准的物理、化学的合格检测报告，厚度5mm； 2、球场样块满足GB36246-2018标准的500h抗老化合格的检测报告； 3、★聚氨酯胶水满足阻燃性能Ⅰ（级）判定为“合格”，满足18种多环芳烃总和mg/kg≤50判定为“合格”； 4、★聚氨酯胶水满足苯并［a］芘（mg/kg）≤1.0判定为“合格”，聚氨酯胶水满足有害物质释放量，二硫化碳≤7.0判定为“合格”，聚氨酯胶水满足有害物质释放量，总挥发性有机化合物（TV0C）≤5.0判定为“合格”； 5、★聚氨酯胶水满足气味等级（级）≤3判定为“合格”，聚氨酯胶水满足游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和 游离六亚甲基二异氰酸酯 （HDI）总和（g/kg）≤0判定为“合格”。 6、包含场地划线。 （打“★”项依据GB36246-2018标准，具有CMA和CNAS标志的国家级检测机构出具的检测报告） 参考品牌：江苏长诺，南京太洋，广州橙贺或同档次品牌。 |  | 平方 |  |
| 8 | 长条凳 |  | 每把长凳长2.2M ,宽40cm，高45cm。防腐木材质 | 4 | 把 |  |
| 9 | 篮球训练用健身深蹲架（须配标准奥杆1根） |  | 参考产品参数： ·主框架参考采用不低于70mm*140mm*3mm厚度优质钢材 ·产品采用模块化设计，全系列产品的功能模块、零配件可互换，可根据场地情况以及使用者训练要求自由组合； ·浸泡式前处理工艺，全表面磷化膜，静电粉末喷涂 ·引体向上架为一次性焊接成形多角度把手，把手握把部分采用滚花工艺； ·杠铃杆托架与杠铃杆挂架均可根据使用者要求自由调节； ·配有安全保护档位，保证使用者不受伤害； ·★可完成负重深蹲、引体向上、硬拉、卧推等多种训练动作； ·主要锻炼部位：股四头肌、背阔肌、臀大肌； ·配有清晰易懂的安全警示标志，防止意外伤害； ·占地面积：1400mm*1500mm*2500mm； ·加地板后总长宽：3200mm*3200mm； ·机身重量：235KG。 参考品牌：英吉多、艺格、精工或档次品牌。 | 1 | 台 (安装在甲方指定位置） |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

请参考以上表自行编制施工报价清单及设备报价清单，报价内容须包含表内列示内容。

附件3：分项报价汇总表(格式)

项目名称：江苏有线三网融合枢纽中心室外笼式篮球场建设项目

采购文件编号：JSCN[2023]036

| 序号 | 内容 | 价格（人民币万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 基础施工（等于附件2-1表内4、5、6、7项的汇总价） |  |  |
| 1 | 场地平整（包含绿植外移） |  |  |
| 2 | 地面硬化 |  |  |
| 3 | 球场排水系统 |  |  |
| 4 | 篮球场专用硅PU地面 |  |  |
| 5 | 税费 |  |  |
| 合计：基础施工总价为人民币 元（大写： ） |  |  |  |
| 二 | 采购货物安装费（等于附件2-1表内1、2、3、8、9项的汇总价） |  |  |
| 1 | 笼式多功能运动场 （围网） |  |  |
| 2 | 灯光系统 |  |  |
| 3 | 移动式篮球架 |  |  |
| 4 | 长条凳 |  |  |
| 5 | 深蹲架（组合） |  |  |
| 4 | 税费 |  |  |
| 合计：采购货物及安装费总价为人民币 元（大写： ） |  |  |  |
| 总计： |  |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：

注：此表的报价总价中已包含供应商完成本采购项目的一切费用，包括税费；报价总价等于场地施工、货物销售、安装调试费一切费用的总价及其它费用之和。分项报价根据供应商最终报价优惠同比调整。

附件4：商务条款偏离表(格式)

商务条款偏离表

项目名称：                                 项目编号：

| 序号 | 采购文件 条目号 | 采购文件的 商务条款 | 响应文件的 商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础施工 周期 | 采购人书面通知进场后 天内，完成基础施工。 |  |  |
| 2 | 设备安装 日期 | 现场具备安装条件，采购人书面通知后7天内安装完毕。 |  |  |
| 3 | 付款方式 | 见本文件相关内容 |  |  |
| 4 | 质保期 |  |  |  |
| 5 | 格式合同 | 详见采购文件第5章 |  |  |
| …… | …… | …… |  |  |

我方承诺：除上表中的偏离外，完全响应采购文件的其他条款。

日期：

注：1、对采购文件的主要商务要求（如交货期、付款方式、履约保证、质保期等）须逐条作出响应，而不应以“全部符合”等字样来响应。

2、其他商务偏离也须在上表中逐条列明。
3、如响应文件不符合上述要求，供应商将承担其响应被拒绝的风险。

附件5：技术条款偏离表(格式)

响应施工内容、货物规格和技术参数偏离表

（须与采购文件点对点应答）

项目名称：                  项目编号：

| 序号 | 施工内容及货物名称 | 采购文件条目号 | 采购技术规格 | 技术规格 | 是否响应采购要求 | 正偏离/负偏离 | 偏离内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |

我方承诺：除上表中的偏离外，完全响应采购文件的技术规格和技术参数。

附件6：售后服务(格式)

售后服务

应包含下列内容，但不限于此：

1、乙方对甲方操作、维护人员的培训方案及计划（包括培训人数、时间、地点、内容、目标等）；

2、质量保证期内，乙方对中标货物及服务在质保期内的售后服务具体内容及承诺；

3、乙方对中标货物及服务在免费维护保养期满后，如甲方不委托乙方维保的情况下，乙方售后服务具体内容及承诺；如甲方委托乙方维保的情况下，乙方售后服务具体内容及承诺。均应列出每年维保清包、大包的范围、内容、价格及相关承诺。

....自行添加

附件7：法定代表人身份证明及授权委托书(格式)

供应商名称：

单位性质：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件（需同时提供正面及背面）

法定代表人身份证背面复印件

法定代表人身份证正面复印件

供应商名称：（盖单位公章）

年月日

本授权书声明：注册于[国家或地区的名称]的[公司名称]的在下面签字（或签章）的[法定代表人姓名、职务]代表本公司授权[单位名称]的在下面签字的[被授权人的姓名、职务]为本公司的合法代理人，就[项目名称、采购编号]参与谈判，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于[]年[]月[]日签字生效，特此声明。

附：委托代理人身份证复印件(需同时提供正面及背面)

委托代理人身份证背面复印件

委托代理人身份证正面复印件

供应商名称（盖章）：

法定代表人签字（或签章）：

被授权人签字：

附件8：资格证明文件

填写须知

- 供应商应填写和提交下述规定的全部格式以及其它有关资料。

- 所附格式中要求填写的全部问题和/或信息都必须填写。

- 本资格声明的签字人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的。

- 采购人将应用供应商提交的资料根据自己的判断和考虑决定供应商履行合同的合格性及能力。

- 供应商提交的材料将被保密，但不退还。

- 全部文件应按规定的语言和份数提交。

9-1  资格声明

致：江苏省广电有线信息网络股份有限公司：

资格声明

江苏省广电有线信息网络股份有限公司：

为响应你方[]年[]月[]日的[采购编号]采购公告，下述签字人自愿参与谈判，提供竞争性谈判文件技术需求书中规定的[服务名称]，提交下述文件并声明全部说明是真实的和正确的。下述签字人将就下述文件中存在的虚假或不真实内容对代理机构和采购人承担法律责任。

- 我方的资格声明，各有[]份正本，[]份副本。

- 下述签字人证明本资格文件中的内容是真实的和正确的。

- 下述签字人知道，采购人可能要求其提供进一步的资格材料并同意按采购人的要求提交。

供应商授权签署本资格文件

名称（盖章）签字人姓名、职务（印刷字体）

地址：

传真签字：

邮编电话：

9-2  供应商的资格声明

1、名称及概况：

- 供应商名称：

- 总部地址：

电传/传真/电话号码：

- 成立和/或注册日期：

- 实收资本：

- 近期资产负债表（到年月日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

- 主要负责人名称：（可选填）

- 供应商在中国的代表的姓名和地址：（可选填）

- 供应商简介（包括但不限于业务范围、注册资金、所有权状况、组织机构及职能、人员构成、公司的场地环境和软硬件设施等）：

- 供应商在中国大陆的分公司及办事处信息

| 序号 | 地区 | 分公司/办事处地址/联系电话 | 负责人 | 技术人 员数量 | 商务人 员数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 研发能力及人员配备：

2.有关开户银行的名称和地址：

3.供应商所属的集团公司，如有的话：

4.其他情况：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称（盖章）：

签字人姓名和职务：

签字人签字：

签字日期：

传真：

电话：

电子函件：

附件10：项目业绩及证明文件

| 序号 | 项目 名称 | 项目负责人 | 项目委托日期 | 需求方名称 | 需求方联系人姓名 | 需求方联系人电话 | 项目规模 （单位：万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |

供应商名称（公章）：供应商代表签字：

填表说明：1.供应商须根据合格供应商和评审办法关于业绩的要求，在响应文件中如实提供相应数量的合同复印件或其它证明文件。

2．供应商需按照表格的顺序装订合同复印件，合同装订顺序须与表中所列项目顺序一致。