江苏有线三网融合枢纽中心

建筑消防检测服务采购项目

采购文件

（采购文件编号：JSCNHQ[2023]006）

采购人：江苏省广电有线信息网络股份有限公司

二〇二三年十月

- 第一章 询价公告

江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“采购人”），就江苏有线三网融合枢纽中心建筑消防检测服务采购项目进行询价采购，兹邀请有意向且满足基本资质要求的供应商参加。

- 一、项目名称

江苏省广电有线信息网络股份有限公司三网融合枢纽中心建筑消防检测服务采购项目

- 二、项目简介

江苏有线三网融合枢纽中心位于南京市麒麟科技创新园（生态科技城）3-2号地块内，项目规划总用地面积为176亩。由五栋独立多层建筑组成。项目总建筑面积250198.4㎡，其中：1号楼总部大楼及培训基地共五层建筑面积24232㎡；2号楼工程技术中心及骨干网传输交换中心共五层建筑面积27734㎡；3号楼演艺集团排练厅共计五层建筑面积44068.4㎡（不在此次报价范围内）；4号楼数据中心共计四层建筑面积39604.1㎡；5号楼客户服务中心及运营支撑中心共计五层建筑面积36972.6㎡；地下车库建筑面面积77587.3㎡。

本次项目委托时限三年，合同一年一签，下年度合同必须以满足甲方要求，乙方忠实履行当年合同义务的情况下方可签署。

江苏有线三网融合枢纽中心建筑消防检测服务项目设最高限价5万元/年。

为了保证江苏有线三网融合枢纽中心消防设施的正常运行，延长消防设施的使用寿命，对江苏有线三网融合枢纽中心建筑消防设施进行检测，确保消防设施能稳定、可靠运行，并通过当地公安、消防机构审查、报备案等工作。

检测服务包括但不限于以下内容（具体内容以图纸为准）:

- 主要消防系统

      - 火灾自动报警系统

      - 自动喷淋灭火系统

      - 室内外消火栓灭火系统

      - 消防通讯电话及消防广播系统

      - 防排烟系统

      - 防火卷帘门

      - 气体灭火系统

      - 细水雾灭火系统

      - 消防应急照明及疏散指示系统

- 主要设备清单

- 火灾自动报警系统

      - 火灾报警集中控制屏 1 台；

      - 联动控制柜 5 台（西门子）；

      - 感烟火灾探测器 5304 个；感温火灾探测器 984  个；

      - 手动报警按钮 305 个 ；

      - 声光报警器 313 个；

      - 火灾显示盘 42 台；

      - 电气火灾监控设备 4 台；

      - 可燃气体监控设备 1 台；

      - 消防设备应急电源33个；

- 自动喷淋灭火系统

- 喷淋水泵 2 台；

- 稳压泵 2 台；

- 水泵控制柜 1 套；

- 湿式报警阀 30 个；

- 末端放水装置 65 套；

- 水流指示器 65 个；

- 压力开关 30 个；

- 信号蝶阀 70 个；

- 洒水喷头 9480 个；

- 室内外消火栓系统

- 室内消火栓 729 套；

- 室外消火栓 14  套；

- 消火栓按钮 729 个；

- 室内消防水泵 2 台；

- 室外消防水泵 2 台；

- 室内消火栓稳压泵 2 台；

- 室外消火栓稳压泵 2 台；

- 消防通讯电话及消防广播系统

- 电话主机 198 套；

- 消防插孔电话 305 个；

- 消防广播系统 4  套；

- 防排烟系统

- 送风机 20 台；

- 排烟机 59 台；

- 气体灭火系统有管网165个钢瓶，无管网29个钢瓶

- 防火卷帘门 60 樘；

- 细水雾灭火系统一套，包含区域控制箱  1  台，探测组件  4  套；

9、消防应急照明及疏散指示系统

- 消防应急照明灯具 2700 只；

- 应急电源 11 个；

- 三、资格审查方式

资格后审。由评审委员会对供应商资格要求进行审查，以下所列供应商基本资格要求必须全部满足，才能通过资格审查；供应商资格要求有一项不满足则应判定为资格审查不合格，资格审查不合格的供应商不得参与后续评审，作无效应答处理。

- 四、合格供应商的基本资质要求

1、供应商须为在所在国合法注册的独立法人或其他组织，遵守中国有关法律、法规，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2、供应商营业执照经营范围包含承揽消防工程检测业务。

3、供应商应具有至少1个自2021年1月1日以来单项目合同金额不低于10万元的消防设施检测类案例，须提供合同（必须涵盖合同封面、合同服务内容、合同金额及合同大签页）或订单（如提供订单的，须同时提供框架协议）复印件，原件备查。

4、本项目不接受联合体。

- 五、采购文件的发售

发布及登记时间：2023年10月27日至2023年11月3日止，每日上午9：00-12：00，下午14：00-17：00（北京时间）。

发放方式：询价采购文件在报名后自行下载，请供应商按本公告要求登记。

登记方式：请供应商将《无重大违法记录声明格式》（格式见采购文件“询价响应文件格式”加盖公司公章同时发至邮箱<wangxin@jscnnet.com>，邮件标题为（本项目名称+供应商全称），超过2023年11月3日下午17:00再登记的视为无效。

项目联系人：王昕（025-86731574）

- 六、响应文件的递交

递交询价响应文件截止时间：2023年11月6日下午14:30，逾期收到或不按照竞争性磋商文件要求密封的响应文件恕不接受。

递交询价响应文件地点：南京市玄武区运粮河西路101号1号楼3楼。

响应文件接收人：王琪（025-86731567）。

询价谈判时间：2023年11月6日下午14点30分。

询价谈判地点：南京市玄武区运粮河西路101号1号楼3楼会议室。

- 七、发布公告的媒介

- 本次采购事宜相关公告同时在江苏省广电有线信息网络股份有限公司官网（www.jscnnet.com）“招标采购”栏目及中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）上发布，其他媒介转载无效。

- 八、其他说明事项

有关本次询价的事项若存在变动或修改，敬请及时关注网上发布的信息更正公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2023年10月27日

- 第二章 询价须知

一、总则

1.参照法律

1.1 国家有关法律、规章和规定等。

2.定义

2.1 “供应商”是指参加询价竞争，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “货物”是指本采购文件中所述产品及相关服务。

2.3 “用户或使用单位”是指使用货物的单位。

3.询价费用

3.1 供应商应承担所有与准备和参加询价有关的费用，无论采购结果如何，采购人和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、响应文件编制与提交

4.供应商应当按照采购文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件真实性、合法性承担法律责任。未特别指明的，所有技术资料、认证、证明等均以提交的有效的证明文件复印件为依据。

5.响应文件的语言、计量单位、货币和编制

5.1 提交的响应文件、技术文件和资料，以及供应商与采购人就有关询价的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

5.3 供应商应用人民币报价。

5.4 响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或法定代表人或其授权代表签字。

5.5 响应文件应按照采购文件规定的顺序，统一用A4规格幅面双面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

响应文件一式4份（1份正本、2份副本），电子版本1份（电子版文件内容必须可搜索）。

响应文件采用软面胶装，并编制目录及逐页编码。特别地，供应商须对第三章《评审办法》中的评分要求逐项说明在响应文件中装订页码，并将该页装订在响应文件的首页。

5.6 响应文件应逐页编码，不得跳页（包括但不限于授权、证明材料、声明及产品介绍、彩页等）。

5.7 供应商应在响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商名称、地址、电话、传真等。

6.响应文件的组成

6.1 供应商应当根据采购文件要求编制响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对采购文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

6.2 响应文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加询价和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足询价采购文件的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★ 询价申请及声明；

（2）★ 法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件；

（3）★ 第一章询价邀请中规定的资格证明材料；

（4）《商务条款偏离表》；

（5）★ 合同条款；

（6）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

6.3 响应文件的技术部分。技术部分是证明供应商提供的货物/服务是合格的，并符合采购文件要求的证明文件，以及对货物/服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的货物如与采购文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）货物/服务的详细说明；

（2）★《需求偏离表》；

（3）《分项报价表》；

（4）货物安装、验收标准、技术资料；

（5）项目集成或实施/服务方案；

（6）服务承诺；

（7）供应商认为需要提供的其他技术资料。

6.4 响应文件的价格部分

（1）价格部分是对货物价格构成的说明，采购文件如没有特别说明的话，对每一项货物仅接受一个价格。

（2）报价应包含完成本货物项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价格不变。如果有漏项，视同让利。

（4）供应商应在《分项报价表》标明货物的单价、总价以及分项报价。

6.5 响应文件的其他部分。供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件。

7.询价保证金（本项目不涉及）

7.1 供应商应按照询价邀请规定的数额和办法提交询价保证金。

7.2 未成交供应商的询价保证金，将在成交通知发出后五个工作日内无息退还。由于供应商的自身原因未及时办理询价保证金退还的，其责任和由此造成的后果由供应商自行承担。

7.3 成交供应商的询价保证金，将在采购合同签订时转为履约保证金。采购文件另有约定的从其约定。如果采购文件要求成交供应商向采购人交纳履约保证金的，询价保证金将在签订合同后五个工作日内退还。

7.4 下列任何情况发生时，询价保证金不予退还

（1）《成交通知书》发出后三十日内，成交供应商未与采购人签订合同的；

（2）提供虚假材料谋取成交的；

（3）经查实与采购人、其他供应商等串通的。

三、响应文件签署与提交

8.响应文件签署

8.1 响应文件应由供应商法定代表人或授权代表签字并加盖公章。

8.2 供应商应当在采购文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。

8.3 有下列情形之一的响应文件将拒收

（1）在采购文件要求提交响应文件的截止时间之后送达的；

（2）未按采购文件要求密封的。

四、询价

9.联合体及分包（本项目不涉及）

9.1 采购项目如接受联合体的，两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加询价采购。

9.2联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一并提交。联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己名义单独参加同一项目询价采购，也不得组成新的联合体参加同一项目询价采购。

9.3 合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包项目供应商就分包项目承担责任，成交供应商与分包供应商之间应该签订分包意向协议。

10.询价组织

10.1 在提交响应文件时间截止后，采购人人规定的时间和地点组织询价小组进行询价。

10.2 询价工作由采购人人负责组织，具体询价事务由依法组建的询价小组负责。

10.3 本项目询价报价共有2轮（除提交响应文件时附带的报价还有1轮）。

11.询价程序

11.1 询价小组根据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明文件、询价保证金等进行审查，以确定供应商是否具备询价资格。

11.2 询价小组根据法律法规和采购文件的规定，对供应商所递交的响应性文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

11.3 询价小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字错误和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者更正，并以书面形式通知供应商。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

11.4 出现下列情形之一的响应文件按照无效处理

（1）未按采购文件规定签署、盖章的；

（2）供应商不具备采购文件规定的资格条件的；

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加询价采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录；

（4）未实质性响应采购文件要求的，超过采购人为本项目设置的最高限价的；

（5）属于询价邀请中拒绝参加本次询价采购活动供应商的；

（6）没有逐一说明提供产品名称、品牌、规格型号、产地、技术参数和服务响应，而是直接拷贝采购文件技术要求的；

（7）询价小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响货物质量或者不能诚信履约的，未在询价现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的；

（8） 不符合法律、法规和采购文件规定的其他实质性要求的。

11.5 出现下列情形之一的询价终止

（1）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

（2）所有供应商的响应文件被询价小组认定为无效的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）所有供应商的最终报价均超过采购预算或最高限价的；

（5）因重大变故，采购任务取消的；

（6）采购人需求发生重大变化暂时不能确定，或供应商提供的货物不能满足需求的；

12.评定成交标准

12.1 成交标准：质量和服务均能满足采购文件实质性要求，且评审价格最低。

12.2 评定方法，详见第三章。

13.确定成交供应商

13.1 询价小组对质量和服务能满足采购文件实质性要求的供应商，按评审价格由低到高顺序排列。评审价格相同的，按技术指标和服务标准优劣顺序排列，并确定评审价格最低、技术指标和服务标准最优的供应商为成交供应商。

13.2 成交供应商确定后，公开询价的将在指定的采购信息发布媒体上公告。

13.3 《成交通知书》对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

13.4 采购人人对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

13.5 所有响应文件不论成交与否，采购人人均不退回。

14.编写评审报告

14.1 询价小组根据询价过程和结果编写评审报告。

15.签订合同

15.1 成交供应商应当自《成交通知书》发出之日起三十日内，与采购人签订采购合同，所签订的合同不得对采购文件和响应文件作实质性修改。

15.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

15.3 除不可抗力等因素外，《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订采购合同的，应当承担相应的法律责任。

15.4 成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，不得参加对该项目重新开展的采购活动。

15.5成交供应商拒绝签订采购合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的供应商签订采购合同，也可以重新开展采购活动。

15.6 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

六、询问、质疑和诚实信用

16.询问

16.1 供应商对询价采购活动有疑问的，应在询价文件递交截止时间前三个工作日提供，采购人将在询价文件递交截止时间前两个工作日作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

17.质疑

17.1 供应商或者其他利害关系人认为询价采购活动不符合法律、法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门质疑。质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。

就采购文件、询价、成交结果公示质疑的，应当先向采购人提出异议，异议答复期间不计算在前款规定的期限内。

17.2 未参加询价采购活动的供应商或在询价采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

17.3 上述应知其权益受到损害之日是指

（1）对采购文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

（3）对采购结果提出质疑的，自采购结果公告期限届满之日起计算。

17.4 质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节的质疑事项。

17.5 采购人在收到供应商的质疑后将及时组织调查核实，并在核实后七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

18.诚实信用

18.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

18.2 供应商不得以向采购人工作人员、询价小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，有关部门将供应商列入不良行为记录名单，并参照有关规定处理。

18.3 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。

18.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

- 第三章 成交办法和标准

一、成交办法

最低评标价法，是指响应文件满足询价文件全部实质性要求，且最终报价最低的供应商为成交候选人的成交方法，以报价一栏表中最终合计报价为准。如遇供应商报价相同情况，则由询价小组结合供应商提供的增值服务、售后维保及承诺，择优推荐成交候选人。

二、成交标准

质量和服务均能满足采购文件实质性要求，且评审价最低。

三、最高限价

不超过人民币50000.00元（费用包含税金等服务费用）。

- 采购需求

- 检测要求

- 建筑消防设施检测按照《建筑消防设施检测技术规程》（GA503-2023）、《建筑消防设施的维护管理》（GB 25201-2010）等执行。

- 为火灾自动报警系统、消防给水系统、自动喷淋灭火系统、室内外消火栓灭火系统、气体灭火系统、防排烟系统、高压细水雾灭火系统、消防通讯电话及应急广播系统、防火分隔设施系统、消防应急照明和疏散指示标志系统、灭火器系统、电气火灾监控系统、可燃气体探测报警系统等建筑消防设施提供检测；

- 具备消防设施检测的相应资质、资格，依照法律法规、技术标准和执业准则，开展建筑消防设施检测技术服务活动，对检测质量负责。

- 根据检测对象的具体情况，拟定具体的检测方案，明确项目负责人，至少指定2名以上执业人员负责实施。执业人员检测时应当认真如实填写检测记录。

- 通过建筑消防设施检测信息管理系统出具真实、规范的检测报告，并由经办人、项目负责人和技术负责人签名，并加盖检测机构印章。

- 及时向甲方出具检测报告或问题反馈意见书。

- 不得转包、分包消防设施检测技术服务项目。

- 协助或完全负责同消防部门的业务，确保不因消防验收问题而耽误其它工作的正常进行。

- 为甲方组织开展的消防灭火疏散演习提供现场技术支持，每年不少于4次，每次驻场不少于4小时。

- 接受消防维保单位对检测过程的鉴证，制作检测工作时况记录，并经消防维保人员签字作为检测成果。

- 主要检测内容

| 检测项目 |  |  | 检测内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消防供电、配电 | 消防配电 |  | 检测主、备电切换功能 |
| 火灾报警系统 | 火灾报警探测器 |  | 检测报警功能 |
|  | 手动报警按纽 |  | 检测报警功能 |
|  | 警报装置 |  | 检测报警功能 |
|  | 报警控制器 |  | 检测报警功能、故障报警功能、火警优先功能、打印机打印功能、火灾显示盘和CRT显示器的显示功能 |
|  | 联动控制设备 |  | 检测联动控制和显示功能 |
| 消防供水 | 消防水池 |  | 核对储水量 |
|  | 消防水箱 |  | 核对储水量 |
|  | 稳(增)压泵及气压水罐 |  | 检测启泵、停泵时的压力工况 |
|  | 消防水泵 |  | 检测启泵和主备泵切换功能 |
|  | 水泵接合器 |  | 检测消防车供水功能 |
| 消火栓 | 室内消火栓 |  | 检测屋顶消火栓出水及静压 |
|  | 室外消火栓 |  | 检测室外消火栓出水及静压 |
|  | 启泵按钮 |  | 检测远距离启泵功能 |
| 自动喷水系统 | 报警阀组 |  | 检测放水阀放水及压力开关动作信号 |
|  | 末端试水装置 |  | 检测末端放水及压力开关动作信号 |
|  | 水流指示器 |  | 核对反馈信号 |
| 机械加压送风系统 | 风机 |  | 检测联动启动风机 |
|  | 送风口 |  | 核对送风口风速 |
| 机械排烟系统 | 风机 |  | 检测联动启动风机 |
|  | 排烟阀、电动排烟窗 |  | 检测联动启动排烟阀、电动排烟窗；核对排烟口风速 |
| 应急照明 |  |  | 检测切断正常供电，测量照度 |
| 疏散指示标志 |  |  | 检测切断正常供电，测量照度 |
| 应急广播系统 | 扩音器 |  | 检测联动启动和强制切换功能 |
|  | 扬声器 |  | 检测音量 |
| 消防专用电话 |  |  | 检测通话质量 |
| 防火分隔 | 防火门 |  | 检测启闭功能 |
|  | 卷帘门 |  | 检测手动、机械应急和自动控制功能 |
|  | 电动防火阀 |  | 检测联动关闭功能 |
| 消防电梯 |  |  | 检测按钮迫降和联动控制功能 |
| 灭火器 |  |  | 核对选型、压力和有效期 |
| 气体灭火系统 |  | 储气瓶、 | 核对选型、压力和有效期 |
|  |  | 火灾报警探测器 | 检测报警功能 |
|  |  | 手动报警按纽 | 检测报警功能 |
|  |  | 警报装置 | 检测报警功能 |
|  |  | 报警控制器 | 检测报警功能、故障报警功能、火警优先功能、打印机打印功能、火灾显示盘和CRT显示器的显示功能 |
|  |  | 联动控制设备 | 检测联动控制和显示功能 |
| 细水雾喷水灭火系统 |  |  | 检测放水阀放水及压力开关动作信号 |

注：建筑消防设施检测不限以上内容，根据规范要求进行, 确保消防设施能稳定、可靠运行，并满足消防主管部门对消防重点单位检测年度验收要求。

- 第五章 合同主要条款及格式

建筑消防设施检测合同

甲方：江苏省广电有线信息网络股份有限公司

乙方：

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防法》和《江苏省消防条例》等规定，结合具体情况，经协商达成如下协议，共同遵守：

一、检测工程名称：江苏有线三网融合枢纽中心一号楼、二号楼、四号楼、五号楼及地下车库

二、检测项目：乙方负责下列第 1~5、7~14、16~18 建筑消防设施的检测技术服务等并出具消防年度检测报告。

1、消防供配电设施；2、火灾自动报警系统；3、消防供水设施；4、消火栓（消防炮）灭火系统；5、自动喷水灭火系统；6、泡沫灭火系统；7、气体灭火系统；8、防排烟系统；9、火灾应急照明和疏散指示标志；10、应急广播系统；11、消防专用电话；12、防火分隔设施；13、消防电梯 ；14、细水雾灭火系统；15、干粉灭火系统；16、电气火灾监控系统；17、可燃气体探测报警系统；18、灭火器；19、其他建筑消防设施：                                     。

2、自甲方书面通知乙方之日起，乙方5个自然日内进场，30个自然日完成检测工作出具正式检测报告一式五份。进场时间以甲方通知为准。

三、检测依据：《建筑消防设施技术检验规程》（DB32/186）

四、甲方的权利、义务：

1、有权核查乙方检测机构资质证书和现场检测人员执业资格证书。

2、向乙方提供下列资料：消防系统安装竣工图、消防竣工验收证明文件及其他相关技术资料。

3、乙方到场检测时，应提供必要的协助。

五、乙方的权利、义务：

1、具备消防设施检测的相应资格、能力及完成检测的器材与设备，依照法律法规、技术标准和执业准则，开展建筑消防设施检测技术服务活动，对检测质量负责。

2、根据检测对象的具体情况，拟定具体的检测方案，明确项目负责人，至少指定2名以上执业人员负责实施。执业人员检测时应当认真如实填写检测记录。

3、通过建筑消防设施检测信息管理系统出具真实、规范的检测报告，并由经办人、项目负责人和技术负责人签名，并加盖检测机构印章。

4、及时向甲方出具检测报告或问题反馈意见书。

5、不得转包、分包消防设施检测技术服务项目。

6、乙方应对甲方提供的技术资料负责保密，未经甲方许可不得对外提供资料。

7、在检测工作中，乙方应按安全防护有关规定进入现场工作，若发生事故，乙方自行承担全部责任。

8、协助或完全负责同消防部门的业务，确保不因消防验收问题而耽误其它工作的正常进行。

9、为甲方组织开展的消防灭火疏散演习提供现场技术支持，每年不少于4次，每次驻场不少于4小时。

10、接受消防维保单位对检测过程的鉴证，制作检测工作时况记录，并经消防维保人员签字作为检测成果。

六、检测费用及支付方式、期限：

1、检测费用：           （大写）

2、乙方完成项目的全部检测工作、并提交正式检测报告及结算申请书后，甲方支付检测费的50%；余款在甲方将年度检测记录报当地消防机构备案验收合格后5天内、由乙方申请一次性付清。

3、第一次付款合同总价的50%，以半年期汇票支付；剩余部分，以电汇或转账的方式支付。禁止将货款划入其他账号或支付现金。如收款方的账号和开户行变更，须及时以书面形式通知付款方，通知上必须同时盖有收款方的合同章和财务章。

4、甲方向乙方支付费用前，乙方须开具金额专用增值税发票后，甲方在25个工作日内向乙方支付费用。

七、违约责任：

1、对乙方不按规定履行义务，在检测中弄虚作假或严重不负责任的，或转包、分包消防设施检测技术服务项目的，甲方有权解除检测合同。

2、乙方未能依照技术标准和执业准则，导致检测质量问题的，承担相应的法律责任。

3、乙方出现本协议第五条第3款第5款的违约情况，甲方有权不予支付服务费，乙方应按三倍赔偿甲方的损失。如因乙方失误或报告情况失实造成甲方与第三方发生纠纷或损失的，甲方保留追究乙方责任和要求赔偿损失的权利。

4、未检测出消防设施功能失常，由乙方承担相应责任，甲方有权取消乙方续签下年度合同资格。

5、国家有相关政策，消防重点单位备案无需提交第三方检测报告时，甲方有权取消乙方续签下年度合同。

八、解决合同纠纷的方式：本合同履行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成时，采用下列方式中的   2    解决。

1、由     仲裁机关仲裁；2、向 甲方所在地 法院起诉。

九、双方协商的其他事项：

合同之未尽事宜双方协商解决，必要时可签订补充协议；

十、合同份数：本合同一式陆份，甲、乙双方各执叁份。

（合同签署页）

| 采购单位/甲方（盖章）： 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 单位地址：南京市麒麟科技创新园运粮河西路101号江苏有线三网融合枢纽中心 法定代表人或授权代表（签字）： 电话： 传真： 邮箱： 开户银行： 账号： 税号： 邮政编码： | 供货单位/乙方：（盖章）： 单位地址： 法定代表人或授权代表（签字）： 电话： 传真： 邮箱： 开户银行： 账号： 税号： 邮政编码： |
| --- | --- |

年    月    日                              年    月    日

- 第六章 询价响应文件格式

询价响应文件主要目录及相关证明材料格式、附件：

- 询价申请及声明

- 报价一览表

- 资格证明文件

附件一、无重大违法记录声明格式

正本/副本

江苏省广电有线信息网络股份有限公司江苏有线三网融合枢纽中心建筑消防检测服务采购项目

询价响应文件

供应商名称：                       （盖单位公章）

年   月  日

- 一、询价申请及声明

询价申请及声明

致：江苏省广电有线信息网络股份有限公司

根据贵方                       （项目名称）询价邀请，我方提交响应文件并参加询价，特声明如下：

1.我方的资格条件符合本次询价要求，我方同意并向贵方提供了与询价有关的所有证据和资料。

2.我方的总报价为：（小写）               元，（大写）       ，         元。

3.我方参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.我方参加本次采购活动前，没有被信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5.我方在全国范围内未受过财政部门禁止参加政府采购活动的处罚，或禁止参加政府采购活动的处罚期限已满。

6.我方响应文件及报价有效期为    天（不低于90天）。

7.我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务。

8.我方与参与本次采购活动的其他供应商的授权代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)，在采购文件发布日上月至提交响应文件截止日当月未在同一单位缴纳社会保险。

9.我方与参与本次采购活动的其他供应商的法定代表人或委托代理人无夫妻、直系血亲关系。

10.我方与参与本次采购活动的其他供应商的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。

11.我方已详细审阅全部采购文件及其有效补充文件，放弃对采购文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对采购文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

12.一旦我方成交，将根据采购文件的规定严格履行合同，并保证按承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

13.我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购人恶意串通、决不向采购人、采购人工作人员和询价小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

14.我方完全理解且满足询价文件第四章和第五章所述内容。

15.与本次询价有关的联系方式为：

地    址：

电    话：

传    真：

开户银行：

银行帐号：

供应商名称（盖章）：

日    期：      年    月    日

- 二、开标一览表

开标一览表

| 项目名称 | 不含税价格（元） | 增值税率（%） | 含税价格（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 江苏有线三网融合枢纽中心建筑消防检测服务 |  |  |  |

响应人名称（盖章）

响应人代表签字：

备注：

1、响应人须按照采购文件要求，提供全部服务的含税价。

2、报价时请仔细阅读采购文件《响应人须知前附表》中关于报价的要求。

- 三、资格证明文件

- 供应商须为在中华人民共和国境内依法注册的独立法人或其它组织（提供法人或者其他组织的营业执照复印件）。遵守中国有关法律、法规，具有良好的商业信誉，近3年（2020年1月1日至今）无严重违法失信信息（提供国家企业信用信息公示系统http://www.gsxt.gov.cn/index.html中无严重违法失信信息截图）。

- 供应商没有处于被责令停业、响应资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态；在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大项目质量、安全问题；遵守国家法律法规，在参加响应前3年内无重大事故、犯罪记录（格式见附件一《无重大违法记录声明格式》）。

- 供应商须在法律和财务上独立、合法运作并独立于采购人，不得直接或间接地与采购人公司或其附属机构有任何关联。

- 供应商营业执照经营范围包含承揽消防工程检测业务

四、法定代表人授权书

法定代表人授权书（法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称） 的进行响应，并以本公司名义处理一切与之有关的事务。

被授权人姓名：

被授权人联系电话：

被授权人联系邮箱：

（注：请被授权人在响应期间电话保持畅通，并且及时关注邮箱。）

本授权书于             年     月     日签字生效，特此声明。

响应人名称(盖章) ：

法定代表人签字：

被授权人签字

（附身份证复印件，需同时提供正面及背面）

法定代表人身份证正面复印件贴于此处

法定代表人身份证背面复印件贴于此处

被授权人身份证正面复印件贴于此处

被授权人身份证背面复印件贴于此处

- 五、需求偏离表

项目名称：                    项目编号：

| 序号 | 询价文件条款号 | 询价文件要求 | 响应文件条款号 | 响应文件响应 | 响应文件偏离情况 （正偏离/负偏离/无偏离） | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

- 供应商须针对第四章采购需求和第五章合同条款及格式根据本表进行逐条响应。正偏离是指应答的条件高于询价文件要求，负偏离是指应答的条件低于询价文件要求。如在应答时有偏离，须在此表中明确填写并注明“正偏离”或“负偏离”，并在“偏离说明”栏中加以说明。

- 供应商须如实填写“需求偏离表”，若无偏离，应当明确标注“无偏离”。

- 供应商若未填写此表或本表为空，其响应文件将被认定为不实质性响应文件要求，取消询价资格。

供应商名称：                           （盖单位公章）

法定代表人或者其委托代理人：                 （签字）

年    月    日

## 六、商务条款偏离表

项目名称：                                 项目编号：

| 序号 | 采购文件 条目号 | 采购文件的 商务条款 | 响应文件的 商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检测报告完成要求 | 自甲方书面通知乙方之日起，乙方5个自然日内进场，30个自然日完成检测工作出具正式检测报告一式五份。进场时间以甲方通知为准。 |  |  |
| 2 | 付款方式 | 见本文件相关内容 |  |  |
| 3 | 格式合同 | 详见采购文件第5章 |  |  |
| …… | …… | …… |  |  |

我方承诺：除上表中的偏离外，完全响应采购文件的其他条款。

日期：

注：1、对采购文件的主要商务要求（如交货期、付款方式、履约保证、质保期等）须逐条作出响应，而不应以“全部符合”等字样来响应。

2、其他商务偏离也须在上表中逐条列明。
3、如响应文件不符合上述要求，供应商将承担其响应被拒绝的风险。

- 七、服务承诺

致：江苏省广电有线信息网络股份有限公司

我单位参与贵方（）（采购编号：）的采购项目，针对本项目承诺如下：

(1)我单位为独立法人响应，非联合体参投本项目。不存在以下情形：“法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司与全资子公司/由其控股的子公司，同时参与响应。”

(2)我单位财务状况良好，财产没有处于被接管、冻结，破产状态。

(3)我单位承诺自愿并无条件承担由于材料虚假、无效、缺漏等引起的一切后果和责任，并无条件接受采购人因此给予的处罚，包括并不限于取消响应报名资格及潜在响应人资格、公示弄虚作假行为等。

(4) 我单位具备完整的售后服务体系、具有快速响应维护能力，具有较大规模的售后服务组织机构及完善快捷的技术支持能力。

响应人：____________________（盖单位公章）

法定代表人或其授权代理人：__________（签字）

__________年__________月__________日

- 八、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏省广电有线信息网络股份有限公司：

我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

参加本次采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：    （公章）

年     月    日