- 江苏有线三网融合枢纽中心建筑消防设施检测服务项目

- 询价文件

- 采购文件编号：JSCN[2024]055

采购人：江苏省广电有线信息网络股份有限公司

二〇二四年九月

第一章 询价公告

江苏省广电有线信息网络股份有限公司就三网融合枢纽中心建筑消防设施检测服务项目（采购文件编号：JSCN[2024]055）进行公开询价，项目已具备采购条件，现欢迎符合基本资格条件的供应商参加报价和询价。

## 一、项目概况

1、项目概况：江苏有线三网融合枢纽中心位于南京市麒麟科创园101号，项目规划总用地面积为176亩，由5栋独立多层建筑组成，项目总建筑面积250198.4㎡，其中：1号楼共五层建筑面积24232㎡；2号楼共五层建筑面积27734㎡；3号楼共五层建筑面积44068.4㎡；4号楼共四层建筑面积39604.1㎡；5号楼共五层建筑面积36972.6㎡；地下车库建筑面面积77587.3㎡。

- 项目内容：

| 检测项目 |  |  | 检测内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消防供电、配电 | 消防配电 |  | 检测主、备电切换功能 |
| 火灾报警系统 | 火灾报警探测器 |  | 检测报警功能 |
|  | 手动报警按纽 |  | 检测报警功能 |
|  | 警报装置 |  | 检测报警功能 |
|  | 报警控制器 |  | 检测报警功能、故障报警功能、火警优先功能、打印机打印功能、火灾显示盘和CRT显示器的显示功能 |
|  | 联动控制设备 |  | 检测联动控制和显示功能 |
| 消防供水 | 消防水池 |  | 核对储水量 |
|  | 消防水箱 |  | 核对储水量 |
|  | 稳(增)压泵及气压水罐 |  | 检测启泵、停泵时的压力工况 |
|  | 消防水泵 |  | 检测启泵和主备泵切换功能 |
|  | 水泵接合器 |  | 检测消防车供水功能 |
| 消火栓 | 室内消火栓 |  | 检测屋顶消火栓出水及静压 |
|  | 室外消火栓 |  | 检测室外消火栓出水及静压 |
|  | 启泵按钮 |  | 检测远距离启泵功能 |
| 自动喷水系统 | 报警阀组 |  | 检测放水阀放水及压力开关动作信号 |
|  | 末端试水装置 |  | 检测末端放水及压力开关动作信号 |
|  | 水流指示器 |  | 核对反馈信号 |
| 机械加压送风系统 | 风机 |  | 检测联动启动风机 |
|  | 送风口 |  | 核对送风口风速 |
| 机械排烟系统 | 风机 |  | 检测联动启动风机 |
|  | 排烟阀、电动排烟窗 |  | 检测联动启动排烟阀、电动排烟窗；核对排烟口风速 |
| 应急照明 |  |  | 检测切断正常供电，测量照度 |
| 疏散指示标志 |  |  | 检测切断正常供电，测量照度 |
| 应急广播系统 | 扩音器 |  | 检测联动启动和强制切换功能 |
|  | 扬声器 |  | 检测音量 |
| 消防专用电话 |  |  | 检测通话质量 |
| 防火分隔 | 防火门 |  | 检测启闭功能 |
|  | 卷帘门 |  | 检测手动、机械应急和自动控制功能 |
|  | 电动防火阀 |  | 检测联动关闭功能 |
| 消防电梯 |  |  | 检测按钮迫降和联动控制功能 |
| 灭火器 |  |  | 核对选型、压力和有效期 |
| 气体灭火系统 |  | 储气瓶、 | 核对选型、压力和有效期 |
|  |  | 火灾报警探测器 | 检测报警功能 |
|  |  | 手动报警按纽 | 检测报警功能 |
|  |  | 警报装置 | 检测报警功能 |
|  |  | 报警控制器 | 检测报警功能、故障报警功能、火警优先功能、打印机打印功能、火灾显示盘和CRT显示器的显示功能 |
|  |  | 联动控制设备 | 检测联动控制和显示功能 |
| 细水雾喷水灭火系统 |  |  | 检测放水阀放水及压力开关动作信号 |

项目期限：三年，检测合同一年一签，满足续签条件的，可续签，共可续签2次。

## 二、资格要求

合格供应商的基本资格要求：

- 供应商须为在中华人民共和国境内依法注册的独立法人或其它组织，营业执照范围包含“消防技术服务或承揽消防工程检测业务”并录入社会消防技术服务信息系统（提供法人或者其他组织的营业执照复印件）。

- 遵守中国有关法律、法规，具有良好的商业信誉，近3年（2021年1月1日至今）无严重违法失信信息。（提供国家企业信用信息公示系统中无严重违法失信信息截图）。

- 供应商须具有良好的业绩和经验，自2021年1月1日至公告发布之日止至少承担过1例单项合同金额不低于5万元的消防设施检测案例（提供合同复印件，合同复印件必须至少包含清晰的双方印章、合同主要内容、签订时间、合同标的、合同金额等信息，上述信息缺少任何一项信息视同合同无效），原件备查。

4、供应商具有不少于2名持有注册消防工程师证的专业人员，不少于4名持有中级消防设施操作员（维保）的专业人员（提供资格证书复印件加盖公章、原件备查，提供2024年2月至8月社保证明）。

## 本项目不接受联合体响应。

（二）制造商的资格要求：/

（三）响应产品的资格要求：/

## 三、资格审查方法

#### 本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见采购文件第三章“评审办法”，凡未通过资格审查的供应商，其响应将被否决。

## 四、采购文件发售信息

发布及登记时间：2024年9月14日至2024年9月23日止，每日上午9：00-12：00，下午14：00-17：00（北京时间）。

发放方式：询价采购文件在报名后自行下载，请供应商按本公告要求登记。

登记方式：请供应商选择标段，并将《询价申请及声明》（格式见采购文件询价响应文件格式—“响应函”加盖公司公章同时发至邮箱<wangxin@jscnnet.com>，邮件标题为（本项目名称+供应商全称），超过2024年9月23日下午17:00再登记的视为无效。

项目联系人：王昕（025-87231574）

## 五、响应文件接收信息

接收询价响应文件截止时间：2024年9月25日下午14:30，逾期收到或不按照文件要求密封的响应文件恕不接受。

接收询价响应文件地点：南京市玄武区运粮河西路101号1号楼3楼。

响应文件接收人：刘国正（025-87231580）。

询价谈判时间：2024年9月25日下午14点30分。

询价谈判地点：南京市玄武区运粮河西路101号1号楼3楼会议室。

## 六、发布公告的媒介及免责声明

本次采购公告同时在江苏省广电有线信息网络股份有限公司官网（www.jscnnet.com）“招标采购”栏目、中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）及中国采购与招标网（https://www.chinabidding.com.cn/）上发布，除上述外，我公司不在其他任何网站、论坛等媒介上发布任何采购信息，其他任何媒介上转载的、以我公司为采购主体的采购信息均为非法转载，均为无效。

## 七、其他说明事项

有关本次询价的事项若存在变动或修改，敬请及时关注网上发布的信息更正公告。

## 八、现场踏勘

采购人于2024年9月24日，在在南京市麒麟科创园运粮河西路101号江苏有线三网融合枢纽中心南大门14：30点统一组织本项目进行踏勘，供应商需提供授权委托书并现场签字确认。踏勘过程中，供应商对自身一切行为负责。

踏勘现场联系人：刘国正（025-87231580）。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2024年9月14日

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

本表关于要采购的货物及服务的具体资料是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，以本前附表为准。

| 序号 | 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 采购人 | 江苏省广电有线信息网络股份有限公司，以下简称“采购人” |
| 2 | 1.1 | 代理机构 | / |
| 3 | 1.2 | 合格的供应商 | 见采购文件第一章《采购公告》 |
| 4 | 4.1 | 供应商提出澄清问题的截止时间和方式 | 截止时间：2024年 9月 24 日 17 时 00 分（北京时间） 提出澄清的方式：书面方式 将疑问文件电子版（须为可编辑的word文档）与盖章的纸质版扫描件发送至 <wangxin@jscnnet.com>，如word文档内容与盖章的纸质版扫描件内容不一致的，以盖章的纸质版扫描件内容为准。 |
| 5 | 7.1 | 响应文件构成 | 响应文件必须按照以下顺序编制：详见第六章 响应文件格式 |
| 6 | 8.1 | 响应文件的式样和签署 | 响应文件一式3份（1份正本、2份副本），电子版本一份（电子版文件内容必须可搜索）。 响应文件采用软面胶装，并编制目录及逐页编码。特别地，供应商须对第三章《评审办法》中的评分要求逐项说明在响应文件中装订页码，并将该页装订在响应文件的首页。 |
| 7 | 8.2 | 响应文件的盖章或者签字 | 本条款增加以下规定： （1）采购文件第六章“响应文件格式”中有单位名称和法定代表人或者其委托代理人签字落款的响应文件均须逐页加盖单位公章，并由法定代表人或者其委托代理人逐页手签。 （2）除上述文件以外的其他响应文件组成部分必须加盖骑缝章，或者由法定代表人或者其委托代理人逐页手签。 （3）响应文件中所有标注“盖章”处均指单位公章，不能以“业务章”、“专用章”、“合同章”等代替；如确需要替代，则必须附公章对“业务章”、“专用章”、“合同章”等的授权（格式自制，且正本中必须附原件）。 |
| 8 | 9.1 | 最高响应限价或者其计算方法 | £不设置最高响应限价 ☑设置最高响应限价，最高响应限价/最高响应限价计算方法： 1.1万元人民币。 |
| 9 | 9.2 | 响应报价具体要求 | 供应商应根据技术需求书中的要求报价，可以一轮或多轮。提供报价表（格式见第六章)及分项报价表（如有）。 |
| 10 | 10.1 | 询价保证金金额 | 询价保证金金额：/ |
| 11 | 10.3 | 询价保证金形式 | / |
| 12 | 11.1 | 响应有效期 | 供应商递交的响应文件应在规定的递交响应文件截止日后的90天内保持有效。 |
| 13 | 13.1 | 响应文件递交截止时间 | 见采购文件第一章《采购公告》 |
| 14 | 13.1 | 响应文件递交地点 | 见采购文件第一章《采购公告》 |
| 15 | 13.2 | 样品 | 本项目须提供一套样品 |
| 16 | 17.1 | 评审方法 | R最低评审价法 □综合评分法 |
| 17 | 17.2 | 成交候选人推荐原则 | 质量和服务均能满足采购文件实质性要求，且评审价最低。 |
| 18 | 20.5 | 如发现下列情况之一的，其响应文件将可能被否决 | 1）不满足采购文件对合格供应商的基本资质要求的； 2）供应商在响应文件中提供的服务内容及质量不能实质性满足采购文件要求或不能提供实质性满足证明的； 3）供应商在响应文件中对于第四章《合同格式》有任何负偏离的； 4）响应函、法人代表授权书不按照第六章的格式提供的； 5）资格证明文件不全、失效或不符合采购文件要求的； 6）响应文件无法定代表人签字，或签字人无法定代表人有效授权的； 7）响应文件或响应有效期不足的； 8）响应文件中提供虚假或失实资料的； 9）未按照采购文件规定的方式领取采购文件并按要求递交响应文件的； 10）评审委员会认为不能实质上满足采购文件其它要求的。 |
| 19 | 21.1 | 保密 | 供应商在参与本项目中，对于采购人披露和提供的所有信息应作为商业秘密对待并予以保护，未经采购人授权不得将任何信息泄漏给第三方，否则采购人有权追究供应商的责任。 |
| 20 | 22.1 | 成交 供应商数量 | 采购人确定成交人，成交人数量： 1 人 |
| 21 | 24 | 签约 | 采购人与本次成交供应商按本采购文件第四章合同格式签订合同，采购人不承诺本项目成交供应商特定数量的委托项目。 |
| 22 |  | 采购代理机构服务费金额、交纳方式和时限 | / |

供应商须知

一、说明

1.采购人及合格的供应商

1.1 采购人是指国内采购产品的国家机关、企业、事业单位或其它组织。本项目采购人（详见《供应商须知前附表》）。

1.2合格的供应商（详见《供应商须知前附表》）。

2.费用

2.1  供应商应承担所有与准备和参加竞争有关的费用。不论结果如何，采购人均无义务和责任承担这些费用。

二、采购文件

3.采购文件构成

3.1 采购文件共七章，内容如下：

第一章 询价公告

第二章 供应商须知

第三章 成交办法

第四章 合同格式

第五章 （技术）需求书

第六章 响应文件格式

第七章 其他

3.2 供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对采购文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应文件被拒绝。

4.采购文件的澄清

4.1 任何要求对采购文件进行澄清的供应商，均应按规定的递交响应文件截止期5天前以书面形式通知采购人。逾期的澄清要求将不被接受。

5.采购文件的修改

5.1为使供应商准备响应文件时有充分时间对采购文件的修改部分进行研究，采购人可自行决定是否延长递交响应文件截止时间。

5.2 在递交响应文件截止时间（包含延长了的递交响应文件截止时间）3天以前的任何时候，无论出于何种原因，采购人可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对采购文件进行修改。

5.3 采购文件的修改将以书面形式在递交响应文件截止时间（包含延长了的递交响应文件截止时间）3天前通知参与询价的供应商，并对其具有约束力。供应商在收到上述通知后，应立即向采购人回函确认已收到上述通知，但是供应商的回函不作为其收到上述通知的唯一证据。

三、响应文件的编制

6.响应文件的语言

6.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关响应文件的所有来往函电均应使用中文书写。供应商提交的支持文件和印制的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文的翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。

7.响应文件构成

7.1 供应商应当按照供应商须知前附表的要求制作并递交响应文件。响应文件组成见供应商须知前附表。

7.2 供应商提供的以上材料必须真实有效，任何一项的虚假将导致其响应文件被拒绝。

8.响应文件的式样和签署（详见《供应商须知前附表》）

8.1 响应文件份数详见《供应商须知前附表》。响应文件用中文编写，A4纸胶装。其中正本必须注明“正本”字样，正、副本及电子版本内容必须保持一致，副本可以用复印件。若正本和副本或电子版本不符，以正本为准。

8.2 响应文件需由供应商法定代表人或经法定代表人正式授权并对供应商有约束力的代表在响应文件上签字。响应文件如是授权代表签字，须将“法定代表人授权书”附在响应文件中。响应文件无法定代表人签字，或签字无法定代表人有效授权，响应文件将被拒绝。

8.3 如供应商对采购文件个别内容不能接受，应在响应文件中另做声明，否则将视为供应商接受采购文件全部内容。

8.4 任何对响应文件行间插字、涂改和增删，必须由响应文件签字人签字或盖章后才有效。

8.5 响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

9.报价

9.1 报价：人民币报价。供应商应按照采购文件要求，在响应文件中报出本项目包含的所有产品和服务的报价（格式见第六章）。

9.2 供应商的报价包括供应商为完成采购人的项目建设所发生的一切费用（包括全部产品及相关服务）且已包括与所报产品/服务相关的所有税费。供应商估算错误或漏项的风险一律由供应商承担。

9.3 成交的价格在合同执行过程中是固定不变的，未经采购人许可不得以任何理由予以变更。以可调整或可选择的价格提交的响应文件将作为非响应性文件而予以拒绝。

9.4 供应商根据本须知规定将报价分成几部分并按附件格式填写分项报价表，是为了方便采购人对响应文件进行比较，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。

10.响应保证金

10.1 供应商应提交规定金额的响应保证金，并作为其响应文件的一部分。（详见《供应商须知前附表》）

10.2 响应保证金是为了保护采购人免遭因供应商的行为而蒙受损失。采购人在因供应商的行为受到损害时可根据本须知的规定没收供应商的响应保证金。

10.3 响应保证金应用报价货币，并采用下列任何一种形式：（详见《供应商须知前附表》）

10.4 凡没有根据本须知的规定随附响应保证金的响应文件，应按本须知规定视为非响应性文件予以拒绝。

10.5 供应商的响应保证金，将尽速并不晚于按照规定的响应有效期满后30天原额退还供应商。

10.6 下列任何情况发生时，响应保证金将被没收：

1）供应商在采购文件中规定的响应有效期内撤回其响应文件；

2）供应商提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

3）成交供应商在规定期限内未能根据本须知规定签订合同。

4）成交供应商未按规定支付采购代理机构服务费。

11. 响应有效期（详见《供应商须知前附表》）

11.1供应商递交的响应文件应在规定的递交响应文件截止日后的90天内保持有效。有效期不满足要求的响应文件将被视为非响应性文件而予以拒绝。

11.2 特殊情况下，在原响应有效期截止之前，采购人可要求供应商同意延长响应有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝采购人的这种要求。接受延长响应有效期的供应商将不会被要求和允许修正其响应文件。

四、响应文件的递交

12.响应文件的密封和标记

12.1 供应商应单独密封提交报价表一式两份，并在各自信封上标明 “报价表”字样。供应商应将响应文件正本和所有的副本、电子文档分开密封装在单独的信封中，且在信封上标明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

12.2内外层信封均应：

1）标明递交至“采购公告”中指明的地点。

2）注明“采购公告”中指明的项目名称、编号和“在              ”之前不得启封的字样，并填入“采购公告”中规定的日期和时间。

12.3 内层信封应写明供应商名称和地址，以便若其响应文件被宣布为“迟到”响应文件时，能原封退回。

12.4 如果外层信封未按本须知第12.2条要求加写标记和密封，采购人对误投或过早启封概不负责。

12.5 供应商须由其合法的授权人在递交响应文件截止时间之前将响应文件送达采购人或采购代理机构。供应商须承担因未送达所造成的一切责任。

13.递交响应文件截止时间

13.1 采购人收到响应文件的时间不迟于（详见《采购公告》）

13.2 采购人可以按本须知第5条规定，通过修改采购文件自行决定酌情延长递交响应文件截止时间。在此情况下，采购人和供应商受递交响应文件截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

14.迟交的响应文件

14.1 采购人将拒绝并原封退回在规定的递交响应文件截止时间后收到的任何响应文件。

15.响应文件的修改与撤回

15.1 供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其响应文件，但采购人必须在规定的递交响应文件截止时间之前，收到供应商发出的修改或撤回的书面通知。

15.2 供应商的修改或撤回通知应按本须知第12条规定编制、密封、标记和发送。

15.3 在递交响应文件截止时间之后，供应商不得对其响应文件做任何修改。

15.4 从递交响应文件截止时间至供应商在响应函格式中确定的响应有效期之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件，否则将取消供应商参与本项目资格。

五、唱价

16.采购人将按照采购文件规定的时间和地点公开唱价，唱价时间、地点和响应文件递交截止时间、地点应当为同一时间、地点。供应商对唱价有异议的，应当在现场提出，采购人应当当场作出答复或委托采购代理机构当场回复，并制作记录。

六、评审

17.成交方法

17.1采购文件中详细载明下述评审方法作为本项目评审所采用的评审方法。评审方法见供应商须知前附表。

最低评审价法，是指响应文件满足采购文件全部实质性要求且报价最低的供应商为中选候选人的评标方法。价格低于成本的除外。

17.2评审委员会应当根据《招标投标法》、《实施条例》的有关规定推荐成交候选人，具体推荐原则见供应商须知前附表。

18.评审委员会

18.1采购人根据要求组建评审委员会，评审委员会由采购人代表组成。评审委员会负责整个项目的评审工作。

19.响应文件的澄清

19.1 在评审期间，评审委员会可要求供应商对其响应文件的任何内容进行澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出响应文件的范围或者改变采购文件的实质性内容。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

19.2接到评审委员会澄清要求的供应商应派人按评审委员会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由供应商法定代表人或授权代表签署，并作为响应文件的补充部分。

19.4 接到评审委员会澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

20.响应文件的初审

20.1 评审委员会将初步审查响应文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、有无计算上的错误等。只有通过初步评审的供应商才能进入资格预审的详细评审。

20.2 算术错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。如果供应商不接受对其错误的更正，其响应文件将被拒绝。

20.3 对于响应文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评审委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何供应商的相对排序。

20.4 在详细评审之前，评审委员会要审查每份响应文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应的响应文件应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的响应文件。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于适用法律、税及关税等内容的偏离将被认为是实质上的偏离。评审委员会决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

20.5 实质上没有响应采购文件要求的响应文件将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其响应文件成为实质上响应的响应文件。如发现下列情况之一的，其响应文件将可能被拒绝：（详见《供应商须知前附表》）

20.6采购人保留对通过初审的供应商进行进一步审查的权利。采购人在认为必要的情况下，有权要求已通过初审的供应商提交有关资质证明文件的原件，如发现供应商提供的响应文件与资质原件有不符、伪造或涂改等情况，将取消该供应商的资格。

七、保密

21.与采购人的接触

21.1除本须知第17条和第19条规定外，从递交响应文件之日起至授予合同期间，供应商不得就与其响应文件有关的事项与采购人接触。

21.2 供应商试图对评审委员会的评审、比较或授予合同的决定进行影响，都可能导致其响应文件被拒绝。

八、合同的签订

22. 合同的签订（详见《供应商须知前附表》）

22.1评审委员会将根据供应商综合评估结果，按综合得分排序向采购人推荐本项目的成交供应商候选人。

22.2 在签订合同前，如评审委员会发现供应商存在提供虚假不实资料的，将拒绝其响应文件，并取消供应商推荐资格，同时按综合评估排序对下一个候选人能否令人满意地履行合同作类似的审查。

22. 接受和拒绝任何或所有响应文件的权力

22.1采购人保留在签订合同之前任何时候接受或拒绝任何响应文件，以及宣布本次采购无效或拒绝所有响应文件的权力，对受影响的供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的供应商解释采取这一行动的理由。

23.授予合同通知书

23.1 采购人确定供应商后，将向成交供应商发出授予合同通知书。

23.2 授予合同通知书是合同的一个组成部分。

24.签订合同

24.1成交供应商应按授予合同通知书规定的时间、地点与采购人签订合同（格式见第四章《合同格式》），否则按响应有效期内撤回响应文件处理。

24.2 如果成交供应商没有按照上述规定执行，采购人将有充分理由取消该中选决定。在此情况下，采购人可与下一个候选人签订合同，或重新采购。

第三章 成交办法

成交办法前附表

| 评审内容 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 形式评审标准 | 供应商名称 | 与营业执照、资质证书一致。 |
|  | 响应文件签字盖章 | 符合第二章“供应商须知前附表”规定。 |
|  | 法定代表人授权委托书 | 出具法定代表人授权书，法人代表签字和单位盖章。 |
|  | 响应文件格式 | 符合采购文件“响应文件格式”要求，字迹清晰可辨。 |
| 资格评审标准 | 资格条件 | 满足第一章采购公告中资格条件的要求。 |
| 响应性评审标准 | 响应内容 | 符合采购文件要求。 |
|  | 报价唯一且有效 | 报价唯一，符合采购文件中“报价表”规定。 |
|  | 询价有效期 | 符合第二章“供应商须知前附表”规定。 |
|  | 询价保证金 | 符合第二章“供应商须知前附表”规定。 |
|  | 权利义务 | 符合采购文件 “合同条款”的要求。 |
|  | 技术标准和要求 | 符合采购文件 “技术需求书”的规定。 |
|  | 实质性响应 | 响应文件对采购文件进行了实质性响应，按采购文件规定提交了合同条款偏离表、技术需求偏离表。如对采购文件中加“★”、特别说明的不可负偏离条款或其他实质性内容有负偏离的，将导致响应被否决。 |

一、成交办法

最低评标价法，是指响应文件满足询价文件全部实质性要求，且最终报价（含税总价）最低的供应商为成交候选人的成交方法。

二、成交标准

服务满足采购文件实质性要求，且评审价最低。

第四章  合同格式

建筑消防设施检测合同

甲方：江苏省广电有线信息网络股份有限公司

乙方：

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防法》和《江苏省消防条例》等规定，结合具体情况，经协商达成如下协议，共同遵守：

一、项目名称：江苏有线三网融合枢纽中心一号楼、二号楼、四号楼、五号楼及地下车库

二、检测项目：乙方负责下列第 1~5、7~14、16~18 建筑消防设施的检测技术服务等并出具消防年度检测报告。

1、消防供配电设施；2、火灾自动报警系统；3、消防供水设施；4、消火栓（消防炮）灭火系统；5、自动喷水灭火系统；6、泡沫灭火系统；7、气体灭火系统；8、防排烟系统；9、火灾应急照明和疏散指示标志；10、应急广播系统；11、消防专用电话；12、防火分隔设施；13、消防电梯 ；14、细水雾灭火系统；15、干粉灭火系统；16、电气火灾监控系统；17、可燃气体探测报警系统；18、灭火器；19、其他建筑消防设施。

2、自甲方书面通知乙方之日起，乙方5个自然日内进场，30个自然日完成检测工作出具正式检测报告一式五份。进场时间以甲方通知为准。

三、检测依据：《建筑消防设施检测技术规程》（GA503-2023）、《建筑消防设施技术检验规程》（DB32/186）等。

四、合同期限：

1、合同有效期限为 1 年，自合同签订之日起计算， 2024 年 9 月 1 日起至 2025 年 8 月 31 日止（暂定）。

2、合同期满，经甲方考核合格，可进行续签，共可续签 2 次。

五、甲方的权利、义务：

1、有权核查乙方检测机构资质证书和现场检测人员执业资格证书。

2、向乙方提供下列资料：消防系统安装竣工图、消防竣工验收证明文件及其他相关技术资料。

3、乙方到场检测时，应提供必要的协助。

六、乙方的权利、义务：

1、具备消防设施检测的相应资格、能力及完成检测的器材与设备，依照法律法规、技术标准和执业准则，开展建筑消防设施检测技术服务活动，对检测质量负责。

2、根据检测对象的具体情况，拟定具体的检测方案，明确项目负责人，至少指定2名以上执业人员负责实施。执业人员检测时应当认真如实填写检测记录。

3、通过建筑消防设施检测信息管理系统出具真实、规范的检测报告，并由经办人、项目负责人和技术负责人签名，并加盖检测机构印章。

4、及时向甲方出具检测报告或问题反馈意见书。

5、不得转包、分包消防设施检测技术服务项目。

6、乙方应对甲方提供的技术资料负责保密，未经甲方许可不得对外提供资料。

7、在检测工作中，乙方应按安全防护有关规定进入现场工作，若发生事故，乙方自行承担全部责任。

8、协助或完全负责同消防部门的业务，确保不因消防验收问题而耽误其它工作的正常进行。

9、为甲方组织开展的消防灭火疏散演习提供现场技术支持，每年不少于4次，每次驻场不少于4小时。

10、接受消防维保单位对检测过程的鉴证，制作检测工作时况记录，并经消防维保人员签字作为检测成果。

七、检测费用及支付方式、期限：

1、检测费用：           （大写）

2、乙方完成项目的全部检测工作、并提交正式检测报告及结算申请书后，甲方以现金方式支付检测费的50%；余款在甲方将年度检测记录报当地消防机构备案验收合格后5天内、由乙方申请，甲方一次性付清。

3、甲方向乙方支付费用前，乙方须开具金额专用增值税发票后，甲方在25个工作日内向乙方支付费用。

八、违约责任：

1、对乙方不按规定履行义务，在检测中弄虚作假或严重不负责任的，或转包、分包消防设施检测技术服务项目的，甲方有权解除检测合同。

2、乙方未能依照技术标准和执业准则，导致检测质量问题的，承担相应的法律责任。

3、乙方出现本协议第六条第3款第5款的违约情况，甲方有权不予支付服务费，乙方应按三倍赔偿甲方的损失。如因乙方失误或报告情况失实造成甲方与第三方发生纠纷或损失的，甲方保留追究乙方责任和要求赔偿损失的权利。

4、未检测出消防设施功能失常，由乙方承担相应责任，甲方有权取消乙方续签下年度合同资格。

5、国家有相关政策，消防重点单位备案无需提交第三方检测报告时，甲方有权取消乙方续签下年度合同。

九、解决合同纠纷的方式：本合同履行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成时，采用下列方式中的   2    解决。

1、由     仲裁机关仲裁；2、向 甲方所在地 法院起诉。

十、双方协商的其他事项：

合同之未尽事宜双方协商解决，必要时可签订补充协议；

十一、其他

本合同经双方加盖公章后生效，本合同一式肆份，双方各执贰份。

（合同签署页）

| 采购单位/甲方（盖章）： 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 单位地址：南京市麒麟科技创新园运粮河西路101号江苏有线三网融合枢纽中心 法定代表人或授权代表（签字）： 电话： 传真： 邮箱： 开户银行： 账号： 税号： 邮政编码： 日期： | 供货单位/乙方：（盖章）： 单位地址： 法定代表人或授权代表（签字）： 电话： 传真： 邮箱： 开户银行： 账号： 税号： 邮政编码： 日期： |
| --- | --- |

第五章  （技术）需求书

以下所有要求，供应商必须在响应文件中进行逐项应答，且所有要求均为实质性要求，不接受负偏离，否则作为无效文件。

- 一、检测要求

- 建筑消防设施检测按照《建筑消防设施检测技术规程》（GA503-2023）、《建筑消防设施的维护管理》（GB 25201-2010）等执行。

- 为火灾自动报警系统、消防给水系统、自动喷淋灭火系统、室内外消火栓灭火系统、气体灭火系统、防排烟系统、高压细水雾灭火系统、消防通讯电话及应急广播系统、防火分隔设施系统、消防应急照明和疏散指示标志系统、灭火器系统、电气火灾监控系统、可燃气体探测报警系统等建筑消防设施提供检测；

- 具备消防设施检测的相应资质、资格，依照法律法规、技术标准和执业准则，开展建筑消防设施检测技术服务活动，对检测质量负责。

- 根据检测对象的具体情况，拟定具体的检测方案，明确项目负责人，至少指定2名以上执业人员负责实施。执业人员检测时应当认真如实填写检测记录。

- 通过建筑消防设施检测信息管理系统出具真实、规范的检测报告，并由经办人、项目负责人和技术负责人签名，并加盖检测机构印章。

- 及时向甲方出具检测报告或问题反馈意见书。

- 不得转包、分包消防设施检测技术服务项目。

- 协助或完全负责同消防部门的业务，确保不因消防验收问题而耽误其它工作的正常进行。

- 为甲方组织开展的消防灭火疏散演习提供现场技术支持，每年不少于4次，每次驻场不少于4小时。

- 接受消防维保单位对检测过程的鉴证，制作检测工作时况记录，并经消防维保人员签字作为检测成果。

- 二、检测内容

| 检测项目 |  |  | 检测内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消防供电、配电 | 消防配电 |  | 检测主、备电切换功能 |
| 火灾报警系统 | 火灾报警探测器 |  | 检测报警功能 |
|  | 手动报警按纽 |  | 检测报警功能 |
|  | 警报装置 |  | 检测报警功能 |
|  | 报警控制器 |  | 检测报警功能、故障报警功能、火警优先功能、打印机打印功能、火灾显示盘和CRT显示器的显示功能 |
|  | 联动控制设备 |  | 检测联动控制和显示功能 |
| 消防供水 | 消防水池 |  | 核对储水量 |
|  | 消防水箱 |  | 核对储水量 |
|  | 稳(增)压泵及气压水罐 |  | 检测启泵、停泵时的压力工况 |
|  | 消防水泵 |  | 检测启泵和主备泵切换功能 |
|  | 水泵接合器 |  | 检测消防车供水功能 |
| 消火栓 | 室内消火栓 |  | 检测屋顶消火栓出水及静压 |
|  | 室外消火栓 |  | 检测室外消火栓出水及静压 |
|  | 启泵按钮 |  | 检测远距离启泵功能 |
| 自动喷水系统 | 报警阀组 |  | 检测放水阀放水及压力开关动作信号 |
|  | 末端试水装置 |  | 检测末端放水及压力开关动作信号 |
|  | 水流指示器 |  | 核对反馈信号 |
| 机械加压送风系统 | 风机 |  | 检测联动启动风机 |
|  | 送风口 |  | 核对送风口风速 |
| 机械排烟系统 | 风机 |  | 检测联动启动风机 |
|  | 排烟阀、电动排烟窗 |  | 检测联动启动排烟阀、电动排烟窗；核对排烟口风速 |
| 应急照明 |  |  | 检测切断正常供电，测量照度 |
| 疏散指示标志 |  |  | 检测切断正常供电，测量照度 |
| 应急广播系统 | 扩音器 |  | 检测联动启动和强制切换功能 |
|  | 扬声器 |  | 检测音量 |
| 消防专用电话 |  |  | 检测通话质量 |
| 防火分隔 | 防火门 |  | 检测启闭功能 |
|  | 卷帘门 |  | 检测手动、机械应急和自动控制功能 |
|  | 电动防火阀 |  | 检测联动关闭功能 |
| 消防电梯 |  |  | 检测按钮迫降和联动控制功能 |
| 灭火器 |  |  | 核对选型、压力和有效期 |
| 气体灭火系统 |  | 储气瓶、 | 核对选型、压力和有效期 |
|  |  | 火灾报警探测器 | 检测报警功能 |
|  |  | 手动报警按纽 | 检测报警功能 |
|  |  | 警报装置 | 检测报警功能 |
|  |  | 报警控制器 | 检测报警功能、故障报警功能、火警优先功能、打印机打印功能、火灾显示盘和CRT显示器的显示功能 |
|  |  | 联动控制设备 | 检测联动控制和显示功能 |
| 细水雾喷水灭火系统 |  |  | 检测放水阀放水及压力开关动作信号 |

- 第六章 询价响应文件格式

正本/副本

- 江苏有线三网融合枢纽中心建筑消防设施检测服务项目

- 采购文件编号：JSCN[2024]055

询价响应文件

供应商名称：                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

年   月  日

评审索引表

为了便于评审高效有序进行，请供应商提供如下索引表，并请将该索引表置于响应文件首页。请供应商按照索引表及采购文件要求提供相关材料。供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者响应没有对采购文件做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应文件作否决处理。

初步评审索引表

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 证明材料对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 页 |
| 2 |  |  | 页 |
| 3 |  |  | 页 |
| 4 |  |  | 页 |
| 5 |  |  | 页 |
| 6 |  |  | 页 |
| 7 |  |  | 页 |
| 8 |  |  | 页 |
| 9 |  |  | 页 |
| 10 |  |  | 页 |

详细评审索引表

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 证明材料对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 页 |
| 2 |  |  | 页 |
| 3 |  |  | 页 |
| 4 |  |  | 页 |
| 5 |  |  | 页 |
| 6 |  |  | 页 |
| 7 |  |  | 页 |
| 8 |  |  | 页 |
| 9 |  |  | 页 |
| 10 |  |  | 页 |

一、响应函

- 响应函

江苏省广电有线信息网络股份有限公司：

（供应商全称）   授权（全权代表姓名、职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的（采购文件编号、项目名称）的有关活动，为此：

（1）提供供应商须知规定的全部响应文件（正本[ 1 ]份，副本[2]份、电子版[1]份）。

（2）提供按采购文件要求的产品/服务的报价。（详见报价表）

（3）我方将按采购文件的规定履行全部责任和义务。

（4）我方已详细审查并完全理解全部采购文件，在提交响应文件后同意放弃对采购文件提出质疑或争议的权利。

（5）我方递交响应文件的有效期为自递交响应文件截止日起90个日历日。

（6）如果在规定的递交响应文件截止时间后，我方在响应有效期内撤回响应文件，贵方将取消我方参与本项目资格并有权没收我方的响应保证金。

（7）我方愿意向贵方提供任何与该响应文件有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的响应文件，完全理解贵方由于项目取消等原因而不一定接受响应文件。

（8）我方授权贵方查询或调查我们递交的与本响应文件有关的声明、文件和资料，并同意在贵方的要求下提供相关文件或证书的原件及其他相关书面材料，以及通过我们的开户银行和客户澄清响应文件中有关财务和技术方面的问题。

（9）我方承诺：采购人在其本国使用我方提供的产品及服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用我方提供的产品及服务而提起的侵权指控，我方将依法承担全部责任。

（10）我方承诺：我公司没有处于被责令停业、响应资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态；在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大项目质量、安全问题；遵守国家法律法规，在参加响应前3年内无重大事故、犯罪记录。

（11）我方承诺：现阶段国家没有标准的产品及服务，在国家标准出台后我方将必须根据采购人要求无偿升级。

（12）与本响应文件有关的往来通讯请联系：

地址：                            传真：

联系人：                          电话：

电子邮箱：

供应商：                        （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年     月    日

## 二、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

成立时间：       年       月       日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：         职务：

系                   （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

★附：法定代表人身份证复印件（需同时提供正面及背面）

法定代表人身份证正面复印件

法定代表人身份证背面复印件

供应商：                 （盖单位公章）

年       月       日

三、法定代表人授权委托书

- 法定代表人授权委托书

本人       （姓名）系 （供应商名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义全权处理江苏省广电有线信息网络股份有限公司三网融合枢纽中心建筑消防设施检测服务项目（采购文件编号：JSCN[2024]055）（签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改响应文件，签订合同和处理一切有关事宜），其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件(需同时提供正面及背面)

委托代理人身份证背面复印件

委托代理人身份证正面复印件

供应商名称：                         （盖单位公章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                              （签字）

身份证号码：

年       月       日

## 四、商务条款偏离表

项目名称：江苏省广电有线信息网络股份有限公司三网融合枢纽中心建筑消防设施检测服务项目

采购文件编号：（采购编号JSCN[2024]055)

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.供应商应当逐条对照采购文件合同条款，就响应文件对合同条款存在的偏差与例外逐条做出说明；无偏离的条款在本表中无需体现；如响应文件对合同条款无任何偏差，供应商仅需在本偏离表中填写“无偏离”即可。

2. 偏离包括正、负偏离，正偏离指供应商的响应高于采购文件要求，负偏离指供应商的响应低于采购文件要求。

供应商：                        （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年     月       日

## 五、合同文本的提供

除了《商务条款偏离表》对采购文件第四章《合同条款》内容的应答外，供应商还应提供一份完整的合同文本，作为响应文件的一部分。在执行合同付款时，供应商须按采购人要求开据增值税专用发票。

## 六、（技术）需求偏离表

项目名称：江苏省广电有线信息网络股份有限公司三网融合枢纽中心建筑消防设施检测服务项目

采购文件编号：JSCN[2024]055

| 序号 | 采购文件技术需求书要求 | 响应文件技术指标情况 | 具体说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.供应商应当逐条对照采购文件《技术需求书》，就响应文件对技术要求存在的偏差与例外逐条做出说明，无偏离的条款在本表中无需体现；如响应文件对技术要求无任何偏差，供应商仅需在本偏离表中填写“无偏离”即可。

2.偏离包括正、负偏离，正偏离指供应商的响应高于采购文件要求，负偏离指供应商的响应低于采购文件要求。

供应商：                        （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年     月       日

七、（技术）需求点对点应答

## 八、资格证明文件

填写须知

- 供应商应填写和提交下述规定的全部格式以及其它有关资料。

- 所附格式中要求填写的全部问题和/或信息都必须填写。

- 本资格声明的签字人应保证全部声明和填写的内容真实、正确。

- 采购人将根据供应商提交的资料判断和考虑供应商履行合同的能力。

- 供应商提交的材料将被保密，但不退还。

6）即使供应商和制造商是同一公司，也需要分别完整填写《供应商的资格申明》和《制造商的资格申明》。

全部文件应按规定的语言和份数提交。

### 8.1 资格声明

资格声明

江苏省广电有线信息网络股份有限公司：

为响应你方的江苏省广电有线信息网络股份有限公司三网融合枢纽中心建筑消防设施检测服务项目（JSCN[2024]055）采购公告，下述签字人自愿参与响应，提供询价文件技术需求书中规定的[货物/服务名称]，提交下述文件并声明全部说明是真实的和正确的。下述签字人将就下述文件中存在的虚假或不真实内容对采购代理机构机构和采购人承担法律责任。

- 我方的资格声明，各有[  ]份正本，[  ]份副本。

- 下述签字人证明本资格文件中的内容真实、正确。

- 下述签字人知道，采购人可能要求其提供进一步的资格材料并同意按采购人的要求提交。

供应商                                 授权签署本资格文件

名称（盖章）                           签字人姓名、职务（印刷字体）

地址

传真                                   签字

邮编                                   电话

### 8.2 供应商的资格声明

1、名称及概况：

- 供应商名称：

- 总部地址：

电传/传真/电话号码：

- 成立和/或注册日期：

- 实收资本：

- 近期资产负债表（到       年        月         日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

- 主要负责人名称：（可选填）

- 供应商在中国的代表的姓名和地址：（可选填）

- 供应商简介（包括但不限于业务范围、注册资金、所有权状况、组织机构及职能、人员构成、公司的场地环境和软硬件设施等）：

- 供应商在中国大陆的分公司及办事处信息

| 序号 | 地区 | 分公司/办事处地址/联系电话 | 负责人 | 技术人 员数量 | 商务人 员数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 研发能力及人员配备：

2.有关开户银行的名称和地址：

3.供应商所属的集团公司，如有的话：

4.其他情况：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称（盖章）

签字人姓名和职务

签字人签字

签字日期

传    真

电    话

电子函件

### 8.3 营业执照及企业资质

### 8.4 供应商售后服务能力

江苏各地市常驻机构情况汇总

| 序号 | 级别 | 地址 | 负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地级市/县级市 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

注：按表格顺序提供常驻机构证明材料，房屋产权证明或租房合同复印件等。

### 8.5 供应商控股及管理关系情况申报表

致：江苏省广电有线信息网络股份有限公司

我方参加江苏省广电有线信息网络股份有限公司三网融合枢纽中心建筑消防设施检测服务项目（JSCN[2024]055）的响应，根据法律法规维护响应公正性的相关规定，特就本单位控股及管理关系情况申报如下，并承担申报不实的责任。

| 申报人名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人/单位负责人 | 姓 名 |  |
|  | 身份证号 |  |
| 控股股东/投资人名称 及出资比例 |  |  |
| 非控股股东/投资人名称 及出资比例 |  |  |
| 管理关系单位名称 | 管理关系单位名称 |  |
|  | 被管理关系单位名称 |  |
| 备注 |  |  |

注：1.控股股东/投资人是指出资比例在50%以上，或者出资比例不足50%，但享有公司股东会/董事会控制权的投资方（含单位或者个人）；

2.管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位；

3.如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。

供应商：                        （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年     月       日

## 九、销售业绩及证明文件

| 序号 | 合同名称 | 合同主要内容 | 合同/订单签订日期 | 合同/订单金额（万元） | 买方单位 | 买方联系人及电话 | 索引页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、供应商须根据合格供应商的基本资格要求和评审办法所要求的业绩要求，在响应文件中如实提供相应数量的合同复印件或其它证明文件。必须至少包含清晰的买方签字和印章、合同主要内容、签订时间、合同正文第一、二页等合同信息，缺少任何一项视同合同无效。如为框架合同须同时提供对应的审定单或发票。

2、供应商需按照表格的顺序装订合同复印件，合同装订顺序须与表中所列项目顺序一致。

3、其余业绩可按上述表格的要求，以列表形式提供。

投 标 人：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年     月       日

## 十、报价表

项目名称：江苏省广电有线信息网络股份有限公司三网融合枢纽中心建筑消防设施检测服务项目

采购文件编号：（JSCN[2024]055）

| 项目 |  | 不含税价格（元） | 增值税率（%） | 含税价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三网融合枢纽中心建筑消防设施检测服务项目 |  | /年 |  | /年 |  |
| 合计 | /年（含税），大写： |  |  |  |  |
| 售后承诺 |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |

注：最高限价：1.1万元人民币。

供应商：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年     月       日

## 十一、其他内容

# 供应商认为需要提供的其他内容。

# 第七章  其他

响应文件封套格式如下：

江苏省广电有线信息网络股份有限公司 XXX项目 采购文件编号： 响应文件 （开标时间以前不得开封） 供应商： （盖单位章） 法定代表人或其委托的代理人： （签字） 供应商地址： 年 月 日

响应文件电子版封套格式如下：

江苏省广电有线信息网络股份有限公司 XXX项目 采购文件编号： 响应文件电子版 （开标时间以前不得开封） 供应商： （盖单位章） 法定代表人或其委托的代理人： （签字） 供应商地址： 年 月 日

响应文件封口格式

--------------于 年 月 日 时 分之前不准启封（公章）----------------