QAM指标监测设备采购项目

竞争性谈判文件

GCGS2022-JY-0230

采购人：江苏有线工程建设有限公司

二〇二三年八月

# 第一章 竞争性谈判邀请书

QAM指标监测设备采购项目已具备采购条件，欢迎符合条件的供应商参加报价和谈判。

一、项目概况

QAM指标监测设备采购项目已具备采购条件，现进行竞争性谈判采购。

二、供应商资格要求：

供应商应提供下列资格证明材料：

1.具有独立承担民事责任的能力（法人或者其他组织提供营业执照或法人证书或组织机构代码证，自然人提供身份证）；

2. 投标人须具有履行合同所必需的机构和专业技术能力。

三、竞争性谈判文件发售信息

发布及登记时间：自2023年8月22日9:00时起至2023年8月25日 17:00 时止。

发放方式：竞争性谈判文件在报名后自行下载，请响应人联系采购人项目联系人进行报名登记，具体报名方式为将响应函（见采购文件附件一 投标函）加盖公司公章同时发至邮箱yangpengfei@jscnnet.com，未在文件发放日内完成登记的不得参与本项目。

四、响应文件接收信息

1.递交响应文件截止时间和谈判开始时间：北京时间2023年8月31日下午14时30分，逾期送达或未按竞争性谈判文件要求密封的，采购人不予受理。

2.递交响应文件地点：南京市玄武区运粮河西路101号，江苏有线三网融合枢纽中心2号楼

五、本次采购联系事项

1.采购人名称：江苏有线工程建设有限公司

2.采购人地址：江苏省南京市运粮河西路101号

3.联系人以及联系方式：

需求部门  杨鹏飞（025-886737664，电子邮箱（yangpengfei@jscnnet.com）

采购人：江苏有线工程建设有限公司

2023年8月22日

# 第二章 报价表

| 序号 | 名称 | 配置说明 | 数量 | 单位 | 含税单价（元） | 含税总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | QAM指标采集设备 | 单端口 8 通道，每通道可并行控制监测，对主、备路信源QAM指标能实时采集（全频点），支持实时频谱监测。 | 1 | 台 |  |  | 单端口，8通道 |
| 2 | QAM指标监测软件 | QAM指标监测服务端，对IPQAM射频信号输入到高精度QAM监测设备进行监测，主要包含电平、MER、SNR；系统具备QAM频谱分析模式，具备实时频谱测量功能(范围0-1000MHz)，采样颗粒度最小为10KHz，全频谱扫描时间小于1秒，绘制实时频谱图，频谱图可纵向、横向放大缩小。同时具备频谱数据录制和回放功能，支持频谱捕捉录制和频谱回放，用于干扰分析频谱监测模式，具备全频道快速场强测量功能，测量时间间隔小于1秒，可以设定场强阀值，出现异常对外触发报警；系统具备抄表功能；QAM 信号监测出现异常发送SNMP Trap 报警，或通过集中语音进行报警。具有查询、数据导出功能。 | 1 | 套 |  |  | 对频点进行轮询监测，间隔时间可配置。 |
|  |  | QAM指标监测客户端 对QAM指标监测数据通过客户端进行集中展现；包含抄表功能软件，实现对QAM信号常见指标进行一键输出，并支持报表导出及分析功能。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.投标人须按照招标文件要求，提供货到用户指定现场（到楼层）并提供全部服务的含税价。

2.对包修期满后的服务，招标人有选择最终服务商的权利。

投标人：                        （盖单位公章）

法定代表人或者其委托代理人：          （签字）

年    月    日

# 第三章 总体要求

- 3.1 评审办法

满足招标人项目要求前提下，报价最低的投标人中标。

- 3.2 付款方式

1.付款方式：付款方以电汇的方式汇入收款方的账号内，禁止将货款划入其他账号或支付现金。如收款方的账号和开户行变更，须及时以书面形式通知付款方，通知上必须同时盖有收款方的公章或财务专用章。乙方须按照甲方的要求先行开据增值税专用发票，由甲方审核无误后再支付

2.设备到货后支付90%，安装调试结束并验收合格后付10%。

- 3.3 响应要求

供应商对采购文件中的所有技术要求及商务要求等逐条进行点对点应答，回答方式为：“完全满足”、“部分满足”或者“不满足”；回答为“部分满足”或者“不满足”的还需要详述其原因或者其它的解决方案。

- 3.4具体报价响应要求:

1、请按要求如实、慎重报价，报价时应对技术规范要求、商务要求等有关要求中的内容逐条响应和应答。如未做出具体响应，则将被认为是全部完全响应。

2、请在报价一览表，技术规范要求、商务要求应答上签字并盖单位公章，用牢固信封封好再加盖骑缝章，寄（送）至我方。同时请附营业执照（复印件加盖公章）、法人代表授权书（原件）。

3、响应函一式1份，正本1份，副本1份。寄（送）至：南京市运粮河西路101号江苏有线三网融合枢纽中心2号楼5楼； 电话：025-86737664；

4、谈判时间：2023年8月31日14:30。

5、谈判地点： 南京市运粮河西路101号江苏有线三网融合枢纽中心2号楼5楼会议室。

6、项目商务联系人：杨鹏飞  电话：025-86737664

项目技术联系人：李金帅    电话：18951636908

- 附件一：投标函

投标函

[采购人名称] /江苏有线工程建设有限公司：

（供应商全称）授权（全权代表姓名、职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的（采购编号、项目名称）的有关活动，为此：

- 提供供应商须知规定的全部响应文件（正本[ 1 ]份，副本[ 1 ]份）。

- 提供按竞争性谈判文件要求的产品/服务的报价。（详见第二章：报价表）。

- 供应商将按竞争性谈判文件的规定履行全部责任和义务。

- 供应商已详细审查全部竞争性谈判文件，我们完全理解并同意放弃对竞争性谈判文件提出质疑及/或争议的权利。

- 本供应商递交响应文件的有效期为自递交响应文件截止日起180个日历日。

- 如果在规定的递交响应文件截止时间后，供应商在谈判有效期内撤回响应文件，谈判保证金将被贵方没收。

- 愿意向贵方提供任何与该项响应文件有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的响应文件或收到的任何响应文件。

- 我方授权贵方查询或调查我们递交的与本响应文件有关的声明、文件和资料，并同意在贵方的要求下提供相关文件或证书的原件及其他相关书面材料，以及通过我们的开户银行和客户澄清响应文件中有关财务和技术方面的问题。

- 我方在法律和财务上独立、合法运作并独立于采购人。

- 我方承诺：采购人在其本国使用我方提供的产品及服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用我方提供的产品及服务而提起的侵权指控，我方将依法承担全部责任。

- 我方承诺：现阶段国家没有标准的产品及服务，在国家标准出台后我方将必须根据采购人要求无偿升级。

- 与本响应文件有关的一切往来通讯请寄：

地址传真：

电话电子函件：

供应商名称（盖章）：

供应商代表（签字）：

日期：

# 附件二：《技术及商务要求技术应答偏离表》

| 序号 | 谈判文件技术要求及商务要求项目 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

供应商代表签字：

# 附件三：法人代表授权书

本授权书声明：注册于[国家或地区的名称]的[公司名称]的在下面签字（或签章）的[法定代表人姓名、职务]代表本公司授权[单位名称]的在下面签字的[被授权人的姓名、职务]为本公司的合法代理人，就[项目名称、采购编号]参与谈判，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于[]年[]月[]日签字生效，特此声明。

供应商名称（盖章）：

法定代表人签字（或签章）：

被授权人签字：

# 附件四：《技术需求书》

1、QAM指标采集设备

单端口 8 通道，每通道可并行控制监测，对主、备路信源QAM指标能实时采集（全频点），支持实时频谱监测。

2、QAM指标监测服务端

（1）对IPQAM射频信号输入到高精度QAM监测设备进行监测，主要包含电平、MER、SNR；

（2）系统具备QAM频谱分析模式，具备实时频谱测量功能(范围0-1000MHz)，采样颗粒度最小为10KHz，全频谱扫描时间小于1秒，绘制实时频谱图，频谱图可纵向、横向放大缩小。

（3）对频点进行轮询监测，间隔时间可配置。

（4）具备频谱数据录制和回放功能，支持频谱捕捉录制和频谱回放，用于干扰分析频谱监测模式，具备全频道快速场强测量功能，测量时间间隔小于1秒，可以设定场强阀值，出现异常对外触发报警；

（5）系统具备抄表功能；

（6）QAM 信号监测出现异常发送SNMP Trap 报警，或通过集中语音进行报警，具有查询、数据导出功能。

3、QAM指标监测客户端

对QAM指标监测数据通过客户端进行集中展现；包含抄表功能软件，实现对QAM信号常见指标进行一键输出，并支持报表导出及分析功能。

# 附件五：《合同文本》

合同格式

QAM指标监测设备采购合同

合同编号：

甲    方：江苏有线工程建设有限公司

乙    方：

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就项目具体实施事项协商一致，签署本合同。

一：产品名称、规格型号、数量、金额：

甲方向乙方采购本合同中的设备，乙方提供符合甲方要求的设备，并依照甲方的要求负责本合同设备的执行、安装、调试、割接、售后等相关服务事宜，产品名称及规格型号见附件一：供货清单。

1.本合同总价为人民币        元（大写：        整），包括全部产品的运输、安装、调试、保管、人工、整改、验收、售后服务，以及由此产生的全部费用（包括税款等费用），除此之外，甲方不再以任何名义、任何方式向乙方支付费用。

2.合同期内各类设备、材料、人工及服务的市场风险、汇率变化、和国家政策性调整风险系数等，在合同执行期间不予价格调整。如在合同执行过程中，因甲方需要增加或减少合同内容，乙方必须依照甲方要求另行签署补充协议，并在执行该合同期间合同单价保持不变。

3.在执行本合同期间，乙方自行承担工作人员的人身安全及其他风险责任，并确保工作人员具有相应资质。

二、质量要求、技术标准：

1.乙方提供的货物必须是全新的、未使用过的(包括零部件)。

2.乙方承诺，本合同中所约定的设备及材料除符合原厂质量检测标准和国家质量检测标准以及合同规定的质量规格和性能要求外，还必须满足甲方在采购文件中相关技术规范要求。当有关技术文件要求与其他部分规定标准存在不一致时，则依照相关规范文件最严格标准执行。

3.甲方在其本国使用乙方提供的货物时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因甲方使用乙方提供的货物而提起的侵权指控，乙方须依法承担全部责任。

4.乙方应对本合同中未交付的设备进行妥善包装，以确保物品能安全运抵交付地，以不变形不损伤为原则，附件齐全。在甲方组织相关人员签收之前，设备及材料的质量、包装、运输风险，以及到达甲方指定地点后签收前的保管责任，均由乙方自行承担。

三、交货时间：乙方应在合同签订后30天内自行将设备运输至甲方指定地点，并依照建设方及甲方的要求完成安装、调试。

四、交货地点：乙方负责将上述产品发至甲方指定地点。

五、双方权利及义务：

1.甲方负责为乙方安装设备等提供相应便利条件；

2.乙方在执行合同期间，自行照看、保管设备器材，自备有关辅助设施；执行合同过程中产生的垃圾，由乙方负责运至指定地点，所产生的费用，乙方自行承担；

3.乙方在执行合同期间，出现任何索赔、损失、纠纷等均由乙方自行负责。如需甲方处理，所产生的费用，由乙方负责。

六、验收：

1.设备到货后，甲方对设备数量进行核对，乙方进行设备上架安装、开机试运行及配置验证，确定设备与合同内容无误后视为到货合格。

2.乙方应在甲方要求交货期内完成设备的安装、调试、测试、割接和试运行，具体验收标准及验收方式按甲方采购文件、乙方响应文件、谈判时乙方做出的书面承诺以及甲、乙双方共同签订的补充协议的要求进行。

3.乙方负责对合同设备进行安装、调试、测试和割接，甲方将对安装提供相应的协助。在项目完成后乙方须对设备安装情况进行检查以确保设备正确运行，设备达到乙方承诺满足甲方的技术要求和指标后，具体验收需要的文件、竣工资料等依照甲方要求提供。

七、付款方式及期限：

合同付款方式：付款前乙方须提供增值税专用发票，设备到货后支付90%，安装调试结束并验收合格后付10%。

八、质量保证及期限：

1.本合同项下设备及材料的质量保证期为：3年，计算期自设备安装调试并经验收合格、正式交付使用之日起计算。质量保证期内的维修保养工作包括设备的日常保养、故障维修、定期检查等。在质保期内乙方提供7*24小时响应服务，由于设备及材料自身及安装质量问题发生的故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。

2.质保期内如果设备出现故障，乙方应在5小时内派人赴现场处理。

九、违约责任：

1.逾期交货的违约赔付：除不可抗力原因外，如果乙方未能按时交付设备，乙方应向甲方支付逾期违约金，其支付方法是：每延误一周（不足一周的按一周计），违约金为延误部分合同金额的0.5%。此违约金最高不得超过延误部分合同金额的5%。如延误超过10周，甲方有权单方面解除合同，乙方应退还甲方已支付的合同价款，并支付甲方合同总价款的30%作为违约金，由此给甲方造成的任何损失全部由乙方承担。

2.如乙方在完成安装、调试后，存在质量问题或其他瑕疵，经整改后仍未能通过验收等情况，所造成甲方对建设方的赔偿等一切后果及经济损失、修复相应缺陷等均由乙方承担，同时按本合同额款项的30%作为违约金；

3.在执行合同期间，除合同约定的解除情形外，任何一方未经另一方认可而单方终止合同，必须向守约方支付合同总价30%的项目违约金的损失以及给守约方造成的其他间接损失。

十、解决合同纠纷：如发生纠纷，双方应当及时协商解决，协商不成时，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决纠纷。

十一、合同变更：任何合同的变更应由甲乙双方以书面的形式达成一致。

十二、不可抗力：甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能执行合同时，应及时向对方通报不能执行的理由，在取得有关部门证明以后，允许延期执行或者不执行合同，并根据具体情况可部分或全部免予承担违约责任。

十三、合同经双方单位盖章后生效。

十四、其它约定事项：

1，本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，具有同等效力；

- 2，本合同中有关设备质量及验收等事宜，均以甲方采购文件、乙方响应文件、谈判时乙方做出的书面承诺以及甲、乙双方共同签订的补充协议为准；

- 3，本合同附件是合同不可分割的组成部分，具有同等法律效力；

4，本合同未尽事宜，双方另行签署补充协议，具有与本合同同等法律效力。

十五：附件列表

附件一：供货清单

（以下为签字页）

| 需方（甲方） | 供方（乙方） |
| --- | --- |
| 单位名称：江苏有线工程建设有限公司 | 单位名称： |
| 单位地址：南京市麒麟科技创新园运粮河西路101号 | 单位地址： |
| 法人代表人或其委托代理人： | 法人代表人或其委托代理人： |
| 开户行：招商银行南京新街口支行 | 开户行： |
| 账号：125912055210801 | 账号： |
| 税号：91320115MA21XMCE20 | 税号： |
| 电话：025-86737676 | 电话： |
| 传真：025-86737676 | 传真： |
| 邮编：210001 | 邮编： |

附件一：供货清单

| 序号 | 名称 | 配置说明 | 数量 | 单位 | 含税单价（元） | 含税总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | QAM指标采集设备 | 单端口 8 通道，每通道可并行控制监测，对主、备路信源QAM指标能实时采集（全频点），支持实时频谱监测。 | 1 | 台 |  |  | 单端口，8通道 |
| 2 | QAM指标监测软件 | QAM指标监测服务端，对IPQAM射频信号输入到高精度QAM监测设备进行监测，主要包含电平、MER、SNR；系统具备QAM频谱分析模式，具备实时频谱测量功能(范围0-1000MHz)，采样颗粒度最小为10KHz，全频谱扫描时间小于1秒，绘制实时频谱图，频谱图可纵向、横向放大缩小。同时具备频谱数据录制和回放功能，支持频谱捕捉录制和频谱回放，用于干扰分析频谱监测模式，具备全频道快速场强测量功能，测量时间间隔小于1秒，可以设定场强阀值，出现异常对外触发报警；系统具备抄表功能；QAM 信号监测出现异常发送SNMP Trap 报警，或通过集中语音进行报警。具有查询、数据导出功能。 | 1 | 套 |  |  | 对频点进行轮询监测，间隔时间可配置。 |
|  |  | QAM指标监测客户端 对QAM指标监测数据通过客户端进行集中展现；包含抄表功能软件，实现对QAM信号常见指标进行一键输出，并支持报表导出及分析功能。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |