江苏有线海门分公司光纤熔接机、光纤测试仪及红光笔招标报价单

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光纤熔接机 | 吉隆 | KL-280T | 台 | 7 | 小写： 大写： | 配件：吉隆切割刀、剥线钳、皮线钳、等清洁工具。 |
| 2 | 光纤测试仪 | 嘉慧 | JW3302K | 台 | 7 | 小写： 大写： | 配件：携带包、光口、清洁工具 |
| 3 | 红光笔 | 奢锐 | 50HW | 支 | 30 | 小写： 大写： | 输出功率50毫瓦 |

单位：元

报价单位（公章） ：

法定代表人（授权代表）签名：

2025年  月   日

江苏有线海门分公司采购招标文件

项目名称： 光纤熔接机、光纤测试仪、红光笔招标

项目编号： HMYX2025005

招标单位： 江苏有线网络发展有限责任公司海门分公司

二○二五年 五 月  二十六  日

地址: 海门区海门街道闻海路2号          邮政编码：226100

第一部分 投标人须知

1、投标人的资格要求：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的资格要求，具有注册资金50万（含）以上独立企业法人。

2、本项目开标时间及投标截止时间为2025年6月4日下午14：30，过时作自动放弃处理。

3、供应商在投标时须提供营业执照复印件、法人身份证、法人授权委托书，授权代表身份证的复印件（复印件均须加盖公章），同时须将上述材料及报价单一起装订并密封后于投标截止时间前递交至江苏有线海门分公司综合管理部，过时作自动放弃处理。

4、本次投标投标人无需保证金。

5、报价时对招标方指定品牌及型号的设备，供应商只需填报设备单价；招标方未指定品牌及型号的设备，供应商需根据采购设备的功能要求填报所投设备的品牌、型号及单价。

6、最高限价熔接机6800元/台，光纤测试仪2100元/台，红光笔200元/台。本次按综合报价最低价确定此次采购供应商。

7、供应商在中标结果未宣布前，不得提前离场，否则作撤销投标处理。

8、本项目为通信工程施工工具，光纤测试仪及光纤熔接机，用于光缆线路的测量及施工，其中光纤熔接机报价含采购方指定的光纤切割刀及一套光缆割接施工工具（附相关明细）；设备报价还应包括：货物的运输、保险、就位调试、售后服务、税费、所有辅材等相关服务的全部费用。

9、付款方式：合同签订后，中标方需在二十天以内将所购设备运派送至采购方，并经采购人验收合格后，招标方在30天内一次性付清中标方全额货款。

10、本次采购须于合同签订后20日内完成交货验收。如不能按时交货的，则视为中标方违约、同时放弃全额覆约保证金。

11、招标联系人：施先生     联系电话： 18351308287

第二部分   合同相关要求

1.质保期

1.1.  设备验收合格后，此次中标采购的熔接机免费保修期3年，光纤测试仪免费保修期一年，红光笔保修期半年。保修期内完全免费提供技术支撑。

1.2.保质期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费提供技术服务和维保。所采购设备需提供设备质量合格证，由招标方进行设备验收，所采购设备最终验收通过后3年内为免费质保期，在此期间投标人对设备故障应及时无偿予以修复或更换，如投标人较长时间不能彻底排除故障，招标人有权退货，同时保留因此提出索赔要求的权力。

1.3. 投标商在投标文件中说明在保质期内提供的服务计划。

2. 付款方式

2.1. 付款方式：合同签订后，中标方需在二十天以内将所购设备运派送至采购方，并经采购人验收合格后，招标方在30天内一次性付清中标方全额货款。

3. 售后服务

3.1. 在设备整个使用期内，卖方应确保设备的正常使用。在所采购设备到货后，投标方需配合招标方进行设备架设调试安装工作，投标人应提供7*24小时的技术支持服务，如出现技术问题或故障，投标人需配合进行应急抢修工作。免费质保期内，若所采购设备出现故障，投标人应在3个工作日内予以更换，更换故障部件的质保期从更换日期起重新计算。

3.2. 投标商应在投标文件中应详细说明其服务计划及出保后所能提供的技术支撑和维保续费标准。（出保后每年费用不得超过设备合同价的3%）

4. 安装调试

4.1. 安装地点：南通市海门区建设路80号仓库

4.2. 安装完成时间：接到用户通知后30天内完成到货，如在规定的时间内由于卖方的原因不能完成到货，投标方应承担由此给用户造成的损失

4.3. 安装标准：接电布线按照甲方机房建设规范

4.4. 安装运输过程中发生的费用由卖方负责。

5. 验收

5.1. 供货方应提供设备的有效检验文件，经买方认可后，与设备性能指标、合同内容一起作为设备验收标准。买方对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书并加盖公章。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，卖方必须更换设备。并且赔偿由此给用户造成的损失。

5.2. 验收费用由产品投标商负担

6. 交货

6.1. 交货期：合同签订后30天内

6.2. 交货地点：南通市海门区建设路80号仓库

附件：合同

合同书(格式文本)

甲方（采购人）：

乙方（中标方）：

甲、乙双方根据               项目询价的结果，签署本合同。

一、采购编号：           。

二、采购内容：

三、中标总金额：（大写）               ；（小写）             。

四、交货期或完工期：

五、交货地点和方式：按照询价文件项目技术要求的检验方法、工作流程等完成全部检测工作并经甲方认可。

六、货款支付步骤和办法：

七、售后服务：

八、违约责任：

1、乙方完成的工作与本合同约定不符的，应当向甲方支付合同金额10%的违约金。且乙方应予以修理、更换或重作。 再次验收仍不合格的，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿由此造成的各项直接和间接损失。

2、乙方逾期完成工作的，每逾期一日，应当向甲方支付违约金1000元。逾期超过  日的，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿由此造成的各项直接和间接损失。

3、乙方违反本合同约定保密义务的，应当赔偿由此给甲方造成的各项直接和间接损失。

十、解决争议的方式：

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如从协商开始30天内仍不能解决，应将争议提交有关省、市政府或行业主管部门寻求可能解决的办法。如果提交有关省、市政府或行业主管部门后30天内仍得不到解决，则双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十一、其它事项：

1、本合同项目完成后，乙方须按本合同要求将项目所形成的相关成果和技术资料交给甲方，甲方拥有本项目产生的所有成果的所有权。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3、乙方对项目成果和相关技术资料有保密的责任，未经甲方书面同意，不得擅自披漏、泄露或用于合同约定之外的目的。

4、本合同范围的产品及服务，应由乙方直接提供，不得转让或分包他人。

5、乙方承诺履行本合同项下义务的行为不存在任何侵犯他人著作权、商标权或其他合法权利的情形，如有违反，乙方应当自行承担由此产生的全部法律后果和经济责任。给甲方造成损失的，乙方应当予以赔偿。

十二、合同不可分割部分：

询价文件、响应文件、合同条款及成交中标通知书，乙方在报价、评审过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

十三、合同备案：

合同一式四份，甲乙双方各执二份。

十四、合同生效：

本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。

甲方（采购人）：          （盖章）   乙方（中标方）：           （盖章）

法定（授权）代表人：               法定（授权）代表人：

年      月       日                       年      月       日