## 江苏有线如东分公司中心机房相关设备系统及镇站UPS巡检服务项目询价公告

我公司以询价的采购方式采购以下项目：

1.**采购方**：**江苏有线网络发展有限责任公司如东分公司**

**2.采购项目名称：江苏有线如东分公司中心机房相关设备系统及镇站UPS巡检服务项目**

**3.采购项目内容：详见清单**

4.**采购方式**：询价采购。

**5.应标供应商资格要求（必须同时符合以下条件）：**

（1）投标方必须是中国境内注册的独立法人，具有独立承担民事责任的能力；

（2）投标方具有履行本项目所必需的设备和专业技术能力；

（3）投标方具有完善的售后服务体系，能够对设备提供快捷且优质的售后服务，满足设备及系统正常运行需求；

（4）符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定；

（5）本项目不接受联合体参与投标。

（6）投标方具有UPS厂商对本项目的授权（本项目主要品牌施耐德、柏克、山特三个品牌选一个即可），提供制造商原件加盖制造商公章；

**6.询价小组根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求进行现场报价，经过现场报价后，总价最低者确定成交供应商，**

供应商报名截止时间：2025年 8 月 13 号下午17:00.

供应商递交报价单截止时间：2025年 年8 月14 日下午15:00。

投标文件递交地点：江苏有线如东分公司。（江苏省如东县掘港镇长江路29号）

联系人： 顾文杰、缪逸飞，联系电话：19201799522、19201766992。

7.本次询价采购新增项目限价**陆万元（6万元）整**。

8.项目清单：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 维护项目 | 数量/单位 | 说明 |
| 1 | 施耐德UPS主机SYCF160KH | 1台 | 一季度巡检一次及提供应急抢修。 |
| 功率SYPM16KH | 4个 | 一季度巡检一次及提供应急抢修。 |
| UPS蓄电池 | 96节 | 一季度巡检一次，巡检时检测单节电池：电压、内阻、温度及外观等，提供检测数据，并给出电池运行状态总结。 |
| 施耐德UPS主机E3MUPS100KH | 1台 | 一季度巡检一次及提供应急抢修。 |
| UPS蓄电池6-GFM-150 | 64节 | 一季度巡检一次，巡检时检测单节电池：电压、内阻、温度及外观等，提供检测数据，并给出电池运行状态总结。 |
| 2 | 电气、防雷接地系统 | 1项 | 一季度巡检一次巡检范围包括所有配电柜元器件、低压母线系统、ATS、PDU、插座、灯具以及4个卫星锅。（防雷系统需提供权威部门检测报告） |
| 3 | 精密空调TDAR1622 | 2台 | 一季度巡检一次，包含过滤网清洗及更换。 |
| 精密空调TDAR0921 | 1台 | 一季度巡检一次，包含过滤网清洗及更换。 |
| 普通空调 | 1台 | 一季度巡检一次，包含过滤网清洗。 |
| 新风系统 | 1台 | 一季度巡检一次，包含过滤网一年一次更换。 |
| 4 | 气体消防系统 | 1项 | 一季度巡检一次，包含机房内气体消防的报警系统及气体灭火系统。（需提供第三方针对本项目检测报告） |

镇站UPS明细

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务点名称 | 主机型号及电池节数 | UPS数量 | 备注 |
| 1 | 掘港机房 | 山特10KVA，电池48节 | 1台 | 巡检2次/年 |
| 2 | 大豫机房 | 山特6KVA，电池32节 | 1台 | 巡检2次/年 |
| 3 | 长沙机房 | 山特6KVA，电池32节 | 1台 | 巡检2次/年 |
| 4 | 曹埠机房 | 山特6KVA，电池32节 | 1台 | 巡检2次/年 |
| 5 | 丰利机房 | 山特10KVA，电池48节 | 1台 | 巡检2次/年 |
| 6 | 苴镇机房 | 索克曼6KVA，电池40节 | 1台 | 巡检2次/年 |
| 7 | 马塘机房 | 山特6KVA，电池32节 | 1台 | 巡检2次/年 |
| 8 | 岔河机房 | 山特10KVA，电池48节 | 1台 | 巡检2次/年 |
| 9 | 袁庄机房 | 山特6KVA，电池32节 | 1台 | 巡检2次/年 |
| 10 | 河口机房 | 山特6KVA，电池32节 | 1台 | 巡检2次/年 |
| 11 | 双甸机房 | 山特6KVA，电池32节 | 1台 | 巡检2次/年 |
| 12 | 新店机房 | 山特6KVA，电池32节 | 1台 | 巡检2次/年 |
| 13 | 栟茶机房 | 山特10KVA，电池48节 | 1台 | 巡检2次/年 |
| 14 | 洋口机房 | 山特6KVA，电池32节 | 1台 | 巡检2次/年 |
| 15 | 岔河新港 | 室外有源机柜 | 1台 | 巡检2次/年 |
| 16 | 洋口新林 | 室外有源机柜 | 1台 | 巡检2次/年 |
| 17 | 大豫香台 | 室外有源机柜 | 1台 | 巡检2次/年 |
| 18 | 马塘蔡渡 | 室外有源机柜 | 1台 | 巡检2次/年 |
| 19 | 长沙北坎 | 室外有源机柜 | 1台 | 巡检2次/年 |
| 20 | 长沙富盐 | 室外有源机柜 | 1台 | 巡检2次/年 |
| 21 | 河口荷园 | 室外有源机柜 | 1台 | 巡检2次/年 |
| 22 | 河口澪河 | 室外有源机柜 | 1台 | 巡检2次/年 |
| 23 | 栟茶港头 | 室外有源机柜 | 1台 | 巡检2次/年 |
| 24 | 栟茶兴凌 | 室外有源机柜 | 1台 | 巡检2次/年 |
| 25 | 马塘七里镇 | UPS主机3KVA，电池12节 | 1台 | 巡检2次/年 |
| 26 | 马塘桃园 | UPS主机3KVA，电池12节 | 1台 | 巡检2次/年 |
| 27 | 马塘马西 | UPS主机3KVA，电池12节 | 1台 | 巡检2次/年 |
| 28 | 掘港七总 | UPS主机3KVA，电池12节 | 1台 | 巡检2次/年 |
| 29 | 掘港晒盐场 | UPS主机3KVA，电池12节 | 1台 | 巡检2次/年 |
| 30 | 掘港十里墩 | UPS主机3KVA，电池12节 | 1台 | 巡检2次/年 |
| 31 | 掘港城南 | UPS主机3KVA，电池16节 | 1台 | 巡检2次/年 |
| 32 | 岔河振河 | UPS主机3KVA，电池12节 | 1台 | 巡检2次/年 |
| 33 | 岔河陆港 | UPS主机3KVA，电池12节 | 1台 | 巡检2次/年 |
| 34 | 岔河坝东 | UPS主机3KVA，电池12节 | 1台 | 巡检2次/年 |
| 35 | 岔河龙发 | UPS主机3KVA，电池12节 | 1台 | 巡检2次/年 |
| 36 | 洋口闸西 | UPS主机3KVA，电池12节 | 1台 | 巡检2次/年 |
| 37 | 洋口浒路 | UPS主机3KVA，电池12节 | 1台 | 巡检2次/年 |
| 38 | 洋口杨楝园 | UPS主机3KVA，电池12节 | 1台 | 巡检2次/年 |
| 39 | 双甸双南 | UPS主机3KVA，电池12节 | 1台 | 巡检2次/年 |
| 40 | 双甸石南 | UPS主机3KVA，电池12节 | 1台 | 巡检2次/年 |
| 41 | 双甸石甸 | UPS主机3KVA，电池12节 | 1台 | 巡检2次/年 |
| 42 | 苴镇肖桥 | UPS主机3KVA，电池12节 | 1台 | 巡检2次/年 |
| 43 | 苴镇王潭 | UPS主机3KVA，电池12节 | 1台 | 巡检2次/年 |
| 44 | 苴镇何丫 | UPS主机3KVA，电池12节 | 1台 | 巡检2次/年 |
| 45 | 丰利张家园 | UPS主机3KVA，电池12节 | 1台 | 巡检2次/年 |
| 46 | 丰利龙口 | UPS主机3KVA，电池12节 | 1台 | 巡检2次/年 |
| 47 | 曹埠提南 | UPS主机3KVA，电池12节 | 1台 | 巡检2次/年 |
| 48 | 曹埠孙窑 | UPS主机3KVA，电池16节 | 1台 | 巡检2次/年 |
| 49 | 长沙陆河 | UPS主机3KVA，电池12节 | 1台 | 巡检2次/年 |
| 50 | 大豫丁店 | UPS主机3KVA，电池12节 | 1台 | 巡检2次/年 |
| 51 | 大豫周墩 | UPS主机3KVA，电池12节 | 1台 | 巡检2次/年 |
| 52 | 栟茶新庄 | UPS主机3KVA，电池12节 | 1台 | 巡检2次/年 |
| 53 | 新店汤园 | UPS主机3KVA，电池12节 | 1台 | 巡检2次/年 |
| 54 | 袁庄沿南 | UPS主机3KVA，电池12节 | 1台 | 巡检2次/年 |
| 55 | 河口立新桥 | UPS主机3KVA，电池12节 | 1台 | 巡检2次/年 |
| 56 | 开发区设备间 | UPS主机3KVA，电池12节 | 1台 | 巡检2次/年 |
| 57 | 停车场机房 | 山特6KVA，电池20节 | 1台 | 巡检2次/年 |