附件1：

响 应 文 件

项目编号：YC-CGXQD-2023022-3

项目名称：2023-2024年度江苏有线盐城分公司

铜塑线供货资格入围选择

供应商：

日   期： 2023 年    月   日

江苏有线盐城分公司工程器材（铜塑线）报价函

报价单位：                             (章)

授权代表：             联系电话：

| 序号 | 设备器材 名称 | 型号 | 单位 | 累计采购数量 | 单价 （元） | 合计金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜塑线 | BV/10平方/7*1.35mm | 米 | 2000 |  |  | 含<2000 |
| 2 |  |  | 米 | >2000 |  |  | 按4000计算合计 |

其他：1、报价含开票增值税专用发票（13%），送货指定地点。

2、此次入围选型价格分计算时，两个梯次报价占比分别为60%、40%，实际采购的单价按累计采购量梯次中标价分段进行计算、不回溯。

投标授权函

本授权委托书声明：我            （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （单位名称）的                （姓名）为我单位的代理人，以本单位的名义参加               （招标人名称）的         项目的采购活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无转委托权。

特此委托。

代理人姓名：              性别：          身份证号码：

电话：                    传真：          手机：

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人及委托代理人身份证复印件粘贴处：

投标承诺函

江苏省广电有线信息网络股份有限公司盐城分公司：

1、根据已收到的       询价文件，我单位经研究贵方的询价文件后，决定无保留地接受询价文件所有条款，愿以总价人民币大写                 （￥：   ），在工期   个日历日内，完成首批标的物的供应、承担本招标范围内的全部内容，并将按询价文件的规定履行合同责任和义务。

2、一旦我方中标，我方保证在按招标文件约定时间内完成全部工作内容。

3、我方保证设备质量达到询价文件约定的要求 。

4、本次投标，我方将派出           （项目负责人姓名）作为本项目的项目负责人。

5、我方保证：严格遵守《盐城市市场廉政准入规定（试 行）》的各项规定。我方响应文件提供的所有资料真实、有效，如有不实，我方将放弃中标的权利，并承担由此产生的责任。

6、我方同意所提交的响应文件中规定的投标有效期内有效，在此期间如果中标，我方将受此约束。严格遵守国家法律、法规及江苏省、盐城市现行招投标管理的规定，如有违反，贵方有权取消我方的投标资格，同时我方愿意接受相关部门的处理。

7、你方的中标通知书和本响应文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投标人：                                     （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

日期               年           月            日

质保期承诺书

致：江苏省广电有线信息网络股份有限公司盐城分公司：

我单位郑重承诺：如我单位中标，满足询价文件要求：

- 合同货物的质保期为现场验收合格起算，设备质保期    年；

- 我方保证提供的合同货物是全新的，未使用的；

- 我方保证合同货物在正确安装，正确操作情况下，运行安全、可靠；

- 中标价含货物运输及本地现场售后服务；

- 我方保证在接到贵单位采购订单后， 15 个自然日完成；

- 我方保证在接到贵单位售后电话后， 30 分钟内响应，4小时内到达现场，24小时内解决问题；

- 我方保证合同货物的质量及各项技术标准完全满足采购人规定的质量、规格参数和性能要求，并符合国家标准及原厂商检验标准，符合安全使用和说明书载明的基本使用要求；

- 兼容江苏省广电有线信息网络股份有限公司盐城分公司现有的动环监控平台或者免费提供网管平台；

附加优惠政策：

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：2023年   月   日

附件2：

铜塑线技术指标

| 序号 | 项目类别 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 线缆规格 | BV型，标称截面10㎡，线芯结构根数/直径：7/1.35mm |
| 2 | 线缆材质 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 |
| 3 | 线缆传输电压等级 | 450/750V |
| 4 | 线缆导体电阻 | 20℃环境下，线缆导体电阻不大于1.83Ω/km |
| 5 | 电缆弯曲半径 | ≥4D（D-电缆外径） |
| 6 | 线缆外护套颜色 | 黄绿双色、红色、蓝色等（订货时指定） |

附件3：

关于投标保证金退回信息的声明

江苏省广电有线信息网络股份有限公司盐城分公司：

我公司                             现报名参加贵公司组织的编号为：                  的                           项目的商务采购活动，并按采购文件规定提交了         元整（￥    ）的投标保证金。

在按相关约定退回该投标保证金时，请按以下信息退回：

户    名：              （必须与投标人名称一致）

开户银行：              （必须是投标人基本账户）

银行账号：              （必须是投标人基本账户）

单位名称：                （章）

授权代表：

日    期：

注：此件不得与报价文件一并密封，递交报价文件时请单独交由报价文件接收工作人员收存，作为退回保证金的重要信息。